| MINISTERUL MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA AGENȚIA „APELE MOLDOVEI” |  | MINISTRY OF ENVIRONMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA AGENCY OF WATER RESOURCES OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA |
| --- | --- | --- |
| str. Gh.Tudor,5, MD-2028, Chișinău • Tel.: (+373 22) 280 700 • Fax: (+373 22) 280 822 • e-mail: agentia_am@apele.gov.md |

Anexa nr. 23

la Documentația standard

APROBATĂ

prin Ordinul nr. 69 din 7 mai 2021

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: „Lucrări de curățare a depunerilor pe albia Nistrului și reconstruirea prizei de apă a stației de pompare SP-18 din cadrul SCI Puhaceni, s.Puheceni r.Anenii Noi”

Autoritatea contractantă: Agenția „Apele Moldovei”, mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor 5, et. 5

| Lucrari de curatare a depunerilor pe albia fluviului Nistru si reconstruirea prizei de apa a statiei de pompare SP-18 din cadrul SCI Puhaceni, s. Puhaceni , r. Anenii Noi | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demontaj |  |  |
| 1 | PA04B adaptat | Extragerea ancorajelor din armatura d16 L=1.5m amplasate pe albia raului - 33buc | m | 49,5000 |
| 2 | PA16A adaptat | Extragerea plasa de tip rabit, amplasata pe albia raului (16 plase cu dimensiunile 5x2m) | m2 | 70,0000 |
| 3 | 42-02-004-5 | Demontare blocuri de beton pentru ancoraj 1.1x0.4x0.1, in apa, linga litoral deschis (rada deschisa) de pe mal cu macara plutitoare | buc | 6,0000 |
| 4 | 42-02-004-5 | Demontare blocuri de beton pentru ancoraj 3.0x0.4x0.1, in apa, linga litoral deschis (rada deschisa) de pe mal cu macara plutitoare | buc | 7,0000 |
| 5 | 42-02-004-5 | Demontare grilajelor existente din instalatia de protectie a pestelui, in apa din otel DN500 L=3.0m, linga litoral deschis (rada deschisa) de pe mal cu macara plutitoare | buc | 3,0000 |
| 6 | 42-01-005-1 | Executarea anrocamentului din piatra in apa cu macarale plutitoare | 100 m3 | 0,1700 |
| 7 | H2E50A | Lucrari auxiliare pentru excavarea si depunerea materialului excavat cu draga absorbanta fluviala prin excavarea in straturi a solului si prin metoda umplerii a crestei in edificii de profil, in halda cu indiguire si in stiva, cu productivitatea de 80 m3/h | 1000 m3 | 0,2490 |
| 8 | H2E51A | Excavarea solului de categoria II cu draga absorbanta fluviala electrica, cu productivitatea de 80 m3/h | 1000 m3 | 0,2490 |
| 9 | PA30B | Statie de scafanduri, cu personal pentru executarea sub apa a unor lucrari de fundatii de poduri, in afara portulului de atas | h-ut | 16,0000 |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Lucrari de transport (ПЗ) * 1% |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Lucrar) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale medicale (ПЗ+Lucrar+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie(ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur)% |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | AcA25D | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 500-600 mm - Flansa din otel DN500 PN10 | buc | 6,0000 |
| 2 | GD01K | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 500 mm - Teava din otel preizolata cu strat de polietilena extrudata D508x10 | m | 18,0000 |
| 3 | GD01A | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn -d26.9x3 | m | 6,0000 |
| 4 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg | 472,0000 |
| 5 | 42-01-005-1 | Executarea anrocamentului din piatra in apa cu macarale plutitoare - piatra de granit fractia 120-150mm | 100 m3 | 0,1700 |
| 6 | 42-01-005-1 | Executarea anrocamentului din piatra in apa cu macarale plutitoare - piatra de granit fractia 80-120mm | 100 m3 | 0,0800 |
| 7 | 42-01-005-1 | Executarea anrocamentului din piatra in apa cu macarale plutitoare - piatra de granit fractia 20-40mm | 100 m3 | 0,1000 |
| 8 | 42-02-002-1 | Captusirea taluzurilor cu piatra, sub apa in acvatoriu inchis | 100m2 | 1,0400 |
| 9 | Pret de piata | Plansa din otel inoxidabil, interpatii 14x14mm, Dfir=1.2mm, 6.5x2m | buc | 8,0000 |
| 10 | DD07A01+ | Geotextile pt. strat de separatie, drenaj, filtru, protectie si armare la constructii, etc. - 2 straturi sub instalatia de protectie a pestelui greutatea 200g/m2 Geotextil GEO PP TC 200 | м2 | 160,0000 |
| 11 | CA03J | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C 25/20 (Bc 20/B 250) | m3 | 1,1000 |
| 12 | GD01D | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 150 mm - D168.3x8 | m | 54,0000 |
| 13 | Pret de piata | Efectuarea lucrarilor de montare a instalatiei de protectie impotriva ghetii | set | 6,0000 |
| 14 | Pret de piata | Semnalizatoare plutitoare, inclusiv cablu flexibil, bloc de ancoraj si semnalizator plutitor | buc | 6,0000 |
| 15 | Pret de piata | Efectuarea lucrarilor de montare a semnalizatoarelor plutitoare | set | 6,0000 |
| 16 | IzD02A | Curatirea de rugina cu peria de sirma a constructiei instalatiei de protectie a pestelui | t | 2,0000 |
| 17 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 2,0000 |
| 18 | IzD06B | Vopsirea cu vopsea de ulei in 2 straturi a utilajelor la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme). | t | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 19 | 08-02-149-1 | Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,0600 |
| 20 |  | Cablu flexibil ecranat de tip: YSLYCY-JZ s=3x2.5mm2 | m | 6,0000 |
| 21 | 08-02-159-1 | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2 | buc | 1,0000 |
| 22 | 08-03-543-2 | Stramutarea sensorului de nivel la noua instalatie de protectie a pestelui | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Lucrari de transport (ПЗ) * 1% |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Lucrar) * % |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale medicale (ПЗ+Lucrar+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie(ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur)% |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |