„Aprob”

Director al IMSP SCTO

____________ Serghei ȘTEPA

Caiet de sarcini

pentru achizitii de valoare mică

1.Denumirea autorităţii contractante: IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie

3.Obiectul achiziţiilor: Dotarea sălilor preoperatorii si pansamente cu echipament din inox.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 39100000-3 | Lotul 1 |  |  |  |
|  |  | Masa dulap 900x700x850 cu2 cuve (500x400x300) si polița plata | Buc. | 4 | Masa dulap din inox satin (AISI304) cu2 cuve (ambutisate) si polița plata. Picioarele din țeava inox (AISI304) profilata 30x30x1,5mm. Suprafața de lucru din inox satin (AISI304) cu grosimea 1.5mm. Polița din inox satin (AISI304) cu grosimea de 1,5mm. Părțile, inclusiv ușile, mânerele si balamale din inox satin (AISI 304) cu grosimea 1.2mm. Ușile cu țeava profilata grosimea20x10x1,5mm. Masa dulap include robinete chirurgicale cu acționare cot (producător Italia) la fiecare chiuveta si sifon de scurgere, cit si borduri de protecție perete. Dulapul include picioare reglabile pe înălțime si sistemul de închidere uși |
|  |  | Masa2200x600x850 cu 3 cuve (400x400x300) si2 polițe plate |  | 1 | Masa din inox satin (AISI304) cu2 cuve (ambutisate) si polița plata. Picioarele din țeava inox (AISI304) profilata30x30x1,5mm. Suprafața de lucru din inox satin (AISI304) cu grosimea 1,5mm. Polițele din inox satin (AISI304) cu grosimea de 1,5mm. Masa dulap include robinete chirurgicale cu acționare cot (producător Italia) la fiecare chiuveta si sifon de scurgere, cit si borduri de protecție perete. Dulapul include picioare reglabile pe înălțime si sistemul de închidere uși |
|  |  | Masa dulap 1800x570x850 cu 3 cuve (400x400x300) si polița plata |  | 1 | Masa dulap din inox satin (AISI304) cu 3 cuve (ambutisate) si polița plata. Picioarele din țeava inox (AISI304) profilata 30x30x1,5mm. Suprafața de lucru din inox satin (AISI304) cu grosimea 1.5mm. Polița din inox satin (AISI304) cu grosimea de 1,5mm. Părțile, inclusiv ușile, mânerele si balamale din inox satin (AISI 304) cu grosimea 1.2mm. Ușile cu țeava profilata grosimea20x10x1,5mm. Masa dulap include robinete chirurgicale cu acționare cot (producător Italia) la fiecare chiuveta si sifon de scurgere, cit si borduri de protecție perete. Dulapul include picioare reglabile pe înălțime si sistemul de închidere uși |
|  |  | Masa dulap550x550x850 cu 1 cuva (400x400x300) |  | 1 | Masa dulap din inox satin (AISI304) cu 1 cuva (ambutisata) si polița plata. Picioarele din țeava inox (AISI304) profilata 30x30x1,5mm. Suprafața de lucru din inox satin (AISI304) cu grosimea 1.5mm. Polița din inox satin (AISI304) cu grosimea de 1,5mm. Părțile, inclusiv ușile, mânerele si balamale din inox satin (AISI 304) cu grosimea 1.2mm. Ușile cu țeava profilata grosimea20x10x1,5mm. Masa dulap include robinete chirurgicale cu acționare cot (producător Italia) la fiecare chiuveta si sifon de scurgere, cit si borduri de protecție perete. Dulapul include picioare reglabile pe înălțime si sistemul de închidere uși |
|  |  | Masa dulap 1500x600x850 cu 3 cuve (400x400x300) si polița plata |  | 1 | Masa dulap din inox satin (AISI304) cu 3 cuve (ambutisate) si polița plata. Picioarele din țeava inox (AISI304) profilata 30x30x1,5mm. Suprafața de lucru din inox satin (AISI304) cu grosimea 1.5mm. Polița din inox satin (AISI304) cu grosimea de 1,5mm. Părțile, inclusiv ușile, mânerele si balamale din inox satin (AISI 304) cu grosimea 1.2mm. Ușile cu țeava profilata grosimea20x10x1,5mm. Masa dulap include robinete chirurgicale cu acționare cot (producător Italia) la fiecare chiuveta si sifon de scurgere, cit si borduri de protecție perete. Dulapul include picioare reglabile pe înălțime si sistemul de închidere uși |
|  |  | Masa dulap 1800x600x850 cu 3 cuve (500x400x300) si polița plata |  | 1 | Masa dulap din inox satin (AISI304) cu 3 cuve (ambutisate) si polița plata. Picioarele din țeava inox (AISI304) profilata 30x30x1,5mm. Suprafața de lucru din inox satin (AISI304) cu grosimea 1.5mm. Polița din inox satin (AISI304) cu grosimea de 1,5mm. Părțile, inclusiv ușile, mânerele si balamale din inox satin (AISI 304) cu grosimea 1.2mm. Ușile cu țeava profilata grosimea20x10x1,5mm. Masa dulap include robinete chirurgicale cu acționare cot (producător Italia) la fiecare chiuveta si sifon de scurgere, cit si borduri de protecție perete. Dulapul include picioare reglabile pe înălțime si sistemul de închidere uși |
|  |  | Masa dulap 760x600x850 cu 1 cuva (400x500x300) si polița plata |  | 1 | Masa dulap din inox satin (AISI304) cu 1 cuva (ambutisata) si polița plata. Picioarele din țeava inox (AISI304) profilata 30x30x1,5mm. Suprafața de lucru din inox satin (AISI304) cu grosimea 1.5mm. Polița din inox satin (AISI304) cu grosimea de 1,5mm. Părțile, inclusiv ușile, mânerele si balamale din inox satin (AISI 304) cu grosimea 1.2mm. Ușile cu țeava profilata grosimea20x10x1,5mm. Masa dulap include robinete chirurgicale cu acționare cot (producător Italia) la fiecare chiuveta si sifon de scurgere, cit si borduri de protecție perete. Dulapul include picioare reglabile pe înălțime si sistemul de închidere uși |
|  |  | Masa dulap 1000x600x850 cu2 cuve (400x400x300) si polița plata |  | 1 | Masa dulap din inox satin (AISI304) cu2 cuve (ambutisate) si polița plata. Picioarele din țeava inox (AISI304) profilata 30x30x1,5mm. Suprafața de lucru din inox satin (AISI304) cu grosimea 1.5mm. Polița din inox satin (AISI304) cu grosimea de 1,5mm. Părțile, inclusiv ușile, mânerele si balamale din inox satin (AISI 304) cu grosimea 1.2mm. Ușile cu țeava profilata grosimea20x10x1,5mm. Masa dulap include robinete chirurgicale cu acționare cot (producător Italia) la fiecare chiuveta si sifon de scurgere, cit si borduri de protecție perete. Dulapul include picioare reglabile pe înălțime si sistemul de închidere uși |
|  |  | Masa dulap 1600x600x850 cu2 cuve (400x400x300) si polița plata |  | 1 | Masa dulap din inox satin (AISI304) cu2 cuve (ambutisate) si polița plata. Picioarele din țeava inox (AISI304) profilata 30x30x1,5mm. Suprafața de lucru din inox satin (AISI304) cu grosimea 1.5mm. Polița din inox satin (AISI304) cu grosimea de 1,5mm. Părțile, inclusiv ușile, mânerele si balamale din inox satin (AISI 304) cu grosimea 1.2mm. Ușile cu țeava profilata grosimea20x10x1,5mm. Masa dulap include robinete chirurgicale cu acționare cot (producător Italia) la fiecare chiuveta si sifon de scurgere, cit si borduri de protecție perete. Dulapul include picioare reglabile pe înălțime si sistemul de închidere uși |
|  |  | Dulap 1000x400/600x2000 cu 4 polițe plate |  | 2 | Dulap din inox satin (AISI304) cu 4 uși (2 de sticla si2 inox satin) Partea de jos are dimensiunea 1000x600x1000 (uși inox) si partea de sus dimensiunea 1000x400x1000 (uși de sticla) Picioarele partea de jos țeava profilata satin (AISI304) cu grosimea 30x30x1,5mm si partea de sus profil satin (AISI304)20x20x1,5mm. Polițele inox satin cu grosimea 1,5mm. Părțile din inox satin cu grosimea 1,5mm. Dulapul include picioare reglabile pe înălțime si sistemul de închidere uși. |
| Servicii de instalare. Garanție 24 luni din momentul instalării. |  |  |  |  |  |
| Valoarea estimativă 299000,00 |  |  |  |  |  |

- Informaţie financiară: Sursa de finanţare: Compania Natională de Asigurări în Medicină

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: în decurs de 20 zile, și la necesitate, DDP - Franco destinație vămuită.

- Termenul de valabilitate a contractului : 31.12.2024.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cerere de participare | Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea tehnică (specificații tehnice) | Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea financiară (specificații de preț) | Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Raportul financiar/Situația financiară | Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Document Unic de Achiziții European (DUAE) | Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. Din 2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Declarația de eligibilitate | Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică | da |
|  | Schițele tehnice | Pentru fiecare poziție în parte – la solicitare | da |
|  | Certificat de calitate a materiei prime | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Data: conform platformei SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat – Română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Data: conform platformei SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| sistemul de comenzi electronice | Se va utiliza |
| facturarea electronică | Se va utiliza |
| plățile electronice | Se va utiliza |

- Alte informații relevante: Operatorul economic va prezenta clarificări și mostre în decurs de 3 zile

- Persoană de contact: 078913550/069311255

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

Coșpormac Igor- președintele grupului de lucru, vicedirector.

Morozova Violeta - membru, șefă serviciul bioinginerie.

Darii Irina - membru, asistent medicală- şefă.

Caraman Natalia – membru, șefă depozite

Gabriela Doagă - secretar, contabil șef.

Pereverzeva Tatiana - membru, economist principal.