Anexa nr. 2

la Documentația standard nr.115

din “ 15 ” septembrie 2021

# ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea  MARTORILOR, MEDIILOR ȘI SUPLIMENTELOR PENTRU LABORATOR

prin procedura de achiziție: Licitație Publică

- Denumirea autorității contractante: I.P. „CENTRUL NAȚIONAL SĂNĂTATEA  ANIMALELOR, PLANTELOR ȘI SIGURANȚA ALIMENTELOR”

- IDNO: 1005600030818

- Adresa : MD-2051, mun. Chișinău, str. Murelor, 3 sec. Buiucani

- Numărul de telefon/fax: + 373 60 848 510/ 022 479 746

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii@cnsapsa.ansa.gov.md;

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate centrală de achiziție.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitate de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24931250-6 | LOT. 1 Reference DNA Flavescence Doree (locația M.Manole) | Bucată | 1 | Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2ani. Să fie sub formă de soluție de ADN liofilizat de concentratie 20ng/µl Materialul trebuie sa corespunda identificarii fitoplasmei din grupa - 16SrV-C Ambalat: flacon 100 µl | 300,00 |
| 2 | 24931250-6 | LOT. 2 Reference DNA Candidatus phytopasma solani (locația M.Manole) | Bucată | 1 | Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2ani. Să fie sub formă de soluție de ADN liofilizat de concentratie 20ng/µl Materialul trebuie sa corespunda identificarii fitoplasmei din grupa - 16SrV-C Ambalat: flacon 100 µl | 300,00 |
| 3 | 24931250-6 | LOT. 3 Reference DNA Candidatus phytoplasma mali (locația M.Manole) | Bucată | 1 | Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani. Să fie sub formă de soluție de ADN liofilizat de concentratie 20ng/µl Materialul trebuie sa corespunda identificarii fitoplasmei din grupa 16SrX-A – Apple proliferation Ambalat: flacon 100 µl | 300,00 |
| 4 | 24931250-6 | LOT. 4 Reference DNA Ralstonia solanacearum (locația M.Manole) | Bucată | 1 | Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani. Să fie sub formă de soluție de ADN liofilizat, de concentratie 20ng/µl Materialul trebuie sa corespunda identificarii bacteriei R. solonacerum Ambalat: flacon 100 µl | 300,00 |
| 5 | 24931250-6 | LOT. 5 Monilinia fructicola Martor de referință certificat (locația M.Manole) | Bucată | 1 | Cultura pura extrasa din una din speciile de mai jos: Prunus persica, Prunus domestica, Prunus avium. | 6000,00 |
| 6 | 24931250-6 | LOT. 6 Monilinia fructigena (locația M.Manole) | Bucată | 1 | Cultura pura extrasa din una din speciile de mai jos: Prunus domestica, Pyrus communis, Malus domestica, Prunus persica. | 5000,00 |
| 7 | 24931250-6 | LOT. 7 Monilinia laxa (locația M.Manole) | Bucată | 1 | Cultura pura extrasa din una din speciile de mai jos: Prunus domestica, Prunus avium, Prunus armeniaca, Prunus persica. | 5000,00 |
| 8 | 24931250-6 | LOT. 8 Nectria galigena (locația M.Manole) | Bucată | 1 | Cultura pura extrasa din Malus sp. | 5000,00 |
| 9 | 24931250-6 | LOT. 9 Nectria cinabarinna(locația M.Manole) | Bucată | 1 | Cultura pura extrasa din Malus sp. | 5000,00 |
| 10 | 24931250-6 | LOT. 10 Ilyonectria liriodendri (locația M.Manole) | Bucată | 1 | Cultura pura extrasa din Vitis vinifera | 5000,00 |
| 11 | 24931250-6 | LOT. 11 Phytophthora cactorum (locația M.Manole) | Bucată | 1 | Cultura pura extrasa din Malus sp. | 5800,00 |
| 12 | 24931250-6 | LOT. 12 Phytophthora fragariae (locația M.Manole) | Bucată | 1 | Cultura pura extrasa din Fragaria sp. | 5800,00 |
| 13 | 24931250-6 | LOT. 13 Phymatotrichopsis omnivora (locația M.Manole) | Bucată | 1 | Cultura pura extrasa din Vitis vinifera, Prunus persica | 5800,00 |
| 14 | 24931250-6 | LOT. 14 Ophiognomonia clavigignenti-juglandacearum(locația M.Manole) | Bucată | 1 | Cultura pura extrasa din Juglans sp. | 5000,00 |
| 15 | 24931250-6 | LOT. 15 Colletotrichum fragariae (locația M.Manole) | Bucată | 1 | Cultura pura extrasa din Fragaria sp. | 5000,00 |
| 16 | 24931250-6 | LOT. 16 Colletotrichum acutatum (locația M.Manole) | Bucată | 1 | Cultura pura extrasa din Fragaria sp. | 5000,00 |
| 17 | 24931250-6 | LOT. 17 Boeremia exigua var. Linicola (locația M.Manole) | Bucată | 1 | Cultura pura extrasa din Linum usitatissimum | 5000,00 |
| 18 | 24931250-6 | LOT. 18 Colletotrichum lini (locația M.Manole) | Bucată | 1 | Cultura pura extrasa din Linum usitatissimum | 5000,00 |
| 19 | 24931250-6 | LOT. 19 Alternaria linicola (locația M.Manole) | Bucată | 1 | Cultura pura extrasa din Linum usitatissimum | 5000,00 |
| 20 | 24931250-6 | LOT. 20 Diaporthe helianthi (locația M.Manole) | Bucată | 1 | Cultura pura extrasa din Helianthus annuus | 3000,00 |
| 21 | 24931250-6 | LOT. 21 Plasmopara halstedii (locația M.Manole) | Bucată | 1 | Preparat fix | 3000,00 |
| 22 | 24931250-6 | LOT. 22 Synchytrium endobioticum (locația M.Manole) | Gram | 200 | Sol infectat | 6000,00 |
| 23 | 24931250-6 | LOT. 23 Nutrient Agar (locația M.Manole) | Gram | 500 | Puritate analitică 98,0%, calitate laborator Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani de la data livrarii Solubil in apa | 2000,00 |
| 24 | 24931250-6 | LOT. 24 Peptonă bacteriologică (locația M.Manole) | Gram | 500 | Puritate analitică 98,0%, calitate laborator Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani de la data livrarii Solubil in apa | 2500,00 |
| 25 | 24931250-6 | LOT. 25 API 20E – Galerie pentru identificarea bacteriilor Reactivi: TDA 2x5 ml VP1xVP2 4x5 ml James 2x 5 ml (locația M.Manole) | Bucată | 1 | O galerie-Conține 20 de teste standardizate, Reactivi: TDA 2x5 ml VP1xVP2 4x5 ml James 2x 5 ml Instructiuni de utilizare Certificate de calitate Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani. Ambalat: in cutie sa fie 100 teste- 1 bucata | 15000,00 |
| 26 | 24931250-6 | LOT. 26 Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, FITC (locația M.Manole) | Bucată | 1 | Origine: anticorp policlonal de capră (goat). Specificitate: Reactiv cu IgG total (heavy + light chains, H+L) din iepure. Conjugat fluorescent: Fluorescein isothiocyanate (FITC). Lungime de excitație: ~495 nm. Lungime de emisie: ~519 nm. Formă de prezentare: Lichid sau liofilizat. Aplicații recomandate: Imunofluorescență (IF, IFA), Fluorescence Microscopy. Calitate: Certificat de analiză Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani de la data livrarii Ambalat: tub 1.0 mg/ml | 3000,00 |
| 27 | 24931250-6 | LOT. 27 Goat Anti-Mouse IgG (H+L) – Anticorp secundar (locația M.Manole) | Bucată | 1 | Origine: Capră (Capra hircus) Specifitate: Recunoaște imunoglobulinele de tip IgG de șoarece (Mus musculus), atât lanțurile grele (H), cât și lanțurile ușoare (L) Conjugare: Disponibil conjugat cu fluorocrom (FITC, PE etc.) sau enzime (HRP, AP) pentru detectare în imunofluorescență Utilizare: Pentru detectarea antigenelor de origine murină în cercetare sau diagnostic; puritate și specificitate de laborator Calitate: Certificat de analiză Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani. Ambalat: tub 1.0 mg/ml | 3000,00 |
| 28 | 24931250-6 | LOT. 28 Antiser Pantoea stewartii Mouse Anti-Pantoea stewartii (IgG) – Anticorp primar (locația M.Manole) | Bucată | 1 | Origine: Șoarece Clasă / tip: IgG monoclonal Specifitate: Recunoaște antigeni specifici bacteriei Pantoea stewartii subsp. stewartii, Utilizare: Teste imunofluorescență Ambalaj: flacon- 0,25 ml | 2500,00 |
| 29 | 24931250-6 | LOT. 29 Alcool Izopropilic (locația M.Manole) | Bucată | 1 | Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 1,5 ani de la data procurarii Puritate 99,5% Ambalaj: flacon- 1000 ml | 180,00 |
| 30 | 24931250-6 | LOT. 30 Alcool 96% (locația M.Manole) | Litri | 52 | Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani de la data procurarii. Materia prima – cereale Partea de volum a alcolului etilic in % vol. 96,38 Alcool etilic rectificat din materie prima alimentara | 2600,00 |
| 31 | LOT. 31 Reactivi pentru prepararea determinarea virusilor fitopatogeni prin metoda DAS-ELISA- trebuie sa fie de la producator identic (locația M.Manole) |  |  |  |  |  |  |
| 31.1 | 24931250-6 | LOT. 31.1 Tampon substrat (locația M.Manole) | Bucată | 1 | Reagent citire rezultat ELISA ziua a 2-a Certificat Bioreba. Constituire formulare: diethanolamine, sodium azide.Proprietate fizică, chimică: textură-lichid, pH 9,8 +/- 0,1 (250C), culoare - transparent, miros - de amoniac, miscibilitate cu apa/omogenitate – complet miscibil/omogen Ambalat: 1 tub x 40 ml | 2000,00 |
| 31.2 | 24931250-6 | LOT. 31.2 IgG conjugat PPV (locația M.Manole) | Bucată | 1 | Soluție transparentă, 0,1 ml volum specific pt. 480 teste Ambalat:1 tub (0,1μl) | 3800,00 |
| 31.3. | 24931250-6 | LOT. 31.3 IgG conjugat ToRSV (locația M.Manole) | Bucată | 1 | soluție transparentă, 0,1 ml volum specific pt. 480 teste Ambalat:1 tub (0,1μl) | 3800,00 |
| 31.4. | 24931250-6 | LOT. 31.4 IgG conjugat TRSV (locația M.Manole) | Bucată | 1 | soluție transparentă, 0,1 ml volum specific pt. 480 teste Ambalat:1 tub (0,1μl) | 3800,00 |
| 31.5 | 24931250-6 | I LOT. 31.5 gG căptușire GLRaV-3 (locația M.Manole) | Bucată | 1 | anticorp specific pentru realizarea DAS-ELISA, ajută la fixarea componentului pe godeul plăcii și conexiunea cu proba aplicată, pentru 480 teste Ambalat:1 tub (0,1μl) | 4000,00 |
| 31.6 | 24931250-6 | LOT. 31.6 IgG conjugat GLRaV-3 (locația M.Manole) | Bucată | 1 | anticorp utilizat în a doua zi de test, se contopește de probă adaos la sandwisul care se formează în decursul a 2 zile pentru 480 teste Ambalat:1 tub (0,1μl) | 3800,00 |
| 31.7 | 24931250-6 | LOT. 31.7 Martor negativ GLRaV-3 (locația M.Manole) | Bucată | 3 | descriere: Controlul negativ reprezintă extracte de plante sănătoase. Greutatea uscată a controlului ambalat este de aproximativ 50-100 mg. utilizare: se aplică în încercarea DAS-ELISA pentru a urmări procesul și a raporta rezultatul final proprietăți fizice și chimice: textura: material liofilizat pH:7.0-8.2 (250C), depinde de patogen culoare: alb spre verde miros: absent miscibilitatea cu apă: complet miscibil Ambalat:1 tub (2500μl) | 3000,00 |
| 31.8 | 24931250-6 | LOT. 31.8 Martor pozitiv GLRaV-3 (locația M.Manole) | Bucată | 4 | descriere: Controlul pozitiv liofilizat este obținut din extracte de plante infectate (reactivi virali). Greutatea uscată a controlului ambalat este de aproximativ 50-100 mg. utilizare: se aplică în încercarea DAS-ELISA pentru a urmări procesul și a raporta rezultatul final proprietăți fizice și chimice: textura: material liofilizat pH:7.0-8.2 (250C), depinde de patogen culoare: alb spre verde miros: absent miscibilitatea cu apă: complet miscibil Ambalat:1 tub (2500μl) | 4000,00 |
| 31.9 | 24931250-6 | LOT. 31.9 Martor pozitiv ToRSV (locația M.Manole) | Bucată | 4 | descriere: Controlul pozitiv liofilizat este obținut din extracte de plante infectate (reactivi virali) . Greutatea uscată a controlului ambalat este de aproximativ 50-100 mg. utilizare: se aplică în încercarea DAS-ELISA pentru a urmări procesul și a raporta rezultatul final proprietăți fizice și chimice: textura: material liofilizat pH:7.0-8.2 (250C), depinde de patogen culoare: alb spre verde miros: absent miscibilitatea cu apă: complet miscibil Ambalat:1 tub (2500μl) | 4000,00 |
| 31.10. | 24931250-6 | LOT. 31.10 Martor pozitiv PNRSV (locația M.Manole) | Bucată | 4 | descriere: Controlul pozitiv liofilizat este obținut din extracte de plante infectate (reactivi virali). Greutatea uscată a controlului ambalat este de aproximativ 50-100 mg. utilizare: se aplică în încercarea DAS-ELISA pentru a urmări procesul și a raporta rezultatul final proprietăți fizice și chimice: textura: material liofilizat pH:7.0-8.2 (250C), depinde de patogen culoare: alb spre verde miros: absent miscibilitatea cu apă: complet miscibil Ambalat:1 tub (2500μl) | 4000,00 |
| 31.11. | 24931250-6 | LOT. 31.11 Martor pozitiv ApMV (locația M.Manole) | Bucată | 4 | descriere: Controlul pozitiv liofilizat este obținut din extracte de plante infectate (reactivi virali). Greutatea uscată a controlului ambalat este de aproximativ 50-100 mg. utilizare: se aplică în încercarea DAS-ELISA pentru a urmări procesul și a raporta rezultatul final proprietăți fizice și chimice: textura: material liofilizat pH:7.0-8.2 (250C), depinde de patogen culoare: alb spre verde miros: absent miscibilitatea cu apă: complet miscibil Ambalat:1 tub (2500μl) | 4000,00 |
| 31.12. | 24931250-6 | LOT. 31.12 Martor negativ ApMV (locația M.Manole) | Bucată | 4 | descriere: Controlul negativ reprezintă extracte de plante sănătoase. Greutatea uscată a controlului ambalat este de aproximativ 50-100 mg. utilizare: se aplică în încercarea DAS-ELISA pentru a urmări procesul și a raporta rezultatul final proprietăți fizice și chimice: textura: material liofilizat pH:7.0-8.2 (250C), depinde de patogen culoare: alb spre verde miros: absent miscibilitatea cu apă: complet miscibil Ambalat:1 tub (2500μl) | 4000,00 |
| 31.13 | 24931250-6 | LOT. 31.13 Martor pozitiv GFLV (locația M.Manole) | Bucată | 4 | descriere: Controlul pozitiv liofilizat este obținut din extracte de plante infectate (reactivi virali) . Greutatea uscată a controlului ambalat este de aproximativ 50-100 mg. utilizare: se aplică în încercarea DAS-ELISA pentru a urmări procesul și a raporta rezultatul final proprietăți fizice și chimice: textura: material liofilizat pH:7.0-8.2 (250C), depinde de patogen culoare: alb spre verde miros: absent miscibilitatea cu apă: complet miscibil Ambalat:1 tub (2500μl) | 4000,00 |
| 31.14 | 24931250-6 | LOT. 31.14 Tampon căptușire (locația M.Manole) | Bucată | 1 | Specific pentru conexiune, probă + căptușire+conjugat+substrat Ambalat: într-un pachet 2 pastile- 1 bucata | 300,00 |
| 31.15 | 24931250-6 | LOT. 31.15 Tampon conjugat (locația M.Manole) | Bucată | 1 | Specific pentru conexiune, probă + căptușire+conjugat+substrat Ambalat:1 tub x 20 ml concentrat | 400,00 |
| 31.16 | 24931250-6 | LOT. 31.16 IgG căptușire ApMV (locația M.Manole) | Bucată | 1 | Specific metodei DAS-ELISA, pt.480 teste Ambalat:1 tub x 0,1 ml | 4000,00 |
| 31.17 | 24931250-6 | LOT. 31.17 IgG conjugat ApMV (locația M.Manole) | Bucată | 1 | Specific metodei DAS-ELISA, pt.480 teste Ambalat:1 tub x 0,1 ml | 3800,00 |
| 31.18 | 24931250-6 | LOT. 31.18 Extraction buffer General (10x) (locația M.Manole) | Bucată | 2 | Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani pH 7.4; for 1000 ml in dist. water (pH adjusted with HCl) TRIS - 2.40 g NaCl - 8.00 g PVP K25 (MW 24000) - 20.00 g Tween 20 - 0.50 g KCl - 0.20 g NaN3 - 0.20 g Ambalat: flacon a 500 ml | 4800,00 |
| 31.19 | 24931250-6 | LOT. 31.19 Coating buffer, pastile (locația M.Manole) | Bucată | 1 | Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani Coating buffer (pH 9.6; for 1000 ml) in dist. water: Na2CO3 1.59 g NaHCO3 2.93 g NaN3 0.20 g Ambalat: cutie x 2 pastile | 200,00 |
| 31.20 | 24931250-6 | LOT. 31.20 Washing buffer (locația M.Manole) | Gram | 50 | Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani Washing buffer PBS-Tween (pH 7.4; for 1000 ml) in dist. water: NaCl 8.00 g KH2PO4 0.20 g Na2HPO4 1.15 g KCl 0.20 g Tween 20 0.50 g | 200,00 |
| 31.21 | 24931250-6 | LOT. 31.21 Control pozitiv Cherry leaf roll virus-cherry strain (CLRV-ch) (locația M.Manole) | Bucată | 1 | Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani Control pozitiv în stare liofelizată, de culoare verde, Ambalat: sticluța de 2,5 ml | 400,00 |
| 31.22 | 24931250-6 | LOT. 31.22 Conjugat Cherry leaf roll virus IgG (locația M.Manole) | Bucată | 1 | Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani Ambalat: sticluță de 0,1 ml | 3800,00 |
| 32 | 24931250-6 | LOT. 32 Potato Dextroze Agar (locația M.Manole) | Bucată | 4 | Mediu nutritiv deshidratat, gata pentru preparare. pH final: 5,6 ± 0,2 la 25°C. Aspect: pulbere omogenă, fără aglomerări, culoare deschisă. Solubilitate: complet solubil în apă distilată fierbinte. Timp de sterilizare: 10-15 minute la 121°C. Certificat de calitate. Termenul de valabilitate a reactivului sa nu fie mai mic de 2028,2029 Ambalare: flacoane din plastic sigilate 500 g. | 5000,00 |
| 33 | 24931250-6 | LOT. 33 Agar bacteriologic (microbiologic) (locația M.Manole) | Bucată | 2 | Produs: Agar bacteriologic/microbiologic. Puritate: grad microbiologic, destinat preparării mediilor de cultură. Punct de topire: aprox. 85–90°C. Punct de solidificare: aprox. 40–45°C. Pierdere prin uscare: ≤ 12%. Capacitate de gelificare: ≥ 700 g/cm² (la concentrație 1,5%). Aspect: pulbere sau granule de culoare alb-gălbuie. Solubilitate: solubil în apă fierbinte. Certificat de calitate / analiză (COA) furnizat de producător. Termenul de valabilitate a reactivului sa nu fie mai mic de 2028,2029 Ambalare: flacoane 500 g. | 4800,00 |
| 34 | 24931250-6 | LOT. 34 Xylella fastidiosa Complete PCR reaction kit 100 reactions (locația M.Manole) | Bucată | 3 | Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani Kit-ul trebuie să fie bazat pe metoda autorului Minsavage și conține: Premix (set de primeri și dNTP-uri), Control pozitiv (ADN izolat din bacteria), Control negativ (ADN izolat din planta sănătoasă), PCR 5X Reaction Buffer (include MgCl2), PCR-grade water, DNA-Polymerase (Hot start polymerase) Ambalat:1 kit x 100 reactii | 15600,00 |
| 35 | 24931250-6 | LOT. 35 Xylophilus ampelinus complete PCR reaction kit 100 reactions (locația M.Manole) | Bucată | 1 | Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani Kit-ul trebuie se conține: Premix (dNTP-uri și set de primeri specifici secvenței genei operonului ribozomal ITS a genomului X. ampelinus și dNTP-uri), Control pozitiv (ADN izolat din bacteria), Control negativ (ADN izolat din planta sănătoasă), PCR 5X Reaction Buffer (include MgCl2), PCR-grade water, DNA-Polymerase (Hot start polymerase) Ambalat:1 kit x 100 reactii | 5200,00 |
| 36 | 24931250-6 | LOT. 36 Clavibacter michiganensis sepedonicus complete PCR reaction kit 100 reactions (locația M.Manole) | Bucată | 2 | Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani Kit-ul trebuie să fie bazat pe metoda autorului Pastrik și conține: Premix (dNTP-uri și setul de primeri care este specific regiunii spacer intergenice a genelor ARNr 16S-23S ale genomului C. Sepedonicus), Control pozitiv (ADN izolat din bacteria), Control negativ (ADN izolat din planta sănătoasă), PCR 5X Reaction Buffer (include MgCl2), PCR-grade water, DNA-Polymerase (Hot start polymerase) Ambalat:1 kit x 100 reactii | 10400,00 |
| 37 | 24931250-6 | LOT. 37 Erwinia amylovora nested complete PCR reaction kit 100 reactions (locația M.Manole) | Bucată | 2 | Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani. Metoda PCR a acestui kit este Nested PCR, care desfășoară simultan într-un singur tub PCR. Kit-ul trebuie să fie bazat pe metoda autorului Llop și conține: Premix (dNTP-uri și setul de primeri care sunt specifice unei regiuni a plasmidei pEA29 a E. amylovora), Control pozitiv (ADN izolat din bacterie), Control negativ (ADN izolat din planta sănătoasă), PCR 5X Reaction Buffer (include MgCl2), PCR-grade water, DNA-Polymerase (Hot start polymerase) Ambalat:1 kit x 100 reactii | 10400,00 |
| 38 | 24931250-6 | LOT. 38 Pantoea stewartii subsp. stewartii complete PCR reaction kit 100 reactions (locația M.Manole) | Bucată | 1 | Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani Kit-ul trebuie să fie bazat pe metoda autorului Pal și conține: Premix (dNTP-uri și setul de primeri care sunt specifice regiunei intergenice dintre gena cpsA și cpsB a P. stewartii), Control pozitiv (ADN izolat din bacteria), Control negativ (ADN izolat din planta sănătoasă), PCR 5X Reaction Buffer (include MgCl2), PCR-grade water, DNA-Polymerase (Hot start polymerase) Ambalat:1 kit x 100 reactii | 5200,00 |
| 39 | 24931250-6 | LOT. 39 SureFood PREP Advanced (50 extractions) (locația M.Manole) | Bucată | 5 | Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani Acest kit este destinat extragerii ADN-ului animal și vegetal. Acesta poate fi utilizat cu două protocoale diferite. Protocolul 1 de extracție a ADN este conceput pentru extracția sensibilă a ADN animal și vegetal din alimente, în conformitate cu Regulamentul (UE) 1169/2011. Protocolul 2 de extracție a ADN-ului este conceput pentru extracția ADN-ului vegetal din alimente și furaje puternic prelucrate. În plus, acesta poate fi utilizat pentru probe care produc extracte de ADN care inhibă PCR atunci când sunt extrase cu protocolul 1. Substanțele potențial inhibitoare PCR sunt eliminate eficient în etape suplimentare de legare și purificare. Componența kit-ului: For 50 preparations. 1x Proteinase K 1x PCR grade water 1x Lysis Buffer 2x Binding Buffer 1x Pre-Wash Buffer 1x Wash Buffer 2x Elution Buffer 1x Spin Filter, green (50 x) 2x Spin Filter, clear (50 x) 4x Receiver Tubes 2.0 ml (50 x) 1x Receiver Tubes 1.5 ml (50 x) | 37500,00 |
| 40 | 24931250-6 | LOT. 40 SureFood GMO SCREEN 4plex 35S/NOS/FMV+IAC (100 reacții) (locația M.Manole) | Bucată | 5 | Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani Acest kit este folosit pentru screeningul organismelor modificate genetic (OMG) în alimente, furaje și semințe. În acest scop, sunt aplicate sisteme PCR pentru detectarea secvenței ADN promotorului virusului 35S Conopidă Mozaic (CaMV), a secvenței ADN terminator NOS A. Tumefaciens și pentru detectarea secvenței ADN promotor 34S FMV. În plus, kitul conține un control intern al inhibiției. Testul PCR în timp real poate fi efectuat cu instrumente PCR în timp real utilizate în mod obișnuit, echipate pentru detectarea a patru emisii de fluorescență la canalele 522 nm, 553 nm, 610 nm și 670 nm (FAM, VIC/HEX, ROX și Cy5 respectiv) în același timp. Acest kit este compatibil cu următoarele echipamente: Roche LightCycler® 480 II, Qiagen Rotor-Gene Q, R-Biopharm RIDA®CYCLER, Bio-Rad CFX96, Bio-Rad CFX96DX, Bio-Rad CFX Opus 96 și Agilent AriaDx. SureFood® GMO SCREEN 4plex 35S/NOS/FMV+IAC PCR în timp real are o limită de detecție ≤ de 5 copii ADN. Kit-ul conține: Reaction Mix (2 tuburi de 1050µl), Taq Polymerase (80µl) și Positive Control (190µl). | 106750,00 |
| 41 | 24931250-6 | LOT. 41 SureFood GMO SCREEN 4plex BAR/NPTII/PAT/ CTP2:CP4-EPSPS (100 reacții) (locația M.Manole) | Bucată | 5 | Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani Acest kit poate fi folosit pentru screeningul organismelor modificate genetic (OMG) în alimente, furaje și semințe. Testul multiplex detectează următoarele secvențe ADN: gena fosfinotricină-acetiltransferazei (BAR) de la Streptomyces hygroscopius, gena de rezistență la lycerol Neomicina-Fosfotransferaza (nptII), gena fosfinotricină-acetiltransferazei (PAT) de la Streptomyces viridiochromogenes și elemental de tranziție de la CTP2 (secvența semnalului lycerole-transpeptidă de la Arabidopsis thaliana) la gena toleranței la erbicide CP4 EPSPS (gena 5-Enolpyruvylshikimat-3-Phosphat Syntheses din tulpina CP4 de Agrobacterium tumefaciens). Testul PCR în timp real poate fi efectuat cu instrumente PCR în timp real utilizate în mod obișnuit, echipate pentru detectarea a patru emisii de fluorescență la canalele 522 nm, 553 nm, 610 nm și 670 nm (FAM, VIC/HEX, ROX și Cy5 respectiv) în același timp. Acest kit este compatibil cu următoarele echipamente: Roche LightCycler® 480 II, Qiagen Rotor-Gene Q, R-Biopharm RIDA®CYCLER, Bio-Rad CFX96, Bio-Rad CFX96DX, Bio-Rad CFX Opus 96 și Agilent AriaDx. SureFood® GMO SCREEN 4plex 35S/NOS/FMV+IAC PCR în timp real are o limită de detecție ≤ de 5 copii ADN. Kit-ul conține: Reaction Mix (2 tuburi de 1050µl), Taq Polymerase (80µl) și Positive Control (190µl). | 106750,00 |
| 42 | 24931250-6 | LOT. 42 Dneasy Plant Mini Kit (50 extracții) (locația M.Manole) | Bucată | 5 | Aplicații – PCR, qPCR, blotting, secvențiere de nouă generație Volum de eluare – 50–200 µl Format – Coloană de centrifugare Tipul principal de probă – Probe vegetale Cantitatea de probă – Până la 100 mg Tehnologie – Tehnologie cu siliciu Randament tipic (din 50 mg material de pornire) – Până la 30 µg Componența kit-ului: Dneasy Mini Spin Columns (colorless) 50, QIAshredder Mini Spin Columns (lilac) 50, Collection tubes (2 mL) 50, Buffer AP1 40 mL, Buffer P3 20 mL, Buffer AW1 (concentrate) 2 x 19 mL, Buffer AW2 (concentrate) 17 mL, Buffer AE 2 x 12 mL, Rnase A (100 mg/mL) 220 μL. | 31700,00 |
| 43 | LOT. 43 LOT de medii pentru determinarea Listeria monocytogenes. Se va achizitiona tot impreuna de la acelasi producator. |  |  |  |  |  |  |
| 43.1 | 24931250-6 | LOT. 43.1 Mediu semi FRAZER pentru selecția primară cu suplimente de la același producător : supliment selectiv pentru mediul semi Frazer (LÎPA) | Kilogram | 83 | Compozitia: peptonă de carne (tesut animal digerat peptic) 5,0g; tripton[(cazeină digerat peptic 5,0g, extract de drojdii 5,0g, clorură de sodiu 20,0g, fosfat disodic dihidrat 12,0g, fosfat monopotasic 1,35g, esculina 1,0g Borcan de max 500g Supliment selectiv pentru mediul Frazer Feric ammonium citrate 112,5mg, nalidixic acid 2,25 mg, acriflavine 2,8125 mg. Cutii a câte 10 flacoane. NOTĂ: cantitatea de supliment trebuie sa corespundă cu cantitatea mediului de bază solicitată Prepararea mediului la 121 0 C 15 minute Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C. Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C | 315400,00 |
| 43.2 | 24931250-6 | LOT. 43.2 Mediu FRAZER pentru selecția secundară cu suplimente de la același producător : supliment selectiv pentru mediul Frazer (LÎPA) | Kilogram | 4 | Compozitia: peptonă de carne (ţesut animal digerat peptic) 5,0g, triptonă (cazeină digerat peptic) 5,0g, extract de carne 5,0g, extract de drojdii 5,0g, clorură de sodiu 20,0g, fosfat disodic dihidrat 12,0g, fosfat monopotasic 1,35 g, esculina 1,0 g Borcan de max 500g Supliment selectiv pentru mediul Frazer Ferric ammonium citrate 250mg, nalidixic acid 10mg, acriflavine 12,5mg NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza Sterilizarea in autoclav la 121 0 C 15 minute Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C | 9200,00 |
| 43.3 | 24931250-6 | LOT. 43.3 Agar Oxford de bază (Oxford agar) cu supliment de la același producător: supliment selectiv pentru Listeria cu formula de oxford (LÎPA) | Kilogram | 10,5 | Compozitia: Columbia agar cu singe base 39g; Aesculin 1,0 g, Feric amoniu citrate 0,5g, Lithiu hloride 15g. Borcan de max 500g Supliment selectiv pentru Listeria cu formula de oxford: Cicloheximid 200,0mg, colistin sulfate 10mg, acriflavin 2,5mg, cefotetan 1,0mg, fosfomicin 5mg. NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Sterilizarea in autoclav la 121 0 C 15 minute Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C | 67200,00 |
| 43.4 | 24931250-6 | LOT. 43.4 Agar ALOA mediu de bază cu supliment de la același producător: supliment selectiv de (ISO) + supliment diferențial (ISO) (LÎPA) | Kilogram | 19,5 | Compozitia: digest enzimatic de ţesuturi animale18,0g, digest enzimatic de caseină 6,0g, extract de drojdii 10,0g, piruvat de sodiu 2,0g, glucoză 2,0g, magnesium glicerofosfat 1,0g, magnesium sulfat (dihidratat) 0,5g, clorură de sodiu 5,0g, clorură de litiu 10g, fosfat disodic dihidrat 12 g, 5-bromo-4clor-3-indolil-β-D-glucopiranosid 0,05 g, agar 12-18 g. Borcan de max 500g Supliment selectiv de OCLA (ISO) : Nalidixic acid 10mg, polimixin B 38,350 IU, amphotericin 5mg, ceftazidime 10 mg. Cutii a cite 10 flacoane Supliment diferential de OCLA (ISO): L-α-phosphatidylinositol solutie de 20ml. Cutii a cite 10 flacoane Prepararea mediului la 121 0 C 15 minute NOTĂ: cantitatea de supliment trebuie sa corespundă cu cantitatea mediului de bază solicitată | 306150,00 |
| 44 | LOT. 44 LOT de medii pentru determinarea Salmonella. Se va achizitiona tot impreuna de la acelasi producator. |  |  |  |  |  |  |
| 44.1 | 24931250-6 | LOT. 44.1 Apă peptonată (LÎPA) | Kilogram | 35 | Compozitia: digest enzimatic de ţesuturi animale 10g, clorură de sodiu 5,0g, disodiu hidrogen fosfat dodecahidrat (Na2HPO4x12H2O) 9,0 g, potasium dihidrogen fosfat(KH2PO4) 1,5g Sterilizarea in autoclav la 121 0 C 15 minute Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C | 36750,00 |
| 44.2 | 24931250-6 | LOT. 44.2 Mediu Muller-Kaufmann tetrationat cu novobiocin cu suplimente de la acelasi producator (LÎPA) | Kilogram | 5,5 | Compozitia: Extract de carne 4,3g, digest enzimatic de cazeina 8,6g, clorură de sodiu 2,6g, calcium carbonat (CaCO3) 38,7g, sodium tiosulfat pentahidrate (Na2S2O3x5H2O) 47,8g, Ox bila 4,78g, verde de brilliant 9,6mg. Supliment 1 – solutie de novobiocina Novobiocin : novobiocin 10mg. Cutii a cite 10 flacoane. NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C | 37950,00 |
| 44.3 | 24931250-6 | LOT. 44.3 Mediul Rappaport-Vasiliadis cu soia (LÎPA) | Kilogram | 5 | Compozitia: digest enzimatic de soia 4,5g, clorură de sodiu 7,2g, potasiu dihidrogen fosfat (KH2PO4)1,44g, dipotasiu hidrogen fosfat (K2HPO4) 0,2g, magnesiu hlorid hexahidrat (MgCl2x6H2O) 28,6g, verde malahit oxalat 0,036g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Sterilizarea in autoclav la 115 0 C 15 minute | 8000,00 |
| 44.4 | 24931250-6 | LOT. 44.4 Bismut sulfit agar (LÎPA) | Kilogram | 0,5 | Compozitia: pepton 5g, , extract beef 5,0g, glucoză 5g, fosfat bisodic 4g, sulfat feros 0,3g, indicator sulfit de bismut 8g, verde de brilliant 0,016g, agar-agar 12-18g. Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C | 1300,00 |
| 44.5 | 24931250-6 | LOT. 44.5 Mediu cu xiloza, lizin decarboxiloza ( XLD agar) (LÎPA) | Kilogram | 20 | Compozitia: extract de drojdii 3g, clorură de sodiu 5g, xiloză 3,75g, lactoză 7,5g, zaharoză 7,5g, l-lisina hidrohlorid 5g, sodiu tiosulfat 6,8g, citrat de amoniu iron (III) 0,8g, rosu de fenol 0,08g, sodiu deoxicolat 1g , agar 9-18g. Sterilizarea in autoclav la 121 0 C 15 minute Borcan de max 500g. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C | 38000,00 |
| 44.6 | 24931250-6 | LOT. 44.6 Agar hromogenic pentru identificare a speciilor de Salmonella cu supliment de la acelasi producator (LÎPA) | Kilogram | 15 | Compozitia: inhibigen mix 14g, chromogenic mix 25 g, agar 15g. Borcan de max 500g Supliment: Novobiocin 5 mg, cefsulodin 12 mg NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Sterilizarea in autoclav la 121 0 C 15 minute Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C | 222000,00 |
| 44.7 | 24931250-6 | LOT. 44.7 Agar trizaharat (LÎPA) | Kilogram | 3 | Compozitia: extract de carne 3,0g, extract de drojdii 3,0g, pepton 20,0g, clorură de sodiu 5,0g, lactoză 10,0g, sucroză10,0g, glucoză 1,0g, iron (III) citrat 0,3g, sodium tiosulfat 0,3g, rosu de fenol 0,024g, agar 9-18 g. Sterilizarea in autoclav la 121 0 C 15 minute Borcan de max 500g | 4200,00 |
| 44.8 | 24931250-6 | LOT. 44.8 Urea agar (LÎPA) | Kilogram | 3 | Compozitia: pepton 1,0g, glucoza 1,0g, clorură de sodiu 5,0g, potassium dihydrogen fosfat (KH2PO4) 2,0g, fenol rosu 0,012g, agar 9-18g. Borcan de max 500g, împreună cu supliment Supliment: Urea solution – 40% NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C | 66000,00 |
| 44.9 | 24931250-6 | LOT. 44.9 Mediu pentru identificarea salmonelei L-Lisine decarboxylation (LÎPA) | Kilogram | 2 | Compozitia: l-lysine monohydrohloride 5,0g, extract de drojdi 3,0g, glucoză 1,0g, bromcresol purpur 0,015g Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C | 8400,00 |
| 45 | 24931250-6 | LOT. 45 Agar bacteriological (LÎPA) | Kilogram | 1 | Borcan de max 500g | 2000,00 |
| 46 | 24931250-6 | LOT. 46 Infuzie creier-inimă (LÎPA) | Kilogram | 3,5 | Compozitia: digest enzimatic de ţesuturi animale 10g, infuzie deshidratată de creier de viţel 12,5g, infuzie deshidratată de inimă de vită 5,0 g, glucoză 2,0 g, clorură de sodiu 5,0 g, fosfat disodic, anhidru (Na2HPO4) 2,5 g Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C | 5250,00 |
| 47 | 24931250-6 | LOT. 47 mCCd agar (ISO 10272-2:2018 (LÎPA) | Kilogram | 6 | Compozitia: Meat extract 10.0g, Enzymatic digest of animal tissues 10.0g, sodium chloride 5.0g, activated charcoal 4.0g, enzymatic digest of casein 3.0g, sodium deoxycholate 1.0g, Iron (II) sulfate hydrate 0.25g, sodium pyruvate 0.25g, agar 8-18g.Borcan de max 500g . Suplimente:Cefperazone sodium salt 0.032 g Amphotericin 0.01g NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Sterilizarea in autoclav la 121 0 C 15 minute Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C | 36000,00 |
| 48 | 24931250-6 | LOT. 48 Bulion Lauril Tryptosa (LÎPA) | Kilogram | 2 | Compozitia: triptosa 20,0 g; lactoză 5,0 g; clorura de sodiu 5,0 g; Di-potassium hydrogen fosfat 2,75g; Potassium dihidrogen fosfat 2,75 g; sodium lauril sulfat 0,1g. Borcan de max 500g | 2600,00 |
| 49 | 24931250-6 | LOT. 49 Bulion Brilliant Green Bile (LÎPA) | Kilogram | 1 | Compozitia: digest enzimatic de cazeină 10,0 g; lactoză 10,0 g; Ox-Bile (pirified)- 20,0 g; verde brilliant-0,0133 g. Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C | 1700,00 |
| 50 | 24931250-6 | LOT. 50 Violet red bile lactose agar (LÎPA) | Kilogram | 1 | Compozitia: pepton 7,0 g; extract de drojdii 3,0 g; sodium chloride 5,0 g; bile salts mixture 1,500 g; lactose10 g; neutral red 0.03 g; crystal violet 0.002 g; agar 15 g. Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C | 3300,00 |
| 51 | 24931250-6 | LOT. 51 Mediu cu tripton bilă glucuronat (TBX agar) (LÎPA) | Kilogram | 13 | Compozitia: digest enzimatic de cazeina 20g, bila de sare nr.3 -1,5g, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-acid glucuronic 144µmol, dimetilsulfoxid (DMSO) 3ml, agar 9-18 g. Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C | 52000,00 |
| 52 | 24931250-6 | LOT. 52 Pepton bacteriological (LÎPA) | Kilogram | 2 | Pepton Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C | 2000,00 |
| 53 | 24931250-6 | LOT. 53 Bulion pentru utilizarea hidraților de carbon (L-ramnoza și D-xiloza) (LÎPA) | Kilogram | 1 | Mediu de bază compozitie:proteoză peptonă-10,0 g; extract de carne-1,0 g; clorură de sodiu-5,0 g; purpur de bromcrezol-0,02 g; Borcan max 0,5 kg Condiții de păstrare a mediului deshidratat 150 -300 C | 2073,00 |
| 54 | 24931250-6 | LOT. 54 L-Rhamnoza-disc (LÎPA) | Bucată | 30 | L-Rhamnoza-disc. Flacon cite 50 discuri imbibate cu L-Rhamnoza 1 bucata=1flacon | 9900,00 |
| 55 | 24931250-6 | LOT. 55 D-Xyloza-disc (LÎPA) | Bucată | 30 | D-Xyloza-disc. Flacon cite 50 discuri imbibate cu D-Xyloza 1 bucata=1flacon | 8100,00 |
| 56 | 24931250-6 | LOT. 56 Iodin iodid solution pentru mediu Mediu Muller-Kaufmann tetrationat cu novobiocin ISO 6579 (LÎPA) | Bucată | 10 | Supliment – solutie de iodin iodid pentru mediu Mediu Muller-Kaufmann tetrationat cu novobiocin, ISO 6579 1flacon = 50 ml; Componenta: Iod 10 g Iodid de potasiu 25 g Apă 100 ml 1 bucata=1flacon | 2500,00 |
| 57 | 24931250-6 | LOT. 57 Stripuri cu reactiv pentru reactie oxidaza Compozitia: N,N,N,N,-tetrametil-fenilendiamina dihidroclorica-1,0g. (LÎPA) | Ambalaj | 40 | Stripuri cu reactiv pentru reactie oxidaza. Cutie cite max 100 stripuri Compozitia: N,N,N,N,-tetrametil-fenilendiamina dihidroclorica-1,0g. 1 ambalaj=1cutie | 10400,00 |
| 58 | 24931250-6 | LOT. 58 Swarm agar media-Sven Gard (LÎPA) | Kilogram | 2 | Swarm agar media-Sven Gard Compozitia: extract de carne-5,0g, extract de drogdii-1,0g, tripto-casein bullion cu soia-30,0g, glucoza-1,0g, sodium desoxycolat-0,35g, agar-5-9g. Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C | 2800,00 |
| 59 | 24931250-6 | LOT. 59 MRS medium (de Man, Rogosa and Sharpe) (LÎPA) | Kilogram | 3,5 | Compozitia: enzimatic digest of casein 10,0 g; extract de carne 10,0 g; extract de drojdi 4,0 g; triammonium citrate [(NH4)3C6H5O7 ] 2,0 g; sodium acetate (CH3COONa) 5,0 g; magnesium sulfate heptahydrate (MgSO4 ·7H2O) 0,2 g; manganese sulfate tetrahydrate (MnSO4 ·4H2O) 0,05 g; dipotassium hydrogen phosphate (K2HPO4 ) 2,0 g; glucose (C6H12O6 ) 20,0 g; polyoxyethylenesorbitan monooleate (Tween 80) 1,08 g; agar 12 g to 18 g | 6000,00 |
| 60 | 24931250-6 | LOT. 60 Tryptone soya yeast extract agar (TSYEA) (LÎPA) | Kilogram | 6 | Compozitia: enzimatic digest de caseina 17g, papaic digest de soyabean meal 3g, extract de drojdii 6g, glucoza 2,5g, dipotassium hydrogen fosfat 2,5g, agar 12-18g. Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C | 7200,00 |
| 61 | 24931250-6 | LOT. 61 Glycerol HI-LR (LÎPA) | Bucată | 4 | 1,2,3-Propanetriol, Glycerin, Propane-1,2,3-triol Flacon cite 1 L 1 bucata=1flacon | 2858,00 |
| 62 | 24931250-6 | LOT. 62 Mediu Dichloran-rose bengal chloramphenicol agar (DRBC) (LÎPA) | Kilogram | 6 | Compozitie :Dichloran-rose bengal chloramphenicol agar (DRBC) Compozitia:enzimatic digest of animal and plant tissues 5,0 g; D-Glucose (C6H12O6) 10,0 g; potassium dihydrogenphosphate (KH2PO4) 1,0 g; magnesium sulfate (MgSO4 · H2O) 0,5 g; dichloran (2,6-dichloro-4-nitroaniline) 0,002 g; rose bengal 0,025 g; Agar 12 g to 15 g; chloramphenicol 0,1 g. Borcan max 500 g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C | 18000,00 |
| 63 | 24931250-6 | LOT. 63 Mediu Dichloran 18 % (mass concentration) glycerol agar (DG18) (LÎPA) | Kilogram | 3,5 | Compozitia: casein enzimatic digest 5,0; g D-Glucose (C6H12O6) 10,0 g; potassium dihydrogenphosphate (KH2PO4) 1,0 g; magnesium sulfate (MgSO4 · H2O) 0,5 g; dichloran (2,6-dichloro-4-nitroaniline) 0,002 g; glycerol anhydrous 220 g; agar 12 g to 15g; chloramphenicol 0,1 g. Borcan max 500 g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C | 13500,00 |
| 64 | 24931250-6 | LOT. 64 Egg yolk emulsion cu telurit (LÎPA) | Bucată | 10 | Flacon cite 100 ml 1 bucata=1 flacon | 2000,00 |
| 65 | 24931250-6 | LOT. 65 Plasma de iepure liofilizata (detectia coagulazei stafilococice) (LÎPA) | Ambalaj | 40 | Plasma de iepure liofilizata. Cutie a cite 6 flacoane Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C 1 ambalaj=1cutie | 21600,00 |
| 66 | 24931250-6 | LOT. 66 Bulion modificat Giolitti şi Cantoni cu suplimente de la acelasi producator (LÎPA) | Kilogram | 1 | Borcan 500 g Compozitia: digest enzimatic de cazeină 20,0 g; extract de carne 10,0 g; extract de drojdie 10,0 g; clorură de litiu 10,0 g; manitol 40,0 g; clorură de sodiu 10,0 g; glicină 2,4 g; purivat de sodiu 6,0 g; polioxietilen sorbitan mono-aleat (Tween 80) Supliment de telurit de potasiu 1% Supliment polioxietilen sorbitan mono-aleat (Tween 80) - polysorbate 80, 10%. NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C | 2900,00 |
| 67 | 24931250-6 | LOT. 67 Mediu agar Baid-Parker cu suplimente de la acelasi producator (LÎPA) | Kilogram | 13,5 | Compozitia: digest pancreatic al caseinei 10g, extract de drojdii 1g, extract de carne 5 g, purivat de sodiu 10g, L-glicină 12g, clorura de litiu- 5g, agar 12-20g. Borcan de max 500g Supliment emulsie cu continut de oua concentrație aproximativ 20% și telurit (K2TeO3)-1,0g . Flacon a cite 100 ml. NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C | 54000,00 |
| 68 | 24931250-6 | LOT. 68 Supliment telurit 1% pentru mediul Gioliti cantoni (LÎPA) | Bucată | 30 | Flacon cite 10 ml 1 bucata=1flacon | 2000,00 |
| 69 | 24931250-6 | LOT. 69 Set Lacticyte somatic counter test pentru determinarea numarului celulelor somatice Set (LÎPA) | Complet | 10 | Set contine: Lacticyte test cartridges tip X4-100 buc, fiecare ambalat individual, fiole cu colorant liofilizat -400 buc, vârfuri pentru pipete-800 buc 1complet=1set | 58000,00 |
| 70 | 24931250-6 | LOT. 70 Set de 5 Standarde cu numarul celulelor somatice iofilizat (Liofilized long-term cell count standards)Set (LÎPA) | Complet | 5 | Set trebuie sa contina 5 standarde cu numarul cunoscut de celule somatice(Liofilized long-term cell count standards Set SCC1-SCC5) 1complet=1set | 26500,00 |
| 71 | 24931250-6 | LOT. 71 Set rapid pentru detectarea salmonella spp. (LÎPA) | Complet | 720 | Set contine: 1. Salmonella Enrichment mediu, gata pentru utilizare. Compozitia: Peptone 10.00 g - Sodium chloride 5.0g - Phosphate buffer 5.06 g. Cutia cite 500 g. Pentru 360 seturi – 4 cutii. Supliment: IRIS Salmonella supplement – Tablets, ambalat cutie cite 120 tablets. . Pentru 360 flacoane - 360 tablets. 2. IRIS Salmonella agar, medium gata pentru utilizare, Compozitia: Peptone -10.0 g; Yeast extract -5.0 g; Sodium chloride-5.0 g; Phosphate buffer-7.0 g; Selective agents -10.2 g; Chromogenic mixture- 1.0 g; Bacteriological agar-16.0 g; Opacifying agents 6.5 g; pH of the ready-to-use medium at 25°C: 7.0 ± 0.2. Ambalat in cutie Cutia cite 500 g. Pentru 360 seturi – 1 cutie. 3. CONFIRM' Salmonella - Latex agglutination kit , ambalat in cutie cite 100 de teste. Pentru 360 seturi – 200 buc. Setul sa fie certificat si validat ISO 16140-2. 1complet=1set | 112000,00 |
| 72 | 24931250-6 | LOT. 72 Solutie fiziologica pentru prepararea suspensiei bacteriene (LÎPA) | Ambalaj | 10 | Cutie cite 100 de tuburi cu capac a cite 9 ml. Tub continutul: Sodium Chloride 8.5. Final pH 7.0 ± 0.2 at 25°C 1 ambalaj=1cutie | 6000,00 |
| 73 | 24931250-6 | LOT. 73 Set McFarland Standard (1,2,3,4) (LÎPA) | Complet | 1 | Set de Standard de turbiditate McFarland latex echivalent 1,2,3,4, pentru masurarea suspensiei bacteriene, tub 16x100 mm, cite 8 ml. Suspensiile de standard trebuie sa fie în fiolele originale, sigilate. 1 complet=1 set | 2300,00 |
| 74 | 24931250-6 | LOT. 74 Gazpachete pentru Campylobacter (LÎPA) | Complet | 20 | gazpachete pentru producerea mediului microaerofil (0.5% O2, 10% CO2 in 30 min) pentru Campylobacter – pentru 300 de incarcari (Set 10-20 pacet, 1 pacet/2,5 litr, 1 complet=1 set | 16000,00 |
| 75 | 24931250-6 | LOT. 75 Anaero Gen 2,5L (LÎPA) | Complet | 19 | gazpachete pentru producerea anaerobiozei (Set 10-20 pacet, 1 pacet/2,5 litr, *AN0025A Anaerogen 2.5L N10 1 complet=1 set | 13300,00 |
| 76 | 24931250-6 | LOT. 76 Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1210 C / 15 min (LÎPA) | Complet | 7 | Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1210 C / 15 min Set a cite 1000 buc. 1 complet=1 set | 2800,00 |
| 77 | 24931250-6 | LOT. 77 Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1210 C / 20 min (LÎPA) | Complet | 2 | Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1210 C / 20 min Set a cite 1000 buc. 1 complet=1 set | 600,00 |
| 78 | 24931250-6 | LOT. 78 Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1320 C / 20 min (LÎPA) | Complet | 5 | Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1320 C / 20 min Set a cite 1000 buc. 1 complet=1 set | 1700,00 |
| 79 | 24931250-6 | LOT. 79 Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu aer la 1800 C / 60 min (LÎPA) | Complet | 1 | Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu aer la 1800 C / 60 min Set a cite 1000 buc. 1 complet=1 set | 1000,00 |
| 80 | 24931250-6 | LOT. 80 Indicator biologic pentru controlul sterilizarii autoclavului (stripuri cu spori Bacillus stearothermophillus (LÎPA) | Bucată | 6 | Indicator biologic pentru controlul sterilizarii autoclavului - stripuri cu spori Bacillus stearothermophillus. Flacon minim 25 stripuri. 1 bucata=1 flacon | 10500,00 |
| 81 | 24931250-6 | LOT. 81 Acid clorhidric HCl (LÎPA) | Litru | 2 | Ch.p.a, ambalat cutii de sticla | 1500,00 |
| 82 | 24931250-6 | LOT. 82 Sulfit de sodiu Na2SO3 (LÎPA) | Kilogram | 0,5 | Ch.p.a, ambalat cutii de plastic | 300,00 |
| 83 | 24931250-6 | LOT. 83 Clorura de fier FeCl3 (LÎPA) | Kilogram | 0,5 | Ch.p.a, ambalat cutii de plastic | 400,00 |
| 84 | 24931250-6 | LOT. 84 Apa oxigenata (peroxid de hidrogen) H2O2 33-35 % (LÎPA) | Litru | 38 | Ch.p.a, ambalat cutii de plastic | 2300,00 |
| 85 | 24931250-6 | LOT. 85 Clorura de sodiu NaCl (LÎPA) | Kilogram | 1 | Ch.p.a, ambalat cutii de plastic | 100,00 |
| 86 | 24931250-6 | LOT. 86 Clorura de potasiu KCl (LÎPA) | Kilogram | 0,5 | Ch.p.a, ambalat cutii de plastic | 400,00 |
| 87 | 24931250-6 | LOT. 87 Hidrogenofosfst dipotasic K2HPO4 (LÎPA) | Kilogram | 1 | Ch.p.a, ambalat cutii de plastic | 100,00 |
| 88 | 24931250-6 | LOT. 88 Solutii bufer gata de utilizare pH -4,0 ± 0,01 cu certificat trasabil (LÎPA) | Litru | 2 | pH -4,0 ± 0,01 ( 20 ºC) solutie colorata/ incolora ambalaj original , cu certificat trasabil la SI, 1 flacon de 1,0 L | 1400,00 |
| 89 | 24931250-6 | LOT. 89 Solutii bufer gata de utilizare pH 7,0 ± 0,01 cu certificat trasabil (LÎPA) | Litru | 2 | pH -7,0 ± 0,01 ( 20 ºC) solutie colorata/ incolora ambalaj original,cu certificat trasabil la SI, 1 flacon de 1,0 L | 1400,00 |
| 90 | 24931250-6 | LOT. 90 Vazelina (LÎPA) | Mililitru | 300 | Ch.p.a, ambalat cutii de sticla | 250,00 |
| 91 | 24931250-6 | LOT. 91 Ulei mineral (LÎPA) | Litru | 2 | Ch.p.a, ambalat cutii de sticla | 1500,00 |
| 92 | 24931250-6 | LOT. 92 Hidroxid de sodiu NaOH (LÎPA) | Kilogram | 0,8 | Ch.p.a, ambalat cutii de plastic | 2300,00 |
| 93 | 24931250-6 | LOT. 93 Glucoza (LÎPA) | Kilogram | 1,5 | Ch.p.a, ambalat cutii de plastic | 2250,00 |
| 94 | 24931250-6 | LOT. 94 Cloramina (LÎPA) | Kilogram | 1 | ambalat cutii de plastic | 100,00 |
| 95 | 24931250-6 | LOT. 95 Set pentru vopsirea pe gram (LÎPA) | Complet | 2 | Violet cristal, soluție de iod, safranin 0,5% , soluție de decolorare 1 complet=1 set | 900,00 |
| 96 | 24931250-6 | LOT. 96 Alcool etilic (LÎPA) | Litru | 300 | Ambalaj original, conc 96 % | 30000,00 |
| 97 | 24931250-6 | LOT. 97 Nutritiv Agar (LÎPA) | Kilogram | 3 | Extract de carne -3,0g; peptona 5,0 g, Clorura de sodiu -5,0g; agar-9-18 g; Condiții de păstrare a mediului deshidratat 150 -300 C | 4300,00 |
| 98 | 24931250-6 | LOT. 98 Peptone Water (LÎPA) | Kilogram | 1 | Compozitie: Peptic digest of animal tissue -10,00; sodium chloride-5,00; Borcan max 500 g. Condiții de păstrare a amediului deshidratat 150 -300 C | 1000,00 |
| 99 | 24931250-6 | LOT. 99 Maximum Recovery Diluent (LÎPA) | Kilogram | 8 | Compozitie: Peptic digest of animal tissue -10,00; sodium chloride-5,00; Borcan max 500 g. Condiții de păstrare a amediului deshidratat 150 -300 C | 3200,00 |
| 100 | 24931250-6 | LOT. 100 Tryptone soya bullion (TSB) (LÎPA) | Kilogram | 1,5 | Compozitia: digest enzimatic de caseina-1,0g, clorura de sodiu-8,5g. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C | 1900,00 |
| 101 | 24931250-6 | LOT. 101 Tryptone soya agar (TSA) (LÎPA) | Kilogram | 3 | Compoziție : Digest pancreatic de caseină-15,0g, digest pancreatic de soia bean -5,0g, clorură de sodiu – 5,0g, agar-15,0g. Borcan max 500g, Condiții de păstrare a mediului deshidratat 150 -300 °C | 1800,00 |
| 102 | 24931250-6 | LOT. 102 Agar pentru mobilitate (LÎPA) | Kilogram | 0,5 | Compozitie: Peptonă de caseină- 20,0g ; peptonă de carne-6,1 g; Agar-3,5 g; Condiții de păstrare 150 -300 °C | 885,00 |
| 103 | 24931250-6 | LOT. 103 TSYEB Broth (Tryptone soy yeast extract broth (LÎPA) | Kilogram | 0,5 | Compoziție: Casein peptone-17 , yeast extract -6,0 , sodium cloride – 5,0 , soy peptone-3,0, dipotassium phosphate-2,5, D-glucose-2,5 Condiții de păstrare a mediului deshidratat 150 -300 °C | 890,00 |
| 104 | 24931250-6 | LOT. 104 Nutrient broth | Kilogram | 4,0 | Compoziție: Peptone 5g, sodium cloride 5g, beef extract 1,5g, yeast extract 1,5g. | 4000,00 |
| 105 | 24931250-6 | LOT. 105 Anaerobic indicator (N100) (LÎPA) | Ambalaj | 6 | Anaerobic indicator (resazurin) cutie cite 100 buc 1 ambalaj=1 cutie | 7500,00 |
| 106 | 24931250-6 | LOT. 106 Cooked M Medium (R.C. Medium) (LÎPA) | Kilogram | 2,5 | Compoziție: infuzie de inima de bovina - 454g, proeazopepton -20,0g, glucoză- 2,0g, clorura de natriu 5,0g. Borcan max 500g, Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C. | 15000,00 |
| 107 | 24931250-6 | LOT. 107 Agar cu geloza (LÎPA) | Kilogram | 2,5 | Peptone-6,0g; extract de drojdii-3,0g;agar 10-20,0g. | 4000,00 |
| 108 | 24931250-6 | LOT. 108 Cutii Petri | Bucată | 4000 | Material polistiren sterile, autoclavabile, diametru 150mm | 20000,00 |
| 109 | 24931250-6 | LOT. 109 Pipete sterile microbiologice (LÎPA) | Bucată | 8000 | Pipete sterile de unica folosinta gradate; Capacitate 10 ml Acuratețe ±0,05 ml Gradație 0,1 ml Sterile, ambalate a cite max 20 buc | 35000,00 |
| 110 | 24931250-6 | LOT. 110 Pipete sterile microbiologice (LÎPA) | Bucată | 4000 | Pipete sterile de unica folosinta gradate; Capacitate 1 ml Acuratețe ±0,008 ml Gradație 0,01 ml Sterile, ambalate individual | 20000,00 |
| 111 | 24931250-6 | LOT. 111 Anse sterile microbiologice (LÎPA) | Bucată | 2000 | Material: polisterol, capacitate 10 microlitri | 2500,00 |
| 112 | 24931250-6 | LOT. 112 Anse sterile microbiologice (LÎPA) | Bucată | 2000 | Material: polisterol, capacitate 1 microlitru | 2000,00 |
| 113 | 24931250-6 | LOT. 113 Cutii Petri (LÎPA) | Bucată | 8000 | Material polistiren sterile, autoclavabile, diametru 90mm | 15000,00 |
| 114 | 24931250-6 | LOT. 114 Saci p/u deșeuri autoclavabile 50 l, rezistent 134ᵒ C (LÎPA) | Bucată | 1000 | p/u autoclav,pericol biologic 560 x 750 mm , rezistent 134 °C | 7000,00 |
| 115 | 24931250-6 | LOT. 115 Mediu de agar MYP (LÎPA) | Kilogram | 1 | Extract de carne -1,0g; peptone-10,0g; D-Manitol-10,0g; clorura de sodiu-10,0g; Rosu de fenol-0,025g; agar 12-18g. (conform ISO 7932) Supliment 1:sulfat de polimixina B 106 U.I. Supliment 2: emulsie de galbenus de oua. 74Flacon cite 100 ml. NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C (conform ISO 7932) | 5700,00 |
| 116 | 24931250-6 | LOT. 116 Cefotaxime Selective Supplement (1mg/L) (LÎPA) | Bucata | 30 | Cutie cu 10 fl Compoziție: Shelf Life (days)730 days Storage Temp (°C) 2-8°C Dehydrated Medium Appearance Solid Pellet Dehydrated Medium Colour White Solubility Description Soluble Recommended IncubationMust be stored at 2-8°C Cefotaxime sodium salt stock solution prepared in bi-distilled water , antibiotic powder Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 cutie | 4000,00 |
| 117 | 24931250-6 | LOT. 117 MacConkey agar (LÎPA) | Kilogram | 1 | Compozitia: Pancreatic Digest of Gelatine 17.0g; Peptones (meat and casein) 3.0 g; Lactose 10.0 g; Bile salts No. 3 1.5, Sodium chloride 5.0 g; Neutral red 0.03 g;Crystal violet 0.001 g; Agar 13.5 g. Borcan 500g | 1300,00 |
| 118 | 24931250-6 | LOT. 118 E. coli-Coliforms Chromogenic Agar Base (BOE) (LÎPA) | Kilogram | 1 | Compozitia: bacteriological agar 10 g, casein peptone 3g, sodium chloride 5 g, sodium dihidrogenphosphate 2.2g, sodium pyruvate 1g, sorbitol 1g, tryptophan 1g, Di-sodium hydrogen phosphate 2.7g, Salmon GAL 0.2 , X-Glucuronide 0.2g, Tergitol 7 0.15g, Borcan de max 500 g | 24000,00 |
| 119 | 24931250-6 | - LOT. 119 E. coli-Coliforms Supplement (BOE) (LÎPA) | Ambalaj | 8 | Compozitia: Cefsulodina....0,0025g, Vancomicina..0,0025 Cutie- 10 viole 1 ambalaj =1 cutie | 11200,00 |
| 120 | 24931250-6 | LOT. 120 Glucoza OF medium (LÎPA) | Kilogram | 3 | Compoziție: Glucoza OF medium Compozitia: Digest enzimatic de cazeină 2,0 g, dipotassium hydrogen phosphate 0,3 g, glucoză 10g, clorură de sodiu 5g, bromtimol albastru 0,08g, agar 3-4 g. Borcan de max 500g. | 5940,00 |
| 121 | 24931250-6 | LOT. 121 Agar rosu de violet cu bila glucoza( VRBG agar) (LÎPA) | Kilogram | 10 | Compozitia: digest enzimatic de ţesuturi animale 7g, extract de drojdii 3g, bila sare - 1,5g, glucoză 10g, clorură de sodiu 5g, rosu neutral 0,03g, violet cristal 0,002g, agar 9-18 g. Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C | 15000,00 |
| 122 | 24931250-6 | LOT. 122 Selenit cystein medium (LÎPA) | Kilogram | 1 | Compozitia: pepton 5g, lactoza 4 g, disodium hydrogen fosfat 10 g, sodium hydrogen selenit 4 g. Supliment: L-Cystine 0,1 g, sodium hydroxide solution (NAOH) 15 ml, steril water 85 ml (pentru 1 l de mediu). NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C | 5000,00 |
| 123 | 24931250-6 | LOT. 123 CFC agar pentru Pseudomonas spp+ suplimente in cantitatea necesare pentru aceasta cantitatea de mediu (ISO 13720) (LÎPA) | Kilogram | 1 | Compozitia:gelatin peptone-16,0g, Cazein hydrolizate-10,0g, Potassium sulfat( K2SO4)-10g, Magnesium chlorid MgCl2 1,4g, agar 12g-18g Suplimente: Hexadecyltrimetiyl ammonium bromide (cetrimide) 0,1 g, Fuzidat de natriu 0,1g, Cefalotin de natriu 0,1g NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 0C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-80C Certificat de conformitate Conditii de preparare-autoclavarea 1210C 15 min Termen de valabilitate minin 2/3 din termenul total | 3300,00 |
| 124 | 24931250-6 | LOT. 124 Biochemical test Listeria (20 teste biochimice) Cu programa electronică (identificarea) (LÎPA) | Complet | 1 | Set biochemical Listeria:11 zaharilor pentru determinarea Listeria spp.: Esculina, Manitol, Xiloza, Arabitol, Riboza, Ramnoza, Trehaloza, Tagatoza, Hemoliza. Set a cite 20 de teste Certificat de conformitate 1 complet=1set | 3800,00 |
| 125 | 24931250-6 | LOT. 125 Biochemical test Salmonella spp. (60 teste biochimice) identificări Cu programa electronică(identificarea) (LÎPA) | Complet | 1 | Microbact Gram-negative system pentru identificarea microorganismelor din familia Enterobacteriaceae: Lysine, Ornithine, H2S, Glucose, Mannitol, Xyloza, ONPG, indole, Ureaze, V-P, Citrate, TDA. Set cite 60 de teste Software - FOC Reagent Set: 6x10 ml: Indole Reagent , VPI Reagent, VPII Reagent , TDA Reagent , NIT A Reagent, NIT B Reagent 1 complet=1set | 6400,00 |
| 126 | 24931250-6 | LOT. 126 Gel concentrate pentru prelucrarea boxelor (LÎPA) | Litru | 5 | SM SR EN ISO 7218 Gel prelucrarea boxelor. Active ingredients: 3,76 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, 3,39 g Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[2-(dide cylmethylammonio)ethyl]- .omega.-hydroxy-, propanoate (salt), 0,75 g 2-aminoethanol. Borcan a cite 5 L Certificat de conformitate | 800,00 |
| 127 | 24931250-6 | LOT. 127 Pastille pentru prelucrarea pardoselei (LÎPA) | Ambalaj | 3 | SM SR EN ISO 7218 Pastille pentru prelucrarea pentru pardoselei Active ingidients: clor, pastile (dezinfectant) Certificat de conformitate Cutie cite 100 pastile 1 ambalaj =1 cutie | 800,00 |
| 128 | 24931250-6 | LOT. 128 KIT pentru colorarea spori (B.cereus) (LÎPA) | Complet | 1 | SM SR EN ISO 7232 Certificat de conformitate | 1300,00 |
| 129 | 24931250-6 | LOT. 129 Sabouraud Chloramfenicol agar (LÎPA) | Kilogram | 2 | Compozitie: tryptone 5,0 g; peptone 5,0 g, glucose 40 g, chloramphenicol 0,050 g, agar 15 g. Borcan max 500 g. Sterilizarea in autoclav la 121 0 C 15 minute. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C | 7400,00 |
| 130 | 24931250-6 | LOT. 130 Sabouraud dextrose Bulion (LÎPA) | Kilogram | 5 | Compozitie: tryptone 5,0 g; peptone 5,0 g, dextrose 20 g Borcan max 500 g. Sterilizarea in autoclav la 121 °C 15 minute. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C | 3700,00 |
| 131 | 24931250-6 | LOT. 131 Ecocid C (LÎPA) | Ambalaj | 7 | Dezinfectant sub formă de pulbere granule, de culoare roz-gri, Compozitie:1 g de peroximonosulfat de potasiu(sare triplă) conține 500 mg. Substanțe auxiliare: surfactant (sulfonați de dodecilbenzen sodic), acizi organici, sisteme tampon anorganice (clorură de sodiu, polifosfat de sodiu), colorant, parfum citrus Cutie a cite 2,5 kg 1 ambalaj =1 cutie | 7000,00 |
| 132 | 24931250-6 | LOT. 132 Casolete de inox pentru autoclavă și sterilizator cu aer cald (LÎPA) | Bucată | 7 | Casolete de inox pentru autoclavă și sterilizator cu aer cald. Recipiente cilindrice utilizate pentru sterilizarea materialelor de pansament (comprese de tifon sau bumbac etc.) într-un sterilizator cu abur (autoclavă) sau cu aer cald și pentru menținerea lor „sterile”. Dimensiuni: Diametru 340 cm, inaltimea 180 mm | 14000,00 |
| 133 | 24931250-6 | LOT. 133 Cultura de referinta liofilizata Escherichia Coli WDCM 00012 or 00013 (LÎPA) | Bucată | 4 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub | 10000,00 |
| 134 | 24931250-6 | LOT. 134 Cultura de referinta liofilizata Salmonella Typhimurium WDCM 00031 (LÎPA) | Bucată | 4 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub | 10000,00 |
| 135 | 24931250-6 | LOT. 135 Cultura de referinta liofilizata Salmonella Abaetuba ATCC® 35640 (LÎPA) | Bucată | 2 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub | 5200,00 |
| 136 | 24931250-6 | LOT. 136 Cultura de referinta liofilizata Salmonella Enteritidis WDCM 00030 (LÎPA) | Bucată | 2 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub | 5200,00 |
| 137 | 24931250-6 | LOT. 137 Cultura de referinta liofilizata Staphylococcus Aureus WDCM 00034 (LÎPA) | Bucată | 4 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub | 10000,00 |
| 138 | 24931250-6 | LOT. 138 Cultura de referinta liofilizata Staphylococcus Epidermidis WDCM 00036 (LÎPA) | Bucată | 4 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub | 10000,00 |
| 139 | 24931250-6 | LOT. 139 Cultura de referinta liofilizata Pseudomonas Aeruginosa WDCM 00025 (LÎPA) | Bucată | 4 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub | 10000,00 |
| 140 | 24931250-6 | LOT. 140 Cultura de referinta liofilizata Enterococcus Faecalis WDCM 00009 or WDCM 00087 (LÎPA) | Bucată | 4 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub | 10000,00 |
| 141 | 24931250-6 | LOT. 141 Cultura de referinta liofilizata Clostridium perfringens WDCM 00007 (LÎPA) | Bucată | 4 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub | 10000,00 |
| 142 | 24931250-6 | LOT. 142 Cultura de referinta liofilizata Listeria Monocytogenes WDCM 00021 (LÎPA) | Bucată | 4 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub | 10000,00 |
| 143 | 24931250-6 | LOT. 143 Cultura de referinta liofilizata Listeria Ivanovii WDCM 00018 (LÎPA) | Bucată | 4 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub | 10000,00 |
| 144 | 24931250-6 | LOT. 144 Cultura de referinta liofilizata Listeria Innocua WDCM 00017 (LÎPA) | Bucată | 4 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub | 10000,00 |
| 145 | 24931250-6 | LOT. 145 Cultura de referinta liofilizata Rhodococcus Equi WDCM 0028 (LÎPA) | Bucată | 4 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub | 10000,00 |
| 146 | 24931250-6 | LOT. 146 Cultura de referinta liofilizata Bacillus Subtilis subsp. Spizizeni WDCM 00003 (LÎPA) | Bucată | 1 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub | 7800,00 |
| 147 | 24931250-6 | LOT. 147 Cultura de referinta liofilizata Bacillus Cereus WDCM 00001 (LÎPA) | Bucată | 2 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub | 5200,00 |
| 148 | 24931250-6 | LOT. 148 Cultura de referinta liofilizata Candida Albicans WDCM 00054 (LÎPA) | Bucată | 4 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub | 10000,00 |
| 149 | 24931250-6 | LOT. 149 Cultura de referinta liofilizata Aspergilius Restrictus WDCM 00183 (LÎPA) | Bucată | 4 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub | 10000,00 |
| 150 | 24931250-6 | LOT. 150 Cultura de referinta liofilizata Lactobacillus Sakei WDCM 00015 (LÎPA) | Bucată | 4 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub | 10000,00 |
| 151 | 24931250-6 | LOT. 151 Cultura de referinta liofilizata Saccharomyces Cerevisiae WDCM 00058 (LÎPA) | Bucată | 4 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub | 10000,00 |
| 152 | 24931250-6 | LOT. 152 Cultura de referinta liofilizata Eurotium Rubrum WDCM 00184 (LÎPA) | Bucată | 4 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub | 10000,00 |
| 153 | 24931250-6 | LOT. 153 Cultura de referinta liofilizata Wallemia Sebi WDCM 00182 (LÎPA) | Bucată | 2 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub | 5200,00 |
| 154 | 24931250-6 | LOT. 154 Cultura de referinta liofilizata, Campylobacter jejuni WDCM 00156 or WDCM 00005 (LÎPA) | Bucată | 3 | Cultura de referinta liofilizata, Campylobacter jejuni WDCM 00156, fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub | 7800,00 |
| 155 | 24931250-6 | LOT. 155 Cultura de referinta liofilizata , Campylobacter coli WDCM 00004 (LÎPA) | Bucată | 3 | Cultura de referinta liofilizata , Campylobacter coli WDCM 00004, fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub | 7800,00 |
| 156 | 24931250-6 | LOT. 156 Pseudomonas WDCM 00115 (LÎPA) | Bucată | 1 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub | 2600,00 |
| 157 | 24931250-6 | LOT. 157 Pseudomonas WCDM 00116 (LÎPA) | Bucată | 1 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub contine 2 fiole Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 tub | 2600,00 |
| 158 | 24931250-6 | LOT. 158 Antiser diagnostic pentru salmonella OMC (LÎPA) | Bucată | 1 | flacon 1 ml, minim 50 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon | 2000,00 |
| 159 | 24931250-6 | LOT. 159 Antiser diagnostic pentru salmonella O:11 (LÎPA) | Bucată | 1 | flacon 1 ml, minim 50 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon | 2000,00 |
| 160 | 24931250-6 | LOT. 160 Antiser diagnostic pentru salmonella O:4 (LÎPA) | Bucată | 2 | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon | 6000,00 |
| 161 | 24931250-6 | LOT. 161 Antiser diagnostic pentru salmonella H:r (LÎPA) | Bucată | 1 | flacon 3 ml, minim 50 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon | 3000,00 |
| 162 | 24931250-6 | LOT. 162 Antiser diagnostic pentru salmonella O:15 (LÎPA) | Bucată | 1 | flacon 1 ml, minim 50 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon | 2000,00 |
| 163 | 24931250-6 | LOT. 163 Antiser diagnostic pentru salmonella O:12 (LÎPA) | Bucată | 1 | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon | 3000,00 |
| 164 | 24931250-6 | LOT. 164 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z4 (LÎPA) | Bucată | 1 | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon | 3000,00 |
| 165 | 24931250-6 | LOT. 165 Antiser diagnostic pentru salmonella H:c (LÎPA) | Bucată | 1 | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon | 3000,00 |
| 166 | 24931250-6 | LOT. 166 Antiser diagnostic pentru salmonella H:5 (LÎPA) | Bucată | 3 | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon | 9000,00 |
| 167 | 24931250-6 | LOT. 167 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z (LÎPA) | Bucată | 1 | flacon 1 ml, minim 50 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon | 2000,00 |
| 168 | 24931250-6 | LOT. 168 Antiser diagnostic pentru salmonella H:t (LÎPA) | Bucată | 1 | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon | 3000,00 |
| 169 | 24931250-6 | LOT. 169 Antiser diagnostic pentru salmonella H:w (LÎPA) | Bucată | 1 | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon | 3000,00 |
| 170 | 24931250-6 | LOT. 170 Antiser diagnostic pentru salmonella H:enz15 (LÎPA) | Bucată | 2 | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon | 6000,00 |
| 171 | 24931250-6 | LOT. 171 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z10 (LÎPA) | Bucată | 1 | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon | 3000,00 |
| 172 | 24931250-6 | LOT. 172 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z6 (LÎPA) | Bucată | 1 | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon | 3000,00 |
| 173 | 24931250-6 | LOT. 173 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z (LÎPA) | Bucată | 1 | flacon 1 ml, minim 50 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon | 2000,00 |
| 174 | 24931250-6 | LOT. 174 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z24 (LÎPA) | Bucată | 1 | flacon 1 ml, minim 50 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon | 2000,00 |
| 175 | 24931250-6 | LOT. 175 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z32 (LÎPA) | Bucată | 1 | flacon 1 ml, minim 50 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon | 2000,00 |
| 176 | 24931250-6 | LOT. 176 Antiser diagnostic pentru Salmonella H:r faza inversia (LÎPA) | Bucată | 1 | flacon 3 ml, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon | 5800,00 |
| 177 | 24931250-6 | LOT. 177 Antiser diagnostic pentru Salmonella H:i faza inversia (LÎPA) | Bucată | 1 | flacon 3 ml, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon | 5800,00 |
| 178 | 24931250-6 | LOT. 178 Antiser diagnostic pentru salmonella H:enx (LÎPA) | Bucată | 1 | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată 1 buc =1 flacon | 3000,00 |
| 179 | 24931250-6 | LOT. 179 Antiser diagnostic pentru salmonella Poly O (LÎPA) | Complet | 2 | Set poli O: O-antigen (OMA, OMB, OMC) Condiții de păstrare 20 -80 C 1 complet=1 set | 6480,00 |
| 180 | 24931250-6 | LOT. 180 Antiser diagnostic pentru salmonella Poly H (LÎPA) | Complet | 2 | Set poli H: O-antigen (HMA, HMB, HMC) Condiții de păstrare 20 -80 C 1 complet=1 set | 6480,00 |
| 181 | 24931250-6 | LOT. 181 Pungi stomaher bag cu filtru (LÎPA) | Bucată | 5 000 | Pungi sterile cu filtru, rezistente la rupturi si scurgeri.Volumul 400 ml, imensiunea:300x190 mm. Ambalate steril cite 25 buc | 68000,00 |
| 182 | 24931250-6 | LOT. 182 Pungi stomaher bag fara filtru (LÎPA) | Bucată | 20 000 | Pungi sterile fara filtru, rezistente la rupturi si scurgeri.Volumul 400 ml, imensiunea:300x190 mm. Ambalate steril cite 25 buc | 84000,00 |
| 183 | 24931250-6 | LOT. 183 Indicator biologic pentru controlul sterilizarii etuvei pentru procesul de sterilizare cu aer uscat la 1800 C 60 min. (LÎPA) | Bucată | 2 | Indicator biologic pentru controlul sterilizarii etuvei - stripuri cu spori cu Bacillus atrophaeus Flacon minim 25 stripuri. 1 bucata=1flacon | 3400,00 |
| 184 | 24931250-6 | LOT. 184 Sabouraud Dextrose Agar (LÎPA) | Kilogram | 5 | Compoziție: pepton-10,0g, dextroza 40,0g, agar-15 g. | 6500,00 |
| 185 | 24931250-6 | LOT. 185 Spatule L forma de unica folosinta (LÎPA) | Bucată | 15 000 | Spatule sterile de unica folosinta, din poliesterol, forma L. Ambalate steril cite 5 buc | 39000,00 |
| 186 | 24931250-6 | LOT. 186 Apă peptonată (LDSA) | Bucată | 18 | Compozitia: digest enzimatic de ţesuturi animale 10g, clorură de sodiu 5,0g, disodiu hidrogen fosfat dodecahidrat (Na2HPO4x12H2O) 9,0 g, potasium dihidrogen fosfat(KH2PO4) 1,5g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan | 20000,00 |
| 187 | 24931250-6 | LOT. 187 Mediu Muller-Kaufmann tetrationat cu novobiocin cu suplimente (Mediu Muller-Kaufmann tetrationat) de la acelasi producator (LDSA) | Bucată | 3 | Compozitia: Extract de carne 4,3g, digest enzimatic de cazeina 8,6g, clorură de sodiu 2,6g, calcium carbonat (CaCO3) 38,7g, sodium tiosulfat pentahidrate (Na2S2O3x5H2O) 47,8g, Ox bila 4,78g, verde de brilliant 9,6mg. Compozitia: novobiocin 10mg. Cutii a cite 10 flacoane. Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 cutie NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan | 8000,00 |
| 188 | 24931250-6 | LOT. 188 Mediu cu xiloza, lizin decarboxiloza ( XLD agar) (LDSA) | Bucată | 6 | Compozitia: extract de drojdii 3g, clorură de sodiu 5g, xiloză 3,75g, lactoză 7,5g, zaharoză 7,5g, l-lisina hidrohlorid 5g, sodiu tiosulfat 6,8g, citrat de amoniu iron (III) 0,8g, rosu de fenol 0,08g, sodiu deoxicolat 1g , agar 9-18g. Conditii de pastrare a mediuluide baza deshidratat 15-30°C Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan | 10000,00 |
| 189 | 24931250-6 | LOT. 189 Agar hromogenic pentru identificare a speciilor de Salmonella cu supliment de la acelasi producator(BSA) (LDSA) | Bucată | 4 | Compozitia: inhibigen mix 14g, chromogenic mix 25 g, agar 15g. Compozitia:Novobiocin 5 mg, cefsulodin 12 mg Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 cutie NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan | 40000,00 |
| 190 | 24931250-6 | LOT. 190 MSRV Medium Base cu suplimente de la acelasi producator (LDSA) | Bucată | 10 | Compozitia: Digestia enzimatică a țesuturilor animale și vegetale 4,6 g Hidroliză acidă a cazeinei 4,6 g NaCl 7,3 g KH2PO4 1,5 g Ambalare :Borcan 500 g Compozitia: Sare sodica de novobiocină 0,05 g Ambalare : Cutii a cite 10 flacoane. Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 cutie Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan | 43000,00 |
| 191 | 24931250-6 | LOT. 191 Agar trizaharat (LDSA) | Bucată | 3 | Compozitia: extract de carne 3,0g, extract de drojdii 3,0g, pepton 20,0g, clorură de sodiu 5,0g, lactoză 10,0g, sucroză10,0g, glucoză 1,0g, iron (III) citrat 0,3g, sodium tiosulfat 0,3g, rosu de fenol 0,024g, agar 9-18 g. Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan | 3000,00 |
| 192 | 24931250-6 | LOT. 192 Mediu pentru identificarea salmonelei L-Lisine decarboxylation (LDSA) | Bucată | 3 | Compozitia: l-lysine monohydrohloride 5,0g, extract de drojdi 3,0g, glucoză 1,0g, bromcresol purpur 0,015g Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan | 6000,00 |
| 193 | 24931250-6 | LOT. 193 Brilliant Green Agar Medium (LDSA) | Bucată | 4 | Compozitia: Peptone 5.0 g Tryptone 5.0 g Yeast extract 3.0 g Lactose 10.0 g Sucrose 10.0 g Sodium chloride 5.0 g Phenol red 0.08 g Brilliant green 0.0125 g Agar 20.0 g Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.)1 buc =1 borcan | 12000,00 |
| 194 | 24931250-6 | LOT. 194 Urea agar cu supliment de la acelasi producator(Uree sterilă 40%) (LDSA) | Bucată | 1 | Compozitia: pepton 1,0g, glucoza 1,0g, clorură de sodiu 5,0g, potassium dihydrogen fosfat (KH2PO4) 2,0g, fenol rosu 0,012g, agar 9-18g. Supliment: Urea solution – 40% Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan | 5000,00 |
| 195 | 24931250-6 | LOT. 195 Bulion Lauril Tryptosa (LDSA) | Bucată | 4 | Compozitia: triptosa 20,0 g; lactoză 5,0 g; clorura de sodiu 5,0 g; Di-potassium hydrogen fosfat 2,75g; Potassium dihidrogen fosfat 2,75 g; sodium lauril sulfat 0,1g. Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan | 4800,00 |
| 196 | 24931250-6 | LOT. 196 Tryptone soya yeast extract agar (TSYEA) (LDSA) | Bucată | 2 | Compozitia: enzimatic digest de caseina 17g, papaic digest de soyabean meal 3g, extract de drojdii 6g, glucoza 2,5g, dipotassium hydrogen fosfat 2,5g, agar 12-18g. Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 borcan | 4000,00 |
| 197 | 24931250-6 | LOT. 197 Agar bacteriological (LDSA) | Bucată | 1 | Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 borcan | 1100,00 |
| 198 | 24931250-6 | LOT. 198 Yeast Extract Agar (LDSA) | Bucată | 2 | Compozitia: Peptic digest of animal tissue 5.0 Yeast extract 3.0 Agar 15.0 Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 borcan | 2000,00 |
| 199 | 24931250-6 | LOT. 199 Bulion modificat Giolitti şi Cantoni cu suplimente de la acelasi producator (LDSA) | Bucată | 1 | Compozitia: digest enzimatic de cazeină 20,0 g; extract de carne 10,0 g; extract de drojdie 10,0 g; clorură de litiu 10,0 g; manitol 40,0 g; clorură de sodiu 10,0 g; glicină 2,4 g; purivat de sodiu 6,0 g; polioxietilen sorbitan mono-aleat (Tween 80) Ambalare :Borcan 500 g Compozitia: Supliment de telurit de potasiu 1% Cutii a cite 10 flacoane. Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 cutie Compozitia: Supliment polioxietilen sorbitan mono-aleat (Tween 80) - polysorbate 80, 10%. Cutii a cite 10 flacoane. Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 cutie Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan | 27000,00 |
| 200 | 24931250-6 | LOT. 200 Solutie fiziologica pentru prepararea suspensiei bacteriene (LDSA) | Bucată | 5 | Cutie cite 100 de tuburi cu capac a cite 9 ml. Tub continutul: Sodium Chloride 8.5. Final pH 7.0 ± 0.2 at 25°C Ambalare : Cutie Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 cutie | 4000,00 |
| 201 | 24931250-6 | LOT. 201 Gazpachete pentru Campylobacter (LDSA) | Bucată | 10 | gazpachete pentru producerea mediului microaerofil (0.5% O2, 10% CO2 in 30 min) pentru Campylobacter – pentru 300 de incarcari (Set 10-20 pacet, 1 pacet/2,5 litr) Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 set | 10000,00 |
| 202 | 24931250-6 | LOT. 202 Slanetz and Bartley Medium (LDSA) | Bucată | 5 | Compozitia: Tryptose 20,0 Yeast extract 5,0 g Dextrose 2,0 g Dipotassium phosphate 4,0 g Sodium azide 0,400 2,3,5-triphenyl tetrazolium chloride 0,100 Agar 15,0 g Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan | 25000,00 |
| 203 | 24931250-6 | LOT. 203 Cetrimide Agar Base (LDSA) | Bucată | 1 | Compozitia : Peptone from gelatin-20 g Magnesium chloride 1,4 g Potassium sulphate 10 g Cetrimide 0,30 g Agar 13 g Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan | 2700,00 |
| 204 | 24931250-6 | LOT. 204 King,s Medium B Base w/1.5% Agar (LDSA) | Bucată | 1 | Compozitia : Peptone 20.0 Glycerol 10 ml Di-Potassium Hydrogen Phosphate 1.5 Magnesium Sulfate Heptahydrate 1.5 Agar 15.0 Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan | 4000,00 |
| 205 | 24931250-6 | LOT. 205 Acetamide Broth(Twin Pack) (LDSA) | Bucată | 1 | Compozitia : Acetamide 2 g Sodium chloride 0,2 g Potassium dihydrogen phosphate 1 g Magnesium sulphate anhydrous 0,2 g Iron sulphate 0,0005 g Sodium molybdate 0,005 g Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan | 2000,00 |
| 206 | 24931250-6 | LOT. 206 Bile Aesculin Agar (LDSA) | Bucată | 1 | Compozitia : Beef Exract 3.0 Meat Peptone 5.0 Esculin 1.0 Oxgall 40.0 Ferric Citrate 0.5 Agar 14.0 Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan | 2000,00 |
| 207 | 24931250-6 | LOT. 207 Mediu agar Baid-Parker cu suplimente de la acelasi producator (LDSA) | Bucată | 2 | Compozitia: digest pancreatic al caseinei 10g, extract de drojdii 1g, extract de carne 5 g, purivat de sodiu 10g, L-glicină 12g, clorura de litiu 5g, agar 12-20g. Borcan de max 500g Compozitia: emulsie cu continut de oua si telurit. Flacon a cite 100 ml. Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan | 6500,00 |
| 208 | 24931250-6 | LOT. 208 Brilliant Green Bile Broth (LDSA) | Bucată | 3 | Compozitia : Tryptose 10 g, Lactose 10 g, Bile 20 g, Brilliant green 0,0133 g Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan | 4300,00 |
| 209 | 24931250-6 | LOT. 209 Nutritiv Agar (LDSA) | Bucată | 3 | Extract de carne -3,0g; peptona 5,0 g, Clorura de sodiu -5,0g; agar-9-18 g; Condiții de păstrare a mediului deshidratat 150 -300 C Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan | 2000,00 |
| 210 | 24931250-6 | LOT. 210 MacConkey agar (LDSA) | Bucată | 1 | Compozitia: Pancreatic Digest of Gelatine 17.0g; Peptones (meat and casein) 3.0 g; Lactose 10.0 g; Bile salts No. 3 1.5 Sodium chloride 5.0 g; Neutral red 0.03 g;Crystal violet 0.001 g; Agar 13.5 g. Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan | 2000,00 |
| 211 | 24931250-6 | LOT. 211 Mueller Hinton agar (LDSA) | Bucată | 30 | Compozitia: -Pancreatic Digest of Casein 10.0 g/L -Meat Peptic Digest 5.0 g/L -Heart Pancreatic Digest 3.0 g/L -Yeast Extract 5.0 g/L -Maize Starch 1.0 g/L -Sodium Chloride 5.0 g/L -Agar 12.0 g/L (Ambalaj = pachet x 5 plac) Ambalare :cutie Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 cutie | 6000,00 |
| 212 | 24931250-6 | LOT. 212 Columbia agar + 5% sheep blood (LDSA) | Bucată | 20 | Compozitia: Bacteriological agar 13.5 g Casein peptone 12 g Meat peptone 11 g Sodium chloride 5 g Starch 1 g Defibrinated sheep blood (ml)50 Mediu nutritiv cu sânge de oaie pentru izolarea și creșterea microorganismelor pretențioase; permite detectarea hemolizei (20 plăci de 90 mm) Ambalare :cutie Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 cutie | 16000,00 |
| 213 | 24931250-6 | LOT. 213 Apă sterilă demineralizată (LDSA) | Bucată | 3 | Apă sterilă demineralizată Cantitate in cutie 100 tuburi Tipul ambalajului 5 ml/sticlă (100 х 5 ml) Compatibil cu echipament Thermo Fisher Scientific Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc = 1 cutie | 6000,00 |
| 214 | 24931250-6 | LOT. 214 Sensitive type test plate – EUVSEC 3 (LDSA) | Bucată | 15 | Placă de testare a sensibilității antimicrobiene pentru testarea izolatelor Tipul ambalajului: cutie x 10 placi Compatibil cu echipament Thermo Fisher Scientific Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc = 1 cutie | 60000,00 |
| 215 | 24931250-6 | LOT. 215 Sensitive type test plate – EUVSEC 2 (LDSA) | Bucată | 10 | Placă de testare a sensibilității antimicrobiene pentru testarea izolatelor Tipul ambalajului: cutie x 10 placi Compatibil cu echipament Thermo Fisher Scientific Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc = 1 cutie | 40000,00 |
| 216 | 24931250-6 | LOT. 216 Cation-adjusted Mueller-Hinton broth with TES buffer (Sensititre Mueller Hinton Broth (T3462) N100 (LDSA) | Bucată | 3 | Cantitate in pachet 100 Tipul ambalajului 11 ml/sticlă (100 х 11 ml) Compatibil cu echipament Thermo Fisher Scientific Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc = 1 cutie | 8000,00 |
| 217 | 24931250-6 | LOT. 217 Dosing head type cap (LDSA) | Bucată | 3 | Capete de dozare Set 100 cap. Compatibil cu echipament Thermo Fisher Scientific Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc = 1 cutie | 7000,00 |
| 218 | 24931250-6 | LOT. 218 Cultura de referinta liofilizata E. coli ATCC 25922 (LDSA) | Bucată | 2 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o buvată(buc.) 1 buc =1 set | 6000,00 |
| 219 | 24931250-6 | LOT. 219 Cultura de referinta liofilizata E. coli ATCC 8739 (LDSA) | Bucată | 1 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 set | 3000,00 |
| 220 | 24931250-6 | LOT. 220 Cultura de referinta liofilizata Stenotrophomonas maltophilia ATCC 51331(LDSA) | Bucată | 1 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 set | 3000,00 |
| 221 | 24931250-6 | LOT. 221 Cultura de referinta liofilizata P. aeruginosa ATCC 27853(LDSA) | Bucată | 1 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 set | 3000,00 |
| 222 | 24931250-6 | LOT. 222 Cultura de referinta liofilizata S. aureus ATCC 25923 (LDSA) | Bucată | 1 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 set | 3000,00 |
| 223 | 24931250-6 | LOT. 223 Cultura de referinta liofilizata S. aureus ATCC 6538 (LDSA) | Bucată | 1 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 set | 3000,00 |
| 224 | 24931250-6 | LOT. 224 Cultura de referinta liofilizata Salmonella . Enteritidis ATCC 13076 (LDSA) | Bucată | 1 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 set | 3000,00 |
| 225 | 24931250-6 | LOT. 225 Cultura de referinta liofilizata Campylobacter jejuni ATCC 33560 (LDSA) | Bucată | 1 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 set | 3000,00 |
| 226 | 24931250-6 | LOT. 226 Cultura de referinta liofilizata Salmonella Typhimurium ATCC 14028 (LDSA) | Bucată | 2 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 set | 6000,00 |
| 227 | 24931250-6 | LOT. 227 Cultura de referinta liofilizata Clostridium septicum ATCC 12464 (LDSA) | Bucată | 1 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 set | 3000,00 |
| 228 | 24931250-6 | LOT. 228 Cultura de referinta liofilizata Clostridium oedematiens (LDSA) | Bucată | 1 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 set | 3000,00 |
| 229 | 24931250-6 | LOT. 229 Cultura de referinta liofilizata Proteus mirabilis ATCC 35659 (LDSA) | Bucată | 1 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 set | 3000,00 |
| 230 | 24931250-6 | LOT. 230 Cultura de referinta liofilizata C. freundi ATCC 43864 (LDSA) | Bucată | 1 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 set | 3000,00 |
| 231 | 24931250-6 | LOT. 231 Cultura de referinta liofilizata E. faecalis ATCC 29212 (LDSA) | Bucată | 2 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 set | 6000,00 |
| 232 | 24931250-6 | LOT. 232 Cultura de referinta liofilizata E. faecalis ATCC 19433 (LDSA) | Bucată | 1 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 set | 3000,00 |
| 233 | 24931250-6 | LOT. 233 Cultura de referinta liofilizata B. subtilis (spizizenii) ATCC 6633 (LDSA) | Bucată | 1 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 set | 3000,00 |
| 234 | 24931250-6 | LOT. 234 Cultura de referinta liofilizata K. pneumonia ATCC 13883(LDSA) | Bucată | 1 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 set | 3000,00 |
| 235 | 24931250-6 | LOT. 235 Cultura de referinta liofilizata Candida Albicans ATCC 10231(LDSA) | Bucată | 1 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 set | 3000,00 |
| 236 | 24931250-6 | LOT. 236 Cultura de referinta liofilizata, Campylobacter jejuni WDCM 00156 or WDCM 00005 (LDSA) | Bucată | 1 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 set | 3000,00 |
| 237 | 24931250-6 | LOT. 237 Cultura de referinta liofilizata , Campylobacter coli WDCM 00004 (LDSA) | Bucată | 1 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 set | 3000,00 |
| 238 | 24931250-6 | LOT. 238 Cultura de referinta liofilizata Rhodococcus Equi WDCM 0028 (LDSA) | Bucată | 1 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 set | 3000,00 |
| 239 | 24931250-6 | LOT. 239 Pepsin (LDSA) | Bucată | 10 | Pudra de pepsină de laborator 1:3000 este o enzimă care descompune proteinele alimentare în peptide în sistemul digestiv. Această borcan de 100 de grame de pepsină pulbere are o puritate de 1:3000, ceea ce înseamnă că 1 gram este capabil să digere 3000 de grame de albuș de ou fiert. Potrivit pentru uz industrial general sau scopuri de cercetare. Caracteristici: - Enzimă care descompune proteinele alimentare în peptide - Capace cu coduri de culoare pentru identificarea corectă a depozitării Specificatii: Dimensiune: borcan de 100 grame Evaluare de puritate: 1:3000 Unitatea de măsură se consideră o buvată(buc.) 1 buc =100 g | 30000,00 |
| 240 | 24931250-6 | LOT. 240 Solutii bufer gata de utilizare pH 7,0 ± 0,01 cu certificat trasabil (LDSA) | Bucată | 1 | pH -7,0 ± 0,01 ( 20 ºC) solutie colorata/ incolora ambalaj original,cu certificat trasabil la SI, 1 flacon de 1,0 L | 1400,00 |
| 241 | 24931250-6 | LOT. 241 Cefotaxime Selective Supplement (1mg/L) (LDSA) | Bucată | 2 | Cutie cu 10 fl Compoziție: Shelf Life (days)730 days Storage Temp (°C) 2-8°C Dehydrated Medium Appearance Solid Pellet Dehydrated Medium Colour White Solubility Description Soluble Recommended IncubationMust be stored at 2-8°C Cefotaxime sodium salt stock solution prepared in bi-distilled water , antibiotic powder Unitatea de măsură se consideră o buvată(buc.) 1 buc =1 cutie | 6000,00 |
| 242 | 24931250-6 | LOT. 242 E.coli-Coliforms Chromogenic Agar Base (BOE) (LDSA) | Bucată | 1 | Compozitia: Bacteriological agar 10 Casein peptone 3 Sodium chloride 5 Sodium dihidrogenphosphate 2.2 Sodium pyruvate 1 Sorbitol 1 Tryptophan 1 Di-sodium hydrogen phosphate 2.7 Salmon GAL 0.2 X-Glucuronide 0.2 Tergitol 7 0.15 Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan | 12000,00 |
| 243 | 24931250-6 | - LOT. 243 E. coli-Coliforms Supplement (BOE) (LDSA) | Bucată | 4 | Compozitia: Cefsulodina....0,0025 Vancomicina..0,0025 Cutie- 10 viole Unitatea de măsură se consideră o buvată(buc.) 1 buc =1 cutie | 56000,00 |
| 244 | 24931250-6 | LOT. 244 Nutrient Broth Medium (LDSA) | Bucată | 1 | Compozitia: Peptone 10.000 Beef extract 10.000 Sodium chloride 5.000 Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan | 1000,00 |
| 245 | 24931250-6 | LOT. 245 Peptone Salt Solution 0.1% (LDSA) | Bucată | 1 | Compozitia: Peptone 1.000 Sodium chloride 8.500 Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan | 2000,00 |
| 246 | 24931250-6 | LOT. 246 Filtru de membrană (LDSA) | Bucată | 100 | Gridded Cellulose Nitrate Membrane,Sterile filtre de 0,45 micron cu diametrul de 47-50 mm , ambalate individual 100 buc în cutie Unitatea de măsură se consideră o buvată(buc.) 1 buc =1 cutie | 16000,00 |
| 247 | 24931250-6 | - LOT. 247 Plate Count Agar (LDSA) | Bucată | 3 | Compozitia: Enzymatic Digest of Casein 5.0 Yeast Extract 2.5 Glucose 1.0 Agar 15.0 Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan | 5000,00 |
| 248 | 24931250-6 | - LOT. 248 Yeast Extract Agar (LDSA) | Bucată | 2 | Compozitia: Enzymatic Digest of Casein 6.0 Yeast Extract 3.0 Agar 15.0 Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan | 3000,00 |
| 249 | 24931250-6 | LOT. 249 Chromogenic Coliforms Agar (CCA) (LDSA) | Bucată | 2 | Compozitia: Conform standardului ISO 9308-1(este utilizat pentru a detecta Escherichia coli (contaminare fecală) și coliformi totali (potențială contaminare organică) în probele de apă și alimente.) Absența completă a creșterii Shigella. Enzymatic digest of casein 1g Bacteriological agar 15g IPTG 0.1g Salmon-beta-D-Galactoside 0.2g Sodium chloride 5g Sodium pyruvate 1g Sorbitol 1g Tergitol 7 surfactant 0.15g -Tryptophan 1 g -X-beta-G-glucuronide CHX salt 0.1g -Yeast extract 2 g -Sodium dihydrogen phosphate x 2H2O 2.2 g -Disodium hydrogen phosphate 2.7 g Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan | 5000,00 |
| 250 | 24931250-6 | LOT. 250 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion SGG(LDSA) | Bucată | 1 | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon | 4500,00 |
| 251 | 24931250-6 | LOT. 251 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion SG1 (LDSA) | Bucată | 1 | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon | 4500,00 |
| 252 | 24931250-6 | LOT. 252 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion SG2 (LDSA) | Bucată | 1 | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon | 4500,00 |
| 253 | 24931250-6 | LOT. 253 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion SG3 (LDSA) | Bucată | 1 | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon | 4500,00 |
| 254 | 24931250-6 | LOT. 254 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion SGZ4 (LDSA) | Bucată | 1 | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon | 4500,00 |
| 255 | 24931250-6 | LOT. 255 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion SG5 (LDSA) | Bucată | 1 | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon | 4500,00 |
| 256 | 24931250-6 | LOT. 256 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion SG6 (LDSA) | Bucată | 1 | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon | 4500,00 |
| 257 | 24931250-6 | LOT. 257 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:i (LDSA) | Bucată | 1 | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon | 4500,00 |
| 258 | 24931250-6 | LOT. 258 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:r (LDSA) | Bucată | 1 | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon | 4500,00 |
| 259 | 24931250-6 | LOT. 259 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion OMA(LDSA) | Bucată | 1 | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon | 4500,00 |
| 260 | 24931250-6 | LOT. 260 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion HMA(LDSA) | Bucată | 1 | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon | 4500,00 |
| 261 | 24931250-6 | LOT. 261 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion O:1 (LDSA) | Bucată | 1 | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon | 4500,00 |
| 262 | 24931250-6 | LOT. 262 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion O:4(LDSA) | Bucată | 1 | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon | 4500,00 |
| 263 | 24931250-6 | LOT. 263 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion O:7 (LDSA) | Bucată | 1 | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon | 4500,00 |
| 264 | 24931250-6 | LOT. 264 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion O:9 (LDSA) | Bucată | 1 | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon | 4500,00 |
| 265 | 24931250-6 | LOT. 266 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:1(LDSA) | Bucată | 1 | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon | 4500,00 |
| 266 | 24931250-6 | LOT. 266 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:2 (LDSA) | Bucată | 1 | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon | 4500,00 |
| 267 | 24931250-6 | LOT. 267 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion O:12 (LDSA) | Bucată | 1 | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon | 4500,00 |
| 268 | 24931250-6 | LOT. 268 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:g,m (LDSA) | Bucată | 1 | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon | 4500,00 |
| 269 | 24931250-6 | LOT. 269 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:G (LDSA) | Bucată | 1 | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon | 4500,00 |
| 270 | 24931250-6 | LOT. 270 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:e,n,x (LDSA) | Bucată | 1 | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon | 4500,00 |
| 271 | 24931250-6 | LOT. 271 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:z(LDSA) | Bucată | 1 | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon | 4500,00 |
| 272 | 24931250-6 | LOT. 272 Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1210 C / 15 min (LDSA) | Bucată | 3 | Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 121 0 C / 15 min Set a cite 1000 buc. 1 buc = 1 set | 900,00 |
| 273 | 24931250-6 | LOT. 273 Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1320 C / 30 min (LDSA) | Bucată | 2 | Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1340 C / 20 min Set a cite 1000 buc. 1 buc = 1 set | 600,00 |
| 274 | 24931250-6 | LOT. 274 Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu aer la 1800 C / 60 min (LDSA) | Bucată | 2 | Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu aer la 1800 C / 60 min Set a cite 1000 buc. 1 buc = 1 set | 600,00 |
| 275 | 24931250-6 | LOT. 275 Indicator biologic pentru controlul sterilizarii autoclavului (stripuri cu spori Bacillus stearothermophillus (LDSA) | Bucată | 2 | Benzile de spori sunt conținute în hârtie de filtru (#470) - măsoară 6,4 mm x 38,1 mm - ambalate într-o pungă de care se deschide. Hârtia este permeabilă la agentul de sterilizare, dar rezistentă la umiditate și aer la temperatura/presiunea mediului ambiant. Populațiile cu dungi variază de obicei de la 1,0 X 10n la 4,0 X 10n. Flacon minim 25 stripuri. 1 buc =1 flacon | 1500,00 |
| 276 | 24931250-6 | LOT. 276 API 20 E, reagenți Cu programa electronică (identificarea) (LDSA) | Bucată | 1 | 1 kit 25 galerii API 20E, 25 cutii de incubare, 25 fise de analize, 1 dispozitiv pentru sigulare, 1 insert tehnic Reactiv chimici: TDA, flacon 5 ml JAMES, flacon 5 ml VP1, flacon 5 ml VP2, flacon 5 ml NIT1, flacon 5 ml NIT2, flacon 5 ml Reactiv Zn, flacon 10 gr Ulei mineral, flacon, steril 125 ml Ambalat: in cutie sa fie 100 teste Este necesar un program pentru citirea rezultatelor 1 buc = 1 cutie | 15000,00 |
| 277 | 24931250-6 | LOT. 277 McFarland Standard (LDSA) | Bucată | 1 | CKG16 pentru tuburi de sticlă cu diametrul de 16 mm, set de standarde de turbiditate McFarland (particule de latex) de 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0. Diametru 16 mm 1 set = 1 buc. | 4000,00 |
| 278 | 24931250-6 | LOT. 278 SENSITITRE 0.5 McFarland Standard (LDSA) | Bucată | 1 | Specificații Descriere Standard polimer McFarland 0,5 Cantitate per pachet 5 ml/tub 1 pachet = 1 buc | 8000,00 |
| 279 | 24931250-6 | LOT. 279 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:c (LDSA) | Bucată | 1 | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon | 4500,00 |
| 280 | 24931250-6 | LOT. 280 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:z10(LDSA) | Bucată | 1 | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon | 4500,00 |
| 281 | 24931250-6 | LOT. 281 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:d (LDSA) | Bucată | 1 | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon | 4500,00 |
| 282 | 24931250-6 | LOT. 282 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:z15 (LDSA) | Bucată | 1 | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon | 4500,00 |
| 283 | 24931250-6 | LOT. 283 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:z (LDSA) | Bucată | 1 | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon | 4500,00 |
| 284 | 24931250-6 | LOT. 284 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:t (LDSA) | Bucată | 1 | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon | 4500,00 |
| 285 | 24931250-6 | LOT. 285 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:r(LDSA) | Bucată | 1 | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon | 4500,00 |
| 286 | 24931250-6 | LOT. 286 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:z36(LDSA) | Bucată | 1 | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon | 4500,00 |
| 287 | 24931250-6 | LOT. 287 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:z38(LDSA) | Bucată | 1 | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon | 4500,00 |
| 288 | 24931250-6 | LOT. 288 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:z52(LDSA) | Bucată | 1 | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon | 4500,00 |
| 289 | 24931250-6 | LOT. 289 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:z53(LDSA) | Bucată | 1 | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon | 4500,00 |
| 290 | 24931250-6 | LOT. 290 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion O:10 (LDSA) | Bucată | 1 | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon | 4500,00 |
| 291 | 24931250-6 | LOT. 291 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion O:40 (LDSA) | Bucată | 1 | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon | 4500,00 |
| 292 | 24931250-6 | LOT. 292 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion O:62 (LDSA) | Bucată | 1 | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon c =1 flacon | 4500,00 |
| 293 | 24931250-6 | LOT. 293 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion O:66(LDSA) | Bucată | 1 | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon | 4500,00 |
| 294 | 24931250-6 | LOT.294 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion O:67 (LDSA) | Bucată | 1 | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon | 4500,00 |
| 295 | 24931250-6 | LOT.295 Cultura de referinta liofilizata L.monocytogenes ATCC 19118 (LDSA) | Bucată | 1 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 set | 3000,00 |
| 296 | 24931250-6 | LOT.296 Cultura de referinta liofilizata L.innocua ATCC 33090(LDSA) | Bucată | 1 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 set | 3000,00 |
| 297 | 24931250-6 | LOT.297 Cultura de referinta liofilizata L.ivanovii ATCC 19119 (LDSA) | Bucată | 1 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 set | 3000,00 |
| 298 | 24931250-6 | LOT.298 Mediu semi FRAZER pentru selecția primară cu suplimente de la același producător (LDSA) | Bucată | 4 | Compozitia: peptonă de carne (tesut animal digerat peptic) 5,0g; tripton[(cazeină digerat peptic 5,0g, extract de drojdii 5,0g, clorură de sodiu 20,0g, fosfat disodic dihidrat 12,0g, fosfat monopotasic 1,35g, esculina 1,0g Borcan de max 500g Supliment selectiv pentru mediul Frazer Ferric ammonium citrate 250mg, nalidixic acid 10mg, acriflavine 12,5mg Cutii a câte 10 flacoane. Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1cutie Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 Borcan | 25000,00 |
| 299 | 24931250-6 | LOT.299 Palcam Agar Base cu suplimente de la același producător (LDSA) | Bucată | 2 | Compozitia: Columbia agar cu singe base 39g;Yeast axtract 3,0; Glucose 0,5; Aesculin 0,8 g, Feric amoniu citrate 0,5g;Mannitol 10,0;Phenol red 0,08 Lithiu hloride 15g, Borcan de max 500g Supliment :Cutii a câte 10 flacoane. Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1cutie Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 Borcan | 15000,00 |
| 300 | 24931250-6 | LOT.300 Agar ALOA mediu de bază cu supliment selectiv de OCL (ISO) + supliment diferențial de OCLA (ISO) de la același producător (LDSA) | Bucată | 2 | Compozitia: digest enzimatic de ţesuturi animale18,0g, digest enzimatic de caseină 6,0g, extract de drojdii 10,0g, piruvat de sodiu 2,0g, glucoză 2,0g, magnesium glicerofosfat 1,0g, magnesium sulfat (dihidratat) 0,5g, clorură de sodiu 5,0g, clorură de litiu 10g, fosfat disodic dihidrat 12 g, 5-bromo-4clor-3-indolil-β-D-glucopiranosid 0,05 g, agar 12-18 g. Borcan de max 500g Supliment selectiv de OCLA (ISO) : Nalidixic acid 10mg, polimixin B 38,350 IU, amphotericin 5mg, ceftazidime 10 mg. Cutii a cite 10 flacoane Supliment diferential de OCLA (ISO): L-α-phosphatidylinositol solutie de 20ml. Cutii a cite 10 flacoane Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 cutie Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 Borcan | 15000,00 |
| 301 | 24931250-6 | LOT.301 Biochemical test Listeria (20 teste biochimice) Cu programa electronică (identificarea) (LDSA) | Bucată | 2 | Set biochemical Listeria:11 zaharilor pentru determinarea Listeria spp.: Esculina, Manitol, Xiloza, Arabitol, Riboza, Ramnoza, Trehaloza, Tagatoza, Hemoliza. Set a cite 20 de teste Certificat de conformitate Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 Kit | 4000,00 |
| 302 | 24931250-6 | LOT.302 Bulion pentru utilizarea hidraților de carbon (L-ramnoza și D-xiloza) (LDSA) | Bucată | 1 | Mediu de bază compozitie:proteoză peptonă-10,0 g; extract de carne-1,0 g; clorură de sodiu-5,0 g; purpur de bromcrezol-0,02 g; Borcan max 0,5 kg Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 Borcan | 700,00 |
| 303 | 24931250-6 | LOT.303 L-Rhamnoza-disc (LDSA) | Bucată | 2 | L-Rhamnoza-disc. Flacon cite 50 discuri imbibate cu L-Rhamnoza | 700,00 |
| 304 | 24931250-6 | LOT.304 D-Xyloza-disc (LDSA) | Bucată | 2 | D-Xyloza-disc. Flacon cite 50 discuri imbibate cu D-Xyloza | 700,00 |
| 305 | 24931250-6 | LOT.305 Stripuri cu reactiv pentru reactie oxidaza (LDSA) | Bucată | 3 | Compozitia: N,N,N,N,-tetrametil-fenilendiamina dihidroclorica-1,0g. Cutie cite 100 stripuri Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 cutie | 800,00 |
| 306 | 24931250-6 | LOT.306 Glicerină (LDSA) | Bucată | 1 | Forma: lichid Impachetarea minimala: 0.5 kg Prezenţa certificatului de calitate este obligatoriu Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1litru | 300,00 |
| 307 | 24931250-6 | LOT.307 Apa oxigenata (peroxid de hidrogen) H2O2 33-35 % (LDSA) | Bucată | 30 | Ch.p.a, ambalat cutii de plastic Unitatea de măsură se consideră o buvată(buc.) 1 buc =1litru | 3000,00 |
| 308 | 24931250-6 | LOT.308 Acid Clorhidric 25% (LDSA) | Bucată | 2 | Acid clorhidric 25 % AGR HCl Ambalare : recipient sticla PP28 Capacitate : 1 L Puritate 24-26% Densitate aproximata 1.124 Reziduu la prajire (SO4) ≤ 0.001% Sulfati (SO4) ≤ 0.0002% Sulfiti (SO3) ≤ 0.0005% Fara clor (Cl2) ≤ 0.0001% Metale grele (Pb) ≤ 0.0001% Arsenic (As) ≤ 0.000005% Fier (Fe) ≤ 0.0001% 1 buc =1litru | 200,00 |
| 309 | 24931250-6 | LOT.309 Triple Sugar Iron Agar (LDSA) | Bucată | 1 | Peptone 20.000 Yeast extract 3.000 HM Extract 3.000 Lactose 10.000 Sucrose 10.000 Dextrose(Glucose) 1.000 Sodium Chloride 5.000 Iron(III)Citrate 0.300 Sodium thiosulphate 0.300 Phenol red 0.024 Agar 12.000 Borcan max 0,5 kg Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 Borcan | 1000,00 |
| 310 | 24931250-6 | LOT.310 Lysine Decarboxylase Broth (LDSA) | Bucată | 1 | Compozitia: Peptic digest of animal tissue 5.000 Yeast extract 3.000 Dextrose 1.000 L-Lysine hydrochloride 5.000 Bromcresol purple 0.020 Borcan max 0,5 kg Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 Borcan | 1000,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 3 859 186,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora : nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit .

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:

Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor în termen de 20 zile lucrătoare de la data primirii unei solicitări scrise, conform bonului de comanda (modelul bonului se anexeaza la prezenta documentația de atribuire) din partea Beneficiarului (laboratorului), transmisă prin e-mail, poștă sau alt mijloc de comunicare convenit de părți, la adresele laboratoarelor:

Mun. Chișinău, str. Murelor, 3 / 069296873, /079480641;

Mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 4 / (022) 47 97 46;

Termenul de valabilitate (la momentul livrării) restant va constitui nu mai puţin de 60%  din cel initial pentru produsele cu valabilitate de 2 şi mai mulţi ani;

Termenul de valabilitate (la momentul livrării) restant va constitui nu mai puţin de 80% din cel initial pentru produsele cu  valabilitate de pînă la 2 ani.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2026

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): n

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplica

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DUAE | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 2. | Cerere de participare, conform anexei nr.7 | Semnat electronic conform anexei nr.7 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 | Obligatoriu |
| 3. | Specificația tehnică, conform anexei nr. 22 | Semnat electronic Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021, completat integral, cu denumirea modelului, denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producătorul, țară de origine, specificarea tehnică deplină produsului propus de către ofertant, pentru a asigura identificarea unică a produsului ofertat în raport cu datele producătorului și a documentelor aferente ofertei și a asigura o evaluare profundă. Necompletarea, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare, defectuoasă a Anexei atrage după sine respingerea ofertei. | Obligatoriu |
| 4. | Specificația de preț, conform anexei nr. 23 | Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021, completat integral, semnat electronic de către operatorul economic. Necompletarea corespunzătoare sau lipsa rubricii menționate conform anexei, va atrage după sine respingerea ofertei; Semnat electronic | Obligatoriu |
| 5. | Documentele de calitate, conformitate, trasabilitate și origine solicitate conform specificațiilor depline tehnice | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 6. | Garanția pentru ofertă | 1 % din valoarea ofertei, fără TVA, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante, ordin de plată, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 7 | DECLARAŢIE privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8 la Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic | Obligatoriu |
| 8 | Dovada înregistrării în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, deținută de Agenția de Mediu | Numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” conform Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice aprobat prin H.G. nr. 212 din 07.03.2018 (Se prezinta doar la procedurile si pentru loturile unde se solicita pozitiile privind echipamente electrice și electronice) | Obligatoriu (doar pu pozitiile care cad sub incidenta) |
| 10 | Notă | *Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară). În caz contrar, oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț. * Contractul semnat si completat cu anexele corespunzatoare cît și informația despre ofertant, conform modelului transmis odata cu decizia de atribuire, va fi prezentat în decurs de 3 zile, după expirarea termenului de așteptare(6 zile de la informarea cu privire la decizia grupului de lucru /evaluare) . În cazul în care acesta nu va fi însoțit de garanția de bună execuție – autoritatea contractantă își rezervă dreptul să facă uz de pct. 93 din documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. Documente sus-enunțate OBLIGATORII care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enunțate constituie temei de descalificare (art. 65 alin. (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice): | Obligatoriu la semnarea contractului |

- Garanția pentru ofertă, cuantumul 1% din valoarea ofertei fără TVA, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante.

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA

Cod fiscal: 1005600030818

cu nota “ Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ___ din _________”

- Garanția de bună execuție a contractului , cuantumul 5 % din valoarea contractului, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante.

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA

Cod fiscal: 1005600030818

cu nota “ Pentru garanţia de bună execuție a contractului la procedura de achiziție publică nr. ___ din ______”

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz : nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):  nu  se aplică

- Ofertele se prezintă în lei moldovenești, MLD .

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:  Evaluarea va fi efectuată per lot la prețul cel mai scăzut fără TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor anunțului de participare.
pretul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: NU SE APLICĂ

| Nr. d/o |  | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Conform SIA RSAP

- pe: [data] Conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor : 30 zile .

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică .

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:nu a fost publicat .

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform SIA RSAP.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Alte informații relevante: nu sunt .

Președintele grupului de lucru  Anatolie GALBEN      ______________________________