____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Replanificarea  incaperilor  de  fizioterapie  in  incaperi  pentru  sterilizare  in  blocului  N1, IMSP Institutul  Neurologie  si  Neurochirurgie nr.1/2025-EEF
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari  de  montare
	
		1.1. PDP-3  existent
	
1	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA88-35M/3P/С/160A )
	buc	1,0000
	
		1.2. Panou  PDP
	
2	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 700x850 ( Panou, IP 54, 36 module )
	buc	1,0000
	
3	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  de  sarcina  SIRCO  3p  160A )
	buc	1,0000
	
4	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-100/3P/С/80A )
	buc	2,0000
	
5	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/3P/С/32A )
	buc	2,0000
	
6	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/3P/B/16A )
	buc	1,0000
	
7	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/1P/B/10A )
	buc	3,0000
	
		1.3. Panou  PDv
	
8	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 700x850 ( Panou, IP 54, 24 module )
	buc	1,0000
	
9	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/3P/С/25A )
	buc	1,0000
	
10	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( declantator  independent  PH47 )
	buc	1,0000
	
11	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/3P/С/16A )
	buc	1,0000
	
12	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/1P/С/16A )
	buc	1,0000
	
13	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/3P/С/6A )
	buc	2,0000
	
14	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/1P/С/6A )
	buc	1,0000
	
15	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( buton  de  comanda )
	buc	4,0000
	
16	08-03-525-1
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A  (  intrerupator  automat  10A, 4P ( пакетный выключатель )
	buc	1,0000
	
17	08-03-525-1
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A  (  intrerupator  automat  10A, 2P ( пакетный выключатель )
	buc	1,0000
	
		1.4. Panou  PDi
	
18	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 700x850 ( Panou, IP 54, 12 module )
	buc	1,0000
	
19	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  de  sarcina  ВН-32 3P 16А )
	buc	1,0000
	
20	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/1P/B/10A )
	buc	4,0000
	
		1.5. Panou  PD
	
21	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 700x850 ( Panou, IP 54, 48 module )
	buc	1,0000
	
22	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupatir  de  sarcina  ВН-32 3P 32А )
	buc	1,0000
	
23	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/3P/С/10A )
	buc	2,0000
	
24	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/3P/С/20A )
	buc	2,0000
	
25	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare  ( intrerupator  automat  diferential  АBДT 32/C/16A/30mA )
	buc	3,0000
	
26	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare  ( intrerupator  automat  diferential  АД 14/C/16A/30mA )
	buc	3,0000
	
		1.6. Iluminare
	
27	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc	0,1500
	
28	Pret  furnizor
	Corp de iluminat tavan  LED 33W  IP 54
	buc	14,0000
	
29	Pret  furnizor
	Corp de iluminat tavan  LED 20W  IP 54
	buc	1,0000
	
30	08-03-591-10
	Priza de fisa semietansata si etansata
	100 buc	0,2000
	
31	Pret  furnizor
	Priza  pentru  cablaj  ascuns  IP54, 220V, 16A
	buc	10,0000
	
32	Pret  furnizor
	Priza  pentru  cablaj  ascuns  IP54, 380V, 16A
	buc	10,0000
	
33	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,1000
	
34	Pret  de  piata
	Intreruptor  cu  o  clapa  pentru  instalatie  inchisa
	buc	10,0000
	
35	Pret  furnizor
	Cutie  pentru  instalarea  intrerupatoarelor  si  prizelor
	buc	30,0000
	
		1.7. Cabluri
	
36	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	5,4500
	
37	Pret  de  piata
	Cablu  ВВГнг-LS-0.66  2x1.5 mm2
	m	70,0000
	
38	Pret  de  piata
	Cablu  ВВГнг-LS-0.66  3x1.5 mm2
	m	200,0000
	
39	Pret  de  piata
	Cablu  ВВГнг-LS-0.66  4x1.5 mm2
	m	70,0000
	
40	Pret  de  piata
	Cablu  ВВГнг-LS-0.66  5x1.5 mm2
	m	20,0000
	
41	Pret  de  piata
	Cablu  ВВГнг-LS-0.66  3x2.5 mm2
	m	70,0000
	
42	Pret  de  piata
	Cablu  ВВГнг-LS-0.66  5x2.5 mm2
	m	60,0000
	
43	Pret  de  piata
	Cablu  ВВГнг-LS-0.66  5x6.0 mm2
	m	10,0000
	
44	Pret  de  piata
	Cablu  ВВГнг-LS-0.66  5x16.0 mm2
	m	45,0000
	
45	08-02-148-4
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg
	100 m	0,3500
	
46	Pret  de  piata
	Cablu  ВВГнг-LS-0.66  5x70.0 mm2
	m	35,0000
	
		1.8. Materiale
	
47	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	3,7000
	
48	Pret  de  piata
	Teava PVC  diam. 20 mm
	m	370,0000
	
49	08-02-409-2
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm
	100 m	0,2500
	
50	Pret  de  piata
	Teava PVC  diam. 40 mm
	m	25,0000
	
51	08-02-409-3
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm
	100 m	0,3500
	
52	Pret  de  piata
	Teava PVC  diam. 63 mm
	m	35,0000
	
53	08-02-407-1
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,2000
	
54	Pret  de  piata
	Teava din  otel  diam. 20 mm
	m	20,0000
	
55	08-02-407-4
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm
	100 m	0,0200
	
56	Pret  de  piata
	Teava din  otel  diam. 63 mm
	m	2,0000
	
57	Pret  furnizor
	Cutie  de  distributie  pentru  conductor  de  cablu
	buc	100,0000
	
58	Pret  furnizor
	Cutie  de  distributie  pentru  conductor  in  teava
	buc	80,0000
	
59	08-02-397-1
	Profil perforat de montare, lungime 2 m
	100 buc	0,0100
	
60	Pret  de  piata
	Profil  perforat  100x50
	m	2,0000
	
61	08-02-406-1
	Constructii metalice (Металлоизделия)
	t	0,0350
	
62	08-02-472-6
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (25х4мм)
	100 m	0,2000
	
		2. Utilaj
	
		2.1. PDP-3  existent
	
63	Pret  furnizor
	Intrerupator  automat  ВA88-35/3P/С/160A
	buc	1,0000
	
		2.2. Panou  PDP
	
64	Pret  furnizor
	Panou, IP 54, 36 module
	buc	1,0000
	
65	Pret  furnizor
	Intrerupator  de  sarcina  SIRCO  3p  160A
	buc	1,0000
	
66	Pret  furnizor
	Intrerupator  automat  ВA47-100/3P/С/80A
	buc	2,0000
	
67	Pret  furnizor
	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/С/32A
	buc	2,0000
	
68	Pret  furnizor
	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/B/16A
	buc	1,0000
	
69	Pret  furnizor
	Intrerupator  automat  ВA47-29/1P/B/10A
	buc	3,0000
	
		2.3. PDv
	
70	Pret  furnizor
	Panou, IP 54, 24 module
	buc	1,0000
	
71	Pret  furnizor
	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/С/25A
	buc	1,0000
	
72	Pret  furnizor
	Declantator  independent  PH47
	buc	1,0000
	
73	Pret  furnizor
	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/С/16A
	buc	1,0000
	
74	Pret  furnizor
	Intrerupator  automat  ВA47-29/1P/С/16A
	buc	3,0000
	
75	Pret  furnizor
	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/С/6A
	buc	2,0000
	
76	Pret  furnizor
	Intrerupator  automat  ВA47-29/1P/С/6A
	buc	1,0000
	
77	Pret  furnizor
	Intrerupator  automat  10A, 4P ( пакетный выключатель )
	buc	1,0000
	
78	Pret  furnizor
	Intrerupator  automat  10A, 2P ( пакетный выключатель )
	buc	1,0000
	
		2.4. PDi
	
79	Pret  furnizor
	Panou, IP 54, 12 module
	buc	1,0000
	
80	Pret  furnizor
	Intrerupator  de  sarcina  ВН-32 3P 16А
	buc	1,0000
	
81	Pret  furnizor
	Intrerupator  automat  ВA47-29/1P/B/10A
	buc	4,0000
	
		2.5. Panou  PD
	
82	Pret  furnizor
	Panou, IP 54, 48 module
	buc	1,0000
	
83	Pret  furnizor
	Intrerupator  de  sarcina  ВН-32 3P 32А
	buc	1,0000
	
84	Pret  furnizor
	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/С/10A
	buc	2,0000
	
85	Pret  furnizor
	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/С/20A
	buc	2,0000
	
86	Pret  furnizor
	Intrerupator  automat  diferential  АBДT 32/C/16A/30mA
	buc	3,0000
	
87	Pret  furnizor
	Intrerupator  automat  diferential  АД 14/C/16A/30mA
	buc	3,0000