| Construirea cazangeriei si retelelor de alimentare cu gaze naturale la IMSP Spitalulu Raional Straseni din str.T.Ciorba 11/1. mun.Straseni. r-nul Straseni | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-9

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Изделья и арматура |  |  |
| 1 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm Заслонка поворотная типа SYLAX Danfoss d50 mm | buc | 2,00 |
| 2 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm Заслонка поворотная типа SYLAX Danfoss d65 mm | buc | 3,00 |
| 3 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Заслонка поворотная типа SYLAX Danfoss d80 mm | buc | 2,00 |
| 4 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Кран шаровый с внутренней резьбой, с ручкой, латунный полупроходной R850Х023 ду15 мм Giacomini | buc | 16,00 |
| 5 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Кран шаровый с внутренней резьбой, с ручкой, латунный полупроходной R850Х023 ду20 мм Giacomini | buc | 4,00 |
| 6 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Кран шаровый с внутренней резьбой, с ручкой, латунный полупроходной R850Х023 ду25 мм Giacomini | buc | 12,00 |
| 7 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" Кран шаровый с внутренней резьбой, с ручкой, латунный полупроходной R850Х023 ду50 мм Giacomini | buc | 3,00 |
| 8 | IA23A | Filtru - Фильтр сетчатый чугунный фланцевый с пробкой Y333 ду80 mm | buc | 1,00 |
| 9 |  | Фильтр сетчатый чугунный фланцевый с пробкой Y333 ду80 mm | buc | 1,00 |
| 10 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Фильтр сетчатый муфтовый со спускным краном типа FVR-D dy 25mm | buc | 1,00 |
| 11 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Фильтр сетчатый муфтовый со спускным краном типа FVR-D dy 50mm | buc | 1,00 |
| 12 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Воздухоотводчик автоматический dy 15 mm Airvent | buc | 6,00 |
| 13 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm Ручной балансировачный клапан MSV-BD dy 50 mm Danfoss | buc | 1,00 |
| 14 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm Ручной балансировачный клапан MSV-BD dy 65 mm Danfoss | buc | 1,00 |
| 15 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Клапан обратный муфтовый ду 25 мм тип NRV EF 065B8226 Danfoss | buc | 1,00 |
| 16 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Клапан обратный муфтовый ду 15 мм тип 149B8226 Danfoss | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Трубы |  |  |
| 17 | IC21B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 " Труба стальная электросварная прямошовная 25х2 мм | m | 4,00 |
| 18 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" Труба стальная электросварная прямошовная 32х2 мм | m | 9,00 |
| 19 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm Труба стальная электросварная прямошовная 57x3 мм | m | 16,00 |
| 20 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm Труба стальная электросварная прямошовная 76x3 мм | m | 14,00 |
| 21 | IC12D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 83 x 3,5 mm ... 89 x 3,5 mm Труба стальная электросварная прямошовная 89x4 мм | m | 12,00 |
| 22 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" Труба стальная водогазопроводная оцинкованная ду25х3,2 мм | m | 9,50 |
| 23 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" Труба стальная водогазопроводная оцинкованная ду40х3,2 мм | m | 20,00 |
| 24 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 13,50 |
| 25 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 29,00 |
| 26 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 30,00 |
| 27 | IE03D | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm | m | 12,00 |
| 28 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 13,50 |
| 29 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 29,00 |
| 30 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 30,00 |
| 31 | IE04D | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 89 x 3,5 ... 159 x 8 mm | m | 1,00 |
| 32 | RpCR27A1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac | m | 42,50 |
| 33 | RpCR27B1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de vopsea si un strat de lac | m2 | 9,56 |
| 34 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (ОПП2(4*1,24+2*1,17+4*1,15)) (exclusiv suporti) | kg | 11,90 |
| 35 |  | Опора ОПП-2-100-57 | buc | 4,00 |
| 36 |  | Опора ОПП-2-100-76 | buc | 2,00 |
| 37 |  | Опора ОПП-2-100-89 | buc | 4,00 |
| 38 | TfA02A1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; Отвод 90 градусов | buc | 6,00 |
| 39 | TfA02A1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; Отвод 90 градусов д57х3 | buc | 4,00 |
| 40 | TfA02B1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; Отвод 90 градусов д76х3 | buc | 4,00 |
| 41 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ((2*4,2+2*4,7+4*3,8+2*4,9+6*6,2)) (exclusiv suporti) | kg | 80,00 |
| 42 |  | Опора хомутовая неподвижная d50x3,5 мм | buc | 2,00 |
| 43 |  | Опора хомутовая неподвижная d57x3,5 мм | buc | 2,00 |
| 44 |  | Опора хомутовая неподвижная d57x3мм | buc | 4,00 |
| 45 |  | Опора хомутовая неподвижная d76x3мм | buc | 2,00 |
| 46 |  | Опора хомутовая неподвижная d89x4мм | buc | 6,00 |
| 47 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida Хомутовая скоба для крепления труб d25 мм с винтом M8x100 и дюбелем д10х50 | buc | 12,00 |
| 48 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm Фланец д57х3 | buc | 8,00 |
| 49 | GB05B | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm Ду76х3 мм | buc | 8,00 |
| 50 | GB05B | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm Ду89х4 мм | buc | 6,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Тепловая изоляция |  |  |
| 51 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv 50 мм | m2 | 24,00 |
| 52 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare | m2 | 35,00 |
| 53 | IzI07D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare | m2 | 35,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Прочие материалы |  |  |
| 54 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata Металл для крепления стальных трубопроводов | kg | 100,00 |
| 55 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 30,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 56 | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 500 l Компенсатор обьема системы горячего водоснабжения V=200Л | buc | 1,00 |
| 57 | IA17C | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 1000...2000 l - Водонагреватель накопительный косвеного нагрева V=995l в комплекте с магневым анодом, группой безопасности и электрическим нагревателем 380 В 12 кВт OKC 1000 NTR Thermona | buc | 2,00 |
| 58 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv Циркуляционный насос системы горячего водоснабжения Q=0,6 m3/ora H=0,9 UPS 25-120 180 Grundfos | buc | 2,00 |
| 59 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm Клапан регулятор перепада давления с импуьсной трубкой AFP VFG DN 40 Danfoss | buc | 1,00 |
| 60 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm Клапан регулятор перепада давления с импуьсной трубкой AFP VFG DN 50 Danfoss | buc | 1,00 |
| 61 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm Клапан седельный регулирующий проходной двухходовой в комплекте с электроприводом VM2 dy 50 mm | buc | 1,00 |
| 62 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm Клапан седельный регулирующий проходной двухходовой в комплекте с электроприводом VM2 dy 65 mm | buc | 1,00 |
| 63 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, AME 33 | buc | 2,00 |
| 64 | SE53A | Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm Водомер бытовой ду 25 мм | buc | 1,00 |
| 65 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" Термостатический клапан ду 1 ' 45-65 C VTA 522 ESBE | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 66 | Pret | Компенсатор обьема системы горячего водоснабжения V=200Л | buc | 1,00 |
| 67 | Pret | Водонагреватель накопительный косвеного нагрева V=995l в комплекте с магневым анодом, группой безопасности и электрическим нагревателем 380 В 12 кВт OKC 1000 NTR Thermona | buc | 2,00 |
| 68 | Pret | Циркуляционный насос системы горячего водоснабжения Q=0,6 m3/ora H=0,9 UPS 25-120 180 Grundfos | buc | 2,00 |
| 69 |  | Клапан регулятор перепада давления с импуьсной трубкой AFP VFG DN 40 Danfoss | buc | 1,00 |
| 70 |  | Клапан регулятор перепада давления с импуьсной трубкой AFP VFG DN 50 Danfoss | buc | 1,00 |
| 71 |  | Клапан седельный регулирующий проходной двухходовой VM2 dy 50 mm | buc | 1,00 |
| 72 |  | Клапан седельный регулирующий проходной двухходовой VM2 dy 65 mm | buc | 1,00 |
| 73 |  | Электропривод AME 33 | buc | 2,00 |
| 74 |  | Водомер бытовой ду 25 мм | buc | 1,00 |
| 75 |  | Термостатический клапан ду 1 45-65 C VTA 522 ESBE | buc | 1,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.