| N | Medicament | u/m | cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Acidum aminocapronic sol. perf. 5% 100 ml N1 | flacon | 70.00 |
|  | Acidum tranexamic sol. inj. 100 mg/ml 5 ml N5 | fiola | 200.00 |
|  | Amoxicilină cu acid clavulanic pulb./sol. inj./perf. 1000 mg + 200 mg N10 | pulb./sol. inj./perf. | 1000.00 |
|  | Atracurium sol.inj.50mg/5ml N5 | fiola | 100 |
|  | Dexmedetomidinum 100mcg/ml 2ml conc./sol.perf. | fiola | 60.00 |
|  | Ferrosi sulfas+Acidum ascorbinucus 320mg+60mg | comprimate | 1000.00 |
|  | Hidrocarbonat de sodiu - 4% 200ml | flacon | 200.00 |
|  | Ibuprofen 400 mg comp. film. N10x10 | comprimate | 1000.00 |
|  | Inosinum pranobex comprimate 500 mg N10x2 | comprimate | 1000.00 |
|  | Ketoprofen-BP sol. inj. / conc./sol. perf. 50 mg/ml 2 ml N10 | fiola | 200.00 |
|  | Morfină clorhidrat sol. inj. 1% 1 ml N5x20 | fiola | 100.00 |
|  | Norepinephrinum sol. inj.iv. 4 mg 4 ml N10 | fiola | 200.00 |
|  | Potasyum Klorum 22,5 % sol. inj. 10 ml N10 | fiola | 200.00 |
|  | Suma totala |  |  |

Produse parafarmaceutice pentru secția Terapie Intensivă Cardiochirurgie

|  | Sisteme de infuzie a lichidelor pînă la 48 h compatibile cu Infuzomat Compact Plus | -tub calibrat din silicon -lu conține latex Rezistent la presiune (4 bari) Lungimea tubului 300cm | 500 | Buc. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spirometru pentru exerciții pulmonare | -compus din 3 camere -3 bile diferențiate prin culori -antrenează inspirul și expirul -dimensiune mică -permite curățarea și dezinfectarea -reutilizabil - fluxul de aer nu se oprește după ridicarea celor trei bile - nu răspândește particule dăunătoare pentru sănătate | 20 | Buc. |
|  | Tub p/u drenaj pleural,apirogen din silicon,drept steril L-520mm.cardioch. | Nr. 28 Nr. 32 | 10 30 | Buc. Buc. |

Cerinte:

- Specificatii de preț

- Specificatii tehnice