## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Reagenti pentru PCR și Controalelor Externe de Calitate conform necesităților IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală pentru anul 2026 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33696500-0 | 1 | Truse pentru extragerea, transcrierea si amplificarea acizilor nucleici
33696500-0 | 1.1 |  | Trusă pentru extragerea, transcrierea, amplificarea şi detecţia calitativă a virusului hepatitei C |  |  |  | 1. Trusă pentru extragerea, transcrierea, amplificarea şi detecţia calitativă a virusului hepatitei C în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. 2. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari transcrierea, amplificarea şi detecţia virusului hepatitei C, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru. 3. Să conţină control pozitiv şi negativ. 4. Controlul intern, sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ARN-ul specific. 5. Reactia de transcriere, amplificare şi detecţie a virusului hepatitei C sa se efectuieze in o singura reactie, in amplificator. 6. Să fie posibil de efectuat reacţia pe rotor de 36 şi 72 probe la amplficatorul Rotor -Gene Q. 7. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. 8. Program de amplificare unic pentru pozitiile 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 9. Reagenti IVD pentru diagnostic uman. 10. Extragere totala a acizilor nucleici prin metoda precipitarii. 11. Sensibilitate trusa la extragerea din 100µl de material biologic ≥ 100 UI/ml
33696500-0 | 1.2 |  | Trusă pentru extragerea, amplificarea şi detecţia calitativă a virusului hepatitei B |  |  |  | 1. Trusă completă pentru pentru extragerea, amplificarea şi detecţia calitativă a virusului hepatitei B în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. 2. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţia virusului hepatitei B, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru. 3. Să conţină control pozitiv şi negative. 4. Controlul intern, sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. 5. Să fie posibil de efectuat reacţia pe rotor de 36 şi 72 probe la amplficatorul Rotor -Gene Q. 6. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. 7. Program de amplificare unic pentru pozitiile 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 8. Reagenti IVD pentru diagnostic uman. 9. Extragere totala a acizilor nucleici prin metoda precipitarii. 10. Sensibilitate trusa la extragerea din 100µl de material biologic ≥ 100 UI/ml
33696500-0 | 1.3 |  | Trusă pentru extragerea, transcrierea, amplificarea şi detecţia calitativă a virusului hepatitei D |  |  |  | 1. Trusă completă pentru extragerea, transcrierea, amplificarea şi detecţia calitativă a virusului hepatitei D în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. 2. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru transcrierea, amplificarea şi detecţia virusului hepatitei D, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru. 3. Să conţină control pozitiv şi negative. 4. Controlul intern, sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ARN-ul specific. 5. Reactia de transcriere, amplificare şi detecţie a virusului hepatitei D sa se efectuieze in o singura reactie, in amplificator. 6. Să fie posibil de efectuat reacţia pe rotor de 36 şi 72 probe la amplficatorul Rotor -Gene Q. 7. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. 8. Program de amplificare unic pentru pozitiile 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 9. Reagenti IVD pentru diagnostic uman. 10. Extragere totala a acizilor nucleici prin metoda precipitarii. 11. Sensibilitate trusa la extragerea din 100µl de material biologic ≥ 100 UI/ml
33696500-0 | 1.4 |  | Trusă pentru extragerea, amplificarea, transcrierea şi diferenţierea genotipurilor 1a, 1b, 2, 3a, 4 a virusului hepatitei C |  |  |  | 1. Trusă completă pentru extragerea, transcrierea, amplificarea, diferentierea şi detecţia genotipurilor virusului hepatitei C - 1a, 1b, 2, 3a, 4 în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. 2. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru transcrierea ARN în AND, amplificarea şi diferențierea genotipului, să nu necesite reagenţi suplimentari. 3. Să conţină control pozitiv şi negative. 4. Controlul intern, sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ARN-ul specific. 5. Să fie posibil de efectuat reacţia pe rotor de 36 şi 72 probe la amplficatorul Rotor -Gene Q. 6. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. 7. Program de amplificare unic pentru pozitiile 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 8. Reagenti IVD pentru diagnostic uman. 9. Extragere totala a acizilor nucleici prin metoda precipitarii.
33696500-0 | 1.5 |  | Trusa pentru extragerea, amplificarea, şi diferenţierea genotipurilor A, B, C, D a virusului hepatitei B |  |  |  | 1. Trusă completă pentru extragerea, amplificarea, diferentierea şi detecţia genotipurilor virusului hepatitei B – A, B, C, D în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. 2. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru transcrierea ARN în AND, amplificarea şi diferențierea genotipului, să nu necesite reagenţi suplimentari. 3. Să conţină control pozitiv şi negative. 4. Controlul intern, sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ARN-ul specific. 5. Să fie posibil de efectuat reacţia pe rotor de 36 şi 72 probe la amplficatorul Rotor -Gene Q. 6. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. 7. Program de amplificare unic pentru pozitiile 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 8. Reagenti IVD pentru diagnostic uman. 9. Extragere totala a acizilor nucleici prin metoda precipitarii.
33696500-0 | 2 | Truse pentru extragerea, transcrierea si amplificarea acizilor nucleici
33696500-0 | 2.1 |  | Trusă pentru extragerea, amplificarea şi detecţia cantitativă a Citomegalovirusului |  |  |  | 1. Trusă completă pentru extragerea, amplificarea şi detecţia cantitativă a Citomegalovirusului în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor Gene Q. 2. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţia Citomegalovirusului, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru. 3. Sa fie inclus obligator controlul intern si sa se identifice in aceeas reactie cu ADN-ul specific. 4. Să fie posibil de efectuat reacţia pe rotor de 36 şi 72 probe la amplficatorul Rotor -Gene Q. 5. Să conţină set de reagenţi pentru calibrare, calibratorii să fie lichizi, gata de lucru. 6. Măsurarea cantităţii să fie indicata în copii pe mililitru. 7. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. 8. In trusa sa fie inclus control negativ si controlul pozitiv (cu indicarea cantitatii acestuia) al etapei de extragere. 9. Program de amplificare unic pentru pozitiile 2.1; 2.2; 2.3 10. Reagenti IVD pentru diagnostic uman. 11. Extragere totala a acizilor nucleici prin metoda precipitarii.
33696500-0 | 2.2 |  | Trusa pentru extragerea, amplificarea, detectia calitativa si cantitativa a virusului Herpes tip VI |  |  |  | 1. Trusă completă pentru extragerea, amplificarea şi detecţia calitativă si cantitativa a AND Herpes tip VI, in regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. 2. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţia AND Herpes tip VI, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru. 3. Sa fie inclus obligator controlul intern si sa se identifice in aceeas reactie cu ADN-ul specific. 4. Să fie posibil de efectuat reacţia pe rotor de 36 şi 72 probe la amplficatorul Rotor -Gene Q. 5. Să conţină set de reagenţi pentru calibrare, calibratorii să fie lichizi, gata de lucru. 6. Măsurarea cantităţii să fie indicata în copii pe mililitru. 7. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. 8. In trusa sa fie inclus control negativ si controlul pozitiv (cu indicarea cantitatii acestuia) al etapei de extragere. 12. Program de amplificare unic pentru pozitiile 2.1; 2.2; 2.3 9. Reagenti IVD pentru diagnostic uman. 10. Extragere totala a acizilor nucleici prin metoda precipitarii.
33696500-0 | 2.3 |  | Trusa pentru extragerea, amplificarea, detectia calitativa si cantitativa a virusului Epstein-Barr |  |  |  | 1. Trusă completă pentru extragerea, amplificarea, detecţia calitativă si cantitativa a AND Epstein-Barr, regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. 2. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţia AND Epstein-Barr, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru. 3. Sa fie inclus obligator controlul intern si sa se identifice in aceeas reactie cu ADN-ul specific. 4. Să fie posibil de efectuat reacţia pe rotor de 36 şi 72 probe la amplficatorul Rotor -Gene Q. 5. Să conţină set de reagenţi pentru calibrare, calibratorii să fie lichizi, gata de lucru. 6. Măsurarea cantităţii să fie indicata în copii pe 1.9mililitru. 7. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. 8. In trusa sa fie inclus control negativ si controlul pozitiv (cu indicarea cantitatii acestuia) al etapei de extragere. 13. Program de amplificare unic pentru pozitiile 2.1; 2.2; 2.3 9. Reagenti IVD pentru diagnostic uman. 10. Extragere totala a acizilor nucleici prin metoda precipitarii.
33696500-0 | 2.4 |  | Trusa pentru extragerea, amplificarea concomitentă si diferentierea Mycoplasma pneumoniae/ Chlamydophila pneumoniae, |  |  |  | 1. Trusă completă pentru extragerea, amplificarea şi detecţia concomitenta, calitativă a AND Mycoplasma pneumoniae/ Chlamydophila pneumoniae, regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. 2. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţie, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru. 3. Să conţină control pozitiv şi negativ al etapei de extragere si amplificare. 4. Controlul intern sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. 5. Reagenţii pentru amplificare să fie repartizaţi în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. 6. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator. 7. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor - Gene Q. 8. Reagenti IVD pentru diagnostic uman. 9. Extragere totala a acizilor nucleici prin metoda precipitarii.
33696500-0 | 2.5 |  | Mediu de transport cu mucolitic |  |  |  | 1. Mediul de transport cu mucolitic destinat transportului și depozitării unei game largi de probe de material biologic, inclusiv cele care conțin cantități semnificative de mucus. 2. Compoziția mediului de transport sa garanteze o eficiență ridicată a extracției ADN-ului din material biologic complex. 3. Conservantul sa previna proliferarea microorganismelor nespecifice, sa previna degradarea celulară și sa permita depozitarea pe termen lung a materialului clinic. 4. Mucoliticul sa dizolve mucusul cu vâscozitate inalta. 5. Material de testare: raclaje/fractii de celule epiteliale din tractul urogenital, orofaringe, nazofaringe, rect, conjunctiva ochiului, piele, sediment urinar. 6. Ambalaj 50-100ml.
33696500-0 | 3 | Trusă completă pentru extragerea, purificarea, amplificarea şi detecţia cantitativă a virusului hepatitei D | Trusă completa pentru extragerea, purificarea, transcrierea, amplificarea şi detecţia cantitativă a virusului hepatitei D |  |  |  | 1.Trusă pentru extragerea, transcrierea, amplificarea şi detecţia cantitativa a virusului hepatitei D în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor Gene Q, Quant Studio 5, pentru diagnostic uman. 2.Certificat CE-IVD cu numar de inregistrare, valabil pentru anul 2026, ISO 13485 Medical Devices-Quality Management Systems, ISO 9001 Quality Management Systems, certificate de validare a lotului, cu prezentare la livrare. 3.În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru extragerea, transcrierea, amplificarea şi detecţia virusului hepatitei D, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru. 4.Transcrierea, amplificarea şi detecţiea virusului hepatitei D sa se efectuieze in o singura regatie, in amplificator. 5.Sa fie inclus obligator control intern si sa se identifice in aceeas reactie cu ARN-ul specific. 6.Sensibilitatea trusei < 20 UI/ml. 7.Prioritate se va da produselor care conțin primeri de oligonucleotide și sonde de hidroliză dublu marcate (TaqMan). 8.In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor Gene si Quant Studio 5. 9.Analiza si interpretarea rezultatelor sa se efectuieze automat, fara calcule suplimentare. 10.In trusa sa fie inclus control negativ si pozitiv. 11.Termen de valabilitate a truselor 12 luni, stabilitatea reagentilor pe toata perioada valabilitatii.
33696500-0 | 4 | Truse pentru identificarea infecțiilor urogenitale
33696500-0 | 4.1 |  | ANULAT |  |  |  | ANULAT
33696500-0 | 4.2 |  | Trusa pentru amplificarea Chlamydia trachomatis |  |  |  | 1. Trusă completă pentru amplificarea şi detecţia calitativă a AND Chl. trachomatis, regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu echipamentele existente în laborator Rotor Gene 6000, Rotor -Gene Q, Quant Sudio 5 sau oferirea unui utilaj în comodat. 2. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţie, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru. 3. Să conţină control pozitiv şi negativ al etapei de extragere si amplificare. 4. Controlul intern endogen (fragment AND uman) sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. 5. Reagenţii pentru amplificare să fie repartizaţi în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. 6. Certificat CE-IVD cu numar de inregistrare, valabil pentru anul 2026. 7. Certificat ISO 13485 Medical Devices-Quality Management Systems. 8. Certificat ISO 9001 Quality Management Systems. 9. Certificate de validare a lotului, cu prezentare la livrare. 10. Compatibil cu echipamentul comodat, program unic de amplificare pentru pozitiile 4.2-4.12 11. Specificitate minim 98%, sensibilitate maxima. 12. Valabilitate 12 luni, stabilitatea reagentilor dupa deschiderea truselor sa fie pina la finele termenului de expirare. 13. Interpretarea rezultatelor analizelor de programul integrat al amplificatorului - automata, sub forma de raport printabil.
33696500-0 | 4.3 |  | Trusa pentru amplificarea Micoplasma genitalium |  |  |  | 1. Trusă completă pentru amplificarea şi detecţia calitativă a AND Micoplasma genitalium, regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu echipamentele existente în laborator Rotor Gene 6000, Rotor -Gene Q, Quant Sudio 5 sau oferirea unui utilaj în comodat. 2. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţie, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru. 3. Să conţină control pozitiv şi negativ al etapei de extragere si amplificare. 4. Controlul intern endogen (fragment AND uman) sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. 5. Reagenţii pentru amplificare să fie repartizaţi în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. 6. Certificat CE-IVD cu numar de inregistrare, valabil pentru anul 2026. 7. Certificat ISO 13485 Medical Devices-Quality Management Systems. 8. Certificat ISO 9001 Quality Management Systems. 9. Certificate de validare a lotului, cu prezentare la livrare. 10. Compatibil cu echipamentul comodat, program unic de amplificare pentru pozitiile 4.2-4.12 11. Specificitate minim 98%, sensibilitate maxima. 12. Valabilitate 12 luni, stabilitatea reagentilor dupa deschiderea truselor sa fie pina la finele termenului de expirare. 13. Interpretarea rezultatelor analizelor de programul integrat al amplificatorului - automata, sub forma de raport printabil.
33696500-0 | 4.4 |  | Trusa pentru amplificarea Ureaplasma urealyticum |  |  |  | 1. Trusă completă pentru amplificarea şi detecţia calitativă a AND Ureaplasma urealyticum, regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu echipamentele existente în laborator Rotor Gene 6000, Rotor -Gene Q, Quant Sudio 5 sau oferirea unui utilaj în comodat. 2. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţie, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru. 3. Să conţină control pozitiv şi negativ al etapei de extragere si amplificare. 4. Controlul intern endogen (fragment AND uman) sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. 5. Reagenţii pentru amplificare să fie repartizaţi în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. 6. Certificat CE-IVD cu numar de inregistrare, valabil pentru anul 2026. 7. Certificat ISO 13485 Medical Devices-Quality Management Systems. 8. Certificat ISO 9001 Quality Management Systems. 9. Certificate de validare a lotului, cu prezentare la livrare. 10. Compatibil cu echipamentul comodat, program unic de amplificare pentru pozitiile 4.2-4.12 11. Specificitate minim 98%, sensibilitate maxima. 12. Valabilitate 12 luni, stabilitatea reagentilor dupa deschiderea truselor sa fie pina la finele termenului de expirare. 13. Interpretarea rezultatelor analizelor de programul integrat al amplificatorului - automata, sub forma de raport printabil.
33696500-0 | 4.5 |  | Trusa pentru amplificarea Gardnerella vaginalis |  |  |  | 1. Trusă completă pentru amplificarea şi detecţia calitativă a AND Gardnerella vaginalis, regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu echipamentele existente în laborator Rotor Gene 6000, Rotor -Gene Q, Quant Sudio 5 sau oferirea unui utilaj în comodat. 2. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţie, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru. 3. Să conţină control pozitiv şi negativ al etapei de extragere si amplificare. 4. Controlul intern endogen (fragment AND uman) sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. 5. Reagenţii pentru amplificare să fie repartizaţi în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. 6. Certificat CE-IVD cu numar de inregistrare, valabil pentru anul 2026. 7. Certificat ISO 13485 Medical Devices-Quality Management Systems. 8. Certificat ISO 9001 Quality Management Systems. 9. Certificate de validare a lotului, cu prezentare la livrare. 10. Compatibil cu echipamentul comodat, program unic de amplificare pentru pozitiile 4.2-4.12 11. Specificitate minim 98%, sensibilitate maxima. 12. Valabilitate 12 luni, stabilitatea reagentilor dupa deschiderea truselor sa fie pina la finele termenului de expirare. 13. Interpretarea rezultatelor analizelor de programul integrat al amplificatorului - automata, sub forma de raport printabil.
33696500-0 | 4.6 |  | Trusa pentru amplificarea Mycoplasma hominis |  |  |  | 1. Trusă completă pentru amplificarea şi detecţia calitativă a AND Mycoplasma hominis, regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu echipamentele existente în laborator Rotor Gene 6000, Rotor -Gene Q, Quant Sudio 5 sau oferirea unui utilaj în comodat. 2. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţie, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru. 3. Să conţină control pozitiv şi negativ al etapei de extragere si amplificare. 4. Controlul intern endogen (fragment AND uman) sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. 5. Reagenţii pentru amplificare să fie repartizaţi în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. 6. Certificat CE-IVD cu numar de inregistrare, valabil pentru anul 2026. 7. Certificat ISO 13485 Medical Devices-Quality Management Systems. 8. Certificat ISO 9001 Quality Management Systems. 9. Certificate de validare a lotului, cu prezentare la livrare. 10. Compatibil cu echipamentul comodat, program unic de amplificare pentru pozitiile 4.2-4.12 11. Specificitate minim 98%, sensibilitate maxima. 12. Valabilitate 12 luni, stabilitatea reagentilor dupa deschiderea truselor sa fie pina la finele termenului de expirare. 13. Interpretarea rezultatelor analizelor de programul integrat al amplificatorului - automata, sub forma de raport printabil.
33696500-0 | 4.7 |  | Trusa pentru amplificarea Trihomonas vaginalis |  |  |  | 1. Trusă completă pentru amplificarea şi detecţia calitativă a AND Trihomonas vaginalis, regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu echipamentele existente în laborator Rotor Gene 6000, Rotor -Gene Q, Quant Sudio 5 sau oferirea unui utilaj în comodat. 2. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţie, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru. 3. Să conţină control pozitiv şi negativ al etapei de extragere si amplificare. 4. Controlul intern endogen (fragment AND uman) sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. 5. Reagenţii pentru amplificare să fie repartizaţi în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. 6. Certificat CE-IVD cu numar de inregistrare, valabil pentru anul 2026. 7. Certificat ISO 13485 Medical Devices-Quality Management Systems. 8. Certificat ISO 9001 Quality Management Systems. 9. Certificate de validare a lotului, cu prezentare la livrare. 10. Compatibil cu echipamentul comodat, program unic de amplificare pentru pozitiile 4.2-4.12 11. Specificitate minim 98%, sensibilitate maxima. 12. Valabilitate 12 luni, stabilitatea reagentilor dupa deschiderea truselor sa fie pina la finele termenului de expirare. 13. 14. Interpretarea rezultatelor analizelor de programul integrat al amplificatorului - automata, sub forma de raport printabil
33696500-0 | 4.8 |  | Trusa pentru amplificarea Neisseria gonorrhoeae |  |  |  | 1. Trusă completă pentru amplificarea şi detecţia calitativă a AND Neisseria gonorrhoeae, regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu echipamentele existente în laborator Rotor Gene 6000, Rotor -Gene Q, Quant Sudio 5 sau oferirea unui utilaj în comodat. 2. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţie, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru. 3. Să conţină control pozitiv şi negativ al etapei de extragere si amplificare. 4. Controlul intern endogen (fragment AND uman) sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. 5. Reagenţii pentru amplificare să fie repartizaţi în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. 6. Certificat CE-IVD cu numar de inregistrare, valabil pentru anul 2026. 7. Certificat ISO 13485 Medical Devices-Quality Management Systems. 8. Certificat ISO 9001 Quality Management Systems. 9. Certificate de validare a lotului, cu prezentare la livrare. 10. Compatibil cu echipamentul comodat, program unic de amplificare pentru pozitiile 4.2-4.12 11. Specificitate minim 98%, sensibilitate maxima. 12. Valabilitate 12 luni, stabilitatea reagentilor dupa deschiderea truselor sa fie pina la finele termenului de expirare. 13. Interpretarea rezultatelor analizelor de programul integrat al amplificatorului - automata, sub forma de raport printabil
33696500-0 | 4.9 |  | Trusa pentru amplificarea Candida albicans |  |  |  | 1. Trusă completă pentru amplificarea şi detecţia calitativă a AND Candida albicans, regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu echipamentele existente în laborator Rotor Gene 6000, Rotor -Gene Q, Quant Sudio 5 sau oferirea unui utilaj în comodat. 2. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţie, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru. 3. Să conţină control pozitiv şi negativ al etapei de extragere si amplificare. 4. Controlul intern endogen (fragment AND uman) sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. 5. Reagenţii pentru amplificare să fie repartizaţi în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. 6. Certificat CE-IVD cu numar de inregistrare, valabil pentru anul 2026. 7. Certificat ISO 13485 Medical Devices-Quality Management Systems. 8. Certificat ISO 9001 Quality Management Systems. 9. Certificate de validare a lotului, cu prezentare la livrare. 10. Compatibil cu echipamentul comodat, program unic de amplificare pentru pozitiile 4.2-4.12 11. Specificitate minim 98%, sensibilitate maxima. 12. Valabilitate 12 luni, stabilitatea reagentilor dupa deschiderea truselor sa fie pina la finele termenului de expirare. 13. Interpretarea rezultatelor analizelor de programul integrat al amplificatorului - automata, sub forma de raport printabil.
33696500-0 | 4,10 |  | Trusa pentru amplificarea Citomegalovirusului |  |  |  | 1. Trusă completă pentru amplificarea şi detecţia calitativă a AND Citomegalovirusului, regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu echipamentele existente în laborator Rotor Gene 6000, Rotor -Gene Q, Quant Sudio 5 sau oferirea unui utilaj în comodat. 2. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţie, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru. 3. Să conţină control pozitiv şi negativ al etapei de extragere si amplificare. 4. Controlul intern endogen (fragment AND uman) sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. 5. Reagenţii pentru amplificare să fie repartizaţi în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. 6. Certificat CE-IVD cu numar de inregistrare, valabil pentru anul 2026. 7. Certificat ISO 13485 Medical Devices-Quality Management Systems. 8. Certificat ISO 9001 Quality Management Systems. 9. Certificate de validare a lotului, cu prezentare la livrare. 10. Compatibil cu echipamentul comodat. 11. Specificitate minim 98%, sensibilitate maxima. 12. Valabilitate 12 luni, stabilitatea reagentilor dupa deschiderea truselor sa fie pina la finele termenului de expirare. 13. Interpretarea rezultatelor analizelor de programul integrat al amplificatorului - automata, sub forma de raport printabil.
33696500-0 | 4,11 |  | Trusa pentru amplificarea HSV tip I, II |  |  |  | 1. Trusă completă pentru amplificarea şi detecţia calitativă a AND HSV tip I, II, regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu echipamentele existente în laborator Rotor Gene 6000, Rotor -Gene Q, Quant Sudio 5 sau oferirea unui utilaj în comodat. 2. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţie, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru. 3. Să conţină control pozitiv şi negativ al etapei de extragere si amplificare. 4. Controlul intern endogen (fragment AND uman) sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. 5. Reagenţii pentru amplificare să fie repartizaţi în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. 6. Certificat CE-IVD cu numar de inregistrare, valabil pentru anul 2026. 7. Certificat ISO 13485 Medical Devices-Quality Management Systems. 8. Certificat ISO 9001 Quality Management Systems. 9. Certificate de validare a lotului, cu prezentare la livrare. 10. Compatibil cu echipamentul comodat, program unic de amplificare pentru pozitiile 4.2-4.12 11. Specificitate minim 98%, sensibilitate maxima. 12. Valabilitate 12 luni, stabilitatea reagentilor dupa deschiderea truselor sa fie pina la finele termenului de expirare. 13. Interpretarea rezultatelor analizelor de programul integrat al amplificatorului - automata, sub forma de raport printabil.
33696500-0 | 4,12 |  | Trusa pentru amplificarea Toxoplasma gondi |  |  |  | 1. Trusă completă pentru amplificarea şi detecţia calitativă a AND Toxoplasma gondi, regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu echipamentele existente în laborator Rotor Gene 6000, Rotor -Gene Q, Quant Sudio 5 sau oferirea unui utilaj în comodat. 2. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţie, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru. 3. Să conţină control pozitiv şi negativ al etapei de extragere si amplificare. 4. Controlul intern endogen (fragment AND uman) sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. 5. Reagenţii pentru amplificare să fie repartizaţi în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. 6. Certificat CE-IVD cu numar de inregistrare, valabil pentru anul 2026. 7. Certificat ISO 13485 Medical Devices-Quality Management Systems. 8. Certificat ISO 9001 Quality Management Systems. 9. Certificate de validare a lotului, cu prezentare la livrare. 10. Compatibil cu echipamentul comodat, program unic de amplificare pentru pozitiile 4.2-4.12 11. Specificitate minim 98%, sensibilitate maxima. 12. Valabilitate 12 luni, stabilitatea reagentilor dupa deschiderea truselor sa fie pina la finele termenului de expirare. 13. Interpretarea rezultatelor analizelor de programul integrat al amplificatorului - automata, sub forma de raport printabil.
33696500-0 | 4,13 |  | Trusa pentru amplificarea Virusului papilomei umane minim tipurile (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) |  |  |  | 1. Trusă completă pentru amplificarea şi detecţia calitativă a AND Papiloma virus (screening), regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu echipamentele existente în laborator Rotor Gene 6000, Rotor -Gene Q, Quant Sudio 5 sau oferirea unui utilaj în comodat. 2. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţie, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru. 3. Să conţină control pozitiv şi negativ al etapei de extragere si amplificare. 4. Controlul intern endogen (fragment AND uman) sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. 5. Reagenţii pentru amplificare să fie repartizaţi/ nerepartizati în eprubete/ stripuri de 0,2ml, gata pentru utilizare. (prioritate pentru reagenti repartizati) 6. Certificat CE-IVD cu numar de inregistrare, valabil pentru anul 2026. 7. Certificat ISO 13485 Medical Devices-Quality Management Systems. 8. Certificat ISO 9001 Quality Management Systems. 9. Certificate de validare a lotului, cu prezentare la livrare. 10. Compatibil cu echipamentul comodat. 11. Specificitate minim 98%, sensibilitate maxima. 12. Valabilitate 12 luni, stabilitatea reagentilor dupa deschiderea truselor sa fie pina la finele termenului de expirare. 1. Interpretarea rezultatelor analizelor de programul integrat al amplificatorului - automata, sub forma de raport printabil.
33696500-0 | 4,14 |  | Trusa pentru amplificarea şi diferenţierea (genotiparea) genotipurilor Virusului papilomei umane minim tipurile (16,18,31,33,35,39, 45,51,52,56,58,59) |  |  |  | 1. Trusă completă pentru amplificarea, detecţia si deferentierea calitativă a AND genotipurilor Virusului papilomei umane, regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu echipamentele existente în laborator Rotor Gene 6000, Rotor -Gene Q, Quant Sudio 5 sau oferirea unui utilaj în comodat. 2. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţie, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru. 3. Să conţină control pozitiv şi negativ al etapei de extragere si amplificare. 4. Controlul intern endogen (fragment AND uman) sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. 5. Reagenţii pentru amplificare să fie repartizaţi/ nerepartizati în eprubete/ stripuri de 0,2ml, gata pentru utilizare. (prioritate pentru reagenti repartizati) 6. Certificat CE-IVD cu numar de inregistrare, valabil pentru anul 2026. 7. Certificat ISO 13485 Medical Devices-Quality Management Systems. 8. Certificat ISO 9001 Quality Management Systems. 9. Certificate de validare a lotului, cu prezentare la livrare. 10. Compatibil cu echipamentul comodat. 11. Specificitate minim 98%, sensibilitate maxima. 12. Valabilitate 12 luni, stabilitatea reagentilor dupa deschiderea truselor sa fie pina la finele termenului de expirare. 2. Interpretarea rezultatelor analizelor de programul integrat al amplificatorului - automata, sub forma de raport printabil.
33696500-0 | 4,15 |  | Mediu de transport cu mucolitic |  |  |  | 3. Mediul de transport cu mucolitic destinat transportului și depozitării unei game largi de probe de material biologic, inclusiv cele care conțin cantități semnificative de mucus. 4. Compoziția mediului de transport sa garanteze o eficiență ridicată a extracției ADN-ului din material biologic complex. 5. Conservantul sa previna proliferarea microorganismelor nespecifice, sa previna degradarea celulară și sa permita depozitarea pe termen lung a materialului clinic -la temperatura 18 °C - 25 °C – minim 7 zile, - la temperatura 2 °C - 8 °C – minim 14 zile; 6. Mucoliticul sa dizolve mucusul cu vâscozitate inalta. 7. Material de testare: raclaje/fractii de celule epiteliale din tractul urogenital, orofaringe, nazofaringe, rect, conjunctiva ochiului, piele. 8. Repartizat in eprubete de 1,5-2,0ml. 9. Termen de valabilitate 12 luni.
33696500-0 | 4,16 |  | Trusa pentru extragerea ADN din materialul biologic |  |  |  | 1. Trusa de reagenti pentru extragerea AND-ului din material biologic - raclaje (canalul cervical, uretra la femei, barbaţi), eliminarile mucoaselor tractului urogenital, orofaringe, conjunctiva, formatiunilor eroziv-ulcerative ale mucoaselor si pielii, urina. 2. Trusa completa de reagenţi, să nu necesite soluţii suplimentare pentru lucru. 3. Sa fie adaptata pentru extragerea ADN pentru trusele de amplificare a infectiilor urogenitale. 4. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator.
33696500-0 | 4,17 |  | Trusa pentru extragerea ARN/ADN din materialul biologic |  |  |  | 1. Trusa de reagenti penrtu extragerea totala ARN/ADN prin metoda de precipitare a acizilor nucleici din materialul biologic: plasmă, LCR, salivă, lichid amneotic, raclaj. 2. Trusa sa contina toţi reagenţii, să nu necesite soluţii suplimentare pentru lucru. 3. Procedura de extragere sa se efectuieze cit mai putin timp, cu minim etape. 4. Sa fie adaptata pentru extragerea ARN/ADN pentru trusele de amplificare a infectiilor urogenitale. 5. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator.
33696500-0 | 5 | Control extern de calitate pentru investigatiile biochimice | Control extern de calitate pentru investigatiile biochimice |  |  |  | 1.Certificat de acreditare a producatorului ISO 17043 2.Asigurarea cu control extern lunar, pe perioada 1 an. 3.Respectarea cerintelor de transportare a controlului (GTP), cu prezentarea dovezilor 4.Termenul de livrare si termenul de valabilitate sa se incadreze in perioada testarilor 5.Analiti testati: ALT, Fosfataza alcalina Amilaza pancreatica, Amilaza, AST, CK-MB, CK, GGT, LDH Lipaza, Albumina Bilirubina Totala Bilirubina directa Calciu, Colesterol Creatinina, Glucoza Fier, Magneziu Fosfor, Proteine Totale Trigliceride, Uree Acid Uric, Cupru Ceruloplasmina Transferin IgA, IgM, IgG HDL colesterol LDL cholesterol etc. 6. Prioritate se va da panelurilor de control cu cel mai mare numar de analiti solicitati pentru testare, dar nu mai mic de 21 analiti. 7. Sa fie pe baza de ser uman, stare lichida sau liofilizata. 8. Livrarea rapoartelor de participare nu mai tirziu de 14 zile. 9. Controlul sa asigure 3 nivele (normal, nivel patologic scazut si inalt).
33696500-0 | 6 | Control extern de calitate pentru investigatiile probe reumatice | Control extern de calitate pentru investigatiile probe reumatice |  |  |  | 1.Certificat de acreditare a producatorului ISO 17043 2. Asigurarea cu control extern lunar, pe perioada 1 an. 3.Respectarea cerintelor de transportare a controlului (GTP), cu prezentarea dovezilor 4.Termenul de livrare si termenul de valabilitate sa se incadreze in perioada testarilor 5.Analiti testati: - ASLO - CRP - RF (factor reumatoid) 7. Sa fie pe baza de ser uman, stare lichida sau liofilizata. 8. Livrarea rapoartelor de participare nu mai tirziu de 14 zile.
33696500-0 | 7 | Control extern de calitate pentru investigatiile de hemostaza | Control extern de calitate pentru investigatiile de hemostaza Coagulograma |  |  |  | 1.Certificat de acreditare a producatorului ISO 17043 2. Asigurarea cu control extern lunar, pe perioada 1 an. 3.Respectarea cerintelor de transportare a controlului (GTP), cu prezentarea dovezilor 4.Termenul de livrare si termenul de valabilitate sa se incadreze in perioada testarilor 5. Analiti testati: - APTT - Protrombina - Timpul protrombinei - Fibrinogen 7. Sa fie pe baza de sange uman, stare lichida sau liofilizata. 8. Livrarea rapoartelor de participare nu mai tirziu de 14 zile. 9. Controlul sa asigure 3 nivele (normal, nivel patologic scazut si inalt).
33696500-0 | 8 | Control extern de calitate pentru investigatiile Hematologice | Control extern de calitate pentru investigatiile Hematologice |  |  |  | 1.Certificat de acreditare a producatorului ISO 17043 2. Asigurarea cu control extern trimestial, pe perioada 1 an. 3.Respectarea cerintelor de transportare a controlului (GTP), cu prezentarea dovezilor 4.Termenul de livrare si termenul de valabilitate sa se incadreze in perioada testarilor 5.Analiti pentru testare: WBC - Numărul absolut de celule albe din sînge (leucocite) RBC - Numărul absolut de celule roșii din sînge (eritrocite) HGB - Concentraţia hemoglobinei HCT - Hematocrit MCV - Volumul eritrocitar mediu MCН - Conţinutul mediu al hemoglobinei în eritrocite MCHC - Concentraţia medie a hemoglobinei în eritrocite PLT - Număr absolut de trombocite RDW % MPV - Volumul mediu al trombocitelor PCT – Trombocrit 6. Sa fie pe baza de sange uman, stare lichida. 7. Livrarea rapoartelor de participare nu mai tirziu de 14 zile. 8. Controlul sa asigure 3 nivele (normal, nivel patologic scazut si inalt).
33696500-0 | 9 | Control extern de calitate pentru investigatiile de Biologie Moleculara hepatite virale cantitativ | Control extern de calitate pentru investigatiile Biologie Moleculara ADN HBV cantitativ |  |  |  | 1.Certificat de acreditare a producatorului ISO 17043 2. Asigurarea cu control extern o data pe an. 3.Respectarea cerintelor de transportare a controlului (GTP), cu prezentarea dovezilor 4.Termenul de livrare si termenul de valabilitate sa se incadreze in perioada testarilor 5.Analiti testati: - ADN HBV cantitativ 6. Livrarea rapoartelor de participare nu mai tirziu de 14 zile. 7. Controlul sa asigure nu mai putin de 2 nivele patologice. 8. Compatibil cu echipamente PCR din dotare (Rotor Gene Q, Quant Studio 5, cobas 5800)
33696500-0 | 10 | Control extern de calitate pentru investigatiile de Biologie Moleculara hepatite virale cantitativ | Control extern de calitate pentru investigatiile Biologie Moleculara ADN HCV cantitativ |  |  |  | 1.Certificat de acreditare a producatorului ISO 17043 2. Asigurarea cu control extern o data pe an. 3.Respectarea cerintelor de transportare a controlului (GTP), cu prezentarea dovezilor 4.Termenul de livrare si termenul de valabilitate sa se incadreze in perioada testarilor 5.Analiti testati: - ARN HCV cantitativ 6. Livrarea rapoartelor de participare nu mai tirziu de 14 zile. 7. Controlul sa asigure nu mai putin de 2 nivele patologice. 8. Compatibil cu echipamente PCR din dotare (Rotor Gene Q, Quant Studio 5, cobas 5800)
33696500-0 | 11 | Control extern de calitate pentru investigatiile de Biologie Moleculara hepatite virale cantitativ | Control extern de calitate pentru investigatiile Biologie Moleculara ADN HDV cantitativ |  |  |  | 1.Certificat de acreditare a producatorului ISO 17043 2. Asigurarea cu control extern o data pe an. 3.Respectarea cerintelor de transportare a controlului (GTP), cu prezentarea dovezilor 4.Termenul de livrare si termenul de valabilitate sa se incadreze in perioada testarilor 5.Analiti testati: - ARN HDV cantitativ 6. Livrarea rapoartelor de participare nu mai tirziu de 14 zile. 7. Controlul sa asigure nu mai putin de 2 nivele patologice. 8. Compatibil cu echipamente PCR din dotare (Rotor Gene Q, Quant Studio 5)
33696500-0 | 12 | Control extern de calitate pentru investigatiile de Biologie Moleculara infectii urogenitale | Control extern de calitate pentru investigatiile de Biologie Moleculara infectii urogenitale |  |  |  | 1.Certificat de acreditare a producatorului ISO 17043 2. Asigurarea cu control extern o data pe an. 3.Respectarea cerintelor de transportare a controlului (GTP), cu prezentarea dovezilor 4.Termenul de livrare si termenul de valabilitate sa se incadreze in perioada testarilor 5.Analiti testati: Chlamydia trachomatis Mcoplasma genitalium Ureaplasma urealyticum Gardnerella vaginalis Mycoplasma hominis Trihomonas vaginalis Neisseria gonorrhoeae Candida albicans Virusului papilomei umane cel putin tipurile (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) Citomegalovirus HSV tip I,II Herpes tipul VI Epstein-Barr Toxoplasma gondi 6. Prioritate se va da panelurilor de control cu cel mai mare numar de analiti solicitati pentru testare. 7. Livrarea rapoartelor de participare nu mai tirziu de 14 zile. 8. Sa fie de origine umana, stare lichida sau liofilizata. 9. Compatibil cu echipamente PCR din dotare (Rotor Gene Q, Quant Studio 5)

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Reagenti pentru PCR și Controalelor Externe de Calitate conform necesităților IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală pentru anul 2026 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33696500-0 | 1 | Truse pentru extragerea, transcrierea si amplificarea acizilor nucleici | [8 empty] | 908000
33696500-0 | 1.1 |  | Trusă pentru extragerea, transcrierea, amplificarea şi detecţia calitativă a virusului hepatitei C | Teste | 2000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33696500-0 | 1.2 |  | Trusă pentru extragerea, amplificarea şi detecţia calitativă a virusului hepatitei B | Teste | 3000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33696500-0 | 1.3 |  | Trusă pentru extragerea, transcrierea, amplificarea şi detecţia calitativă a virusului hepatitei D | Teste | 900 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33696500-0 | 1.4 |  | Trusă pentru extragerea, amplificarea, transcrierea şi diferenţierea genotipurilor 1a, 1b, 2, 3a, 4 a virusului hepatitei C | Teste | 2200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33696500-0 | 1.5 |  | Trusa pentru extragerea, amplificarea, şi diferenţierea genotipurilor A, B, C, D a virusului hepatitei B | Teste | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33696500-0 | 2 | Truse pentru extragerea, transcrierea si amplificarea acizilor nucleici | [8 empty] | 650000
33696500-0 | 2.1 |  | Trusă pentru extragerea, amplificarea şi detecţia cantitativă a Citomegalovirusului | Teste | 3300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33696500-0 | 2.2 |  | Trusa pentru extragerea, amplificarea, detectia calitativa si cantitativa a virusului Herpes tip VI | Teste | 450 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33696500-0 | 2.3 |  | Trusa pentru extragerea, amplificarea, detectia calitativa si cantitativa a virusului Epstein-Barr | Teste | 800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33696500-0 | 2.4 |  | Trusa pentru extragerea, amplificarea concomitentă si diferentierea Mycoplasma pneumoniae/ Chlamydophila pneumoniae, | Teste | 150 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33696500-0 | 2.5 |  | Mediu de transport cu mucolitic | Mililitru | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33696500-0 | 3 | Trusă completă pentru extragerea, purificarea, amplificarea şi detecţia cantitativă a virusului hepatitei D | Trusă completa pentru extragerea, purificarea, transcrierea, amplificarea şi detecţia cantitativă a virusului hepatitei D | Teste | 2500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 875000
33696500-0 | 4 | Truse pentru identificarea infecțiilor urogenitale | [8 empty] | 2560000
33696500-0 | 4.1 |  | ANULAT | [6 empty] | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33696500-0 | 4.2 |  | Trusa pentru amplificarea Chlamydia trachomatis | Teste | 5000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33696500-0 | 4.3 |  | Trusa pentru amplificarea Micoplasma genitalium | Teste | 4300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33696500-0 | 4.4 |  | Trusa pentru amplificarea Ureaplasma urealyticum | Teste | 4800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33696500-0 | 4.5 |  | Trusa pentru amplificarea Gardnerella vaginalis | Teste | 3000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33696500-0 | 4.6 |  | Trusa pentru amplificarea Mycoplasma hominis | Teste | 1500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33696500-0 | 4.7 |  | Trusa pentru amplificarea Trihomonas vaginalis | Teste | 2500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33696500-0 | 4.8 |  | Trusa pentru amplificarea Neisseria gonorrhoeae | Teste | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33696500-0 | 4.9 |  | Trusa pentru amplificarea Candida albicans | Teste | 2200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33696500-0 | 4,10 |  | Trusa pentru amplificarea Citomegalovirusului | Teste | 2500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33696500-0 | 4,11 |  | Trusa pentru amplificarea HSV tip I, II | Teste | 2800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33696500-0 | 4,12 |  | Trusa pentru amplificarea Toxoplasma gondi | Teste | 800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33696500-0 | 4,13 |  | Trusa pentru amplificarea Virusului papilomei umane minim tipurile (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) | Teste | 3000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33696500-0 | 4,14 |  | Trusa pentru amplificarea şi diferenţierea (genotiparea) genotipurilor Virusului papilomei umane minim tipurile (16,18,31,33,35,39, 45,51,52,56,58,59) | Teste | 1400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33696500-0 | 4,15 |  | Mediu de transport cu mucolitic | Teste | 8000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33696500-0 | 4,16 |  | Trusa pentru extragerea ADN din materialul biologic | Teste | 8000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33696500-0 | 4,17 |  | Trusa pentru extragerea ARN/ADN din materialul biologic | Bucată | 4000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33696500-0 | 5 | Control extern de calitate pentru investigatiile biochimice | Control extern de calitate pentru investigatiile biochimice | Kit | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5000
33696500-0 | 6 | Control extern de calitate pentru investigatiile probe reumatice | Control extern de calitate pentru investigatiile probe reumatice | Kit | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10000
33696500-0 | 7 | Control extern de calitate pentru investigatiile de hemostaza | Control extern de calitate pentru investigatiile de hemostaza Coagulograma | Kit | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6000
33696500-0 | 8 | Control extern de calitate pentru investigatiile Hematologice | Control extern de calitate pentru investigatiile Hematologice | Kit | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5000
33696500-0 | 9 | Control extern de calitate pentru investigatiile de Biologie Moleculara hepatite virale cantitativ | Control extern de calitate pentru investigatiile Biologie Moleculara ADN HBV cantitativ | Kit | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11000
33696500-0 | 10 | Control extern de calitate pentru investigatiile de Biologie Moleculara hepatite virale cantitativ | Control extern de calitate pentru investigatiile Biologie Moleculara ADN HCV cantitativ | Kit | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11000
33696500-0 | 11 | Control extern de calitate pentru investigatiile de Biologie Moleculara hepatite virale cantitativ | Control extern de calitate pentru investigatiile Biologie Moleculara ADN HDV cantitativ | Kit | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11000
33696500-0 | 12 | Control extern de calitate pentru investigatiile de Biologie Moleculara infectii urogenitale | Control extern de calitate pentru investigatiile de Biologie Moleculara infectii urogenitale | Kit | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10000
[5 empty] | SUMA TOTALĂ |  |  | 0 | 0 |  | 5062000

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________