## f41
Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115 din ”15” septembrie 2021
Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]
Numărul procedurii de achiziție 21054364/ ocds-b3wdp1-MD-1648812215357 din 01.04.2022
Obiectul de achiziției: ”Consumabile medicale, Consumabile pentru dispozitive medicale, Consumabile pentru laborator și Articole parafarmaceutice”
Denumirea bunurilor | Denumirea modelului serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Bunuri
Lot 1 Cutii de incinerare
Cutii de carton pentru colectarea deșeurilor medicale 7,5 l (cu sac galben pericol biologic 10l) |  |  |  | Cutii de carton pentru colectarea deșeurilor medicale 7,5 l (cu sac galben pericol biologic 10l). Cu pictograma ”Pericol Biologic”. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului. |  | Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă. Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului)
Cutii de carton pentru colectarea deșeurilor medicale 20 l |  |  |  | Cutii de carton pentru colectarea deșeurilor medicale 20 l (cu sac galben pericol biologic 30l). Cu pictograma ”Pericol Biologic”. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului . |  | Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă. Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului)
Total Lot: |  |  |  |  | 14400
Lot 2 Indicatoare pentru sterilizare
Indicatoare pentru sterilizare Extern-132 grade N1000 |  |  |  | Indicatoare pentru sterilizare Extern-132 grade N1000. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului. |  | Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă. Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului)
Indicatoare pentru sterilizare Intern-132 grade N1000 |  |  |  | Indicatoare pentru sterilizare Intern-132 grade N1000. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului. |  | Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă. Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului)
Indicatoare pentru sterilizare Intern la 180 grade N1000 |  |  |  | Indicatoare pentru sterilizare Intern la 180 grade N1000. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului. |  | Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă. Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului)
Total Lot: |  |  |  |  | 14314.96
Lot 3 Film SD-QM
Film SD-QM 20x25 N125 |  |  |  | Film SD-QM 20x25 N125. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului. |  | Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă. Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului)
Film SD-QM 14x17 N125 |  |  |  | Film SD-QM 14x17 N125. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului. |  | Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă. Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului)
Total Lot: |  |  |  |  | 17000
Lot 4 Hîrtie ECG
Hârtie ECG cu dimensiunea 80x90x250 foi, compatibil cu aparatul ”Electrocardiograf MAC- 600”, „sau echivalentul”. |  |  |  | Hârtie ECG cu dimensiunea 80x90x250 foi, compatibil cu aparatul ”Electrocardiograf MAC- 600”, „sau echivalentul”. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului. |  | Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă. Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului)
Total Lot: |  |  |  |  | 4400
Lot 5 Hîrtie USG pentru printare video
Hîrtie termică USG pentru printare video, cu dimensiunea 84 mmx12,5 mm, compatibil cu aparatul ”Electrocardiograf General Electric Logic E”, „sau echivalentul”. |  |  |  | Hîrtie termică USG pentru printare video, cu dimensiunea 84 mmx12,5 mm, compatibil cu aparatul ”Electrocardiograf General Electric Logic E”, „sau echivalentul”.Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului. |  | Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă. Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului)
Total Lot: |  |  |  |  | 7050
Lot 6 Lancete și stripuri pentru glucometru ACCU-CHECK Active
Lancete p/u glucometru ACCU-CHECK N. 25, |  |  |  | Lancete p/u glucometru ACCU-CHECK N. 25 , „sau echivalentul”.Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului. |  | Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă. Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului)
Stripuri p/u glucometru ACCU-CHECK Active N. 50 |  |  |  | Stripuri p/u glucometru ACCU-CHECK Active N. 50, „sau echivalentul”.Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului. |  | Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă. Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului)
Total Lot: |  |  |  |  | 1272
Lot 7 Lingurița Folkman
Lingurița Folkman sterilă, în ambalaj unitar |  |  |  | Lingurița Folkman sterilă, în ambalaj unitar. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului. |  | Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă. Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului)
Total Lot: |  |  |  |  | 3000
Lot 8 Catgut
Catgut plan USP1 (EP5) L-150 cm |  |  |  | Catgut plan USP1 (EP5) L-150 cm.Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului. |  | Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă. Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului)
Catgut plan USP 2 (EP6) L-75 cm 1 ac |  |  |  | Catgut plan USP 2 (EP6) L-75 cm 1 ac.Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului. |  | Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă. Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului)
Catgut plan UPS 0 (EP4) 75 cm |  |  |  | Catgut plan UPS 0 (EP4) 75 cm.Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului. |  | Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă. Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului)
Catgut plan UPS 2 (EP6) L-150 CM |  |  |  | Catgut plan UPS 2 (EP6) L-150 CM.Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului. |  | Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă. Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului)
Total Lot: |  |  |  |  | 8640
Lot 9 Multi Drug Test
Multi-6 Drug Test (AMP,BAR,BZO,COC,MOR,THC) |  |  |  | Multi-6 Drug Test (AMP,BAR,BZO,COC,MOR,THC). Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului. |  | Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă. Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului)
Multi-10 Drug Test (BZO,TRAMADOL,AMP,BAR,MTD,OP I,COC,THC,FENTANYL,PCP) |  |  |  | Multi-10 Drug Test (BZO,TRAMADOL,AMP,BAR,MTD,OP I,COC,THC,FENTANYL,PCP). Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului. |  | Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă. Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului)
Total Lot: |  |  |  |  | 5595
Lot 10 Eprubetă pentru alcool
Eprubetă LI HEPARIN 10 ml |  |  |  | Eprubetă LI HEPARIN 10 ml. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului. |  | Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă. Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului)
Total Lot: |  |  |  |  | 1200
Lot 11 Garou Esmarh
Garou, Esmarh (cauciuc lat) |  |  |  | Garou, Esmarh (cauciuc lat), proiectat pentru a opri temporar sângerarea într-o zonă adecvată a corpului uman. Este folosit în practica medicală, în viața de zi cu zi. Rezistent la dezinfectare. Fabricat din cauciuc de înaltă calitate. Nu conține elemente toxice și alergene. SPECIFICAȚII: • Turniquetul este o bandă de cauciuc cu dimensiuni, mm: Lungime - 1400 (+50; -70); lățime - 25 ± 2,5. • Perioada de valabilitate garantată: 5 ani de la data fabricației. • Perioada de garanție: 1 an de la data vânzării în perioada de garanție a depozitării.Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului. |  | Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă. Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului)
Total Lot: |  |  |  |  | 120
Lot 12 Lame pentru bisturiu
Lame pentru bisturiu nr. 20 |  |  |  | Lame pentru bisturiu nr. 20. Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma). Ascuțite. Material: oțel-carbon. Dimensiune lamă: nr.20. Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu. Ambalate în cutii câte 100 buc. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului. |  | Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă. Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului)
Lame pentru bisturiu nr. 21 |  |  |  | Lame pentru bisturiu nr. 21. Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma). Ascuțite. Material: oțel-carbon. Dimensiune lamă: nr.21. Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu. Ambalate în cutii câte 100 buc. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului. |  | Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă. Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului)
Lame pentru bisturiu nr. 22 |  |  |  | Lame pentru bisturiu nr. 22. Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma). Ascuțite. Material: oțel-carbon. Dimensiune lamă: nr.22. Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu. Ambalate în cutii câte 100 buc. |  | Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă. Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului)
Total Lot: |  |  |  |  | 3600
Lot 13 Emplastru
Emplastru ~ 2.5x500cm |  |  |  | "l.Adeziv 2.Material tesut 3. Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 2.5x500cm. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului. |  | Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă. Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului)
Emplastru ~ 5x500cm |  |  |  | "l.Adeziv 2.Material tesut 3. nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 5x500cm . Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului. |  | Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă. Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului)
Total Lot: |  |  |  |  | 3460
Lot 14 Microperfuzoare sterile (fluturas)
Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 22 |  |  |  | 1.mărime: 22G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatura 4. lungimea tubulaturii — 315 mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevazut cu conector luer-lock si capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile intemaționale conform mărimii . Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului. |  | Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă. Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului)
Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G23 |  |  |  | 1.mărime: 23G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatura 4. lungimea tubulaturii — 315 mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevazut cu conector luer-lock si capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile intemaționale conform mărimii. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului. |  | Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă. Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului)
Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G24 |  |  |  | 1.mărime: 24G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatura 4. lungimea tubulaturii — 315 mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevazut cu conector luer-lock si capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile intemaționale conform mărimii. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului. |  | Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă. Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului)
Total Lot: |  |  |  |  | 600
Lot 15 Sonda nazo-gastrica (tip Levin)
Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 16 |  |  |  | 1.dimensiuni: CH16, lungime:100 - 120 cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adîncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului. |  | Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă. Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului)
Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 18 |  |  |  | 1.dimensiuni: CH 18, lungime:100 - 120 cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adîncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului. |  | Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă. Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului)
Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 20 |  |  |  | 1.dimensiuni: CH 20, lungime:100 - 120 cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adîncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului. |  | Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă. Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului)
Total Lot: |  |  |  |  | 450
Lot 16 Tifon nesteril
Tifon nesteril, 90 cm |  |  |  | Tifon medical, nesteril, 90 cm, densitatea min. 32 g/m2. Bumbac 100 %, este rulat și condiționat în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere, țesatura feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini. Caracteristici fizico-mecanice: lățime 90cm ±1.5cm, densitate minimă 32 g/m2 ±2g, caracteristici fizico-chimice: hidrofilie pînă la 10 sec., agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-iflamabil, fabricat conform standartului SM SR EN 14079:2003. Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018. Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanţă şi trimiterea la standardul EN. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului. |  | Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă. Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului)
Total Lot: |  |  |  |  | 8400
TOTAL: |  |  |  |  | 93051.96

## f42
Anexa nr. 23 la Documentația standard nr. 115 din ”15” septembrie 2021
Specificaţii de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]
Numărul procedurii de achiziție 21054364/ ocds-b3wdp1-MD-1648812215357 din 01.04.2022
Obiectul de achiziției: ”Consumabile medicale, Consumabile pentru dispozitive medicale, Consumabile pentru laborator și Articole parafarmaceutice”
Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de prestare | Clasificație bugetară (IBAN)
Bunuri
Lot 1 Cutii de incinerare
33100000-1 | Cutii pentru incinerare 7,5 l (cu sac galben pericol biologic 10l) | Buc. | 800 |  |  |  |  | Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor în condiții Incoterms: DDP (Franco destinaţie vămuit) 2020, cu transportul Furnizorului în termen de până la 5 de zile calendaristice de la comanda Beneficiarului pe parcursul anului 2022. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului. | MD26TRPCCQ518430A00084AA
33100000-1 | Cutii pentru incinerare 20 l (cu sac galben pericol biologic 30l) | Buc. | 1200 | [5 empty] | MD26TRPCCQ518430A00084AA
| Total Lot: |  |  |  |  | 14400
Lot 2 Indicatoare pentru sterilizare
33100000-1 | Indicatoare pentru sterilizare Extern-132 grade N1000 | Set | 6 |  |  |  |  | Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor în condiții Incoterms: DDP (Franco destinaţie vămuit) 2020, cu transportul Furnizorului în termen de până la 5 de zile calendaristice de la comanda Beneficiarului pe parcursul anului 2022. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului. | MD26TRPCCQ518430A00084AA
33100000-1 | Indicatoare pentru sterilizare Intern-132 grade N1000 | Set | 24 | [5 empty] | MD26TRPCCQ518430A00084AA
33100000-1 | Indicatoare pentru sterilizare Intern la 180 grade N1000 | Set | 20 | [5 empty] | MD26TRPCCQ518430A00084AA
| Total Lot: |  |  |  |  | 14314.96
Lot 3 Film SD-QM
33100000-1 | Film SD-QM 20x25 N125 | Buc. | 4 |  |  |  |  | Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor în condiții Incoterms: DDP (Franco destinaţie vămuit) 2020, cu transportul Furnizorului în termen de până la 5 de zile calendaristice de la comanda Beneficiarului pe parcursul anului 2022. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului. | MD26TRPCCQ518430A00084AA
33100000-1 | Film SD-QM 14x17 N125 | Buc. | 1 | [5 empty] | MD26TRPCCQ518430A00084AA
| Total Lot: |  |  |  |  | 17000
Lot 4 Hîrtie ECG
33100000-1 | Hârtie ECG cu dimensiunea 80x90x250 foi, compatibil cu aparatul ”Electrocardiograf MAC- 600” | Bucată | 200 |  |  |  |  | Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor în condiții Incoterms: DDP (Franco destinaţie vămuit) 2020, cu transportul Furnizorului în termen de până la 5 de zile calendaristice de la comanda Beneficiarului pe parcursul anului 2022. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului. | MD26TRPCCQ518430A00084AA
| Total Lot: |  |  |  |  | 4400
Lot 5 Hîrtie USG pentru printare video
33100000-1 | Hîrtie termică USG pentru printare video, cu dimensiunea 84 mmx12,5 mm, compatibil cu aparatul ”Electrocardiograf General Electric Logic E” | Buc. | 30 |  |  |  |  | Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor în condiții Incoterms: DDP (Franco destinaţie vămuit) 2020, cu transportul Furnizorului în termen de până la 5 de zile calendaristice de la comanda Beneficiarului pe parcursul anului 2022. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului. | MD78TRPCCQ518430B00084AA
| Total Lot: |  |  |  |  | 7050
Lot 6 Lancete și stripuri pentru glucometru ACCU-CHECK Active
33100000-1 | Lancete p/u glucometru ACCU-CHECK N. 25, | Buc. | 12 |  |  |  |  | Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor în condiții Incoterms: DDP (Franco destinaţie vămuit) 2020, cu transportul Furnizorului în termen de până la 5 de zile calendaristice de la comanda Beneficiarului pe parcursul anului 2022. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului. | MD78TRPCCQ518430B00084AA
33100000-1 | Stripuri p/u glucometru ACCU-CHECK Active N. 50 | Buc. | 6 | [5 empty] | MD78TRPCCQ518430B00084AA
| Total Lot: |  |  |  |  | 1272
Lot 7 Lingurița Folkman
33100000-1 | Lingurița Folkman sterilă, în ambalaj unitar | Buc. | 2000 |  |  |  |  | Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor în condiții Incoterms: DDP (Franco destinaţie vămuit) 2020, cu transportul Furnizorului în termen de până la 5 de zile calendaristice de la comanda Beneficiarului pe parcursul anului 2022. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului. | MD26TRPCCQ518430A00084AA
| Total Lot: |  |  |  |  | 3000
Lot 8 Catgut
33100000-1 | Catgut plan USP1 (EP5) L-150 cm | Buc. | 120 |  |  |  |  | Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor în condiții Incoterms: DDP (Franco destinaţie vămuit) 2020, cu transportul Furnizorului în termen de până la 5 de zile calendaristice de la comanda Beneficiarului pe parcursul anului 2022. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului. | MD26TRPCCQ518430A00084AA
33100000-1 | Catgut plan USP 2 (EP6) L-75 cm 1 ac | Buc. | 120 | [5 empty] | MD26TRPCCQ518430A00084AA
33100000-1 | Catgut plan UPS 0 (EP4) 75 cm | Buc. | 240 | [5 empty] | MD26TRPCCQ518430A00084AA
33100000-1 | Catgut plan UPS 2 (EP6) L-150 CM | Buc. | 120 | [5 empty] | MD26TRPCCQ518430A00084AA
| Total Lot: |  |  |  |  | 8640
Lot 9 Multi Drug Test
33100000-1 | Multi-6 Drug Test (AMP,BAR,BZO,COC,MOR,THC) | Buc. | 20 |  |  |  |  | Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor în condiții Incoterms: DDP (Franco destinaţie vămuit) 2020, cu transportul Furnizorului în termen de până la 5 de zile calendaristice de la comanda Beneficiarului pe parcursul anului 2022. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului. | MD25ML000000002251324288
33100000-1 | Multi-10 Drug Test (BZO,TRAMADOL,AMP,BAR,MTD,OP I,COC,THC,FENTANYL,PCP) | Buc. | 70 | [5 empty] | MD25ML000000002251324288
| Total Lot: |  |  |  |  | 5595
Lot 10 Eprubetă pentru alcool
33100000-1 | Eprubetă LI HEPARIN 10 ml | Buc. | 400 |  |  |  |  | Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor în condiții Incoterms: DDP (Franco destinaţie vămuit) 2020, cu transportul Furnizorului în termen de până la 5 de zile calendaristice de la comanda Beneficiarului pe parcursul anului 2022. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului. | MD26TRPCCQ518430A00084AA
| Total Lot: |  |  |  |  | 1200
Lot 11 Garou Esmarh
33100000-1 | Garou, Esmarh (cauciuc lat) | Buc. | 4 |  |  |  |  | Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor în condiții Incoterms: DDP (Franco destinaţie vămuit) 2020, cu transportul Furnizorului în termen de până la 5 de zile calendaristice de la comanda Beneficiarului pe parcursul anului 2022. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului. | MD26TRPCCQ518430A00084AA
| Total Lot: |  |  |  |  | 120
Lot 12 Lame pentru bisturiu
33100000-1 | Lame pentru bisturiu nr. 20 | Buc. | 1000 |  |  |  |  | Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor în condiții Incoterms: DDP (Franco destinaţie vămuit) 2020, cu transportul Furnizorului în termen de până la 5 de zile calendaristice de la comanda Beneficiarului pe parcursul anului 2022. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului. | MD26TRPCCQ518430A00084AA
33100000-1 | Lame pentru bisturiu nr. 21 | Buc. | 1000 | [5 empty] | MD26TRPCCQ518430A00084AA
33100000-1 | Lame pentru bisturiu nr. 22 | Buc. | 1000 | [5 empty] | MD26TRPCCQ518430A00084AA
| Total Lot: |  |  |  |  | 3600
Lot 13 Emplastru
33100000-1 | Emplastru ~ 2.5x500cm | Buc. | 100 |  |  |  |  | Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor în condiții Incoterms: DDP (Franco destinaţie vămuit) 2020, cu transportul Furnizorului în termen de până la 5 de zile calendaristice de la comanda Beneficiarului pe parcursul anului 2022. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului. | MD26TRPCCQ518430A00084AA
33100000-1 | Emplastru ~ 5x500cm | Buc. | 300 | [5 empty] | MD26TRPCCQ518430A00084AA
| Total Lot: |  |  |  |  | 3460
Lot 14 Microperfuzoare sterile (fluturas)
33100000-1 | Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 22 | Buc. | 100 |  |  |  |  | Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor în condiții Incoterms: DDP (Franco destinaţie vămuit) 2020, cu transportul Furnizorului în termen de până la 5 de zile calendaristice de la comanda Beneficiarului pe parcursul anului 2022. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului. | MD26TRPCCQ518430A00084AA
33100000-1 | Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G23 | Buc. | 100 | [5 empty] | MD26TRPCCQ518430A00084AA
33100000-1 | Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G24 | Buc. | 100 | [5 empty] | MD26TRPCCQ518430A00084AA
| Total Lot: |  |  |  |  | 600
Lot 15 Sonda nazo-gastrica (tip Levin)
33100000-1 | Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 16 | Buc. | 50 |  |  |  |  | Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor în condiții Incoterms: DDP (Franco destinaţie vămuit) 2020, cu transportul Furnizorului în termen de până la 5 de zile calendaristice de la comanda Beneficiarului pe parcursul anului 2022. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului. | MD26TRPCCQ518430A00084AA
33100000-1 | Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 18 | Buc. | 50 | [5 empty] | MD26TRPCCQ518430A00084AA
33100000-1 | Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 20 | Buc. | 50 | [5 empty] | MD26TRPCCQ518430A00084AA
| Total Lot: |  |  |  |  | 450
Lot 16 Tifon nesteril
33100000-1 | Tifon nesteril, 90 cm | Buc. | 2000 |  |  |  |  | Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor în condiții Incoterms: DDP (Franco destinaţie vămuit) 2020, cu transportul Furnizorului în termen de până la 5 de zile calendaristice de la comanda Beneficiarului pe parcursul anului 2022. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului. | MD26TRPCCQ518430A00084AA
| Total Lot: |  |  |  |  | 8400
| TOTAL: |  |  |  |  | 93501.96
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________
| MD26TRPCCQ518430A00084AA |  | 79584.96
| MD78TRPCCQ518430B00084AA |  | 8322
| MD25ML000000002251324288 |  | 5595
93501.96