Specificați de preț

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:materiale electrice lista suplimentară |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) |  | Preţ unitar (cu TVA) |  | Suma fără TVA |  | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |
|  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 1 Întrerupător separator de sarcină РПС-250А 250А sau echivalent | Buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 30 zile, de la solicitare |  |
|  | Lot 2 Întrerupător separator de sarcină РПС-250А 250А sau echivalent | Buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 30 zile, de la solicitare |  |
|  | Lot 3 Întrerupător automat VA 88-37 3P 250A 400V sau echivalent | Buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 30 zile, de la solicitare |  |
|  | Lot 4 Tub LED T8 9W | Buc | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 30 zile, de la solicitare |  |
|  | Lot 5 Corp de iluminat ECO RECIRC UVC 2x15W sau echivalent | Buc | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 30 zile, de la solicitare |  |
|  | Lot 6 Corp de iluminat ECO RECIRC UVC 2x30W sau echivalent | Buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 30 zile, de la solicitare |  |
|  | Lot 7 Grile de ventilare de tip VENTS MV125S sau echivalentul acesteia | Buc | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 30 zile, de la solicitare |  |
|  | Total: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ____________________