|  |  | Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Denumirea procedurii de achiziție: contract de valoare mică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Denumirea bunurilor/ serviciilor |  | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
|  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Masurarea rezistentei totale a buclei “Faza-Zero” |  |  |  |  |  | Masurarea rezistentei totale a buclei “Faza-Zero” |  |  |  |
| 2 | Controlul rezistentei circuitului intre prize de pamint si elementele protejate |  |  |  |  |  | Controlul rezistentei circuitului intre prize de pamint si elementele protejate |  |  |  |
| 3 | Masurarea rezistentei izolatiei cablurilor si a altor linii pina la 1KV |  |  |  |  |  | Masurarea rezistentei izolatiei cablurilor si a altor linii pina la 1KV |  |  |  |
| 4 | Aceiasi bobine aparate |  |  |  |  |  | Aceiasi bobine aparate |  |  |  |
| 5 | Masurarea rezistentei prizei de pamint |  |  |  |  |  | Masurarea rezistentei prizei de pamint |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________ Specificații de preț (F4.2). [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Denumirea procedurii de achiziție: contract de valoare mică. Denumirea bunurilor/serviciilor; Q; U/M; Preţ (fără TVA); Preţ (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de Livrare/ prestare. 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Lot 1. Masurarea rezistentei totale a buclei “Faza-Zero”; 987; circuit. Controlul rezistentei circuitului intre prize de pamint si elementele protejate; 23,69; 100 pun.. Masurarea rezistentei izolatiei cablurilor si a altor linii pina la 1KV; 350; linie. Aceiasi bobine aparate; 260; mas.. Masurarea rezistentei prizei de pamint; 11; priza. Total. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________. |