ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

privind achiziţionarea consumabilelor medicale

prin achiziţie publică de valoare mică

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

2. IDNO: 1015600032824

3. Adresa: mun. Chișinău, str. Constantin Vîrnav, 16

4. Numărul de telefon/fax: 022 02-59-21

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante: cnamup@ambulanta.md / www.ambulanta.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate: IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind prestarea următoarelor bunuri:

| Nr. lot. | Cod CPV | Denumirea bunurilor | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33100000-1 | Cateter i/v periferic standard 20G | buc | 5000 | - Dimensiune 20G - Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei - Sterile, de unică folosință - Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidental - Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire - Cameră transparentă - Lumenul cu risc minim de obstrucție, rezistent la manevre repetate de îndoire - Atrombogen, termoelastic - Ambalaj individual | 23148,00 |
| 2 |  | Cateter i/v periferic standard 22G. | buc | 5000 | - Dimensiune 22G - Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei - Sterile, de unică folosință - Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidental - Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire - Cameră transparentă - Lumenul cu risc minim de obstrucție, rezistent la manevre repetate de îndoire - Atrombogen, termoelastic - Ambalaj individual | 23148,00 |
| Valoarea estimativă totală, fără TVA: |  |  |  |  |  | 46296,00 |

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot  ν;

2) pentru mai multe loturi ν;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: -

10. Termenele şi condiţiile de livrare solicitate: în termen de 3 zile calendaristice de la data semnării contractului, în condiții DDP (Delivered Duty Paid) – franco destinație, cu vamuire inclusă, conform Incoterms 2022, la depozitul din mun. Chișinău, str. C. Vîrnav nr. 16.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului / cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Specificația de preț | Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului (conform anexei nr. 23 din Documentația standard) | Da |
| 2. | Specificaţia tehnică | Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului (conform anexei nr. 22 din Documentația standard) | Da |
| 3. | Date despre participant | Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului | Da |
| 4. | Declaraţie de eligibilitate | Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului (conform anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică | Da |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică): licitația electronică; 3 runde; pasul minim de micșorare a ratei de licitație 1%; Durata rundelor stabilită de SIA RSAP.

14. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): nu se cere

15. Ofertele se prezintă în valută: lei MD

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț fără TVA (cu condiția respectării tuturor cerințelor solicitate)

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | - | - |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA ,,RSAP”

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat

23. Alte informaţii relevante: -

Conducătorul grupului de lucru  Mihai Bagrinovschi  _____________.