|  |  | DEVIZ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PENTRU SERVICII DE INTRETINERE ANUALA A SISTEMULUI DE IRIGARE DIN Alea Mircea cel Batrin |  |  |  |
| Nr. |  | Denumirea | H*Om | Tarif | Total |
| 1 | Deconservarea sistemului de irigare dupa iarna (cu un reprezentantde la AGSV). |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Proba de presiune a sistemului si verificarea etansarii lui |  |  |  |
|  | 1.2 | Testarea sistemului(integritatea cablurilor electrice de comanda,verificarea functionarii electrovalvelor, sensorilor si aspersoarelor |  |  |  |
|  | 1.3 | Inlaturarea defectiunilor cu inlocuirea si reglarea utilajului defect. La inlocuirea pieselor obligatoriu cu un reprezentant de la AGSV. |  |  |  |
|  | 1.4 | Programarea sistemului de irigare |  |  |  |
| 2 | Lucrari de mentenanta sezoniera a sistemului de irigare. |  |  |  |  |
|  | 2.1 | Inspectarea functionarii sistemului dupa parametrii stabiliti( 7 ori pe saptamana) |  |  |  |
|  | 2.2 | Inlaturarea defectiunilor cu inlocuirea si reglarea utilajului defect |  |  |  |
|  | 2.3 | Reprogramarea si modificarea parametrilor de functionare a sistemului(dupa necesitate) |  |  |  |
| 3 | Conservarea sistemului de irigare pentru sezonul de iarna (cu un reprezentantde la AGSV). |  |  |  |  |
|  | 3.1 | Golirea de apa a sistemului cu ajutorul compresorului |  |  |  |
| 4 | Masini si utilaje |  |  |  |  |
|  | 4.1 | Compresor 3kW |  |  |  |
|  | 4.2 | Generator electric 7kW |  |  |  |
| Piesele utilajelor uzate ,deteriorate vor fi achitate de AGSV în urma actelor de constatare a difecțiunii semnate de un reprezentant AGSV. |  |  |  |  |  |
|  |  | Total materiale |  |  |  |
|  |  | Total Masini si utilaje |  |  |  |
|  |  | Total Salariu |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transportare(14%) |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare(2%) |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale(24%) |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie(14,5%) |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz(6%) |  |  |  |
|  |  | TVA(20%) |  |  |  |
|  |  | TOTAL SPRE PLATA: |  |  | 129 588,00 lei |
|  |  | Executat_____________________ |  | Data_______________ |  |