Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

privind achiziţionarea reactivilor necesari realizării cercetărilor științifice

prin achiziţie publică de valoare mică (repetat)

1. Denumirea autorităţii contractante:  IP USMF ”Nicolae Testemițanu”

2. IDNO: 1007600000794

3. Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165

4. Numărul de telefon/fax: 022 20-52-65

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante:  achizitii@usmf.md, http://www.usmf.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): nu se aplică

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. crt. | Codul CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33696000-5 | Lactoză micronizată grades: (Inhalac 400) | flacon | 1 | substanță farmaceutică auxiliară, studii de preformulare Forma: pulbere Puritatea: ≥97.0% Împachetarea minimală: 500 g (1 flacon) Certificare: certificat de calitate la livrare. | 1041,67 |
| 2 | 33696000-5 | Bilirubina directa | set | 2 | Ambalaj: set ce conține 1 flacon de 125 ml Marcaj – CE; Metoda de determinare – Punct final; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent; Material pentru investigații – Ser, plasmă heparinizată; Limita de detecție – 0.01 mg/dL (0.2 µmol/L); Limita de cuantificare – 0.08 mg/dL (1.4 µmol/L); Interval de măsurare -0.08 - 10.55 mg/dL (1.4 - 180.4 µmol/L); Interferențe – Trigliceride până la 2000 mg/dL (22.6 mmol/L). Hemoglobină până la 125 mg/dL. Acetaminofen până la 30 mg/dL. Acid ascorbic până la 0.5 mg/dL. Acid acetilsalicilic până la 200 mg/dL. | 220,00 |
| 3 | 33696000-5 | Multitest CD3 /CD16+CD56/CD45/ CD19 | flacon | 1 | pentru imunofenotiparea limfocitelor CD3/CD16+CD56/CD45/ CD19 Forma: lichid Împachetarea minimală: (1 flacon = 50 teste) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu flaucitometrul BD Facs și analizatorul hematologic Diff 5 | 15217,10 |
| 4 | 33696000-5 | Multitest CD3 /CD8/CD45/CD4 | flacon | 1 | pentru imunofenotipare limfocitelor CD3/CD8/CD45/CD4 Forma: lichid Împachetarea minimală: (1 flacon = 50 teste) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu flaucitometrul BD Facs și analizatorul hematologic Diff 5 | 10803,60 |
| 5 | 33696000-5 | BDTMFACS Clean Solution | flacon | 1 | pentru curățirea echipamentului după utilizare Forma: lichid Împachetarea minimală: (1 flacon = 5 litri) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu flaucitometrul BD Facs și analizatorul hematologic Diff 5 | 1285,90 |
| 6 | 33696000-5 | BD Detergent solution concentrate | flacon | 1 | pentru curățirea echipamentului după utilizare Forma: lichid Împachetarea minimală: (1 flacon = 15 ml ) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu flaucitometrul BD Facs și analizatorul hematologic Diff 5 | 1310,10 |
| 7 | 33696000-5 | BDTM Extended Flow Cell Clean Solution | flacon | 1 | pentru curățirea echipamentului după utilizare Forma: lichid Împachetarea minimală: (1 flacon = 15 ml ) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu flaucitometrul BD Facs și analizatorul hematologic Diff 5 | 1442,90 |
| 8 | 33696000-5 | BD FACS Lysing Solution | flacon | 1 | pentru liza eritrocitelor Forma: lichid Împachetarea minimală: (1 flacon = 100 ml ) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu flaucitometrul BD Facs și analizatorul hematologic Diff 5 | 4545,50 |
| 9 | 33696000-5 | BDTM Sheath Additive | flacon | 1 | pentru curățirea echipamentului după utilizare Împachetarea minimală: (1 amb.= 10 fl. ) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu flaucitometrul BD Facs și analizatorul hematologic Diff 5 | 1930,20 |
| 10 | 33696000-5 | CST Beads | flacon | 1 | pentru efectuarea controlului calității Împachetarea minimală: (1 amb.= 2 fl.) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu flaucitometrul BD Facs și analizatorul hematologic Diff 5 | 6179,64 |
| 11 | 33696000-5 | Diluent for Mythic | flacon | 1 | pentru diluția probelor sangvine la analizatorul hematologic Mythic Împachetarea minimală: (1 flacon = 10 L) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu flaucitometrul BD Facs și analizatorul hematologic Diff 5 | 1215,90 |
| 12 | 33696000-5 | Enzymatic Cleaning Solution | flacon | 1 | pentru curățarea analizatorul hematologic Mythic după utilizare Împachetarea minimală: (1 flacon = 1 L) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu flaucitometrul BD Facs și analizatorul hematologic Diff 5 | 723,87 |
| 13 | 33696000-5 | Lytic Reagent 5 Diff | flacon | 1 | pentru liza celulară Împachetarea minimală: (1 flacon = 0,5 L) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu flaucitometrul BD Facs și analizatorul hematologic Diff 5 | 1783,44 |
| 14 | 33696000-5 | Control L.N.H. | flacon | 9 | pentru efectuarea controlului calității la analizatorul hematologic Mythic Împachetarea minimală: (1 flacon = 3 ml) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu flaucitometrul BD Facs și analizatorul hematologic Diff 5 | 4541,40 |
| 15 | 33696000-5 | Etanol 96⁰ | bucată | 6 | pentru analiza compușilor extrași | 700,00 |
| 16 | 33696000-5 | Kit pentru extragerea de ADN pentru 48 de reacții | set | 4 | certificat CE IVD (PREP-GS GENETICS P-023/4EU) | 3833,33 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 56774,55 |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant

10. Termenele şi condiţiile de livrare solicitate: maxim 45 zile din momentul semnării contractului, la sediul indicat de către Cumpărător.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare, respectiv documentele obligatorii ce vor constitui oferta depusă pe platforma electronică de către operatorii economici, iar lipsa sau completarea necorespunzătoare a acestora va servi drept temei de descalificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Propunerea tehnică | Specificații tehnice conform Anexei nr. 22, completat integral, cu denumirea modelului (model/cod de referință care asigură identificarea unică a produsului în urma consultării cataloagelor/broșurilor producătorului), producător, țară de origine, specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant, semnat electronic de către operatorul economic. Necompletarea, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Anexei va atrage după sine respingerea ofertei; | Obligatoriu |
| 2 | Propunerea financiară | Specificații de preț conform Anexei nr. 23, completat integral, inclusiv rubrica ”Termenul de livrare”, semnat electronic de către operatorul economic. Necompletarea sau lipsa rubricii menționate, va atrage după sine respingerea ofertei; | Obligatoriu |
| 3 | Declarația de eligibilitate | conform Anexei nr. 2, semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 4 | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 5 | Certificatul de atribuire a contului bancar | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 6 | Declaraţia privind valabilitatea ofertei | conform Anexei nr. 8, semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 7 | Declarația privind asigurarea descărcării și depozitării bunurilor la sediul indicat de către Cumpărător | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 8 | Declarația privind confirmarea respectării următoarelor cerințe: | - termenul de valabilitate al reactivilor ce au termen de valabilitate, la momentul livrării, nu va fi mai mic decât 18 luni sau 75% din termenul de valabilitate total al produsului; - toate produsele la livrare urmează să fie ambalate în ambalaj original de la producător, cu indicarea datei de producere, perioadei de valabilitate şi condiţiilor de păstrare; - la livrare, bunurile vor fi însoțite de certificate de calitate conform cerințelor menționate în Caietul de sarcini; - la solicitare prezentare de mostre sau Instrucțiuni/Cataloage de la producător în termen de 3 zile lucrătoare. | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică): nu se aplică

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): nu se aplică

15. Ofertele se prezintă în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor: nu se aplică

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”

- conform SIA ”RSAP”.

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP”

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

23. Alte informaţii relevante: _____________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  Stanislav Groppa ______________________

L.Ș.