# Caiet de sarcini

| Nr. lot/poziție | Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor Cod CPV | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar estimat, lei (fără TVA) | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință, Certificate de conformitate/calitate | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot: 1 Acizi, baze și săruri |  |  |  |  |  | 19 313,33 |
|  | Acid acetic glacial, Chimic pur 99.9% | litri | 3 | 8 | Chimic pur 99.9% |  |
|  | Acid sulfuric, Chimic Pur 99.9% | litri | 4 | 5 | Chimic pur 99.9% |  |
|  | Acid azotic, Chimic Pur 67% | litri | 2 | 2 | Chimic pur 67% |  |
|  | Acid clorhidric, Chimic Pur 37% | litri | 1 | 2 | Chimic pur 37% |  |
|  | Acid fosforic, Chimic Pur 99.9% | litri | 1 | 2 | Chimic pur 99.9% |  |
|  | Acid rubeanic (dithiooxamide), chimic pur | grame | 10 | 4 | Chimic pur |  |
|  | Hidroxid de potasiu, chimic pur | kg | 5 | 3 | Chimic pur |  |
|  | Hidroxid de sodiu, chimic pur | kg | 5 | 3 | Chimic pur |  |
|  | Hirdoxid de amoniu, chimic pur 25% | litri | 2 | 4 | Chimic pur 25% |  |
|  | Tiocianat de cobalt, Chimic pur | grame | 0.2 | 70 | Chimic pur |  |
|  | Acetat de plumb, chimic pur | grame | 100 | 15 | Chimic pur |  |
|  | Carbonat de sodiu, chimic pur | kg | 50 | 9 | Chimic pur |  |
|  | Carbonat de cadmiu, chimic pur | grame | 1 | 30 | Chimic pur |  |
|  | Flourură de natriu (sodiu), chimic pur | grame | 50 | 30 | Chimic pur |  |
|  | Rodizonat de sodiu, chimic pur | grame | 50 | 45 | Chimic pur |  |
|  | Acid sulfanilic, chimic pur | grame | 50 | 40 | Chimic pur |  |
|  | Nitrat de bariu, chimic pur | grame | 50 | 50 | Chimic pur |  |
|  | Procaine hidrochloride 99% | grame | 100 | 100 | Chimic pur 99% |  |
|  | Clorură de bariu, chimic pur | grame | 100 | 50 | Chimic pur |  |
| Lot: 2 Solvenți |  |  |  |  |  | 46 634,16 |
|  | Toluen | litri | 6 |  | Puritate GC/MS |  |
|  | Acetonă | litri | 9 |  | Puritate GC/MS |  |
|  | Cloroform | litri | 4 |  | Puritate GC/MS |  |
|  | Hexan | litri | 8 |  | Chimic pur |  |
|  | Apa oxigenată | litri | 2 |  | Pentru sinteză 30% |  |
|  | Metanol | litri | 32 |  | Chimic pur GC/MS 99.9% |  |
|  | Histanol | litri | 172 |  | Puritate nu mai mică de 96 %. |  |
|  | Eter dietilic | litri | 4 |  | Chimic pur |  |
|  | Etil acetat | litri | 7 |  | Chimic pur |  |
|  | Dietilamină | litri | 3 |  | Chimic pur |  |
|  | Dimetilformamidă | litri | 2 |  | Chimic pur |  |
|  | 1-naftol | grame | 15 |  | Chimic pur |  |
|  | alfa-naftilamină | grame | 15 |  | Chimic pur |  |
|  | Aldehică formică | litri | 3 |  | Chimic pur |  |
| Lot: 3 Accesorii laborator fizico-chimic |  |  |  |  |  | 51 483,33 |
|  | Captator de picături | bucăți | 2 |  | model KO-14/23-100 |  |
|  | Areometru | bucăți | 1 |  | АС-СП-1, 90%-100 |  |
|  | Eprubete | bucăți | 80 |  | din sticlă termorezistentă, v=10ml, l=10cm |  |
|  | Eprubete | bucăți | 80 |  | din sticlă termorezistentă, v=20ml, l=10cm |  |
|  | Sticluțe picurătoare cu pipete | bucăți | 5 |  | V=20ml |  |
|  | Sticluțe picurătoare cu pipete | bucăți | 5 |  | V=50ml |  |
|  | Tuburi capilare de sticlă | bucăți | 700 |  | d=1,2mm, l=75mm |  |
|  | Vârfuri pipette de tip Gilson | bucăți | 1400 |  | De tip Gilson, v=1000µl |  |
|  | Eprubete Eppendorf | bucăți | 1200 |  | V = 5 ml |  |
|  | Eprubete Eppendorf | bucăți | 2600 |  | V = 2 ml |  |
|  | Pipete din polimer de tip Paster | bucăți | 2500 |  | Volum 3ml |  |
|  | Lămpi pentru dezinfectare cu lumină ultra-violetă | bucăți | 3 |  | Tip - tubulare; puterea - 15W; lungimea de undă - 254 nm; compatibile cu plafoane de tip UV/CN-15.LC/16 |  |
|  | Viale | bucăți | 10 000 |  | cu filet, capac și septă, V - 1.5ml |  |
|  | Perie pentru spălat eprubete/cilindre, diferite dimensiuni | bucăți | 2 |  | Diferite dimensiuni |  |
| Lot: 4 Materiale pentru cromatografie în strat subțire |  |  |  |  |  | 68 750,00 |
|  | Placă pentru cromatografie în strat subțire, | m2 | 45 |  | Suport aluminiu/plastic; grosime suport 0.2-0.25mm; material absorbant – silica gel; suprafața specifică (BET) – 50m2/g; porozitatea – 60A; volumul specific – 0,75ml/g; dimensiuni particule 5-17 μm. |  |
|  | Albastru intens B | grame | 30 |  | (fast blue B), chimic pur |  |
| Lot: 5 Heliu Gaz |  |  |  |  |  | 85 200,00 |
|  | Heliu (gaz) | m. cub | 72 |  | Chimic pur 99,99% |  |
| Lot: 6 Consumabile decontaminare laborator |  |  |  |  |  | 54 670,83 |
|  | Tifon | bucăți | 55 |  | Lungime - minim 7metri, lățime - minim 14 cm |  |
|  | Vată de bumbac | bucăți | 65 |  | Ambalaj minim 100 grame |  |
|  | Hârtia de filtru | m2 | 50 |  | Densitate minim 70 g/m2, grosimea minim 0,15mm |  |
|  | Prosoape din hârtie | rulou | 120 |  | Din celuloză, în rulou, 75m, 35*21,5cm, minim 2 straturi |  |
|  | Săpun lichid | litri | 30 |  | Neutru cu glicerină |  |
|  | Burete | bucăți | 70 |  | Pentru curățarea suprafețelor murdare și veselei; o suprafață cu cauciuc spumos poros și o suprafață dură. |  |
| Lot: 7 Reactive relevare amprente |  |  |  |  |  | 8 166,66 |
|  | Ninhidrină | grame | 270 |  | cristale |  |
|  | Cyanoacrylate | buc | 800 |  | super glue, tuburi de 20ml |  |
| Lot: 8 Peliculă adezivă pentru ambalare (scotch) |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Bandă adezivă | rolă | 480 |  | 45mkm*45/50mm*min.250m | 15 200,00 |
| Valoarea estimativă totală (fără TVA) |  |  |  |  |  | 349418,32 |