CAIET DE SARCINI

| № п.п. | Шифры норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед.изм. | Количество согласно данным проекта | Сметная стоимость, лей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На един. измерения ———— В т.ч. зарплата | Всего ————— В т.ч. зарплата |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. LUCRARI DE CONSTRUCTIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Demontari si alte lucrari. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RpCR29A |  | Curatarea vopselei de pe pereti fara solutii adaugatoare. |  |  | m2 |  | 184,2600 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn pereti dispartitori din lemn. |  |  | m2 |  | 18,5800 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  | 30,6300 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | RpCB18A |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc(betonul din fata garajului.Desfacerea betonului pentru sistematizarea terenului de pavare |  |  | m3 |  | 6,2400 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | DI124 |  | Demontarea placilor din beton armat cu incarcarea direct in automobil. Fara costul materialelor Alte materiale=1,0300 |  |  | m3 |  | 42,0000 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | TsI51A3 |  | Transportarea placilor demontate de 10 t la distanta de: 3 km |  |  | t |  | 63,0000 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | RpCU05G |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime pentru tevile de incalzire. |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | RpCU06A |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 |  |  | m |  | 34,5500 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile |  |  | m2 |  | 107,7800 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | RpCH32B |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate |  |  | m2 |  | 107,7800 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | TrI1AA02G2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari din siloz, in automobil , categoria 2 |  |  | t |  | 20,0000 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | TsI50A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km |  |  | t |  | 20,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого Demontari si alte lucrari. В том числе зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Reparatii interioare a garajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | CD51A |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m |  |  | 100m2 |  | 0,1900 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 37,1800 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocomntact. |  |  | m2 |  | 113,9600 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si coloanelor . |  |  | m2 |  | 113,9600 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 113,9600 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocomntact. |  |  | m2 |  | 70,3000 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului. |  |  | m2 |  | 70,3000 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 70,3000 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | CG48A |  | Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 12 cm. Nota: resursul plasa Br1 d4mm150*150mm norma 1.366kg/m2 Materiale marunte (pelicula polietilena, apa)=1,0200 |  |  | m2 |  | 70,3000 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | CG48A1 |  | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 80 mm Коэффициент к трудозатратам=8,0000 Коэффициент к материалам=8,0000 Коэффициент к машинам=8,0000 |  |  | m2 |  | 70,3000 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 10,5600 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare si exterioare. |  |  | m |  | 40,8000 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si coloanelor . |  |  | m2 |  | 8,1600 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 8,1600 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | CK20A |  | Porti rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj cu usa 0.8*2.0m inglobata cu dispozitive de deschidere automata. |  |  | m2 |  | 13,2600 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | CK20A |  | Porti rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj .(fara usi) cu dispozitive de deschidere automata. |  |  | m2 |  | 6,6300 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | RpCJ03B |  | Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 TInteriorul gropilor |  |  | m2 |  | 18,2000 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | RpCR01A |  | Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi |  |  | m2 |  | 18,2000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого Reparatii interioare a garajului В том числе зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Acoperisul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | CB03B1 |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  | m2 |  | 7,1800 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | CC01B |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (4d12AIII si etrieri de d6AI peste 200mm) |  |  | kg |  | 89,7700 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | RpCU05G |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime. Gauri pentru ancorarea acoperisului. |  |  | buc |  | 40,0000 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg 40 de ancore chimice d18 L=70cm Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 |  |  | kg |  | 56,0000 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | CA04J |  | Beton marfa turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 25/20(Bc25/B330) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400 |  |  | m3 |  | 1,4400 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | RpCH03A |  | Sarpanta din lemn de rasinoase, pe scaune, pe scaune, la acoperisuri cu contur neregulat, pentru invelitori din lemn ecarisat, la acoperisuri usoare ( tabla, ) |  |  | m2 |  | 110,1100 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.0071 m3/m2 |  |  | m2 |  | 110,1100 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | CE30A |  | Contrastereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.0024 m3/m2 |  |  | m2 |  | 110,1100 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300 |  |  | m2 |  | 110,1100 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | CE23B1 |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,4 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400 |  |  | m |  | 15,1200 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500 |  |  | m2 |  | 82,7800 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300 |  |  | m |  | 10,4000 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200 |  |  | m |  | 5,5000 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | CE31B |  | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m |  |  | m2 |  | 10,4000 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | CN32G |  | Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsea ignifuga la exterior I 107-30,componentele a,b,c, aplicata pe lemn |  |  | m2 |  | 17,2000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого Acoperisul В том числе зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Lucrari exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor exterioara a peretilor cu betonocontact. |  |  | m2 |  | 120,0100 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  | m2 |  | 120,0100 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | CN11A |  | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent |  |  | m2 |  | 120,0100 |  |  |  |  |  |
| 51 |  | TsA01A1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor |  |  | m3 |  | 18,2000 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip strat filtrant si de sistematizare |  |  | m3 |  | 41,0400 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 500*80*150mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm |  |  | m |  | 53,0000 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 30,3600 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | DE17A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  |  | m2 |  | 253,0000 |  |  |  |  |  |
| 56 |  | CK20A |  | Porti rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj cu usa 0.8*2.0m inglobata cu dispozitive de deschidere automata. |  |  | m2 |  | 8,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого Lucrari exterioare В том числе зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого LUCRARI DE CONSTRUCTIE В том числе зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. LUCRARI DE MONTARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1000 mm, inclusiv 22-500*1000 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
| 58 |  | IC35C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  | m |  | 36,0000 |  |  |  |  |  |
| 59 |  | IC35B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm |  |  | m |  | 6,0000 |  |  |  |  |  |
| 60 |  | IC37C |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm mufe d25 ppr |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
| 61 |  | IC37C |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu 25*25*20 ppr |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |  |  |  |
| 62 |  | IC37C |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu 25*25*25 ppr |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 63 |  | IC37C |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot 25*20 ppr |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 64 |  | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 25 inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  | buc |  | 36,0000 |  |  |  |  |  |
| 65 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 66 |  | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm tur-retur |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |  |  |  |
| 67 |  | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
| 68 |  | RpEE15A |  | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 69 |  | RpEE17A |  | Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
| 70 |  | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon , complet echipate LED Casetat 40W 6500K 60*60 Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |  |  |  |
| 71 |  | RpEA01A |  | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500 |  |  | m |  | 34,5500 |  |  |  |  |  |
| 72 |  | RpED01A |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3*2.5 |  |  | m |  | 22,0000 |  |  |  |  |  |
| 73 |  | RpED01A |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3*1.5 |  |  | m |  | 21,2500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого LUCRARI DE MONTARE В том числе зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по смете: В том числе зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |