| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea țevilor și accesoriilor pentru rețele inginerești, inclusiv mobilier sanitar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 - Conducte și accesorii de îmbinare pentru canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ţeavă PVC Ø 50 mm pentru canalizare interioară |  |  |  | SM EN ISO 15877–1:2013 |  | L=0,5 m |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | L=1,0 m |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | L=2,0 m |  |  |  |
| Ţeavă PVC Ø 110 mm pentru canalizare interioară |  |  |  |  |  | L=1,0 m |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | L=1,5 m |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | L=3 m |  |  |  |
| Ţeavă PVC Ø 110 mm pentru canalizare exterioară |  |  |  |  |  | L=1,0 m |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | L= 4,0 m |  |  |  |
| Ţeavă PVC Ø 160 mm pentru canalizare exterioară |  |  |  |  |  | L= 3 m |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | L= 6 m |  |  |  |
| Cot PVC pentru conducte de canalizare interioară |  |  |  |  |  | 90˚, Ø 50 mm |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 90˚, Ø 100 mm |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 45˚, Ø 100 mm |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 45˚, Ø 50 mm |  |  |  |
| Manson PVC pentru conducte de canalizare interioară |  |  |  |  |  | Ø 50 mm |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ø 110 mm |  |  |  |
| Piesă PVC pentru inspecţie la canalizare interioară |  |  |  |  |  | Ø 110 mm |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ø 50 mm |  |  |  |
| Capac PVC pentru conducte de canalizare interioară |  |  |  |  |  | Ø 110 mm |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ø 50 mm |  |  |  |
| Ramificație PVC pentru conducte de canalizare interioară |  |  |  |  |  | Ø 110x110x45˚ mm |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ø 110x110x90˚ mm |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ø 50x50x45˚ mm |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ø 50x50x90˚ mm |  |  |  |
| Lotul 2 - Conducte și accesorii de îmbinare din polietilenă pentru apeduct (apă potabilă) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Țeavă din polietilenă |  |  |  | ПЭ 32 SDR 6-10X2 tehnică sau pentru apă potabilă Presiune nominală – 10 bar |  |  |  |  |  |
| Lotul 3 - Conducte și accesorii de îmbinare din polipropilenă pentru apeduct (apă potabilă) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fitinguri pentru reţeaua de alimentare cu apă din polipropilenă |  |  |  | Ţeavă Ø 20; Pentru apă fierbinte Culoare - albă Presiunea nominală – 20 bar |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ţeavă Ø 25; Pentru apă fierbinte Culoare - albă Presiunea nominală – 20 bar |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ţeavă Ø 32; Pentru apă fierbinte Culoare - albă Presiunea nominală – 20 bar |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cot electrosudabil 90˚ Ø 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cot electrosudabil 90˚ Ø 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cot electrosudabil 90˚ Ø 32 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Mufă electrosudabilă Ø 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Mufă electrosudabilă Ø 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Mufă electrosudabilă Ø 32 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Teu electrosudabil Ø 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Teu electrosudabil Ø 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Teu electrosudabil Ø 32 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Mufă electrosudabila Ø 20 cu racord (filet metalic) ½ FI |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Mufă electrosudabila Ø 25 cu racord (filet metalic) ½ FI |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | cot electrosudabil 90˚ Ø 20 cu racord (filet metalic) ½ FI |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | cot electrosudabil 90˚ Ø 25 cu racord (filet metalic) ½ FI |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Mufă electrosudabila Ø 32 cu racord (filet metalic) ½ FI |  |  |  |  |  |
| Tevi si Fitinguri pentru reteaua de alimentare cu apa din metaloplast |  |  |  | Teava dn 20 pentru apa rece |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Teava dn 20 pentru apa fierbinte (cu folie din aluminiu) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Teava dn 26 pentru apa rece |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Teava dn 26 pentru apa fierbinte (cu folie din aluminiu) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cot 90° Ø 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Mufa Ø 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Teu Ø 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cot 90° Ø 20 cu racord |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Mufa Ø 20 cu racord |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Teu Ø 20 cu racord |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Racord 16x2 – ½’’ FE |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Racord 16x2 – ½’’ FI |  |  |  |  |  |
| Lotul 4 - Robinete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet Maevschi sau echivalent |  |  |  | Ǿ 15 mm Presiune nominala – 10 bar |  |  |  |  |  |
| Ventil d-15 mm |  |  |  | Materialul corpului - bronz Pentru sistemul de alimentare cu apă potabilă |  |  |  |  |  |
| Ventil d-20 mm |  |  |  | Materialul corpului - bronz Pentru sistemul de alimentare cu apă potabilă |  |  |  |  |  |
| Robinet sferic pentru lavoar |  |  |  | Ǿ 15 mm |  |  |  |  |  |
| Amestecător |  |  |  | Pentru baie |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pentru lavoar |  |  |  |  |  |
| Robinet sferic pentru WC |  |  |  | Ǿ 15 mm Cu intrare laterală |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ǿ 15 mm Cu intrare inferioară |  |  |  |  |  |
| Robinet pentru pisoar |  |  |  | Ǿ 15 mm De perete |  |  |  |  |  |
| Cap pentru amestecător |  |  |  | Tip vechi |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Catridj Ǿ 40 mm |  |  |  |  |  |
| Lotul 5 - Elemente de racordare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Furtun elastic |  |  |  | L= 50 cm Filet interior-exterior |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pentru amestecător l= 50 cm |  |  |  |  |  |
| Sifon |  |  |  | Pentru lavoar |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pentru vas WC, d. 100 mm |  |  |  |  |  |
| Mecanism pentru rezervorul WC-ului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Colier cu cheie pentru furtun |  |  |  | Ø 16-25 mm, zincat |  |  |  |  |  |
| Lotul 6 - Mobilier sanitar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lavoar din oțel emailat |  |  |  | Dimensiuni 500x500 mm Culoare – alb SM SR EN 4688:2010 |  |  |  |  |  |
| Lavoar din faianță |  |  |  | Dimensiuni 56.5x45x82 cm In complet cu piedestal Culoare – alb SM SR EN 4688:2010 |  |  |  |  |  |
| Vas de closet din faianță în complet |  |  |  | Closet de podea Lăţime: 36.5 cm; Lungime: 63 cm Înălţime: 80.5 cm; culoarea: alb |  |  |  |  |  |
| Pisoar din faianță |  |  |  | Format clasic |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________