	Constructia sala de volei situat pe teren nr. cad. 9424105282, sat. Valeni, r-nul Cahul
	Formular Nr.1

WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Retele interioare de apa si canalizare (02/01-2-24-RAC)
	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de constructie

	
	

	
	
	Capitolul 1.1. B1

	
	

	
	
	Capitolul 1.1.1. Арматура

	
	

	1
	SD19A


	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" / Кран шаровый ф15

	buc
	10,000


	 2
	SD19A


	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" / Кран шаровый ф20

	buc
	3,000


	 3
	SD19B


	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1" / Кран шаровый ф25

	buc
	1,000


	 
	
	Capitolul 1.1.2. Трубы и их соединения

	
	

	4
	SA15B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PPR PN10 ф20

	m
	5,000


	 5
	SA15B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PPR PN10 ф25

	m
	10,000


	 6
	SA17B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Teava PPR PN10 ф32

	m
	7,000


	 7
	RpIF09B1


	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal  avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Izolatie din spuma de cauciuc tip AF-D-022 sau analog ф20

	m
	5,000


	 8
	RpIF09B1


	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal  avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Izolatie din spuma de cauciuc tip AF-D-022 sau analog ф25

	m
	10,000


	 9
	RpIF09B1


	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal  avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Izolatie din spuma de cauciuc tip AF-D-022 sau analog ф32

	m
	7,000


	 10
	SA37D


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"

	buc
	6,000


	 11
	
	Clema PPR d.25

	buc
	20,000


	 12
	
	Clema PPR d.20

	buc
	10,000


	 13
	SF01C


	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm

	m
	22,000


	 14
	SF02C


	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm

	10 m
	2,200


	 15
	SF05C


	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm

	m
	22,000


	 
	
	Capitolul 1.1.3. Материалы и изделия

	
	

	16
	ID05A


	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 mm / Гибкая вставка фланцевая ф25

	buc
	1,000


	 17
	SA17D


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm / Пл. футляр ф50 / se exclude cot, teu, mufa, reductie

	m
	2,000


	 
	
	Capitolul 1.2. T3

	
	

	
	
	Capitolul 1.2.1. Арматура

	
	

	18
	SD19A


	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" / Кран шаровый ф15

	buc
	8,000


	 19
	SD19A


	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" / Кран шаровый ф20

	buc
	2,000


	 
	
	Capitolul 1.2.2. Трубы и их соединения

	
	

	20
	SA15B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PPR PN10 ф20

	m
	5,000


	 21
	SA15B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PPR PN10 ф25

	m
	8,000


	 22
	RpIF09B1


	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal  avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Izolatie din spuma de cauciuc tip AF-D-022 sau analog ф20

	m
	5,000


	 23
	RpIF09B1


	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal  avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Izolatie din spuma de cauciuc tip AF-D-022 sau analog ф25

	m
	8,000


	 24
	
	Clema PPR d.25

	buc
	16,000


	 25
	
	Clema PPR d.20

	buc
	10,000


	 26
	SF01C


	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm

	m
	13,000


	 27
	SF05C


	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm

	m
	13,000


	 
	
	Capitolul 1.2.3. Материалы и изделия

	
	

	28
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Смеситель для умывальника

	buc
	2,000


	 29
	SD02A


	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Смеситель для душа с душевой сеткой на гибком шланге

	buc
	6,000


	 
	
	Capitolul 1.3. K1

	
	

	
	
	Capitolul 1.3.1. Трубы и их соединения

	
	

	30
	SB05E


	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф110

	m
	20,000


	 31
	SB05C


	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50

	m
	10,000


	 32
	SB08G


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm / Пл. футляр ф160

	m
	2,000


	 33
	SB06B


	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm / Cot PVC interior D50x45°

	buc
	17,000


	 34
	SB06D


	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm / Cot PVC interior D110x45°

	buc
	16,000


	 35
	SB06B1


	Ramificatie simpla din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm / Ramificatie PVC interior D50/50x45*

	buc
	6,000


	 36
	SB06D1


	Ramificatie simpla din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PVC interior D110/110x45*

	buc
	4,000


	 37
	SB06D1


	Ramificatie simpla din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PVC interior D110/50x45*

	buc
	2,000


	 38
	SB06D2


	Ramificatie dubla din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm / Ramificatie dubla PVC interior D110/110/50x45*

	buc
	2,000


	 39
	SB07E


	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm / Dop PVC interior D110

	buc
	2,000


	 40
	SB06D


	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm / Piesa de curatire PVC interior D110

	buc
	1,000


	 41
	SA37I


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" / Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.110
	buc
	20,000


	 42
	SA37F


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.50
	buc
	20,000


	 43
	SF04A


	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m
	3,000


	 
	
	Capitolul 1.3.2. Материалы и изделия
	
	

	44
	SC07A1


	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой
	buc
	2,000


	 45
	SC04A


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc
	2,000


	 46
	SB28A


	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.
	buc
	6,000


	 47
	SC02A


	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. / Душевой подон
	buc
	6,000


	 48
	SB28B


	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm.
	buc
	2,000


	 
	
	Capitolul 2. Lucrari de montare
	
	

	
	
	Capitolul 2.1. T3
	
	

	
	
	Capitolul 2.1.1. Материалы и изделия
	
	

	49
	IA17A


	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv
	buc
	2,000


	 
	
	Capitolul 3. Utilaj
	
	

	
	
	Capitolul 3.1. T3
	
	

	
	
	Capitolul 3.1.1. Материалы и изделия
	
	

	50
	
	Электрический бойлер 200 l 3.0 kwt

	buc
	2,000



	

	Proiectant    

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S.
