### 2.2.4. Formularul de deviz nr.2 – lista cu cantitățile de lucrări.

Anexa nr.2

Aprobat:

Directorul Dispensarului Republican de Narcologie

__________________“20” mai 2020

Obiectul:  Bloc alimentar

Autoritatea contractantă: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie din str. Grenoble 147

Lucrări de reparație

| № crt. | Simbol norme/ Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.1. Secția prelucrare a legumelor |  |  |
|  |  | 1.1.1. Tavan |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 12,50 |
| 2 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 12,50 |
| 3 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 12,50 |
| 4 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 12,50 |
| 5 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 12,50 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 12,50 |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 12,50 |
| 8 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu la tavan | m | 11,00 |
| 9 | CF54A | Placarea cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane (corob) | m2 | 3,00 |
|  |  | 1.1.2. Pereți |  |  |
| 10 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 36,00 |
| 11 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 36,00 |
| 12 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 36,00 |
| 13 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 36,00 |
| 14 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 36,00 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 36,00 |
| 16 | CK18C | Montarea coltar din aluminiu la pereți | m | 8,60 |
| 17 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 36,00 |
| 18 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(fereastra) | m2 | 4,60 |
| 19 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa) | m2 | 13,50 |
| 20 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 5,00 |
| 21 | RpCJ04A | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereți sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 3,00 |
| 22 | CI07A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți | m2 | 3,00 |
|  |  | 1.1.3. Pardosele |  |  |
| 23 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din gresie. | m2 | 1,00 |
| 24 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment | m2 | 1,00 |
| 25 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 1,00 |
| 26 | RpCK24A | Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment. | m2 | 1,00 |
| 27 | RpCR11A | Vopsitorii interioare ale suprafetelor de beton, cu vopsea pe baza de copolimeri acrilo-etilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 12,50 |
|  |  | 1.2. Grup sanitar |  |  |
|  |  | 1.2.1. Tavan |  |  |
| 28 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 4,85 |
| 29 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 4,85 |
| 30 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 4,85 |
| 31 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 4,85 |
| 32 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 4,85 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 4,85 |
| 34 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,85 |
| 35 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu la tavan | m | 4,00 |
|  |  | 1.2.2. Pereți |  |  |
| 36 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 21,00 |
| 37 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 21,00 |
| 38 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 21,00 |
| 39 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 21,00 |
| 40 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 21,00 |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 21,00 |
| 42 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu la pereți | m | 1,50 |
| 43 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 21,00 |
| 44 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa) | m2 | 6,00 |
| 45 | CN20B1 | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai putin (Vopsirea tevilor de ventilare) | m2 | 4,00 |
|  |  | 1.2.3. Pardosele |  |  |
| 46 | RpCR11A | Vopsitorii interioare ale suprafetelor de beton, cu vopsea pe baza de copolimeri acrilo-etilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,85 |
|  |  | 1.3. Secția depozitare și păstrare |  |  |
|  |  | 1.3.1. Tavan |  |  |
| 47 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 5,00 |
| 48 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 5,00 |
| 49 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 5,00 |
| 50 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 5,00 |
| 51 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 5,00 |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 36,00 |
| 53 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 36,00 |
|  |  | 1.3.2. Pereți |  |  |
| 54 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 9,50 |
| 55 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 9,50 |
| 56 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 9,50 |
| 57 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 9,50 |
| 58 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 9,50 |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 98,00 |
| 60 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 98,00 |
| 61 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(fereastra) | m2 | 12,00 |
| 62 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa) | m2 | 28,00 |
| 63 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 10,20 |
| 64 | CI07A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți | m2 | 0,80 |
| 65 | CN21A | Vopsitorii la grile metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 21,00 |
|  |  | 1.3.3. Pardosele |  |  |
| 66 | CN23A | Vopsitorea plintelor la pardosele cu vopsele de ulei | m | 38,50 |
|  |  | 1.4. Spațiu p/u împachetarea produselor alimentare |  |  |
|  |  | 1.4.1. Tavan |  |  |
| 67 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 2,00 |
| 68 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 2,00 |
| 69 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2,00 |
| 70 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 2,00 |
| 71 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 2,00 |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 14,00 |
| 73 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,00 |
|  |  | 1.4.2. Pereți |  |  |
| 74 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 3,00 |
| 75 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 3,00 |
| 76 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 3,00 |
| 77 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 3,00 |
| 78 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 3,00 |
| 79 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 38,00 |
| 80 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 19,00 |
| 81 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a pereților si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi | m2 | 19,00 |
| 82 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(fereastra) | m2 | 5,00 |
| 83 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa) | m2 | 4,00 |
| 84 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 4,50 |
|  |  | 1.4.3. Pardosele |  |  |
| 85 | CN23A | Vopsitorea plintelor la pardosele cu vopsele de ulei | m | 38,50 |
|  |  | 1.5. Sectia peste/carne |  |  |
|  |  | 1.5.1. Tavan |  |  |
| 86 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 2,00 |
| 87 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 2,00 |
| 88 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2,00 |
| 89 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 2,00 |
| 90 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 2,00 |
| 91 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 14,00 |
| 92 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,00 |
|  |  | 1.5.2. Pereți |  |  |
| 93 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 6,00 |
| 94 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 6,00 |
| 95 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 6,00 |
| 96 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 6,00 |
| 97 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 6,00 |
| 98 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 46,00 |
| 99 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 23,00 |
| 100 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a pereților si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi | m2 | 23,00 |
| 101 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(fereastra) | m2 | 5,00 |
| 102 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa) | m2 | 13,00 |
| 103 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 2,30 |
| 104 | CN20B1 | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai putin (Vopsirea tevilor de ventilare) | m2 | 3,00 |
|  |  | 1.5.3. Pardosele |  |  |
| 105 | CN23A | Vopsitorea plintelor la pardosele cu vopsele de ulei | m | 14,00 |
|  |  | 1.6. Biroul medic dietolog |  |  |
|  |  | 1.6.1. Pardoseli |  |  |
| 106 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 3,00 |
| 107 | RpCR11A | Vopsitorii interioare ale suprafetelor de beton, cu vopsea pe baza de copolimeri acrilo-etilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,00 |
|  |  | 1.7. Depozit p/u pîine |  |  |
|  |  | 1.7.1. Tavan |  |  |
| 108 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 3,50 |
| 109 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 3,50 |
| 110 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 3,50 |
| 111 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 3,50 |
| 112 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 3,50 |
| 113 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 15,00 |
| 114 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 15,00 |
|  |  | 1.7.2. Pereți |  |  |
| 115 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 5,50 |
| 116 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 5,50 |
| 117 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 5,50 |
| 118 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 5,50 |
| 119 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 5,50 |
| 120 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 45,00 |
| 121 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 22,50 |
| 122 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a pereților si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi | m2 | 22,50 |
| 123 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(fereastra) | m2 | 3,30 |
| 124 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa) | m2 | 5,00 |
| 125 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 3,30 |
| 126 | CN21A | Vopsitorii la grile metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 15,00 |
|  |  | 1.7.3. Pardosele |  |  |
| 127 | CN23A | Vopsitorea plintelor la pardosele cu vopsele de ulei | m | 17,00 |
|  |  | 1.8. Sectia prelucrare secundara a legumelor |  |  |
|  |  | 1.8.1. Tavan |  |  |
| 128 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 13,00 |
| 129 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 13,00 |
| 130 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 13,00 |
| 131 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 13,00 |
| 132 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 13,00 |
| 133 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 13,00 |
| 134 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 13,00 |
|  |  | 1.8.2. Pereți |  |  |
| 135 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 21,60 |
| 136 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 21,60 |
| 137 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 21,60 |
| 138 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 21,60 |
| 139 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 21,60 |
| 140 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 21,60 |
| 141 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 21,60 |
| 142 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(fereastra) | m2 | 1,50 |
| 143 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa) | m2 | 16,00 |
| 144 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 4,30 |
|  |  | 1.8.3. Pardosele |  |  |
| 145 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din gresie. | m2 | 1,50 |
| 146 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment | m2 | 1,50 |
| 147 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 1,50 |
|  |  | 1.9. Sectia spălarea veselei |  |  |
|  |  | 1.9.1. Tavan |  |  |
| 148 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 13,00 |
| 149 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 13,00 |
| 150 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 13,00 |
| 151 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 13,00 |
| 152 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 13,00 |
| 153 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 13,00 |
| 154 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 13,00 |
|  |  | 1.9.2. Pereți |  |  |
| 155 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(fereastra) | m2 | 5,00 |
| 156 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 2,20 |
|  |  | 1.9.3. Pardosele |  |  |
| 157 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment | m2 | 1,50 |
| 158 | CG22E1 | Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 3,00 |
|  |  | 1.10. Secția termică |  |  |
|  |  | 1.10.1. Tavan |  |  |
| 159 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 33,00 |
| 160 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 33,00 |
| 161 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 33,00 |
| 162 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 33,00 |
| 163 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 33,00 |
| 164 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 33,00 |
| 165 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 33,00 |
| 166 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu la tavane | m | 24,00 |
|  |  | 1.10.2. Pereți |  |  |
| 167 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 4,00 |
| 168 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 4,00 |
| 169 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 4,00 |
| 170 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 4,00 |
| 171 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 4,00 |
| 172 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 4,00 |
| 173 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a pereților si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi | m2 | 4,50 |
| 174 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(fereastra) | m2 | 10,20 |
| 175 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa) | m2 | 5,00 |
| 176 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 4,00 |
| 177 | CI07A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereți | m2 | 4,00 |
| 178 | RpCJ04A | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereți sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 4,50 |
|  |  | 1.10.3. Instalatii sanitare |  |  |
| 179 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,00 |
| 180 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 4,00 |
| 181 | RpSC23A3 | Montarea spalatorului cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din inox. avind teava de scurgere din plumb, pe suport metalic | buc | 2,00 |
| 182 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,00 |
| 183 | RoSD18A | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" | buc | 4,00 |
|  |  | 1.11. Hol |  |  |
|  |  | 1.11.1. Tavan |  |  |
| 184 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 3,50 |
| 185 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane | m2 | 3,50 |
| 186 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 3,50 |
| 187 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 3,50 |
| 188 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 3,50 |
| 189 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Extra | m2 | 67,00 |
| 190 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 67,00 |
|  |  | 1.11.2. Pereți |  |  |
| 191 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți. | m2 | 12,00 |
| 192 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereți | m2 | 12,00 |
| 193 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 12,00 |
| 194 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 12,00 |
| 195 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților | m2 | 12,00 |
| 196 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților cu grund Extra | m2 | 98,00 |
| 197 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn.(usa) | m2 | 34,50 |
| 198 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a pereților si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi | m2 | 98,00 |
|  |  | 1.11.3. Pardosele |  |  |
| 199 | RpCR11A | Vopsitorii interioare ale suprafetelor de beton, cu vopsea pe baza de copolimeri acrilo-etilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 20,00 |
|  |  | 2. Instalatii electrice sectia Nr.3 |  |  |
| 200 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 21,00 |
| 201 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat 1x18 de tip LED complet echipate. | buc | 8,00 |
| 202 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat 4x18 de tip LED complet echipate. | buc | 13,00 |