CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia capitala a partii carosabile a str. Independentei din mun. Balti (de la str. Puskin pina la str. Stamati) (Corectare)
Etapa 1 Retele de canalizare pluviala L-1 (Larsen)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     	
U.M. 	Cantitate	
				pe unitate de măsură
	Conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	6	
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Cборный колодец С8/1, D-1,5м ПК2+11 для ливневой канализации Л-1 по улице 31 Августа,				
1	PA15B
	(Norma Dulgher = 2.32h/om) Fisa palplanselor metalice de orice tip, profil si lungime, batute cu soneta mecanica, in teren categoria II (Погружение  шпунта Лaрсен Л-4,Н-4,5м дизель молотом)	m2		72,00	
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,3200		
	2010102917673	Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689	m3	0,0080		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0180		
	2875276312700	Capisoane de otel turnat pt. palplanse metalice	kg	4,2000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0500		
	2952270003600	Soneta mecanica cu berbec 	h-ut	0,5700		
 2	PA16B
	(NORMA Dulgher =1.73h-om  )  Extragerea   palplanselor metalice, cu utilaj mecanic pe uscat, din teren categoria II (Извлечение шпунта  (analog " Ларсена Л4,5 )	m2		72,00	
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,7300		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,4300		
	2952270003604	Soneta universala cu motor ardere interna cu berbec de 2,1 - 3,0 tf	h-ut	0,4300		
 		1.2. Cборный колодец С9/1, D-1.5m ПК-2+27 для ливневой канализации   L -1 по улице 31  Августа,31(взамен сушествующего Nr.4)				
3	PA15B
	(Norma Dulgher = 2.32h/om) Fisa palplanselor metalice de orice tip, profil si lungime, batute cu soneta mecanica, in teren categoria II (Погружение  шпунта Лaрсен Л-4,Н-4,5м дизель молотом 4.0x4.0m.l.	m2		72,00	
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,3200		
	2010102917673	Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689	m3	0,0080		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0180		
	2875276312700	Capisoane de otel turnat pt. palplanse metalice	kg	4,2000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0500		
	2952270003600	Soneta mecanica cu berbec 	h-ut	0,5700		
 4	PA16B
	(NORMA Dulgher =1.73h-om  )  Extragerea   palplanselor metalice, cu utilaj mecanic pe uscat, din teren categoria II (Извлечение шпунта  (analog " Ларсена Л4,Н-4,5 )	m2		72,00	
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,7300		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,4300		
	2952270003604	Soneta universala cu motor ardere interna cu berbec de 2,1 - 3,0 tf	h-ut	0,4300		
 		1.3. Ливневая канализация L-1  на участке L-20m  (ПК2+07 улица 31 Августа)				
5	pret
	Стоимость  шпунта " Ларсена Л4,  Н=5,0м	m2		200,00	
	2010102917673781	Стоимость  шпунта  (analog " Ларсена Л4,H-5,0m ) 	m2	1,0000		
 6	PA15B
	(Norma Dulgher = 2.32h/om) Fisa palplanselor metalice de orice tip, profil si lungime, batute cu soneta mecanica, in teren categoria II (Погружение  шпунта Лaрсен Л-4,Н-4,7м дизель молотом  (по временной схеме, (стык в стык)  захватками на протяжении не более 10м с 2-х сторон)	m2		188,00	
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,3200		
	2010102917673	Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689	m3	0,0080		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0180		
	2875276312700	Capisoane de otel turnat pt. palplanse metalice	kg	4,2000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0500		
	2952270003600	Soneta mecanica cu berbec 	h-ut	0,5700		
 7	PA16B
	(NORMA Dulgher =1.73h-om  )  Extragerea   palplanselor metalice, cu utilaj mecanic pe uscat, din teren categoria II (Извлечение шпунта  (analog " Ларсена Л4 )	m2		188,00	
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,7300		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,4300		
	2952270003604	Soneta universala cu motor ardere interna cu berbec de 2,1 - 3,0 tf	h-ut	0,4300