| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției: Servicii de verificare metrologică a aparatelor de măsurare, de testare şi de control |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |  | Termenul de livrare/prestare |  | Termen de achitare |  |  | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |
|  | LOTUL 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50410000-2 | Reglare și verificare metrologică a mijloacelor de măsurare utilizate la controlul nedistructiv al metalului (defectoscop УД2-12, grosimetru ultrasonic УТ-93П) | Buc. | 2 |  |  |  |  |  | Conform necesităților reale, Termenul de execuție: lucrările vor fi realizate în lunile martie-noiembrie 2023. Transportul mijloacelor de măsurare la/de la sediul executantului lucrărilor va fi asigurat de „TERMOELECTRICA” S.A. Perioada de îndeplinire a lucrărilor va fi de 10 zile lucrătoare din ziua predării mijloacelor de măsurare de către „TERMOELECTRICA” S.A executantului lucrărilor. Locația desfășurării lucrărilor: În laboratoarele Executantului. |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |
|  | LOTUL 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50410000-2 | Reglare și verificare metrologică a mijloacelor de măsurare utilizate la controlul nedistructiv al metalului (defectoscop РДМ-34) | Buc. | 2 |  |  |  |  |  | Conform necesităților reale, Termenul de execuție: lucrările vor fi realizate în lunile martie-noiembrie 2023. Transportul mijloacelor de măsurare la/de la sediul executantului lucrărilor va fi asigurat de „TERMOELECTRICA” S.A. Perioada de îndeplinire a lucrărilor va fi de 10 zile lucrătoare din ziua predării mijloacelor de măsurare de către „TERMOELECTRICA” S.A executantului lucrărilor. Locația desfășurării lucrărilor: În laboratoarele Executantului. |  |  |  |  |  |
|  | LOTUL 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50410000-2 | 3.1 Etalonare mijloace de măsurare a mărimilor electromagnetice (Aparat universal, Rezistoare în decade cu 5÷8 intervale, element normal, voltampermetru digital, punte de CC, voltmetru, ampervoltmetru,ampermetru, megohmetru, megohmetru electronic, ohmetru, kilovoltmetru, set de măsurat, micromiliohmetru, wattmetru) | Buc. | 48 |  |  |  |  |  | Conform necesităților reale, Termenul de execuție: lucrările vor fi realizate în lunile martie-decembrie 2023. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul executantului lucrărilor este asigurat de „TERMOELECTRICA” S.A.. Lucrările de demontare și montare a mijloacelor de măsurare pînă/după etalonare, este asigurată de „TERMOELECTRICA” S.A. Aceeași cerință se aplică și pentru procesul de punere în funcțiune a mijloacelor de măsurare. Prestarea serviciilor de etalonare se va efectua în termen de 15 zile lucrătoare, din momentul prezentării spre etalonare a mijloacelor de măsurare. Locația desfășurării lucrărilor: În laboratoarele Executantului și în incinta laboratoarelor “Termoelectrica”S.A. or. Chișinău, str. Meşterul Manole 3, CET Sursa-1; or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 5, CET Sursa-2; or. Chișinău, str. Prunului 24, CT Vest; |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 Etalonare mijloace de măsurare a mărimilor de presiune (complex digital de măsurare, manometru cu piston și greutăți +24 greutăți+2 pompa de presiune, micromanometru cu mai multe intervale MMH-2400, manometre cu element elastic, barometru, calibrator de presiune) | Buc. | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3 Etalonare mijloace de măsurare a mărimilor geometrice (comparator cu cadran, comparator de alezaje, micrometru) | Buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4 Etalonare mașină de forță și tracțiune | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.5 Etalonare mijloace de măsurare a durității (durimetrul poartabil cu ultrasunet) | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.6 Etalonarea mijloace de măsurare a mărimilor fizico-chimice (fotoelectrocolorimetru, PH metru tip И-160 МП , spectrofotometru, conductometru, spectometru de emisie atomică) | Buc. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.7 Etalonare mijloace de măsurare a mărimilor termice (Termometru cu infraroșu tip VarioCAM) | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL PE LOT 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOTUL 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50410000-2 | 4.1 Verificarea metrologică a contoarelor de e/t, | Buc. | 272 |  |  |  |  |  | Conform necesităților reale, Termenul de realizare a lucrărilor: februarie - decembrie a.2023. Prestarea serviciilor de verificare se va efectua în termen de 3 zile lucrătoare, iar pentru lunile iunie-septembrie a.2023 - în cantitate de cel puțin 70 contoare de orice tip pe săptămînă din momentul cînd acestea au fost prezentate la sediului executantului lucrărilor. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul executantului este asigurat de către Beneficiar, dar toate operațiunile de încărcare și descărcare se efectuază de către Executantul lucrărilor. Locul unde funcționează bunurile supuse lucrărilor: Republica Moldova, mun. Chişinău CET Sursa-1, CT Vest, CT Sud, CTSb, SRT ”TERMOELECTRICA” SA |  |  |  |  |  |
|  | 4.2 Verificarea metrologică a contoarelor de e/t, | Buc. | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3 Verificarea metrologică a contoarelor de e/t, | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4 Verificarea metrologică a contoarelor de e/t, | Buc. | 307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.5 Verificarea metrologică a contoarelor de e/t, | Buc. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.6 Verificarea metrologică a contoarelor de e/t, | Buc. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.7 Verificarea metrologică a contoarelor de e/t | Buc. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.8 Verificarea metrologică a contoarelor de e/t | Buc. | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.9 Verificarea metrologică a contoarelor de e/t | Buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.10 Verificarea metrologică a contoarelor de e/t | Buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.11 Verificarea metrologică a contoarelor de e/t | Buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.12 Verificarea metrologică a contoarelor de e/t | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.13 Verificarea metrologică a contoarelor de e/t | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.14 Verificarea metrologică a contoarelor de e/t | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL PE LOTUL 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |