	                                                                                                                                                                                                                                                                                      Anexa nr. 22
                                                                                                                                                                                                     la Documentația standard  nr.   115   
                                                                                                                                                                                                                                            din 15.09.2021
Specificații tehnice 

	[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]


	Numărul procedurii de achiziție__________________________ din_________

	Obiectul achiziției: __________________

	Denumirea bunurilor 
	Denumirea modelului bunului
	Ţara de origine
	Produ-cătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă


	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant


	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Fereastră din termpan (PVC)
	Fereastră din termpan (PVC)
	
	
	Fereastră 1450(înalțime)*950 (lațime) mm, confecționată din PVC alb, 6 camere, cu geam sticla Low-E 4*24*4 mm.  cu  sistem de deschidere dreapta. Cheltuielile de montare inclusiv materialele și consumabilele necesare montării sunt incluse în preț
	
	

	Fereastră din termpan (PVC)
	Fereastră din termpan (PVC)
	
	
	Fereastră 1450înalțime*1500lațime mm, confecționată din PVC alb, 6 camere, cu geam sticla Low-E 4*24*4 mm.  cu  sistem de deschidere dreapta. Cheltuielile de montare inclusiv materialele și consumabilele necesare montării sunt incluse în preț

Fig.2
	
	

	Fereastră din termpan (PVC)
	Fereastră din termpan (PVC)
	
	
	Fereastră 1790înalțime*1100lațime mm, confecționată din PVC alb, 6 camere, cu geam sticla Low-E 4*24*4 mm.  cu  sistem de deschidere dreapta și regim ventilare. Cheltuielile de montare inclusiv materialele și consumabilele necesare montării sunt incluse în preț
Fig.3
	
	

	Ușa  din termopan (PVC)
	Ușa  din termopan (PVC)
	
	
	Ușa înalțime 2002* lățime 650mm, confecționată din PVC alb, 4 camere, panou sendwich, la mijloc să fie pusă plancă de rezistență,  deschidere de la dreapta la stîngă. Cheltuielile de montare inclusiv materialele și consumabilele necesare montării sunt incluse în preț
	
	

	Steclă dublă pentru fereastră din PVC
	Steclă dublă pentru fereastră din PVC
	
	
	Geam pachet termopan cu 2 sticle

Low-E 4*24*4 mm. Marime 840*870mm
	
	

	Steclă dublă pentru fereastră din PVC
	Steclă dublă pentru fereastră din PVC
	
	
	Geam pachet termopan cu 2 sticle

Low-E 4*24*4 mm. Marime 1390*80mm 

	
	

	Steclă dublă pentru fereastră din PVC
	Steclă dublă pentru fereastră din PVC
	
	
	Geam pachet termopan cu 2 sticle

Low-E 4*24*4 mm. Marime 750*470mm
	
	

	Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________



	
	
	


	  Anexa nr.23
  la Documentația standard  nr.   115   
                                                                                                                                                                                                                          din 15.09.2021
Specificații de preț
	

	[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]
	

	
	Numărul  procedurii de achiziție____________________________din_________

	
	Obiectul de achiziției: ___________________

	Cod CPV
	Denumirea bunurilor
	Unitatea de măsură
	Canti-tatea
	Preţ unitar (fără TVA)
	Preţ unitar (cu TVA)
	Suma

fără

TVA
	Suma

cu TVA
	Termenul de 

livrare 
	Clasificație bugetară (IBAN)
	Discount

%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Fereastră din termpan (PVC)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Fereastră din termpan (PVC)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Fereastră din termpan (PVC)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ușa  din termopan (PVC)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Steclă dublă pentru fereastră din PVC
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Steclă dublă pentru fereastră din PVC
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Steclă dublă pentru fereastră din PVC
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ___________________             Adresa: ________________________________________________________
	
	
	


