| Cresterea capacitatii sursei subterane pentru sistemul de alimentare cu apa existent in s.Baimaclia, raionul Cantemir. Obiect nr.22/2023 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-2-4

A-01. Incapere de dozare a hipoclorurei. Echipament electric de forta. Iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie generala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de terasamente pentru priza de pamint |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (12, m) |  |  | m3 |  | 2,40 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,856 |  |  |
| 2 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 2,40 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,744 |  |  |
| 3 | TsD04C |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv |  |  | m3 |  | 2,40 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,776 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente pentru priza de pamint |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie generala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Echipament electric |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut. |  | 0,22 |  |  |
| 5 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,20 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
| 6 | 08-03-532-4 |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,44 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,44 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,122 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament electric |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Echipamente de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 08-03-593-6 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,532 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,163 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,082 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 1,024 |  |  |
| 8 | Pret |  | Corp de iluminat Светильник светодиодный степень защиты IP65, мощностью 36Вт |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 3340022023601 |  | Corp de iluminat Светильник светодиодный степень защиты IP65, мощностью 36Вт https://volta.md/ru/produs/corp-de-iluminat-led-philips-wt060c-36-w-led |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 9 | Pret |  | Corp de iluminat Светильник светодиодный степень защиты IP65, мощностью 18Вт |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 3340022023603 |  | Corp de iluminat Светильник светодиодный степень защиты IP65, мощностью 18Вт https://volta.md/ru/produs/felinar-led-elmos-jm-wt-cpv-18-w |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 10 | Pret |  | Светильник светодиодный ручной переносной с аккумулятором ДРО 2063Л |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7722023659 |  | Светильник светодиодный ручной переносной с аккумулятором ДРО 2063Л |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipamente de iluminat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Cablu |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,05 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,393 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,015 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,04 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 0,61 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,003 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,001 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
| 12 | 08-02-402-1 |  | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 |  |  | 100 m |  | 1,45 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 22,185 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,232 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,594 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,08 |  |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  | 100 buc |  | 0,435 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,232 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 5,003 |  |  |
| 13 | Pret |  | Cablu ВВГнг 3х6 mm2 |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 7710834103006 |  | Cablu ВВГнг 3х6 mm2 |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
| 14 | Pret |  | Cablu ВВГнг 3х2,5 mm2 |  |  | m |  | 70,00 |  |  |
|  | 7710834103002,5 |  | Cablu ВВГнг 3х2,5 mm2 |  |  | m |  | 70,00 |  |  |
| 15 | Pret |  | Cablu ВВГнг 3х1,5 mm2 |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | 7710834103001,5 |  | Cablu ВВГнг 3х1,5 mm2 |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
| 16 | Pret |  | Cablu КВВГнг 4х1,5 mm2 |  |  | m |  | 40,00 |  |  |
|  | 7710834104001,5 |  | Cablu КВВГнг 4х1,5 mm2 |  |  | m |  | 40,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Cablu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Materiale. Produse electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-02-407-1 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,05 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,54 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,053 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,034 |  |  |
|  | 1109105 |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  | 100 buc |  | 0,033 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,051 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,205 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 0,40 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009627 |  | Banda "ФУМ" |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,321 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,309 |  |  |
| 18 | Pret |  | Teava de otel cu diametrul 25mm ГОСТ10704-91 |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 12365432112725 |  | Teava de otel cu diametrul 25mm ГОСТ10704-91 |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
| 19 | 08-03-591-1 |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,395 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,064 |  |  |
| 20 | Pret |  | Intrerupator cu o clapa IP54 ВС20-1-0-А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 70620184711 |  | Intrerupator cu o clapa IP54 ВС20-1-0-А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 21 | 08-03-591-4 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,439 |  |  |
|  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,064 |  |  |
| 22 | Pret |  | Intrerupator cu o clapa IP54 ВС20-2-0-А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 70620184712 |  | Intrerupator cu o clapa IP54 ВС20-2-0-А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 23 | 08-03-591-8 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa, РСб20-3-ФСр Розетка одноместная с зазем. контактом, для открытой установки, с крышкой, 16А, 250В |  |  | 100 buc |  | 0,06 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,592 |  |  |
|  | 6661818030101 |  | РСб20-3-ФСр Розетка одноместная с зазем. контактом, для открытой установки, с крышкой, 16А, 250В |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,061 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  |  | 100 buc |  | 0,062 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,007 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,384 |  |  |
| 24 | 08-03-603-1 |  | Cutie cu transformatori coboritori (Ящик с понижающим трансформатором типа ОСО-0,25, 220/24 В, герметичный, степень защиты IP54, ЯТП-0,25) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,43 |  |  |
|  | 776662401 |  | Ящик с понижающим трансформатором типа ОСО-0,25, 220/24 В, герметичный, степень защиты IP54, ЯТП-0,25 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,26 |  |  |
| 25 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm |  |  | 100 m |  | 0,40 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,516 |  |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg |  | 0,40 |  |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc |  | 80,00 |  |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut. |  | 2,432 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 2,432 |  |  |
| 26 | Pret |  | Кабель-канал из самозатухающего ПВХ, огнестойкость - категория ПВ-0,размер - 25х25мм, полезное сечение - 583 мм; с крышкой, CKK10-025-025-1-КО1/32 |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 776543281510025025 |  | Кабель-канал из самозатухающего ПВХ, огнестойкость - категория ПВ-0,размер - 25х25мм, полезное сечение - 583 мм; с крышкой, CKK10-025-025-1-КО1/32 |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
| 27 | Pret |  | Кабель-канал из самозатухающего ПВХ, огнестойкость - категория ПВ-0,размер - 40х25мм, полезное сечение - 900 мм; с крышкой, CKK10-040-025-1-КО1 |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 776543281510024025 |  | Кабель-канал из самозатухающего ПВХ, огнестойкость - категория ПВ-0,размер - 40х25мм, полезное сечение - 900 мм; с крышкой, CKK10-040-025-1-КО1 |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
| 28 | Pret |  | Скоба пластиковая для крепления кабеля диаметром до 16 мм, USK-11-16-100 |  |  | buc |  | 100,00 |  |  |
|  | 77654328151016 |  | Скоба пластиковая для крепления кабеля диаметром до 16 мм, USK-11-16-100 |  |  | buc |  | 100,00 |  |  |
| 29 | Pret |  | Коробка монтажная, степень защиты IP44 |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7123665052100101 |  | Коробка монтажная, степень защиты IP44 |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
| 30 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice |  |  | t |  | 0,02 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,244 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,084 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,54 |  |  |
|  | 1019104 |  | Dibluri de distantare cu piulita |  |  | 100 buc |  | 0,016 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,02 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,302 |  |  |
|  |  |  |  | Total Materiale. Produse electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Priza de pamint |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (D20mm, montare) (fara Otel-carbon D16) |  |  | 100 m |  | 0,10 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,13 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,82 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,82 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,15 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,336 |  |  |
| 32 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (D20mm, montare) (fara Otel-carbon D16) (3*3,m) |  |  | 10 buc |  | 0,30 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,487 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,234 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,762 |  |  |
| 33 | 08-02-472-1 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (D20mm, montare) (fara Otel-carbon D16) (31-10-3*3=12, m) |  |  | 100 m |  | 0,12 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,28 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,376 |  |  |
| 34 | Pret |  | Otel rotund D20mm |  |  | m |  | 31,00 |  |  |
|  | 10116270001 |  | Otel rotund D20mm |  |  | m |  | 31,00 |  |  |
| 35 | 08-02-472-6 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (25x4mm) |  |  | 100 m |  | 0,10 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,90 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,055 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,82 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,82 |  |  |
|  | 101937325 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm ( 25x4mm) |  |  | t |  | 0,008 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,15 |  |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  | 10 buc |  | 1,34 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,336 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,019 |  |  |
|  |  |  |  | Total Priza de pamint |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Pretul firmei |  | Tablou de distributie ЩРн-24з-0 74 У2 IP54 410х330х120 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 9030000102407 |  | Tablou de distributie ЩРн-24з-0 74 У2 IP54 410х330х120 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 37 | Pretul firmei |  | Intrerupator ВH-32/2P/40A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 93232220040 |  | Intrerupator ВH-32/2P/40A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 38 | Pretul firmei |  | Intrerupator ВА47-29/1Р/ B10 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 95232429110 |  | Intrerupator ВА47-29/1Р/ B10 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 39 | Pretul firmei |  | Intrerupator ВА47-29/1Р/ С10 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 95232281010 |  | Intrerupator ВА47-29/1Р/ С10 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 40 | Pretul firmei |  | Intrerupator automat diferintial ABDT-32 С 16А 30mА |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 90233215032016 |  | Intrerupator automat diferintial ABDT-32 С 16А 30mА |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 41 | Pretul firmei |  | Intrerupator automat diferintial ABDT-32 С 10А 30mА |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 90233215032010 |  | Intrerupator automat diferintial ABDT-32 С 10А 30mА |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 42 | Pretul firmei |  | Intrerupator automat diferintial ABDT-32 С 6А 30mА |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 90233215032006 |  | Intrerupator automat diferintial ABDT-32 С 6А 30mА |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 43 | Pretul firmei |  | Contactor Контактор малогабаритный нереверсивный с тепловым реле РТИ 1304 Iнэ=0,4...0,63А, Iн=9А, Uк=220В, КМИ 10910 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 9523238302540910 |  | Contactor Контактор малогабаритный нереверсивный с тепловым реле РТИ 1304 Iнэ=0,4...0,63А, Iн=9А, Uк=220В, КМИ 10910 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 44 | Pretul firmei |  | Пост кнопочный "Пуск". Степень защиты IР54 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 9523235107031 |  | Пост кнопочный "Пуск". Степень защиты IР54 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 45 | Pretul firmei |  | Пост кнопочный "Пуск-Стоп". Степень защиты IР54 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 9523235107033 |  | Пост кнопочный "Пуск-Стоп". Степень защиты IР54 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |