“APROB”

Președinte (interimar) al Grupului de lucru pentru

Achiziții Publice

___________  Boaghe Vasile

Caiet de sarcină privind procurarea pompei submersibile

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitate | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 (pompa submersibilă) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Pompă submersibilă ЭЦВ 8-25-150 | buc. | 1 | Tip: ЭЦВ 8-25-150 Tensiune de alimentare: 380-400 V Putere: 16 kW Tip conectare: cu flanșă Garanție: 24 luni |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  | 19 800,00 |

Elaborat: Șef S.A.A.C.: Coșcodan Alexandru ___________________

Verificat: Șef S.D.T.: Sorocean Anatolii ___________________

Coordonat: Șef Serviciul economic: Corsan Radu ___________________