Reconstruirea imobilelor cu nr.cad. 0100520.225.02-03, 0100520.225.02.09

in vederea optimizarii spatiilor si sporirii eficientei energetice, pe ter. nr.cad. 0100520.225, or.Chisinau, str.

T.Ciorba, 1

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1 desfasurat

WinСmeta

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-0

Lucrari de demolare Bloc 2 (Etapa 2A - - Centrul Consultativ Diagnostic și depozit farmaceutic) ( (10/2024-2/2A-SA)

Intocmit in preţuri curente 04.05.2026

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Pardosele |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice | m2 |  | 490,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 191,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 191,10 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 24,50 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 24,50 |
| 2 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC, mocheta | m2 |  | 497,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 114,31 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 114,31 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 14,91 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 14,91 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 14,91 |
| 3 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet | m2 |  | 60,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2700 | 16,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2700 | 16,20 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0250 | 1,50 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 1,80 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 | 2,40 |
| 4 | RpCK42A | Desfacerea strat suport pardosele din mortar de ciment grosime 50-100 mm pina la stratul de termoizolant | m2 |  | 1 047,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 157,05 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 157,05 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 52,35 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 41,88 |
| 5 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate in carouri 50x50 cm a pardoselilor din mozaic si epoxidice | m |  | 880,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 | 255,20 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | 3,08 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 | 35,20 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 | 258,72 |
| 6 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, inclusiv start suport din sapa mortar ciment pina la stratul de termoizolant | m2 |  | 180,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,4600 | 82,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4600 | 82,80 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 9,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 7,20 |
| 7 | RpCK42A | Desfacerea pardosele din epoxid, inclusiv start suport din sapa mortar ciment pina la stratul de termoizolant | m2 |  | 260,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 39,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 39,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 13,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 10,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) grosime 50 mm | m3 |  | 49,00 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,0200 | 49,98 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 | 0,98 |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,2800 | 13,72 |
| 9 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton din subsolpina la stratul de pietris | m2 |  | 480,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 72,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 72,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 24,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 19,20 |
| 10 | TsC35C1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m - Incarcarea deseurilor | 100 m3 |  | 3,28 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 5,8300 | 19,122 |
| 11 | TsI51C2 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km | t |  | 445,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1049 | 46,681 |
| 12 | TsC51B | Lucrari de descarcarea in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 3,28 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 1,181 |
|  | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,0040 | 0,013 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 1,312 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Pardosele |  |  |  |
| 2. Tavane |  |  |  |  |  |
| 13 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane, inclusiv straturile de vopsea | m2 |  | 1 900,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 228,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 285,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 95,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 19,00 |
| 14 | RpCO56C | Demolarea tavanului suspendat casetat, inclusiv carcasul de suport | m2 |  | 370,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1300 | 48,10 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 | 44,40 |
| 15 | RpCO56C | Demolarea tavanului suspendat din gipscarton, inclusiv carcasa de suport | m2 |  | 12,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1300 | 1,56 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 | 1,44 |
| 16 | RpCO56C | Demolarea tavanului suspendat din lambriu plastic, inclusiv carcasul de suport | m2 |  | 50,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1300 | 6,50 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 | 6,00 |
| 17 | TsC35C1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m - Incarcarea deseurilor | 100 m3 |  | 0,47 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 5,8300 | 2,74 |
| 18 | TsI51C2 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km | t |  | 53,30 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1049 | 5,591 |
| 19 | TsC51B | Lucrari de descarcarea in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,47 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 0,169 |
|  | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,0040 | 0,002 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 0,188 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Tavane |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Pereti |  |  |  |  |  |
| 20 | RpCI42A | Demontarea barelor de protectie pereti din lemn / profile aluminiu cu captusire PVC | m |  | 50,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 4,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 2,50 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,50 |
| 21 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida, BCA, blocuri ceramice sau ipsos, inclusiv straturile de finisaj existente, ****cu mijloace manuale**** | m3 |  | 335,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 150,75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 1 172,50 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 40,20 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 26,80 |
| 22 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate in carouri 50x50 cm a peretilor din beton | m |  | 596,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 | 172,84 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | 2,086 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 | 23,84 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 | 175,224 |
| 23 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice - pereti din beton armat | m3 |  | 60,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 240,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 | 90,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 3,00 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 | 21,00 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 | 21,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 | 12,00 |
| 24 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, inclusiv straturile de vopsea, tapet | m2 |  | 1 715,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 205,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 257,25 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 85,75 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 17,15 |
| 25 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie ceramica, inclusiv stratul suport din tencuiala | m2 |  | 810,00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 648,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 648,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 2,43 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 12,15 |
| 26 | RpCM33B | Demontarea placajelor din piatra, inclusiv stratul suport din tencuiala | m2 |  | 60,00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 1,1500 | 69,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1500 | 69,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 0,18 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 1,20 |
| 27 | RpCO56C | Demolare placajului din lambriu din lemn, inclusiv carcasa de suport | m2 |  | 78,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1300 | 10,14 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 | 9,36 |
| 28 | RpCO56C | Demolare placajului din lambriu din plastic, inclusiv carcasa de suport | m2 |  | 80,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1300 | 10,40 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 | 9,60 |
| 29 | RpCO56C | Demolare placajului din lambriu din gips- carton, inclusiv carcasa de suport | m2 |  | 60,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1300 | 7,80 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 | 7,20 |
| 30 | TsC35C1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m - Incarcarea deseurilor | 100 m3 |  | 6,39 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 5,8300 | 37,254 |
| 31 | TsI51C2 | Transportarea deseurilor cu | t |  | 1 054,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1049 | 110,628 |
| 32 | TsC51B | Lucrari de descarcarea in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 6,39 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 2,30 |
|  | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,0040 | 0,026 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 2,556 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Pereti |  |  |  |
| 4. Acoperis, fatada |  |  |  |  |  |
| 33 | RpCI42A | Demontarea burlane | m |  | 23,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 2,07 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 1,15 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,23 |
| 34 | RpCI42A | Demontarea glafuri de parapet din tabla zincata | m |  | 60,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 5,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 3,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,60 |
| 35 | RpCI42B | Demontarea invelitori din tabla, inclusiv asteriala si carcasa invelitorii | m2 |  | 18,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 | 6,48 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 6,48 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 0,36 |
| 36 | TrI1AF08C 5 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2C- de pe teren, in auto categoria 2 | t |  | 0,35 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 | 0,263 |
| 37 | TsI50B1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 11 km | t |  | 0,35 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1972 | 0,069 |
| 38 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase de pe suprafete verticale, inclusiv stratul suport | m2 |  | 60,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 | 28,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 12,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 | 3,60 |
| 39 | RpCE40A | Demolare strat existent de pe acoperisul plat (hidroizolare bituminoasa in rulouri, strat din beton usor, argila expandata) Mat. marunte (cirpe, maturi etc)=1,2000 | m2 |  | 605,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2500 | 151,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,8000 | 1 089,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 36,30 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,1000 | 72,60 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 90,75 |
| 40 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - sindrila bituminoasa, inclusiv asteriala si carcasa invelitorii | m2 |  | 12,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 | 5,64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 2,40 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 | 0,72 |
| 41 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, planseul prefabricat din beton armat, la scarile exterioare | m3 |  | 4,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 16,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 | 6,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 0,20 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 | 1,40 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 | 1,40 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 | 0,80 |
| 42 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - scara din beton armat prefabricat, la intrarea in subsol | m3 |  | 5,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 23,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 | 8,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 0,29 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 | 2,03 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 | 2,03 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 | 1,16 |
| 43 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - copertinei din beton armat prefabricat, inclusiv pardoseaua | m3 |  | 9,10 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 36,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 | 13,65 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 0,455 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 | 3,185 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 | 3,185 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 | 1,82 |
| 44 | TsC35C1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m - Incarcarea deseurilor | 100 m3 |  | 2,12 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 5,8300 | 12,36 |
| 45 | TsI51C2 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km | t |  | 340,70 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1049 | 35,739 |
| 46 | TsC51B | Lucrari de descarcarea in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 2,12 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 0,763 |
|  | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,0040 | 0,008 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 0,848 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Acoperis, fatada |  |  |  |
| 5. Timplarie |  |  |  |  |  |
| 47 | RpCO56A | Demontari usi - din profiluri PVC | m2 |  | 97,56 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 20,488 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 20,488 |
| 48 | RpCO56A | Demontari usi - din profiluri aluminiu | m2 |  | 40,41 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 8,486 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 8,486 |
| 49 | RpCO56A | Demontari usi - din profiluri din otel | m2 |  | 19,50 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 4,095 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 4,095 |
| 50 | RpCP45D | Demolare grilaj metalic de la usa 800 x 2050 mm - 2 buc | kg |  | 92,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0200 | 1,84 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0200 | 1,84 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 | 0,074 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 | 0,092 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 | 0,276 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 | 0,46 |
| 51 | TrI1AF08C 5 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2C- de pe teren, in auto categoria 2 | t |  | 4,93 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 | 3,698 |
| 52 | RpCO56A | Demontari usi - din lemn | m2 |  | 33,13 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 6,957 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 6,957 |
| 53 | RpCI42A | Demontarea pervazuri interioare de la fereastra | m |  | 151,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 13,59 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 7,55 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 1,51 |
| 54 | TrI1AG01B 2 | Materialele din grupa G - materiale lemn si PVC - incarcarea-de pe teren, in automobil, categoria 2 | t |  | 1,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9500 | 1,33 |
| 55 | TsI50B1 | Transportarea pamintului cu | t |  | 6,33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | autobasculanta de 5 t la distanta de 11 km |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1972 | 1,248 |
| 56 | RCsP45A | Demontarea ingrijita usilor metalice cu protectie la radiatii 800x2050(h) mm - 4 buc (U-8R) cu predarea Beneficiarului in stare functionala prin act de primire- predare | kg |  | 320,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0450 | 14,40 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0300 | 9,60 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 | 0,256 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 | 0,32 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 | 0,96 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 | 1,60 |
| 57 | RCsP45A | Demontarea ingrijita usilor metalice cu protectie la radiatii 1150x2050(h) mm - 2 buc (U-9R) cu predarea Beneficiarului in stare functionala prin act de primire- predare | kg |  | 360,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0450 | 16,20 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0300 | 10,80 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 | 0,288 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 | 0,36 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 | 1,08 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 | 1,80 |
| 58 | RCsP45A | Demontarea ingrijita ferestrelor metalice cu protectie la radiatii 400 x 400(h) mm - 1 buc (F-14R) cu predarea Beneficiarului in stare functionala prin act de primire- predare | kg |  | 20,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0450 | 0,90 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0300 | 0,60 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 | 0,016 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 | 0,02 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 | 0,06 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 | 0,10 |
| 59 | RCsP45A | Demontarea ingrijita ferestrelor metalice cu protectie la radiatii 810 x 610(h) mm - 1 buc (F-16R) cu predarea Beneficiarului in stare functionala prin act de primire- predare | kg |  | 47,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0450 | 2,115 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0300 | 1,41 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 | 0,038 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 | 0,047 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 | 0,141 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 | 0,235 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Timplarie |  |  |  |
| 6. Sistem RAC |  |  |  |  |  |
| 60 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc |  | 9,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 | 9,90 |
| 61 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 40,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 38,00 |
| 62 | RpSC10A | Demontarea unei chiuvete din inox, inclusiv accesoriile | buc |  | 7,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8800 | 6,16 |
| 63 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile | buc |  | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,3000 | 3,90 |
| 64 | RpSC01A | Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,5500 | 1,55 |
| 65 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5600 | 0,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | RpSB05C | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8000 | 0,80 |
| 67 | RpSB03A | Demontarea tevii si pieselor de legatura fasonate din PVC, pentru canalizare, avind diametru de 32 mm - 50 mm, inclusiv suportii de sustinere | m |  | 50,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 | 3,00 |
| 68 | RpSB03B | Demontarea tevii si pieselor de legatura fasonate din PVC, pentru canalizare, avind diametru de 75 mm - 110 mm, inclusiv suportii de sustinere | m |  | 30,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 | 2,40 |
| 69 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm, inclusiv suportii de sustinere | m |  | 40,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6400 | 25,60 |
| 70 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm, inclusiv suportii de sustinere | m |  | 100,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7900 | 79,00 |
| 71 | RpSB01D | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 150 mm, inclusiv suportii de sustinere | m |  | 20,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8400 | 16,80 |
| 72 | RpSA01A | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, negra sau zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"- 1", inclusiv suportii de sustinere | m |  | 250,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 | 57,50 |
| 73 | RpSA01B | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, negra sau zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2", inclusiv suportii de sustinere | m |  | 175,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 | 52,50 |
| 74 | RpSA01C | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, negra sau zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4", inclusiv suportii de sustinere | m |  | 75,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4200 | 31,50 |
| 75 | RpSA04A | Demontarea tevii din PPR din interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind DN 16 mm - 50 mm | m |  | 200,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 | 12,00 |
| 76 | RpSD16A | Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, montat aparent cu cutie si rama | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | 6,60 |
| 77 | TrI1AF08C 5 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2C- de pe teren, in auto categoria 2 | t |  | 7,70 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 | 5,775 |
| 78 | TsI50B1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 11 km | t |  | 7,70 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1972 | 1,518 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Sistem RAC |  |  |  |
| 7. Sistem IEI/EEF |  |  |  |  |  |
| 79 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic | buc |  | 8,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | din panou, dulap, celula, pupitru |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,8800 | 47,04 |
| 80 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv lampile | buc |  | 461,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 101,42 |
| 81 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari - intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare | buc |  | 447,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 26,82 |
| 82 | TrI1AF08C 5 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2C- de pe teren, in auto categoria 2 | t |  | 5,21 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 | 3,908 |
| 83 | TsI50B1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 11 km | t |  | 5,21 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1972 | 1,027 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Sistem IEI/EEF |  |  |  |
| 8. Sistem IVC |  |  |  |  |  |
| 84 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare, inclusiv robinetii de deservire | m2 |  | 40,50 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 6,48 |
| 85 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc |  | 300,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1000 | 30,00 |
| 86 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social- culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1/2"-3/4", inclusiv a dispozitivelor de sustinere Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,0500 | m |  | 261,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3600 | 93,96 |
| 87 | RpIC18C | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social- culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2", inclusiv a dispozitivelor de sustinere Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,0500 | m |  | 49,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,7500 | 36,75 |
| 88 | RpIC18D | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social- culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2"-3", inclusiv a dispozitivelor de sustinere Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,0500 | m |  | 30,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,9400 | 28,20 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,2000 | 6,30 |
| 89 | RpVB43A | Demontarea grilelor de ventilare, montate pe zidarie sau canal de ventilare, avind perimetrul de pina la 2500 mm | buc |  | 39,00 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,4000 | 15,60 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,39 |
| 90 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare, inclusiv a dispozitivelor de sustinere | m2 |  | 419,00 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,6400 | 268,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0080 | 3,352 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 | 12,57 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 12,57 |
| 91 | TrI1AF08C 5 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2C- de pe teren, in auto categoria 2 | t |  | 10,34 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 | 7,755 |
| 92 | TsI50B1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 11 km | t |  | 10,34 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1972 | 2,039 |
| 93 | VC37B aplicativ | Demontarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem - bloc exterior + bloc interior) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic, inclusiv recuperarea agentului frogorific si a tevilor din cupru, aplicarea conform modificarilor. Predarea materialelor demontate Beneficiarului Coeficient la manoperei=0,5000 Coeficient la utilajului=0,8000 | buc |  | 15,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,3000 | 24,75 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0800 | 0,96 |
|  | 3410520005700 | Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg | h-ut | 0,9800 | 11,76 |
| 94 | RpVC39A | Demontarea agregatelor de filtrare de orice tip, avind un debit de aer tratat de 2000 mc/h. Predarea materialelor demontate Beneficiarului | buc |  | 2,00 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 7,1400 | 14,28 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0800 | 0,16 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0500 | 0,10 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1500 | 0,30 |
| 95 | RpVC41A | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h. Predarea materialelor demontate Beneficiarului | buc |  | 2,00 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 16,2000 | 32,40 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0800 | 0,16 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0500 | 0,10 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1500 | 0,30 |
| 96 | RpVC45A | Demontarea aparatelor pentru umidificarea si incalzirea aerului, avind debite de 25000 mc si un ventilator si 1-8 tronsoane. Predarea materialelor demontate Beneficiarului | buc |  | 2,00 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 25,5000 | 51,00 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0800 | 0,16 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0500 | 0,10 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,5500 | 1,10 |
| 97 | RpVC38A | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale monoaspirante sau dubluaspirante, antiexplozive de acoperis, de inalta presiune etc., avind un debit de aer tratat de 660-14600 mc/h. Predarea materialelor demontate Beneficiarului | buc |  | 7,00 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 8,2500 | 57,75 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,1000 | 0,70 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0500 | 0,35 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1000 | 0,70 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1100 | 0,77 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 | 0,70 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,5000 | 3,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Sistem IVC |  |  |  |
| 9. Demontari elemente din asbest |  |  |  |  |  |
| 98 | RpAcA50B | Demontarea conductelor din tuburi de | m |  | 350,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | azbociment, asamblate cu manson si inel de cauciuc, avind diametrul de 200 mm |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,6200 | 217,00 |
|  | 2710602000107 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm | kg | 0,0400 | 14,00 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0800 | 28,00 |
| 99 | RpAcA50D | Demontarea conductelor din tuburi de azbociment, asamblate cu manson si inel de cauciuc, avind diametrul de 500-600 mm | m |  | 13,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,7000 | 22,10 |
|  | 2710602000107 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm | kg | 0,0900 | 1,17 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1200 | 1,56 |
| 100 | TrI1AG23 G3 | Incarcarea - de pe teren, in auto categoria 3 | t |  | 5,98 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0500 | 6,279 |
| 101 | TsI50B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km | t |  | 5,98 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2120 | 1,268 |
| 102 | TrI1AG09I 2 | Materialele descarcarea - din auto categoria 2, pe teren | t |  | 5,98 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 | 2,99 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Demontari elemente din asbest |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | TVA |  |  |  |
|  |  | Total deviz: |  |  |  |