Anexa nr. 7

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către_________________________________________________________________________(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _______________________
                                                                                                              (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                        (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la *data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

*Notă: Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

Anexa nr. 9

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se aplică pentru garantia pentru ofertă - cuantum 2% din suma ofertei fără TVA.

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către_________________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_____________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ____________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii___________________________________________________________________,

(denumirea băncii)

înregistrat la__________________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de ___________________________________________________________ să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de__________________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                                                                                    (suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul _________________________________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de lucrări.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de _______________________________________

Parafată de Banca___________________________________ în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparații curente în cadrul edificiului Secției înmatriculare vehicule și documentare a conducătorilor auto Edineț din str. Gagarin, 72, mun. Edineț

(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna 1 |  |  |  | Luna 2 |  |  |  | Luna 3 |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Organizare de şantier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Demolări |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Lucrări de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Fundații |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Placa monolită |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pereți, Buiandrugi, Centură monolită |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Acoperiș |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Apa-canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Lucrări de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Finisări interioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Tâmplărie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Finisare fațadă, fațada principală clădire, soclu, perete lateral, copertină |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Garaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Amenajare teritoriu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 12

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE

privind experienţa similară

1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________________

2. Numărul şi data contractului___________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________

(se notează opţiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

- antreprenor asociat

- subantreprenor

7.  Valoarea contractului		exprimată în moneda      	     exprimată

în care s-a                       	     în echivalent

încheiat contractul     	dolari SUA

a) iniţială (la data semnării contractului )    _________________ 	        __________________

b) finală (la data  finalizării contractului) __________________	    ____________________

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:___________________________________________________________________

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată_______________________________________________________________

b) efectiv realizată ____________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________

____________________________________________________________________________

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte ____________________________________________________________________________

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ______________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: __________________________

Anexa nr. 13

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/ numele beneficiaru lui/Adresa | Calitatea antreprenorului*) | Preţul contractu lui/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuţie a lucrării (luni) | Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ___________________________

Denumirea întreprinderii: ________________________________

Anexa nr. 14

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

- DECLARAŢIE

- privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăţi şi seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terţi sau din alte surse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 15

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul şi denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Arhitect-șef |  |  |  |  |
|  | Inginer-șef |  |  |  |  |
|  | Diriginţi de şantier |  |  |  |  |
|  | Maiştri |  |  |  |  |
|  | Specialişti …………… …………… ……………. |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 16

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

| Nr. d/o | Numele şi adresa subantreprenorilor | Activităţi din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Semnat: ______________________________________

Nume: _______________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: _________________________

Denumirea întreprinderii: ______________________________

Anexa nr. 17

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

____________________________________________________________________________

(denumirea)

1.Părţi contractante ( agenţi economici)

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

2. Adrese, telefon, fax  ale partenerilor (părţi contractante):

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

3. Informaţii privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere __________________________________________

b) Locul şi data înregistrării asociaţiei______________________________________________

c) Activităţi economice ce se vor realiza în comun ____________________________________

_____________________________________________________________________________

d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

e) Valoarea  și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat ___________________

_____________________________________________________________________________

f) Condiţii de administrare a asociaţiei______________________________________________

g) Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate ____________________________________________________________________________

h) Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   lichidării_____________________________________________________________________

i) Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitaţiei________________________________________________________________

j) Alte cauze__________________________________________________________________

Data completării __________________________________

Semnat Liderul Asociației: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Semnat Asociatul secund: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 22

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

(Antetul instituției)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„__” ________ _____nr. __________

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii 	 IDNO 	 conform

cererii nr. 	 din 	. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din

actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 	 din	, Agenția pentru 
Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr | Informații | Noțiuni | DA | NU | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau HotărâriiGuvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | încalcări foarte grave (art. 51 Legea nr.131/2012privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător) |  |  |  |
|  |  | Sancțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv) |  |  |  |
| II | Au fost înregistrate cazuri de accidente: | Accidente tehnice grave |  |  |  |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializațicu certificate de atestare tehnico-profesională),tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | Construcții civile, industriale și agrozootehnice A.Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție. |  |  |  |
|  |  | Construcții rutiere: A.drumuri și piste de aviație; B.poduri; C.căi ferate. |  |  |  |
|  |  | Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri. |  |  |  |
|  |  | Instalații și rețele tehnico-edilitare: A.de alimentare cu apă și canalizare; B.de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E.de automatizare; F.telecomunicație; G.semnalizare; H.frigorifice,compresoare; I. tehnologice. |  |  |  |
|  |  | Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; - D. sisteme de alimentare cu gaze. |  |  |  |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.

Este valabil 12 luni  de la data eliberării.

Director __________________                             Semnătura           ________________________

(Prenume, Nume)

Ex.  _____________________

(Prenume, Nume)

Tel. _____________________

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (Antetul instituției)

Anexa nr. 23

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

- Se completează de către autoritatea contractantă.

- CAIET DE SARCINI

- FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

- LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparații curente în cadrul edificiului Secției înmatriculare vehicule și documentare a conducătorilor auto Edineț din str. Gagarin, 72, mun. Edineț.

Autoritatea contractantă:        I.P. ”Agenția Servicii Publice”

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

La edificiul SÎT și DCA Edineț din str. Gagarin, 72, mun. Edineț, se vor efectua lucrări de amenajare a blocului sanitar, a teritoriului adiacent și amenajarea garajului.

2. Informaţii şi proiectare

- Nu se aplică

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Legea privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996.

### CP L.01.01-2012 – codul practic pentru lucrări în construcții

- Standardele ISO

4. Mostre

Pentru lucrările de finisare vor fi prezentate mostre spre coordonare cu Beneficiarul.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Nu se aplică

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Nu se aplică

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Antreprenorul este obligat să înlăture în scurt timp orice defect sau lucrare necalitativă constatată de reprezentanții Beneficiarului.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Nu se aplică

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Nu se aplică.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Nu se aplică.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Nu se aplică.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Nu se aplică.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Nu se aplică.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Nu se aplică

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Conform listei cantităților de lucrări.

16. Definiţii

Nu se aplică.

17. Cerinţe privind calculul costului

În conformitate cu CP L.01.01-2012.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: Conform pct. 17 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: Actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 59 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului finanţelor nr. 115 din 15.09.2021.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Conform pct. 17 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: -

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă:  Agenția Servicii Publice                Data "____"______________

### Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de reparații curente în cadrul edificiului Secției înmatriculare vehicule și documentare a conducătorilor auto Edineț din str. Gagarin, 72, mun. Edineț.

Autoritatea contractantă: Agenția Servicii Publice, mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 42

Parametrii solicitaţi conform cărora este necesar să corespundă obiectul achiziţiei

Lista cu cantităţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Demolari. Evacuare gunoi |  |  |  |
| 1 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi de ardezie |  | m2 | 6,0000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 2,1600 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,1600 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,1200 |
| 2 | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie existenta |  | m3 | 4,4000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,9800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 15,4000 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,5280 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,3520 |
| 3 | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  | t | 3,9000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,7550 |
| 4 | TsI50G |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului) |  | t | 3,9000 |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 1,0062 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari. Evacuare gunoi |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de terasamente |  |  |  |
| 5 | TsC18A1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 |  | 100 m3 | 0,4500 |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 0,9450 |
| 6 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 | 1,8500 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,8110 |
| 7 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 46,8500 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 14,5235 |
| 8 | TsH09A |  | Semanarea ierbii pe suprafete orizontale |  | 100m2 | 0,5400 |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 2,6028 |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  | kg | 2,1384 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente |  |  |
|  |  |  | 1.3. Fundatii |  |  |  |
| 9 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  | m2 | 32,5000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,2500 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 30,8750 |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 1,6250 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 2,6000 |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 | 2,9250 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,1138 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,0163 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 3,9000 |
| 10 | CA09A1 |  | Beton ciclopian, clasa C12/15 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier |  | m3 | 12,8000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 47,3600 |
|  | 26631021009212 |  | Beton clasa C12/15 |  | m3 | 10,4448 |
|  | 1421102200446 |  | Bolovani de riu |  | m3 | 6,4000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,2800 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 5,1200 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii |  |  |
|  |  |  | 1.4. Placa monolita |  |  |  |
| 11 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  | m2 | 15,5000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,5500 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 14,7250 |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 0,7750 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 1,2400 |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 | 1,3950 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,0542 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,0077 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 1,8600 |
| 12 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din teava patrata 100x100x3 mm |  | kg | 71,6400 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 13,6116 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,7164 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,7164 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 0,7164 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 71,6400 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,3582 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,5731 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 1,0746 |
| 13 | CC02N |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 125,6000 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 6,7824 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,3768 |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  | kg | 128,7400 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 1,2560 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 35,1680 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,1256 |
| 14 | CA04F |  | Beton turnat in placa clasa B15 |  | m3 | 2,6500 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 12,8525 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,1925 |
|  | 26631021009212 |  | Beton clasa C12/15 |  | m3 | 2,7977 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,4094 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 1,5900 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,7420 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Placa monolita |  |  |
|  |  |  | 1.5. Pereti |  |  |  |
| 15 | CD64A |  | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m |  | m3 | 7,8800 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 25,6888 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 4,9644 |
|  | 1411122201275 |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  | m3 | 7,0920 |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 23,6400 |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 78,8788 |
|  | 00000052 |  | Nisip |  | m3 | 1,6627 |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  | kg | 247,7472 |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 | 0,0039 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,1978 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 2,9156 |
|  | 2952270003816 |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric |  | h-ut | 0,4689 |
| 16 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 | 53,0300 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 53,0300 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,6060 |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,2651 |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,8485 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 167,0445 |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 190,9080 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,3788 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,3182 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1061 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,2651 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  | 1.6. Buiandrugi, Centura monolita |  |  |  |
| 17 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  | m2 | 10,5600 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,0560 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 10,0320 |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 0,5280 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,8448 |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 | 0,9504 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,0370 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,0053 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 1,2672 |
| 18 | CC02L |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 56,7700 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 3,6901 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,2839 |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  | kg | 58,1893 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,5677 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 15,8956 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,0568 |
| 19 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg |  | kg | 35,4000 |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  | h-om | 7,4340 |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  | kg | 37,1842 |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,7151 |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  | kg | 0,3575 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 2,8320 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,3540 |
| 20 | CA04F |  | Beton turnat in buiandrugi, centura monolita clasa C12/15 |  | m3 | 0,9800 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 4,7530 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,4410 |
|  | 26631021009212 |  | Beton clasa C12/15 |  | m3 | 1,0346 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1514 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 0,5880 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,2744 |
| 21 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  | buc | 6,0000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 1,8000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,9000 |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  | kg | 2,4000 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,0030 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,0600 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Buiandrugi, Centura monolita |  |  |
|  |  |  | 1.7. Acoperis |  |  |  |
| 22 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  | m3 | 0,2300 |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om | 4,6575 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,5175 |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  | kg | 1,7250 |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  | m3 | 0,0023 |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 | 0,2139 |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  | m3 | 0,0276 |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg | 0,7820 |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  | kg | 0,6923 |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  | kg | 0,5934 |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg | 0,6900 |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut | 0,0345 |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut | 0,0759 |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  | h-ut | 0,0529 |
| 23 | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic |  | m3 | 0,3000 |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om | 6,5040 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,7230 |
|  | 20101029087372 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a |  | m3 | 0,0480 |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 | 0,0180 |
|  | 20101029041692 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia |  | m3 | 0,2490 |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg | 2,1600 |
|  | 27106020001211 |  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) |  | kg | 1,3140 |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 | 1,0140 |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  | kg | 0,5880 |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg | 11,4000 |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut | 0,0450 |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut | 0,1320 |
| 24 | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite (0,14 m3) |  | m2 | 18,0000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 4,0500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,2600 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,1422 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 2,1600 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,5400 |
| 25 | CN50C |  | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. |  | 100m2 | 0,1800 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,5688 |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  | kg | 1,0800 |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  | kg | 4,1400 |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  | kg | 0,0072 |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  | kg | 0,7200 |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,0041 |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut | 0,0205 |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,0101 |
| 26 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate |  | m2 | 18,0000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 3,6000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,9000 |
|  | 2682132600465 |  | Folie suplimentara polimerica |  | m2 | 21,3210 |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  | buc | 222,4800 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1800 |
| 27 | CK17G aplicativ |  | Lambriuri din lemn instalate la acoperis, streasina |  | m2 | 18,0000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 14,7600 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 7,2000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,6000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 8,1162 |
|  | 27431235490243 |  | Lambriuri din lemn |  | m2 | 18,9378 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1800 |
| 28 | CN17A |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul |  | m2 | 22,3000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 22,3000 |
|  | 2430116108115 |  | Email alchidic pentru timplarie lemn |  | kg | 4,0140 |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  | kg | 2,6760 |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  | kg | 2,6760 |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  | kg | 3,7910 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 11,1500 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,1150 |
| 29 | CE30C |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi OSB 12 mm grosime |  | m2 | 18,0000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 4,1400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,9000 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 1,8000 |
|  | 20201329205273 |  | Placi OSB 12 mm grosime |  | m2 | 18,9000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,5400 |
| 30 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate |  | m2 | 18,0000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 3,6000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,9000 |
|  | 2682132600465 |  | Folie suplimentara polimerica |  | m2 | 21,3210 |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  | buc | 222,4800 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1800 |
| 31 | CE13B2 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem bistrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu (Sindrila bituminoasa culoare maro) |  | m2 | 18,0000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 8,1000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,0600 |
|  | 26821326004702 |  | Sindrila bituminoasa Cambridge Xtreme |  | m2 | 43,4700 |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  | kg | 11,3400 |
|  | 2875276312500 |  | Accesorii pentru prinderi mecanice |  | kg | 141,7500 |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  | h-ut | 2,7000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,0800 |
| 32 | CK26B |  | Bordura fronton din tabla prevopsita cafeniu |  | m | 13,0000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 4,1600 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,0400 |
|  | 27431235490261 |  | Bordura fronton din tabla prevopsita cafeniu |  | m | 13,0000 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 52,0000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1300 |
| 33 | CK26B |  | Sort streasina din tabla prevopsita cafeniu |  | m | 4,0000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,2800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,3200 |
|  | 274312354902611 |  | Sort streasina din tabla prevopsita cafeniu |  | m | 4,0000 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 16,0000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0400 |
| 34 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm |  | m | 4,0000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 1,2000 |
|  | 2710406311228300 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass D=100 mm |  | m | 4,3260 |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  | buc | 5,7680 |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  | buc | 0,8240 |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc | 0,4120 |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  | buc | 0,8240 |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  | buc | 0,8240 |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  | buc | 41,2000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0800 |
| 35 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm |  | m | 2,2000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 0,7700 |
|  | 2710406312561726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass D=100 mm |  | m | 2,3562 |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  | buc | 1,1220 |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  | buc | 0,5610 |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  | buc | 1,1220 |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  | buc | 0,5610 |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  | buc | 0,5610 |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc | 0,5610 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0330 |
| 36 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate |  | m2 | 10,5000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 2,1000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,5250 |
|  | 2682132600465 |  | Folie suplimentara polimerica |  | m2 | 12,4372 |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  | buc | 129,7800 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1050 |
| 37 | IzF10F |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - vata minerala semirigida d=125kg/m2 grosime 100 mm |  | m2 | 10,5000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,9450 |
|  | 2682162611370 |  | Placi vata minerala semirigida d=125kg/m2 grosime 100 mm |  | m2 | 10,6050 |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 3,2970 |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  | kg | 16,0650 |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,0053 |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 10,5000 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,0315 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,1050 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |
|  |  |  | 1.8. Finisari interioare pereti |  |  |  |
| 38 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact norma de consum 0,27 kg/m2 |  | m2 | 49,2700 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,4781 |
|  | 124165861053032 |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg | 13,3029 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,4635 |
| 39 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 400x400 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare |  | m2 | 49,2700 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 110,8575 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,8540 |
|  | 267550112203000 |  | Placi portelonat 400x400 mm |  | m2 | 51,7335 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 19,7080 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 985,4000 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 16,2591 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,3942 |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  | kg | 197,0800 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,9854 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,5912 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisari interioare pereti |  |  |
|  |  |  | 1.9. Finisari interioare pardoseli |  |  |  |
| 40 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor Betonocontact norma de consum 0,27 kg/m2 |  | m2 | 8,0600 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,2418 |
|  | 12416586105303 |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg | 2,1762 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,4030 |
| 41 | CG47D |  | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul |  | m2 | 8,0600 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 8,8660 |
|  | 266111280070011 |  | Placi de portelonat 400x400 |  | m2 | 8,3848 |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 52,0998 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 3,3376 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 162,8120 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0244 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0145 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,1354 |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 0,5078 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisari interioare pardoseli |  |  |
|  |  |  | 1.10. Tamplarie - Usi, Ferestre |  |  |  |
| 42 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 buc.) |  | m2 | 3,4800 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 2,5404 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,2784 |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 3,4800 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 13,9200 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,7400 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,6090 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 2,0880 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 3,4800 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0696 |
| 43 | CK23A |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv cu deschidere dubla |  | m2 | 0,3600 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 0,3060 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,0324 |
|  | 2030112938150 |  | Ferestre din mase plastice |  | m2 | 0,3600 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 2,1600 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 0,2538 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,0889 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,2160 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,3600 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0072 |
| 44 | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice |  | m | 0,5000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,0400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,0050 |
|  | 2521106718393 |  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi |  | m | 0,5000 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 3,0000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0050 |
| 45 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu |  | m | 0,5000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,1600 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,0400 |
|  | 2743123549026 |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre |  | m | 0,5000 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 2,0000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0050 |
| 46 | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - captusita cu material termoizolant si lambriuri din lemn vopsit |  | m2 | 1,7400 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 6,1596 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,6960 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,3306 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,4698 |
|  | 2812106306000 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  | m2 | 1,7400 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,4872 |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 0,2436 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 2,4360 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,0087 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,8700 |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 1,2180 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0017 |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,0348 |
| 47 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle - pentru usi |  | buc | 1,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,0800 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,4200 |
|  | 2863146310237 |  | Broasca Yalle |  | buc | 1,0000 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 6,0000 |
| 48 | CK33B |  | Miner cromat la usi |  | buc | 1,0000 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 0,9100 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,0500 |
|  | 2863146344 |  | Miner cromat |  | buc | 1,0000 |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,0200 |
| 49 | pret de piata |  | Lacata |  | buc | 1,0000 |
|  | 566545 |  | Lacata |  | buc | 1,0000 |
| 50 | RpCR13B |  | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi - a 2 usi existente |  | m2 | 1,7400 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,8096 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,1740 |
|  | 2430226101350 |  | Chit de cutit alchidic C 895-7 |  | kg | 0,3480 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,8700 |
|  | 2430226109456 |  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 |  | kg | 0,3480 |
|  | 2430226100981 |  | Grund alchid orce culoare |  | kg | 0,3045 |
|  | 2430116108115 |  | Email alchidic pentru timplarie lemn |  | kg | 0,3915 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,0174 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,0174 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tamplarie - Usi, Ferestre |  |  |
|  |  |  | 1.11. Apa-canalizare |  |  |  |
| 51 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. in set |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,8500 |
|  | 26221024380001212 |  | Lavoar in set |  | buc | 1,0302 |
| 52 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (in set) |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,6500 |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 1,0000 |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 2,0000 |
| 53 | SC13A |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,7500 |
|  | 2612132506710 |  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) |  | buc | 1,0302 |
|  | 2875274201107 |  | Buton pt. oglinda |  | buc | 4,0800 |
| 54 | SC14A |  | Sapuniera din mase plastice motate pe perete |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,3300 |
|  | 2875114201120 |  | Portpahar sau sapuniera |  | buc | 1,0504 |
| 55 | SE59A |  | Uscator de mini montat pe perete |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,3500 |
|  | 2924127356800 |  | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid |  | buc | 1,0200 |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 2,0400 |
| 56 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate metalice prevopsite 150x150 |  | buc | 4,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,8800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,1200 |
|  | 28112363036202057 |  | Grila 150x150 |  | buc | 4,0000 |
| 57 | SC08A |  | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat |  | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 8,8000 |
|  | 2622102446940 |  | Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular) |  | buc | 2,0400 |
|  | 2875114202981 |  | Sifon pt. closet oriental |  | buc | 2,0400 |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  | buc | 2,0400 |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  | buc | 2,0400 |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  | buc | 2,0400 |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  | m | 4,6920 |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  | buc | 2,0400 |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc | 2,0400 |
|  | 2875114200400 |  | Tragator pt. closet |  | buc | 2,0400 |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  | buc | 2,0400 |
| 58 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 110 mm PPVC |  | m | 2,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,6400 |
|  | 25212167201605 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d 100 mm |  | m | 2,0600 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,0300 |
| 59 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 50 mm PVC |  | m | 2,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,6500 |
|  | 25212167201608 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d 50 mm |  | m | 2,6780 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,0104 |
| 60 | SB09C |  | Teu PVC 90 grade, D=50 mm |  | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,4400 |
|  | 2523155666721037 |  | Teu PVC 90 grade, D=50 mm |  | buc | 2,0000 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,0200 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,0240 |
| 61 | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" |  | buc | 4,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,9600 |
|  | 128752742020 |  | Robinet de trecere cu ventil cu mufa Шаровый кран d16mm |  | buc | 4,0800 |
| 62 | SA14B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20 mm) |  | m | 17,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 5,2700 |
|  | 2521216443717050 |  | Teava PPR, D=20 mm |  | m | 17,3400 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,3400 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,1020 |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  | kg | 0,0340 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,3502 |
| 63 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D22x9 mm |  | m | 17,0000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 7,1400 |
|  | 3323333320517443335223 |  | Termoizolatie conducte D22x9 mm |  | m | 18,3855 |
| 64 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic |  | m | 17,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,7200 |
| 65 | IC38G |  | Cot PPR, D=20 mm |  | buc | 6,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,3800 |
|  | 442875274110102 |  | Cot PPR, D=20 mm |  | buc | 6,0000 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,1800 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,0360 |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut | 0,1380 |
| 66 | IC38G |  | Mufa PPR, D=20 mm |  | buc | 6,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,3800 |
|  | 34112875274110102 |  | Mufa PPR, D=20 mm |  | buc | 6,0000 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,1800 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,0360 |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut | 0,1380 |
| 67 | RCsB21B |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm |  | buc | 4,0000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 0,5600 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 8,4000 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  | buc | 2,1000 |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  | h-ut | 0,2800 |
| 68 | RCsB21B k=4 |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 100 cm |  | buc | 2,0000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 1,1200 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 20,2000 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  | buc | 5,0500 |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  | h-ut | 0,5600 |
| 69 | pret de piata |  | Set furtun in 3 straturi, cu armatura 1/2, L=1 m, protectie UV, stropitor, conectore, suport |  | buc | 2,0000 |
|  | 54665 |  | Set furtun in 3 straturi, cu armatura 1/2, L=1 m, protectie UV, stropitor, conectore, suport |  | buc | 2,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Apa-canalizare |  |  |
|  |  |  | 1.12. Finisare fatada |  |  |  |
| 70 | IzF55B |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat grosimea 50 mm |  | m2 | 4,8800 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 6,9296 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,4542 |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  | kg | 19,7152 |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  | kg | 19,7152 |
|  | 25213024460239e07 |  | Polistiren extrudat grosimea 50 mm |  | m2 | 5,2738 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 5,4217 |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  | m | 0,0000 |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  | buc | 29,5728 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,1220 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0166 |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut | 0,1122 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,0878 |
| 71 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact norma de consum 0,27 kg/m2 |  | m2 | 4,8800 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,1464 |
|  | 12416586105303 |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg | 1,3176 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,2440 |
| 72 | CI21A aplicativ |  | Placaj din gresie portelanata la soclu |  | m2 | 4,8800 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 14,1520 |
|  | 26704112202051 |  | Placi din gresie portelanata |  | m2 | 5,0274 |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  | kg | 21,6867 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 2,1194 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0099 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1235 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,0537 |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut | 0,3562 |
| 73 | IzF55B |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren grosimea 50 mm |  | m2 | 26,5000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 37,6300 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 7,8970 |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  | kg | 107,0600 |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  | kg | 107,0600 |
|  | 25213024460232222222 |  | Polistiren grosimea 50 mm |  | m2 | 28,6386 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 29,4415 |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  | m | 0,0000 |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  | buc | 160,5900 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,6625 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0901 |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut | 0,6095 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,4770 |
| 74 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  | m2 | 26,5000 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 3,1800 |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg | 10,9975 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,3250 |
| 75 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  | m2 | 26,5000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 32,3300 |
|  | 26531021008311 |  | Tink |  | kg | 60,9500 |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 0,1590 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare fatada |  |  |
|  |  |  | 1.13. Amenajare teritoriu |  |  |  |
| 76 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice clasa C12/15 |  | m3 | 0,4500 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 1,5525 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,1800 |
|  | 26631021009212 |  | Beton clasa C12/15 |  | m3 | 0,4682 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0457 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 0,2700 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,1125 |
| 77 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  | m3 | 3,5000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,4650 |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 4,0250 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,3500 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 0,7350 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 1,4700 |
| 78 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj vibropresat grosime nu mai mic de 4,2 cm) |  | m2 | 15,0000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 8,7030 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,2370 |
|  | 26611128006553 |  | Placi din beton, pentru trotuare, vibropresat grosime 6 cm |  | m2 | 15,2250 |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  | kg | 24,0000 |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  | kg | 118,0500 |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  | m3 | 0,0750 |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  | m3 | 0,6420 |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  | buc | 0,3000 |
| 79 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x1000 mm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm |  | m | 15,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,2500 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 6,6000 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 43,8000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,1200 |
|  | 2666122800285 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 150 x 300 |  | m | 15,0750 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0900 |
| 80 | TsH91B |  | Instalarea urne |  | buc | 2,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,2000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,9000 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 9,7000 |
|  | 2030112931102 |  | Urne |  | buc | 2,0000 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 0,1680 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,3000 |
| 81 | TsH91A |  | Instalarea banci pe 2 picioare cu speteaza, gata vopsite (modelul se coordoneaza cu beneficiarul) |  | buc | 5,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 9,5000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 2,2500 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 24,2500 |
|  | 251320662122460 |  | Bancia pe 2 picioare cu speteaza, gata vopsite (modelul se coordoneaza cu beneficiarul) |  | buc | 5,0000 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 0,1800 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,7500 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajare teritoriu |  |  |
|  |  |  | 1.14. Fatada principala cladire |  |  |  |
| 82 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  | m2 | 75,5000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 56,6250 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,0226 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,0076 |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  | m3 | 0,0226 |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  | m3 | 0,0091 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,2265 |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  | h-ut | 339,7500 |
| 83 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli la pereti |  | m2 | 127,8700 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 15,3444 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 19,1805 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 6,3935 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,2787 |
| 84 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  | m2 | 127,8700 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,8361 |
|  | 12416586105303 |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg | 34,5249 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 6,3935 |
| 85 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100 |  | kg | 32,4000 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 1,2960 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,1620 |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  | kg | 32,7240 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,1620 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,3240 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 9,7200 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,0194 |
| 86 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 127,8760 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 179,0264 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 38,3628 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 342,6980 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 3,8363 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,8951 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,5115 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,0230 |
| 87 | CF17B k=2 |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  | m2 | 127,8700 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 25,5740 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,6722 |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  | m3 | 1,5344 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,2557 |
| 88 | RpCJ26A |  | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip |  | m2 | 127,8700 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 48,5906 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 31,9675 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 447,5450 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,1023 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,5344 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,4731 |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,7672 |
|  | 2664102102002 |  | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,7672 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,3197 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,1918 |
| 89 | CK18C |  | Coltari din aluminiu |  | m | 68,3200 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 17,7632 |
|  | 274312354922025 |  | Coltari din aluminiu |  | m | 71,7360 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,7080 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,0683 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 409,9200 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fatada principala cladire |  |  |
|  |  |  | 1.15. Soclu |  |  |  |
| 90 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli la pereti |  | m2 | 28,8400 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,4608 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,3260 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,4420 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,2884 |
| 91 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  | m2 | 28,8400 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,8652 |
|  | 12416586105303 |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg | 7,7868 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,4420 |
| 92 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100 |  | kg | 28,0000 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 1,1200 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,1400 |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  | kg | 28,2800 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,1400 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,2800 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 8,4000 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,0168 |
| 93 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 28,8400 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 40,3760 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,6520 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 302,8200 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,8652 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,2019 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1154 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,2307 |
| 94 | CF17B k=2 |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  | m2 | 28,8400 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 5,7680 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,7304 |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  | m3 | 0,3461 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0577 |
| 95 | RpCJ26A |  | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip |  | m2 | 28,8400 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 10,9592 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,2100 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 100,9400 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,0231 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,3461 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1067 |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,1730 |
|  | 2664102102002 |  | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,1730 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,0721 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,0433 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Soclu |  |  |
|  |  |  | 1.16. Perete lateral |  |  |  |
| 96 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli la pereti |  | m2 | 12,5000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,5000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,8750 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,6250 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,1250 |
| 97 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  | m2 | 12,5000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,3750 |
|  | 12416586105303 |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg | 3,3750 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,6250 |
| 98 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 12,5000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 17,5000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,7500 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 131,2500 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,3750 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0875 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,1000 |
| 99 | CF17B k=2 |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  | m2 | 12,5000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,5000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,7500 |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  | m3 | 0,1500 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0250 |
| 100 | RpCJ26A |  | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip |  | m2 | 12,5000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 4,7500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,1250 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 43,7500 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,0100 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,1500 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0462 |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,0750 |
|  | 2664102102002 |  | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,0750 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,0312 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,0187 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Perete lateral |  |  |
|  |  |  | 1.17. Copertina |  |  |  |
| 101 | RpCI42C |  | Demontarea copertinei din policarbonat |  | m2 | 7,8400 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 3,4496 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,4496 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,1960 |
| 102 | CE18A |  | Luminatoare din placi de policarbonat monolit grosime 4 mm, culoare gri-bronz, rezistent la incercari mecanice, flexibilitate maxima |  | m2 | 7,8400 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 5,4880 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,7840 |
|  | 266512222 |  | Placi de policarbonat monolit grosime 4 mm, culoare gri-bronz, rezistent la incercari mecanice, flexibilitate maxima |  | m2 | 9,8784 |
|  | 2875276312522 |  | Accesorii metalice zincate |  | kg | 1,8110 |
|  | 2874115883711 |  | Saiba plata |  | buc | 82,3200 |
|  | 2524287343841 |  | Rondela cu guler si cap de polietilena |  | buc | 82,3200 |
|  | 2430226102111 |  | Chit ROMALCHIT |  | kg | 0,4116 |
|  | 2521302602554 |  | Placa polistiren expandat PEX 24 mm |  | kg | 0,0329 |
|  | 2513206621507 |  | Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare |  | kg | 0,0576 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1568 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Copertina |  |  |
|  |  |  | 1.18. Garaj |  |  |  |
| 103 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli la pereti |  | m2 | 13,7600 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,6512 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,0640 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,6880 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,1376 |
| 104 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  | m2 | 13,7600 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,4128 |
|  | 12416586105303 |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg | 3,7152 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,6880 |
| 105 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 13,7600 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 19,2640 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,1280 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 144,4800 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,4128 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0963 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0550 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,1101 |
| 106 | CF17B k=4 |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  | m2 | 13,7600 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 5,5040 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,6512 |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  | m3 | 0,3302 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0550 |
| 107 | RpCJ26A |  | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip |  | m2 | 13,7600 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 5,2288 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,4400 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 48,1600 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,0110 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,1651 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0509 |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,0826 |
|  | 2664102102002 |  | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,0826 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,0344 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,0206 |
| 108 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 100x100 |  | kg | 89,4500 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 2,2363 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,4473 |
|  | 287312200410023 |  | Plase sudate VrI D2 mm 150x150 |  | kg | 90,3445 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,4473 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,8945 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 26,8350 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,0537 |
| 109 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  | m2 | 50,8200 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 40,6560 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,0820 |
|  | 26631021002921022 |  | Beton marfa clasa C20/25 |  | m3 | 5,2090 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Garaj |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 110 | RpEB02B |  | Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, VVG 3x2,5 mm2 |  | m | 40,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 4,0000 |
|  | 272210443107001 |  | Conductor de aluminiu sau cupru VVG 3x2,5 mm2 |  | m | 43,2600 |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  | buc | 2,1000 |
| 111 | RpEA04A |  | Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul pina la 20 mm, montata aparent pe dibluri, console sau ferme metalice. |  | m | 40,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 34,8000 |
|  | 2521216704237 |  | Tub PVC usor tip U d20 |  | m | 42,8400 |
|  | 2875274117002 |  | Cot PVC-U |  | buc | 4,2000 |
| 112 | RpEF01A |  | Montarea corpurilor de iluminat LED, la montare se va coordona cu beneficiarul |  | buc | 4,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,9200 |
|  | 287527444400501 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente - Corp LED 600x600, la montare se va coordona cu beneficiarul |  | buc | 4,2000 |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  | buc | 4,2000 |
| 113 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  | buc | 3,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,8100 |
|  | 1111000100024 |  | Intrerupator manual |  | buc | 3,0300 |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 3,0000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,0150 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,1500 |
| 114 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,3100 |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  | buc | 1,0200 |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,0050 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,0050 |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  | buc | 2,0000 |
| 115 | 2451089 |  | Cutie pentru intreruptor si priza |  | buc | 4,0000 |
|  | 2451089 |  | Cutie pentru intreruptor si priza |  | buc | 4,0000 |
| 116 | 2451089 |  | Doze |  | buc | 1,0000 |
|  | 2454441089 |  | Doze |  | buc | 1,0000 |
| 117 | pret de piata |  | Dulap electric din plastic |  | buc | 1,0000 |
|  | 313123466 |  | Dulap electric din plastic |  | buc | 1,0000 |
| 118 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 16A (de creat resursa) |  | buc | 2,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,6400 |
|  | 540-2332 |  | Automat 16A |  | buc | 2,0000 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,1400 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,7600 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 2,4400 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0280 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 2,4400 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0940 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,0040 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 12,2000 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 2,0000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0400 |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  | kg | 0,0720 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,0800 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |

Data „____"__________________                                         ____________________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz.