| Amenajarea complexului sportiv multifunctional si zonei de agrement situat in or. Balti, str. I. Dovator f/n (nr. cad. 0300205.907 | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2

Solutii arhitecturale (03-12-22-SA/PG)

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Ramblierea perimetrului bazinului |  |  |
| 1 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat din Geotextil de tip Typar SF32, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 | 4 077,30 |
| 2 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris M400 fr. 40-70 mm | m3 | 362,51 |
| 3 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris M400 fr. 20-40 mm | m3 | 125,20 |
| 4 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris M400 fr. 5-20 mm | m3 | 117,27 |
| 5 | TsH43B | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 50 mm, cu certificare FIFA, Dtex=min 12000/6, Stitches/m2=min 8000, Filaments/m2=min 98000. Termenul de uzura cu incarcatura de joc min 4 ore/zi - 8 ani. | m2 | 257,00 |
| 6 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 16,62 |
| 7 | CG48A | Pardoseli de beton armat C16/20 cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) este plasa sudata din otel d=4,0 mm, ochi 150x150 mm - consum 1,19 kg/m2 Nota pentru aplicarea normei. 1. Excluderea resursei Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 2. Modificarea resursei Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 in Praimer (grund) cu consum 0,2 kg/m2 | m2 | 517,15 |
| 8 | CG48A1 | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii betonului cu 10 mm (k=10, strat final 100 mm) | m2 | -517,15 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor cu grund pe baza de nisip cuart | m2 | 517,15 |
| 10 | CG17D | Pardoseli din cu placi de gresie ceramica rezistent la inghet, antiderapante, cu grosimea placilor 20 mm, pe strat suport din adeziv pentru lucrari exterioare | m2 | 517,15 |
|  |  | Capitolul 2. Finisarea interioara a bazinului |  |  |
| 11 | CG56A | Sapa din amestec amestec hidroizolant pe baza de ciment la placa bazinului grosime 10 mm cu utilizarea in norma a grund pe baza de nisip cuart Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | 753,15 |
| 12 | CG08A | Pardoseli din polipropilena rezistenta la razele ultraviolete de 6 mm montate pe suport existent, curatate, inclusiv Unghi de fixare extern 0,05 * 0,03 m Indicatii de aplicare a normei: 1. Excluderea resurselor - Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Apa pentru mortare si betoane; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm; Aracet dp 50 mich NI 1345-64; Piatra de frecat 2. Modificarea resursei - Covor PVC in Polipropilena rezistenta la razele ultraviolete de 6 mm fara modificarea normei de consum 3. Modificarea resursei - Profil PVC pervaz pardosea in Unghi de fixare extern 0,05 * 0,03 m cu consumul 0,173 m/m2 Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150 | m2 | 753,15 |
| 13 | CE13A | Executarea finisarii bazinului cu Liner armat pentru piscina, grosime 1,5 mm, in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (excluderea resursei Gaz butan (butelii), Utilizarea in loc de Arzator cu flacara a feonului special pentru lipirea Linerului ) - benzi de semnalizare latimea 200 mm culoare diferita fata de materialul de baza, L=285,6 m Material marunt=1,0500 | m2 | 57,14 |
| 14 | CE13A | Executarea finisarii bazinului cu Liner armat pentru piscina, grosime 1,5 mm, in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (excluderea resursei Gaz butan (butelii), Utilizarea in loc de Arzator cu flacara a feonului special pentru lipirea Linerului ) - benzi de semnalizare latimea 100 mm culoare diferita fata de materialul de baza, L=3,6 m Material marunt=1,0500 | m2 | 0,36 |
| 15 | CG50A | Executarea pardoselilor din cu placi de granit ceramic rezistent la inghet, antiderapante, cu grosimea placilor 10 mm, pe strat suport din adeziv pentru lucrari exterioare | m2 | 110,73 |
|  |  | Capitolul 3. Gratar perimetral si scari de acces bazin |  |  |
| 16 | CL24A aplicativ | Montarea canal perimetral de tip ETS100 dimensiuni 1010x170x270 mm cu gratar (numai manopera) | m | 50,50 |
| 17 | pret ofertant | Canal perimetral de tip ETS100 dimensiuni 1010x170x270 mm sau similar dupa caracteristici | m | 50,50 |
| 18 | pret ofertant | Grila canal perimetral latime 245 mm | m | 50,50 |
| 19 | CE24E aplicativ | Scara piscina 3 trepte AISI 316 inclusiv elementele de fixare (numai manopera) | buc | 6,00 |
| 20 | pret ofertant | Scara piscina 3 trepte AISI 316 inclusiv elementele de fixare | buc | 6,00 |
|  |  | Capitolul 4. Scari de acces din b/a - 8 buc |  |  |
| 21 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 4,72 |
| 22 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 23,52 |
| 23 | CC03C | Montare plase sudate d=4.0 mm, ochi 150x150 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 28,88 |
| 24 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa clasa C20/25 REZISTENT LA SULFATI si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 7,60 |
| 25 | CI24A | Placarea treptelor si contratreptelor cu placi de granit ceramic rezistent la inghet, antiderapante, cu grosimea placilor 10 mm, pe strat suport din adeziv pentru lucrari exterioare | m2 | 38,30 |
| 26 | CH06A | BL1. Balustrada la scara din inox (inclusiv mina curenta si opritor) montata pe suporti de 0.90 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata de parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/2" si otel laminat, dreapta. Rezistenta la solicitare sarcina - min 300N/m. | m | 28,80 |