Caiet de sarcini cu lista cantităților de lucrări

1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria com. Bacioi

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria com. Bacioi

3. Obiectul achiziţiilor  Lucari de reparatie Primaria com. Bacioi

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Cabinet secretara |  |  |
|  |  | 1.1. Pereti |  |  |
| 1 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 50,94 |
| 2 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor )))) Pentru material indicati marca si denumirea produsului utilizat inclusiv producatorul (sa fie vizibil in formularul 3), pentru a putea fi identificat produsul si a verifica argumentarea ofertantilor. Altfel o sa fiti descalificati pentru neprezentarea informatiei solicitate. SE APLICA pentu restul pozitiilor similare | m2 | 50,94 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 50,94 |
| 4 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile) (((( Exclus producatorul supraten. Pentru material indicati marca si denumirea produsului utilizat inclusiv producatorul (sa fie vizibil in formularul 3), pentru a putea fi identificat produsul si a verifica argumentarea ofertantilor. Altfel o sa fiti descalificati pentru neprezentarea informatiei solicitate. SE APLICA pentu restul pozitiilor similare | m2 | 50,94 |
|  |  | 2. Cabinet contabilitatea |  |  |
|  |  | 2.1. Podea |  |  |
| 5 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat | m2 | 19,00 |
| 6 | CN53A | Grunduirea pardoselelor | m2 | 19,00 |
| 7 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 19,00 |
| 8 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp 33/AC4 10mm | m2 | 19,00 |
|  |  | 2.2. Pereti |  |  |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 46,01 |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor )))) Pentru material indicati marca si denumirea produsului utilizat inclusiv producatorul (sa fie vizibil in formularul 3), pentru a putea fi identificat produsul si a verifica argumentarea ofertantilor. Altfel o sa fiti descalificati pentru neprezentarea informatiei solicitate. SE APLICA pentu restul pozitiilor similare | m2 | 46,01 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 46,01 |
| 12 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile) (((( Exclus producatorul supraten. Pentru material indicati marca si denumirea produsului utilizat inclusiv producatorul (sa fie vizibil in formularul 3), pentru a putea fi identificat produsul si a verifica argumentarea ofertantilor. Altfel o sa fiti descalificati pentru neprezentarea informatiei solicitate. SE APLICA pentu restul pozitiilor similare | m2 | 46,01 |
|  |  | 2.3. Incalzirea |  |  |
| 13 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,00 |
| 14 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm, Tip 22- 10 sectii | buc | 1,00 |
| 15 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 1,00 |
| 16 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 1,00 |
| 17 | IC35C | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul de 25,0 mm | m | 10,00 |
| 18 | IC40A | Colier pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri la 25mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 10,00 |
|  |  | 3. Cabinet asistenta sociala nr. 5 |  |  |
|  |  | 3.1. Pereti |  |  |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 31,86 |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor )))) Pentru material indicati marca si denumirea produsului utilizat inclusiv producatorul (sa fie vizibil in formularul 3), pentru a putea fi identificat produsul si a verifica argumentarea ofertantilor. Altfel o sa fiti descalificati pentru neprezentarea informatiei solicitate. SE APLICA pentu restul pozitiilor similare | m2 | 31,86 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 31,86 |
| 22 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile) (((( Exclus producatorul supraten. Pentru material indicati marca si denumirea produsului utilizat inclusiv producatorul (sa fie vizibil in formularul 3), pentru a putea fi identificat produsul si a verifica argumentarea ofertantilor. Altfel o sa fiti descalificati pentru neprezentarea informatiei solicitate. SE APLICA pentu restul pozitiilor similare | m2 | 31,86 |
|  |  | 3.2. Pod |  |  |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 9,30 |
| 24 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile) | m2 | 9,30 |
|  |  | 3.3. Incalzirea |  |  |
| 25 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,00 |
| 26 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm, Tip 22- 10 sectii | buc | 1,00 |
| 27 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 1,00 |
| 28 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 1,00 |
| 29 | IC35C | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul de 25,0 mm | m | 10,00 |
| 30 | IC40A | Colier pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri la 25mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 10,00 |
|  |  | 4. Cabinet asistenta medicala nr. 2 |  |  |
|  |  | 4.1. Pereti |  |  |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 28,73 |
| 32 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor )))) Pentru material indicati marca si denumirea produsului utilizat inclusiv producatorul (sa fie vizibil in formularul 3), pentru a putea fi identificat produsul si a verifica argumentarea ofertantilor. Altfel o sa fiti descalificati pentru neprezentarea informatiei solicitate. SE APLICA pentu restul pozitiilor similare | m2 | 28,73 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 28,73 |
| 34 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile) (((( Exclus producatorul supraten. Pentru material indicati marca si denumirea produsului utilizat inclusiv producatorul (sa fie vizibil in formularul 3), pentru a putea fi identificat produsul si a verifica argumentarea ofertantilor. Altfel o sa fiti descalificati pentru neprezentarea informatiei solicitate. SE APLICA pentu restul pozitiilor similare | m2 | 28,73 |
|  |  | 4.2. Pod |  |  |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 7,77 |
| 36 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile) | m2 | 7,77 |
|  |  | 4.3. Podea |  |  |
| 37 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat | m2 | 7,77 |
| 38 | CN53A | Grunduirea pardoselelor | m2 | 7,77 |
| 39 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 7,77 |
| 40 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp 33/AC4 10mm | m2 | 7,77 |
|  |  | 4.4. Incalzirea |  |  |
| 41 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,00 |
| 42 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm, Tip 22- 10 sectii | buc | 1,00 |
| 43 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 1,00 |
| 44 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 1,00 |
| 45 | IC35C | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul de 25,0 mm | m | 8,00 |
| 46 | IC40A | Colier pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri la 25mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 8,00 |
|  |  | 5. Receptorii |  |  |
|  |  | 5.1. Podea |  |  |
| 47 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat | m2 | 30,93 |
| 48 | CN53A | Grunduirea pardoselelor | m2 | 30,93 |
| 49 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 30,93 |
| 50 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp 33/AC4 10mm | m2 | 27,93 |
| 51 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2, teracota 60x60 | m2 | 3,00 |
|  |  | 6. Coridor |  |  |
| 52 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor- balustrada | kg | 367,00 |
| 53 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 47,28 |
| 54 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 47,28 |
| 55 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 47,28 |
| 56 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2, material Clasa 1, dimensiuni 60x60 | m2 | 47,28 |
| 57 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta - inox | m | 9,00 |
| 58 | RpEF15I | Montarea panou LED 60x60 40W | buc | 9,00 |

In caz ca apar suspiciuni (pret, calitate etc) referitor la un produs grupul de lucru isi rezerva dreptul sa verifice suplimentar caracteristicele materialului indicat.

La solicitarea grupului de lucru se vor prezenta timp de 3 zile fisa tehnica a produsului indicat, specificatia tehnica F 4.1 si certificatele iso/de conformitate. Pentru materialul de finisaj indicati marca si denumirea produsului utilizat (sa fie vizibil in formularul 3), pentru a putea fi identificat produsul si a verifica argumentarea ofertantilor. Altfel o sa fiti descalificati pentru neprezentarea informatiei solicitate.

Daca pretul este anormal de scazut se vor aduce dovezi in forma de facturi sau conturi de plata.