Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Institutia de educatie timpurie nr. 7, str. Soroceanu 40	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari generale
					
		1.1. Demontari
					
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2			24,217
—————
24,217	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100	57,66	12,11	
2	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2			20,106
—————
18,451	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,3200	57,66	18,45	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,75	1,04	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	15,75	0,47	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	4,00	0,04	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	10,50	0,10	
3	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma - Tavan
	m2			6,883
—————
6,343	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	57,66	6,34	
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	1,80	0,54	
4	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2			16,711
—————
15,568	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,75	1,04	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,50	0,10	
5	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc K=1 - la salariu, materiale, utilaje
	m2			28,022
—————
26,524	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	18,70	0,56	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,75	0,62	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	10,50	0,31	
6	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2			54,200
—————
54,200	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	57,66	27,10	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,4700	57,66	27,10	
7	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 
	m2			9,226
—————
9,226	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,1600	57,66	9,23	
8	RpIB11D
	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi
	buc			60,543
—————
60,543	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	1,0500	57,66	60,54	
		1.2. Timplarie
					
9	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (avind nu mai putin de 4 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv
	m2			1 181,885
—————
46,705	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61	
	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,08	0,32	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	56,00	28,00	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	23,00	4,03	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,12	1,12	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,50	0,21	
10	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m - usile din MDF
	m2			1 026,902
—————
103,788	
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	57,66	84,76	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,61	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41	
	22030112930000	Usi din MDF	m2	1,0000	916,00	916,00	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	16,75	1,42	
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	9,00	4,05	
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	6,50	1,43	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,50	0,21	
11	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc			224,630
—————
144,150	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	57,66	139,54	
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	80,00	80,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,08	0,48	
12	CK18C
	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu
	m			32,384
—————
14,992	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99	
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	15,90	16,69	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,67	0,04	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	175,40	0,18	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,08	0,48	
13	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime k=2
	m			83,707
—————
76,111	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	50,74	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	25,37	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,67	3,27	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	1 000,00	2,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	175,40	2,17	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,75	0,06	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	31,80	0,06	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	10,50	0,02	
14	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2			114,125
—————
85,683	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,68	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	24,14	7,24	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,35	19,72	
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,75	0,23	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	14,00	0,41	
15	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2			20,048
—————
11,532	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,80	6,38	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	14,20	2,13	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,75	0,01	
16	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2			7,445
—————
1,730	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	37,50	5,62	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,80	0,09	
17	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  
	m2			35,436
—————
31,713	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,50	3,69	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,75	0,02	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,01	
18	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2			7,445
—————
1,730	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	37,50	5,62	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,80	0,09	
19	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			48,517
—————
39,785	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	57,66	39,79	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	18,40	7,36	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,25	0,07	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,80	0,90	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,75	0,04	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	10,50	0,10	
		1.3. Tavan
					
20	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2			16,711
—————
15,568	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,75	1,04	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,50	0,10	
21	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane interioare
	m2			18,181
—————
8,072	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07	
	2430226101010	Grund cu cuart "Betonogrund"	kg	0,4150	24,14	10,02	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,80	0,09	
22	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2			99,064
—————
88,220	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,35	9,64	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,75	0,08	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29	
23	CF53B k=5
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)  k=5
	m2			100,539
—————
89,373	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	57,66	89,37	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,35	9,65	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,75	0,10	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,50	0,21	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	1,20	
24	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2			20,048
—————
11,532	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,80	6,38	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	14,20	2,13	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,75	0,01	
25	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			7,445
—————
1,730	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	37,50	5,62	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,80	0,09	
26	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2			35,436
—————
31,713	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,50	3,69	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,75	0,02	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,01	
27	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			7,445
—————
1,730	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	37,50	5,62	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,80	0,09	
28	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			48,517
—————
39,785	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	57,66	39,79	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	18,40	7,36	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,25	0,07	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,80	0,90	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,75	0,04	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	10,50	0,10	
		1.4. Pereti
					
29	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti  interioare
	m2			18,180
—————
8,072	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07	
	2430226101010	Grund cu cuart "Betonogrund"	kg	0,4150	24,14	10,02	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,80	0,09	
30	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2			81,137
—————
70,345	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,35	9,64	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,75	0,08	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,50	0,83	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24	
31	CF51B k=5
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5
	m2			80,013
—————
69,192	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	69,19	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,35	9,65	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,75	0,10	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,50	0,84	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,23	
32	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2			20,048
—————
11,532	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,80	6,38	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	14,20	2,13	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,75	0,01	
33	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2			7,445
—————
1,730	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	37,50	5,62	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,80	0,09	
34	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  
	m2			35,436
—————
31,713	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,50	3,69	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,75	0,02	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,50	0,01	
35	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2			7,445
—————
1,730	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	37,50	5,62	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,80	0,09	
36	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			48,517
—————
39,785	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	57,66	39,79	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	18,40	7,36	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,25	0,07	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,80	0,90	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,75	0,04	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	10,50	0,10	
37	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2			266,621
—————
141,267	
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53	
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	103,50	108,67	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,67	0,67	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	0,01	0,20	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	13,50	4,46	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,75	0,17	
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,70	10,80	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,50	0,21	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18	
38	CK26C
	Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20 mm
	m			18,074
—————
5,189	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58	
	772521106718393	Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20 mm	m	1,0000	12,30	12,30	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,08	0,48	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,10	
39	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie
	buc			104,025
—————
12,685	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	57,66	12,69	
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	88,75	88,75	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm  S 2585 / 5	kg	0,1500	11,00	1,65	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,67	0,83	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	10,50	0,10	
		1.5. Pardosele
					
40	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat
	m2			19,699
—————
8,072	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07	
	44512430226101010	Grund cu cuart "Ghidroizol"	kg	0,4150	27,80	11,54	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,80	0,09	
41	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2			70,343
—————
40,362	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,67	21,71	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	175,40	7,37	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,75	0,21	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,31	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	31,80	0,38	
42	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2			86,611
—————
13,492	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,56	70,12	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	24,14	2,18	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,75	0,08	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,10	
43	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact intr-un strat, la pardosele
	m2			18,181
—————
8,072	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07	
	7782430226101010	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	0,4150	24,14	10,02	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,80	0,09	
44	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - Grosime> 3 mm; Grosime strat de uzura: 0,6 mm; 2K. Material marunt (cuie, ticling, capace) =1,0150
	m2			167,892
—————
63,426	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	57,66	57,66	
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	67,40	71,83	
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	17,56	0,53	
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	13,70	8,34	
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	18,75	1,52	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,67	0,85	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,75	0,03	
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	19,80	4,02	
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	11,00	0,27	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	175,40	0,11	
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	16,40	16,65	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,31	
45	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2			301,081
—————
167,214	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	100,00	103,00	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,70	10,93	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	13,50	4,05	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	0,01	0,20	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	16,70	15,03	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,50	0,47	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18	
		1.6. Retele de incalzire
					
46	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv
	buc			849,593
—————
28,830	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83	
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	815,60	815,60	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	8,60	0,03	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	14,60	0,09	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	13,00	0,65	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,30	0,90	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	17,50	3,50	
47	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.
	buc			12,399
—————
8,649	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65	
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	0,80	0,80	
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,50	1,00	
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,10	0,20	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	17,50	1,75	
48	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator
	buc			57,830
—————
49,011	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,8500	57,66	49,01	
	2523156713800	cot 25 mm	buc	1,0000	7,40	7,40	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	8,60	0,26	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	23,10	0,32	
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	16,75	0,84	
49	RpID07A
	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"
	buc			63,107
—————
14,992	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,2600	57,66	14,99	
	2913137343001	Robinet trecere sau de trecere	buc	1,0000	32,00	32,00	
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	15,60	15,60	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	23,10	0,35	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	8,60	0,07	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	6,70	0,10	
50	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"
	m			19,682
—————
17,298	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,3000	57,66	17,30	
	2875274123510	Dop din fonta 	buc	0,3000	0,60	0,18	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	11,20	0,67	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	9,80	1,34	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	8,60	0,19	
51	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.
	m			41,914
—————
20,181	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,66	20,18	
	662521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm	m	1,0300	21,10	21,73	
52	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" cot 25 mm
	buc			57,830
—————
49,011	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,8500	57,66	49,01	
	2523156713800	cot 25 mm	buc	1,0000	7,40	7,40	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	8,60	0,26	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	23,10	0,32	
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	16,75	0,84	
53	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" racord olandez 25x3/4
	buc			57,830
—————
49,011	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,8500	57,66	49,01	
	442523156713800	racord olandez 25x3/4	buc	1,0000	7,40	7,40	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	8,60	0,26	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	23,10	0,32	
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	16,75	0,84	
54	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" teu 25 mm
	buc			59,330
—————
49,011	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,8500	57,66	49,01	
	9982523156713800	teu 25 mm	buc	1,0000	8,90	8,90	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	8,60	0,26	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	23,10	0,32	
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	16,75	0,84	
55	RpSA43C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" 25 mm
	buc			23,904
—————
21,911	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	57,66	21,91	
	42875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze 25 mm	buc	1,0000	1,20	1,20	
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	8,90	0,04	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,67	0,52	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	175,40	0,21	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,75	0,02	
56	RpID19A
	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"
	buc			54,519
—————
51,894	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,9000	57,66	51,89	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	17,50	2,62	
57	RpID28A
	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la  instalatii de incalzire centrala cu diametrul 15 mm Material  marunt=1,0400
	buc			86,377
—————
42,092	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,7300	57,66	42,09	
	2913137343021	Robinet sferic	buc	1,0000	34,00	35,36	
	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	0,5100	17,50	8,93	
58	RpID28B
	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la  instalatii de incalzire centrala cu diametrul 22 mm Material  marunt=1,0300
	buc			106,258
—————
58,813	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	1,0200	57,66	58,81	
	2913137343021	Robinet sferic	buc	1,0000	34,00	35,02	
	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	0,7100	17,50	12,43	
59	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" reductie 25 mm
	buc			59,130
—————
49,011	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,8500	57,66	49,01	
	992523156713800	reductie 25 mm	buc	1,0000	8,70	8,70	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	8,60	0,26	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	23,10	0,32	
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	16,75	0,84	
60	RpID07B
	Montarea robinetilor de trecere pe conducta de aerisire cu ventil, cu dn=3/8"
	buc			49,914
—————
17,298	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,3000	57,66	17,30	
	2913137343001	Robinet trecere sau de trecere	buc	1,0000	32,00	32,00	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	23,10	0,35	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	8,60	0,07	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0300	6,70	0,20	
61	RCsB21C
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,05
	buc			24,755
—————
9,802	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	57,66	9,80	
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	1,12	2,95	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,8000	13,00	10,92	
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	12,00	1,08	
62	RpIC29A
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"
	buc			10,204
—————
9,226	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,1600	57,66	9,23	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	6,70	0,10	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	5,00	0,04	
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	16,75	0,84	
63	RpCU05G
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime
	buc			66,309
—————
66,309	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	57,66	2,88	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	57,66	63,43	
64	RCsB10B
	Astuparea cu beton clasa  B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou 
	buc			69,218
—————
44,398	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7700	57,66	44,40	
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0220	180,00	4,08	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,1200	1,67	15,69	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,75	0,13	
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0210	175,40	3,79	
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530	16,40	0,87	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	10,50	0,26	
		1.7. Lucrari diverse
					
65	TrB05A2-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m
	t			337,887
—————
337,887	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	57,66	337,89	
66	TRI1AA04B3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3
	t			43,245
—————
43,245	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,24	
67	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t			25,800
—————
0,000	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	100,00	25,80	
		2. Lucrari electrice
					
68	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc			12,685
—————
12,685	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69	
69	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc			3,460
—————
3,460	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,66	3,46	
70	RpED20A
	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC
	m			3,460
—————
3,460	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,66	3,46	
71	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreurpator 2 clape)
	buc			63,906
—————
15,568	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,57	
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	45,00	45,45	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,80	2,80	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,25	0,06	
72	RpEE14D
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146 
	buc			73,457
—————
25,370	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	57,66	25,37	
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	45,00	45,00	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,80	2,80	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,25	0,01	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,40	0,28	
73	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc			59,582
—————
17,875	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,87	
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,80	38,56	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,80	2,80	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,25	0,01	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,08	0,16	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,0000	0,08	0,16	
74	RpEF02D
	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIBA-01- din aminoplast Materiale marunte (banda izol. dibluri etc)=1,020
	buc			403,845
—————
100,905	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,7500	57,66	100,91	
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	297,00	302,94	
75	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente
	buc			23,349
—————
8,649	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	57,66	8,65	
	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	14,00	14,70	
76	RpEA05B
	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1
	m			43,624
—————
38,632	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	57,66	38,63	
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	4,20	4,71	
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	12,70	0,28	
77	RpEB10H
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5  mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300
	m			29,829
—————
20,181	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	57,66	20,18	
	1111000100033	Cordoane de cupru	m	1,0500	8,90	9,63	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,0200	1,10	0,02	

					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.