# ANUNȚ DE PARTICIPARE

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziționarea serviciilor de supraveghere tehnică (diriginte de șantier) prin achiziție publică de valoare mică.

CPV: 71500000-3

- Denumirea autorității contractante: Banca Națională a Moldovei

- IDNO: 79592

- Adresa: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1

- Numărul de telefon/fax: 022 822 659, 022 822 581 / 022 228 697

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii.contracte@bnm.md, www.bnm.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA „RSAP” M-Tender https://mtender.gov.md/

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Banca Naţională a Moldovei este o persoană juridică publică autonomă şi este responsabilă faţă de Parlament. Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale a Moldovei este asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor.

- Beneficiarul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor solicitate | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimată (MDL fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul: Servicii de supraveghere tehnică (diriginte de șantier) la lucrări de reparații curente la sediul BNM |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 71520000-9 | Servicii de supraveghere tehnică (diriginte de șantier) la Lucrări de reparații curente la sediul BNM | serviciu | 1 | Conform Anexei nr.1 a prezentului Anunț de participare | 40 324,62 |
| Valoarea estimativă totală: |  |  |  |  |  | 40 324,62 |

Valoarea lucrărilor  preconizate pentru verificare:

Serviciile de supraveghere tehnică (diriginte de șantier) se vor executa pentru lucrările de reparație curentă a sediului BNM, dintre care:

-	Lucrări de reparație a birourilor BNM– 2 546 121,00 lei fără TVA

- Lucrări de reparație a biroului de permise – 40  625,93 lei  fără TVA

-	Lucrări de reparație acoperiș nivelul I – 891 192,00;

-	Lucrări de reparație a depozitului etajul II – 187 935,32.

Total valoarea estimativă (orientativă) fără TVA pentru Lucrărilor de reparații curente sediul BNM – 3 665 874,25 lei, fără TVA.

9.	În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant

______________________________________________________________________________

10. Termenul de prestare solicitat: Prestarea serviciilor se va efectua de către Prestator la adresa Cumpărătorului/Beneficiarului: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1, BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI, la necesitate, în termenele prevăzute în Specificația tehnică (Anexa nr.1 la prezentul Anunț de participare).

11. Termenul de valabilitate a contractului: până la finalizarea lucrărilor sau îndeplinirea tuturor condițiilor contractuale.

12. Scurtă descriere a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| Documente ce constituie oferta |  |  |  |
| 1. | Oferta, care va include: - Specificația tehnică - Specificația de preț | Original confirmat prin semnătura electronică, conform modelului din Anexa nr.1 și Anexa nr.2 | DA |
| Documente de calificare și selecție |  |  |  |
| 2. | Date despre operatorul economic | Original confirmat prin semnătura electronică, conform modelului din Anexa nr.3 | DA (la solicitare) |
| 3. | Declarație de eligibilitate | Original confirmat prin semnătura electronică, conform modelului din Anexa nr. 4 | DA (la solicitare) |
| 4. | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Copie – actual, certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras, care certifică statutul de persoană juridică a ofertantului - emis de organul împuternicit conform ţării de reşedinţă a ofertantului sau copia buletinului de identitate a persoanei fizice | DA (la solicitare) |
| 5. | Existența contului bancar în MDL | Copie – actual, certificat privind atribuirea contului bancar, eliberat de banca deținătoare de cont, sau un alt document confirmativ al datelor bancare ale ofertantului | DA (la solicitare) |
| 6. | Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit | Original - conform modelului din Anexa nr.6. Completarea declarației privind lista principalelor prestări de servicii similare în ultimii 3 ani. În scopul verificării și confirmării informațiilor declarate, ofertantul trebuie să fie dispus să prezinte la solicitare copiile (extrase) ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura bunurilor livrate/serviciilor prestate, valoarea acestora și prețul, inclusiv scrisori de recomandare din partea beneficiarilor. | DA (la solicitare) |
| 7. | Certificat de atestare tehnico-profesională | Copia certificatului de Diriginte de șantier sau alt document confirmativ de atestare-tehnico-profesională, conform cerințelor Codului nr.434 din 28.12.2023 Urbanismului și Construcțiilor și a HG Nr. 743 din 06-11-2024 cu privire la asigurarea calității în construcții, | DA (la solicitare) |
| 8. | Declarație pe propria răspundere privind lipsa litigiilor ce ți de activitatea de responsabil tehnic (diriginte de șantier) | Original | DA (la solicitare) |
| 10. | Deținerea certificatelor sau alte documente ce atestă respectarea/îndeplinirea standardelor de asigurare a calității și/sau a standardelor de protecție a mediului | Copia certificatelor sau alte documente valabile, emise de organisme independente sau acreditate, de ordin național sau internațional. | NU* (la solicitare) |

* Informația se va prezenta cu scop informativ de către ofertantul care va fi desemnat câștigător (în cazul în care implementează asemenea standarde) și se va reflecta în coloana „Standarde de referință” din Specificația tehnică ofertată (Anexa nr.1 la prezentul Anunț).

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică): nu se aplică

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: La prestarea serviciilor se va ține cont de prevederile Codului Urbanismului și Construcției al RM.

15. Ofertele se prezintă în valută: lei moldovenești (MDL).

Operatorii economici rezidenți vor prezenta oferta în MDL. În cazul prezentării ofertei în valută străină, aceasta va fi convertită în MDL la cursul BNM din data limită de depunere a ofertei. Totodată, cu operatorii economici rezidenți, contractul adjudecat va fi semnat în MDL, în suma convertită în MDL la cursul BNM, din data termenului limită de depunere a ofertei.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:

Preţul cel mai scăzut  

Costul cel mai scăzut  □

Cel mai bun raport calitate-preţ □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Evaluarea va fi efectuată pe lot cu corespunderea cerinţelor faţă de ofertant şi corespunderea tuturor cerinţelor tehnice minime obligatorii privind obiectul achiziţiei.

Prețul unitar fără TVA se va indica cu două cifre după virgulă. În cazul diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total ofertat, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător, cu acordul operatorului economic.

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor: nu se aplică.

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA „RSAP” M-Tender/până la:  10:00.

- pe: (data) 01 august 2025.

Oferta va fi întocmită clar, fără corectări, în limba română, cu semnătura electronică a conducătorului operatorului economic sau a persoanei împuternicite. În cazul în care oferta este semnată și depusă de o persoană împuternicită, ofertantul va prezenta și procura sau alt document care confirmă această împuternicire.

Ofertanții vor considera că toată informația plasată de către Ofertant în cadrul SIA „RSAP” M-Tender poartă un caracter public. Documentele ofertei (cu excepția ofertei) care conțin informații confidențiale și sunt atribuite la secretul comercial, în vederea protejării proprietății intelectuale și a datelor cu caracter personal, se vor expedia autorității contractante prin email, la adresa: achiziții.contracte@bnm.md, până la termenul limită de depunere stabilit.

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP” M-Tender.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 zile calendaristice, calculate de la data limită de depunere a ofertei.

În oferta depusă va fi indicat explicit termenul de valabilitate a acesteia.

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA „RSAP” M-Tender https://achizitii.md/ro/

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

23. Alte informații relevante

23.1. Metoda și condițiile de plată: Plata pentru Serviciile prestate se va efectua proporțional cu valoarea proceselor verbale de executare a lucrărilor în baza facturii fiscale electronice prezentate de către Prestator, în termen de 10 zile lucrătoare din data recepționării și acceptării acesteia de către Beneficiar.

23.2. Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă este de 6 zile lucrătoare.

23.3.  Operatorul economic desemnat câștigător la contractare va prezenta în mod obligatoriu ,,Chestionarul pentru ofertant câștigător”, conform modelului din Anexa nr.5.

23.4. În conformitate cu prevederile art.117 alin.(12) din Codul Fiscal, începând cu  01.01.2021,  facturile fiscale electronice urmează a fi emise de către furnizorii rezidenți, prin SIA e-Factura (excepție: livrările de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, serviciile de comunicaţii electronice şi serviciile comunale).

Președintele grupului de lucru

Elena Samoila-Lungu

(semnat electronic)

Anexa nr. 1

SPECIFICAȚII TEHNICE

| Nr. d/o | Denumirea Serviciilor | Specificația tehnică solicitată | Specificația tehnică ofertată | Termenul de prestare | Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servicii de supraveghere tehnică (diriginte de șantier) la Lucrări de reparații curente sediul BNM | COD Nr. 434 din 28-12-2023 URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR. Articolul 182. Obligațiile și responsabilitățile dirigintelui de șantier în perioada de execuție a lucrărilor de construcții: a) să admită execuția lucrărilor de reparații numai în baza devizului elaborat; b) să urmărească și să verifice, pe toată durata execuției, calitatea lucrărilor, corespunderea acestora cu devizul, cu normativele tehnice în construcții, cu prescripțiile tehnice și dispozițiile de șantier ale investitorului; c) să verifice volumele conform devizului și să semneze procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate; d) să verifice și să semneze procese-verbale de recepție a lucrărilor care devin ascunse, întocmite de executant și să autorizeze continuarea lucrărilor; e) să urmărească ca lucrările să fie continuate numai după recepția lucrărilor care devin ascunse și să urmărească realizarea eventualelor măsuri dispuse prin procesul-verbal de recepție; f) să verifice și să avizeze fișele și proiectele tehnologice de execuție, procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de verificare a execuției, dispozițiile Beneficiarului de organizare a execuției lucrărilor, precum și programele de realizare a lucrărilor de reparații; g) să nu permită execuția lucrărilor de către persoane care nu au fost autorizate conform prevederilor COD Nr. 434 din 28-12-2023 URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR și să admită la execuția lucrărilor numai lucrători calificați și care dețin acte ce atestă calificarea acestora, conform nomenclatorului lucrărilor de construcții aprobat de Guvern; h) să verifice respectarea legislației cu privire la materialele și produsele pentru construcții, respectiv, existența documentelor de certificare a calității, corespunderea calității acestora cu prevederile documentelor de calitate, contractelor și să interzică utilizarea materialelor și produselor pentru construcții necorespunzătoare sau fără certificate de conformitate, fără declarație de conformitate ori fără evaluare tehnică, în cazul produselor și procedeelor noi; i) să transmită către Beneficiar sesizările proprii și ale participanților la realizarea lucrărilor de reparații privind neconformitățile identificate în procesul execuției acesteia; j) să sisteze execuția lucrărilor de construcții în cazul în care neconformitățile identificate sunt de natură să determine nerealizarea uneia dintre cerințele fundamentale aplicabile construcției respective ori în cazul în care s-au produs defecte grave din punctul de vedere al calității lucrărilor de reparații, cauzate de nerespectarea normativelor tehnice în construcții, a cărților tehnologice și instrucțiunilor; k) să permită reluarea lucrărilor prevăzute la lit. j) doar după remedierea neconformităților respective. Articolul 183. Obligațiile și responsabilitățile dirigintelui de șantier în perioada de recepție a lucrărilor de construcții: a) să urmărească ca pentru recepție să fie admise numai lucrările care corespund cerințelor fundamentale aplicabile, impuse de documentația de achiziție; b) să controleze realizarea tuturor măsurilor dispuse de comisia de recepție; c) să participe la activitatea comisiei de recepție și să întocmească procesele-verbale de recepție a a lucrărilor de reparații; d) să asigure transmiterea proceselor-verbale de recepție a construcțiilor structurilor specializate ale autorităților administrației publice locale (după caz); e) înainte de recepția lucrărilor de reparații, să aducă în ordine toată documentația (piesele scrise, desenate, notele de calcul, dispozițiile de șantier etc.) referitoare la execuția și recepția și să încheie situația financiară a lucrărilor pentru stabilirea valorii definitive a investiției. Articolul 184. Obligațiile și responsabilitățile dirigintelui de șantier pe durata termenului de garanție: a) să urmărească realizarea de către factorii implicați a observațiilor, remedierilor și completărilor, indicate în procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor; c) să dispună înlăturarea de către executant a tuturor neajunsurilor și defectelor apărute pe durata termenului de garanție; d) să întocmească procese-verbale de înlăturare a neajunsurilor și a defectelor, pe durata termenului de garanție; e) să întocmească procesul-verbal privind expirarea termenului de garanție după semnarea procesului-verbal de înlăturare a neajunsurilor și a defectelor. HG Nr. 743 din 06-11-2024 cu privire la asigurarea calității în construcții 113. Dirigintele de șantier atestat are următoarele obligații generale: 113.1. să accepte execuția lucrărilor de construcție numai pe bază de proiecte și detalii de execuție, verificate și ștampilate de specialiști verificatori de proiecte, conform prevederilor prezentului Regulament; 113.2. să verifice și să avizeze; 113.2.1. proiectele tehnologice privind execuția lucrărilor de construcție; 113.2.2. procedurile tehnice de execuție a lucrărilor; 113.2.3. programele de verificare a execuției; 113.2.4. proiectul de organizare a execuției lucrărilor de construcție; 113.2.5. graficele de execuție a lucrărilor aferente cerințelor fundamentale; 113.2.6. procesele-verbale privind lucrările ce devin ascunse; 113.3. să exercite controlul execuției lucrărilor conform programului de verificare; 113.4. să controleze modul în care se efectuează recepția calitativă a materialelor și a elementelor de construcție (prefabricate, articole de tâmplărie); 113.5. să controleze calitatea elementelor de construcție ce se realizează în atelierele proprii ale antreprenorului; 113.6. să sisteze execuția lucrărilor de construcție în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuție; 113.7. să ia măsuri de corectare sau restabilire a lucrărilor, constatate ca fiind necorespunzătoare; 113.8. să solicite avizul proiectantului pentru lichidarea deficiențelor care afectează cerințele fundamentale la lucrările de construcție sau a abaterilor de la proiect; 113.9. să informeze operativ conducerea organizației de construcție despre lichidarea deficiențelor constatate și măsurile întreprinse pentru a exclude repetarea lor; 113.10. să întocmească și să țină la zi registrul de evidență a lucrărilor de construcție executate, conform modelului din anexa nr. 4; 113.11. să admită la execuția lucrărilor numai lucrători calificați și care dețin acte ce atestă calificarea acestora, conform nomenclatorului lucrărilor de construcții aprobat de Guvern. Dirigintele de șantier poartă răspundere disciplinară, contravențională sau penală pentru neîndeplinirea obligațiilor în cazul neasigurării, din vina acestuia, a realizării unui nivel de calitate al lucrărilor prevăzute de caietul de sarcini pentru execuție, de normativele tehnice în construcții și de contractul de antrepriză. |  | Până la finalizarea lucrărilor de reparații și semnarea proceselor verbale de recepție. |  |

Semnătura electronică a ofertantului__________________________

Anexa nr. 2

SPECIFICAȚII DE PREȚ

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea Serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Oferta (% din valoarea lucrărilor)* | Suma, fără TVA (MDL) | Suma, inclusiv TVA (MDL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 71520000-9 | Servicii de supraveghere tehnică (diriginte de șantier) la Lucrări de reparații curente sediul BNM | serviciu | 1 |  |  |  |

*- preţul serviciilor se indică procente (%) și în lei MD, cu şi fără TVA.

* -oferta trebuie să conţină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare;

* -preţul serviciilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în consideraţie de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către beneficiar;

Valabilitatea ofertei: 45  de zile calendaristice de la data limită de depunere a ofertei.

Semnătura electronică a ofertantului__________________________

Anexa nr.3

  - Date despre operatorul economic

- Denumirea Firmei

- Adresa Firmei

- Oficiul de înregistrare (dacă diferă de adresa Firmei)

- Codul fiscal / IDNO

- Telefon de contact

- E-mail

- Tipul Firmei __________________________

privat, public, etc.

- Fondatorul Firmei și ultimul Patron

- Experiența în domeniu

- Denumirea Băncii la care operatorul economic are deschis cont bancar și pe care cont vor fi achitate plățile:

- denumirea băncii completă (inclusiv dacă este cazul filiala/reprezentanța)

- c/b

- cod IBAN

- Persoana împuternicită de a semna contratul, inclusiv datele procurii valabile (dacă este cazul) cu anexarea copiei.

- Declarăm disponibilitatea de semnare a contractului cu semnătura electronică:

□ DA

□ NU, deoarece ________________________________________________________________

(se va include justificarea de ce nu se poate de semnat contractul cu semnătură electronică)

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului

___________________________

Anexa nr.4

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către Banca Națională a Moldovei

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,

(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art.19 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Semnătura electronică _____________________________

Anexa nr.5

CHESTIONAR PENTRU OFERTANT CÂȘTIGĂTOR

- Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)

  - Denumirea completă/ Nume, prenume_______________________________

  - Forma de organizare juridică/ - _____________________________________

  - Codul fiscal/IDNO______________________________________

  - Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu)_____________

  - Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu__________________________

  - Numărul de telefon, fax, email ______________________________________

  - Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

    - Numele, prenumele __________________________________________

    - Data și locul nașterii, IDNO_________________________________

    - Adresa de domiciliu ___________________________________________

    - Funcția deținută ______________________________________________

    - Telefon, fax, e-mail ___________________________________________

    - Expus politic (Da/Nu) __________

- Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

  - Domeniul de activitate _______________________________________________

  - Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacţii ocazionale _____________________________________________________________________

  - Activități preconizate _______________________________________________

- Declarația privind beneficiarul efectiv

  - Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

  - Date despre beneficiarul efectiv :

    - Numele, prenumele __________________________________________

    - Data și locul nașterii, IDNO____________________________________

    - Adresa de domiciliu ___________________________________________

    - Funcția deținută ______________________________________________

    - Telefon, fax, email ____________________________________________

    - Expus politic (Da/Nu) _________

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului ___________________

beneficiar efectiv – persoană fizică ce deţine sau controlează în ultimă instanţă o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăţi de investiţii sau administrator al societăţii de investiţii, ori persoană în al cărei nume se desfăşoară o activitate sau se realizează o tranzacţie şi/sau care deţine, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puţin 25% din acţiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară

_______________________
Legea nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

Anexa nr.6

- DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI DE SERVICII SIMILARE ÎN ULTIMII ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Băncii Naționale a Moldovei, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

| Nr. crt. | Obiectul contra-ctului | Cod CPV | Denumirea benefici-arului | Calitatea Ofertantului în care a participat la îndeplinirea contractului (*) | Preţul total al contractului | Procent îndeplinit de Ofertant (%) | Perioada de derulare a contractului (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

Anexe: după caz, recomandări în copie din partea beneficiarului/clientului

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de începere și de finalizare a contractului.

Operator economic,

......................

(semnatură autorizată)