CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat    IMSP Institutul Oncologic

2. Organizatorul procedurii de achiziţie  IMSP Institutul Oncologic

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie la et.tehnic al Centrului Consultativ Diagnostic al IMSP Institutul Oncologic

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Sistema antiincendiu, telefonie, retea de calculatoare |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.1.1. Semnalizare antiincendiu |  |  |
| 1 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 HD-PB0201 РИП 2A | buc | 1,00 |
| 2 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze INIM PRIVIDIA C-100 | buc | 1,00 |
| 3 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" : Avertizor antiincendiu manual IC 0020Y | buc | 2,00 |
| 4 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" : Avertizor antiincendiu manual IC 0020B | buc | 2,00 |
| 5 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, Detector adresabil optic antiincendiu de fum, (ED-100) | buc | 62,00 |
| 6 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor, Sirena cu stroboscop, HC-103 | buc | 3,00 |
| 7 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, Acumulator 12V, 7 Ah | buc | 2,00 |
| 8 |  | Acumulator 12V, TP/12/7 | buc | 2,00 |
| 9 | 10-01-055-09 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton | 100 m | 12,00 |
| 10 |  | Cablu cu fire de cupru JE-H (st)H1*2*0.8 FE180E30-90 | m | 1 000,00 |
| 11 |  | Cablu de forta LK-PC 2*0.75 CU | m | 40,00 |
| 12 |  | Cablu de forta LK-PCAT.5E-FTP/CU OUT | m | 160,00 |
| 13 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 7,00 |
| 14 |  | Canal din plastic pentru cablu 25*16 mm | m | 700,00 |
| 15 | 10-06-034-12 | Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica 100*100 | buc | 3,00 |
| 16 |  | Doza de distributie din plastic 100*100 mm | buc | 3,00 |
|  |  | 1.1.2. Telefonie si retea calculatoare |  |  |
| 17 | 10-01-055-09 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton | 100 m | 12,00 |
| 18 |  | Cablu computer CAT 5 UTP Cupru ELAN | m | 650,00 |
| 19 |  | Cablu computer CAT 5 UTP Cupru ELAN | m | 550,00 |
| 20 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,50 |
| 21 |  | Prize pentru calculator (internet) externe | buc | 25,00 |
| 22 |  | Prize telefonice externe | buc | 25,00 |
| 23 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. | 100 m | 1,80 |
| 24 |  | Canale din masa plastica pentru cablu 20x10 | m | 180,00 |
| 25 | 10-04-031-02 | Aparataj, montat separat: Cutie de derivatie | buc | 5,00 |
|  |  | 1.2. Utilaj |  |  |
|  |  | 1.2.1. Semnalizare antiincendiu |  |  |
| 26 |  | Импульсный резервныи источник питания 12V/2A, HD-PB0201 РИП 2A | buc | 1,00 |
| 27 |  | Bloc de baza 20 zone, INIM PRIVIDIA C-100 | buc | 1,00 |
| 28 |  | Avertizor anti-incendiu manual IC 0020Y | buc | 2,00 |
| 29 |  | Avertizor anti-incendiu manual IC 0020B | buc | 2,00 |
| 30 |  | Detector anti-incendiu de fum, ED-100 | buc | 62,00 |
| 31 |  | Modul de stingere cu gaze | buc | 1,00 |
| 32 |  | Sirena cu stroboscop, HC-103 | buc | 3,00 |
|  |  | 1.2.2. Telefonie si retea calculatoare |  |  |
| 33 |  | Switch 8 porturi TP-Link TL-SF1008D | buc | 2,00 |
| 34 |  | Router TP-Link TL-WR841N 300M | buc | 3,00 |