| la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |  |
| Procedura de achiziție: _______ din __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea țevilor din oțel și inox (REPETAT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 țeavă din oțel Ø60×4,0 mm |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10217-5) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 țeavă din oţel Ø20×3,0 mm |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10217-5) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| 2.2 țeavă din oţel Ø25×3,0 mm |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10217-5) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| 2.3 țeavă din oţel Ø28×4,0 mm |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10217-5) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| 2.4 țeavă din oţel Ø32×3,0 mm |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10217-5) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| 2.5 țeavă din oțel Ø32×3,5 mm |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10217-5) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| 2.6 țeavă din oțel Ø32×4,0 mm |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10217-5) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| 2.7 țeavă din oţel Ø38×4,0 mm |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10217-5) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| 2.8 țeavă din oţel Ø42×4,0 mm |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10217-5) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| 2.9 țeavă din oţel Ø45×4,5 mm |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10217-5) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| 2.10 țeavă din oţel Ø57×4,0 mm |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10217-5) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| 2.11 țeavă din oţel Ø60×4,0 mm |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10217-5) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| 2.12 țeavă din oţel Ø60×6,0 mm |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10217-5) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| 2.13 țeavă din oţel Ø76×4,0 mm |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10217-5) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| 2.14 țeavă din oţel Ø76×5,0 mm |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10217-5) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| 2.15 țeavă din oţel Ø89×4,0 mm |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10217-5) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| 2.16 țeavă din oţel Ø89×5,0 mm |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10217-5) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| 2.17 țeavă din oţel Ø108×5,0 mm |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10217-5) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| 2.18 țeavă din oţel Ø108×6,0 mm |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10217-5) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| 2.19 țeavă din oţel Ø133×5,0 mm |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10217-5) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| 2.20 țeavă din oţel Ø133×6,0 mm |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10217-5) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| 2.21 țeavă din oţel Ø159×5,0 mm |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10217-5) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| 2.22 țeavă din oţel Ø159×6,0 mm |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10217-5) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| 2.23 țeavă din oţel Ø219×6,0 mm |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10217-5) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| 2.24 țeavă din oţel Ø219×8,0 mm |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10217-5) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| 2.25 țeavă din oţel Ø273×6,5 mm |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10217-5) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| 2.26 țeavă din oţel Ø325×10,0 mm |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10217-5) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| 2.27 țeavă din oţel Ø426×9,0 mm |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10217-5) sau Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 țeavă din oțel Ø32×5,0 mm |  |  |  | Oțel 12x1МФ (GOST 20072-74) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| 3.2 țeavă din oțel Ø36×6,0 mm |  |  |  | Oțel 12x1МФ (GOST 20072-74) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| 3.3 țeavă din oțel Ø60×6,0 mm |  |  |  | Oțel 12x1МФ (GOST 20072-74) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| 3.4 țeavă din oțel Ø60×6,0 mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) Conform Caietului de Sarcini |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________