Aprobat:
Director SRL ”Chișinău-gaz”
Ruslan SACA _____________

Anexă la Documentația de atribuire, pentru procedura de achiziție: nr. CG-01L/2025
”Achiziționarea lucrărilor de construcție, reparații capitale și  rețele electrice 
pentru stațiile de protecție catodică”

CAIET DE SARCINI 
” Achiziționarea lucrărilor de construcție, reparații capitale și  rețele electrice pentru stațiile de protecție catodică”

Lista obiectelor la care urmează să fie executate lucrările:

1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Bălți-gaz”.
Obiectele la care urmează să fie executate lucrările de reparația capitală a stațiilor de protecție catodică cu schimbarea prizelor de împământare anodică:

1.1.	Staţie de Protecţie Catodică s. Răuțel, r-ul Fălești (SPC-52).
1.2.	Staţie de Protecţie Catodică s. Mărăndeni, r-ul Fălești (SPC-57).
1.3.	Staţie de Protecţie Catodică str. N. Iorga, or. Bălți (SPC-14).
1.4.	Staţie de Protecţie Catodică Tirex-Petrol, or. Bălți (SPC-30).
1.5.	Staţie de Protecţie Catodică or. Glodeni (s. Hâjdieni) (SPC-70).

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect:
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări	
U.M.	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC	

1	2	3	4	5	
		1. Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL Balti-gaz
			
		1.1. Lucrari de montare
			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic  
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	33,60	
	8113020070100	Sondor	h-om	33,60	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	30134817400	Cablu ВПП-6	m	180,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	33,60	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
 		1.2. Lucrari de reglare
			
2	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
 		1.3. Utilaj
			
3	ЭГТ 2900
	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900 
	buc	1,00	
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod)  ЭГТ 2900	buc	8,00	

2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Ialoveni-gaz”.

Obiectele la care urmează să fie executate lucrările de reparația capitală a stațiilor de protecție catodică cu schimbarea prizelor de împământare anodică:

2.1.	Staţie de Protecţie Catodică s. Bulboaca.
2.2.	Staţie de Protecţie Catodică s. Ruseni SRG.
2.3.	Staţie de Protecţie Catodică s. Mereni (grădinița de copii).
2.4.	Staţie de Protecţie Catodică s. Dubăsarii Vechi.
2.5.	Staţie de Protecţie Catodică or. Anenii Noi, str Chișinăului.
2.6.	Staţie de Protecţie Catodică or. Criuleni, str. Ștefan cel Mare.
2.7.	Staţie de Protecţie Catodică or. Ialoveni, str. Iachira.
2.8.	Staţie de Protecţie Catodică or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun.
2.9.	Staţie de Protecţie Catodică or. Ialoveni, str. Moldova.
2.10.	Staţie de Protecţie Catodică or. Strășeni, str. Miron Costin.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect:
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC	

1	2	3	4	5	
		1. Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL Ialoveni-gaz
			
		1.1. Lucrari de montare
			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic  
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00	
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	30134817400	Cablu ВПП-6	m	30,00	
	3130134817402	Cablu АВВГ 3х10 + 1х6	m	20,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
 		1.2. Lucrari de reglare
			
2	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
 		1.3. Utilaj
			
3	ЭГТ 2900
	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900 
	buc	1,00	
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod)  ЭГТ 2900	buc	10,00	

3.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Cimișlia-gaz”.

Obiectele la care urmează să fie executate lucrările de reparația capitală a stațiilor de protecție catodică cu schimbarea prizelor de împământare anodică:

3.1.	Staţie de Protecţie Catodică nr.12, or. Basarabeasca, str. N. Gogol 18, fil. Basarabeasca-gaz.
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC	
1	2	3	4	5	
		1. Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL Cimislia-gaz
			
		1.1. Lucrari de montare
			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic  
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	20,80	
	8113020070100	Sondor	h-om	20,80	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	30134817400Cablu ВПП-8	Cablu ВПП-8	m	20,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	20,80	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
 		1.2. Lucrari de reglare
			
2	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
 		1.3. Utilaj
			
3	ЭГТ 2900
	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900 
	buc	1,00	
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod)  ЭГТ 2900	buc	4,00	

3.2.	Staţie de Protecţie Catodică nr. 5, or. Basarabeasca, str-la Melnicinîi, fil. Basarabeasca-gaz
3.3.	Staţie de Protecţie Catodică nr. 6 s. Bogdanovca Noua, fil. Cimișlia-gaz.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect:
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC	
1	2	3	4	5	
		1. Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL Cimislia-gaz
			
		1.1. Lucrari de montare
			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic  
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	33,60	
	8113020070100	Sondor	h-om	33,60	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	30134817400Cablu ВПП-8	Cablu ВПП-8	m	40,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	33,60	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
 		1.2. Lucrari de reglare
			
2	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
 		1.3. Utilaj
			
3	ЭГТ 2900
	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900 
	buc	1,00	
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod)  ЭГТ 2900	buc	8,00	

4.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Gagauz-gaz”.

Obiectele la care urmează să fie executate lucrările de reparația capitală a stațiilor de protecție catodică cu schimbarea prizelor de împământare anodică:

4.1.	Stație de Protecție catodică s. Copceac str. Rodaca.
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC	
1	2	3	4	5	
		1. Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL Gagauz-gaz
			
		1.1. Lucrari de montare
			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic  
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	52,90	
	8113020070100	Sondor	h-om	59,20	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	30134817400Cablu ВПП 1х10	Cablu ВПП 1х10	m	320,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	59,20	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
 		1.2. Lucrari de reglare
			
2	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
 		1.3. Utilaj
			
3	ЭГТ 2900
	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900 
	buc	1,00	
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod)  ЭГТ 2900	buc	16,00	

4.2.	Stație de Protecție catodică s. Congaz str. Calinina nr. 46A.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect:
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC	
1	2	3	4	5	
		1. Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL Gagauz-gaz
			
		1.1. Lucrari de montare
			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic  
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	72,00	
	8113020070100	Sondor	h-om	72,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	30134817400Cablu АВВГ 4х10	Cablu АВВГ 4х10 	m	30,00	
	30134817400Cablu ВПП-6	Cablu ВПП-6	m	20,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	72,00	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
 		1.2. Lucrari de reglare
			
2	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
 		1.3. Utilaj
			
3	ЭГТ 2900
	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900 
	buc	1,00	
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod)  ЭГТ 2900	buc	20,00	

4.3.	Stație de Protecție catodică or. Comrat str. Dutlova nr. 32/1.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect:
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC	
1	2	3	4	5	
		1. Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL Gagauz-gaz
			
		1.1. Lucrari de montare
			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic  
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	52,90	
	8113020070100	Sondor	h-om	59,20	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	30134817400Cablu АВВГ 4х10	Cablu АВВГ 4х10 	m	30,00	
	30134817400Cablu ВПП-6	Cablu ВПП-6	m	20,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	59,20	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
 		1.2. Lucrari de reglare
			
2	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
 		1.3. Utilaj
			
3	ЭГТ 2900
	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900 
	buc	1,00	
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod)  ЭГТ 2900	buc	16,00	

5.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Orhei-gaz”.

Obiectele la care urmează să fie executate lucrările de reparația capitală a stațiilor de protecție catodică cu schimbarea prizelor de împământare anodică:

5.1.	Staţie de Protecţie Catodică nr. 21 s. Perisecina r-nul Orhei. 

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect: 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC	

1	2	3	4	5	
		1. Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL Orhei-gaz
			
		1.1. Lucrari de montare
			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic  
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	46,40	
	8113020070100	Sondor	h-om	46,40	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	30134817400Cablu АВВГ 16x16	Cablu АВВГ 16x16	m	50,00	
	30134817400Cablu ВПП-6	Cablu ВПП-6	m	100,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	46,40	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
 		1.2. Lucrari de reglare
			
2	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
 		1.3. Utilaj
			
3	ЭГТ 2900
	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900 
	buc	1,00	
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod)  ЭГТ 2900	buc	12,00	

5.2.	Staţie de Protecţie Catodică nr. 12 s. Pripiceni r-nul Rezina. 
5.3.	Staţie de Protecţie Catodică nr. 2 din str. Dacia 36, or. Rezina

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect: 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC	
1	2	3	4	5	
		1. Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL Orhei-gaz
			
		1.1. Lucrari de montare
			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic  
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	27,20	
	8113020070100	Sondor	h-om	27,20	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	30134817400Cablu ВПП 6	Cablu ВПП-6	m	50,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	27,20	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
 		1.2. Lucrari de reglare
			
2	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
 		1.3. Utilaj
			
3	ЭГТ 2900
	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900 
	buc	1,00	
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod)  ЭГТ 2900	buc	6,00	

6.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Cahul-gaz”.

Obiectele la care urmează să fie executate lucrările de reparația capitală a stațiilor de protecție catodică cu schimbarea prizelor de împământare anodică:

6.1.	Staţie de Protecţie Catodică or. Cahul str. Ion Voda cel Cumplit 12g.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect: 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC	
1	2	3	4	5	
		1. Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL Cahul-gaz
			
		1.1. Lucrari de montare
			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic  
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00	
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	30134817400	Cablu ВПП-6	m	40,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
 		1.2. Lucrari de reglare
			
2	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
 		1.3. Utilaj
			
3	ЭГТ 2900
	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900 
	buc	1,00	
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod)  ЭГТ 2900	buc	10,00	

7.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Taraclia-gaz”.

Obiectele la care urmează să fie executate lucrările de reparația capitală a stațiilor de protecție catodică cu schimbarea prizelor de împământare anodică:

7.1.	Staţie de Protecţie Catodică nr. 1 s. Vinogradovca.
7.2.	Staţie de Protecţie Catodică nr. 1 s. Ciumai.
Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect: 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC	
1	2	3	4	5	
		1. Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL Taraclia-gaz
			
		1.1. Lucrari de montare
			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic  
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	46,40	
	8113020070100	Sondor	h-om	46,40	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	30134817400Cablu ВПП 6	Cablu ВПП-6	m	150,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	46,40	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
 		1.2. Lucrari de reglare
			
2	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
 		1.3. Utilaj
			
3	ЭГТ 2900
	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900 
	buc	1,00	
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod)  ЭГТ 2900	buc	12,00	

8.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Edineț-gaz”.

Obiectele la care urmează să fie executate lucrările de reparația capitală a stațiilor de protecție catodică cu schimbarea prizelor de împământare anodică:

8.1.	Staţie de Protecţie Catodică instalata în SRG s. Alexăndreni r-nul Edineț.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect:
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC	
1	2	3	4	5	
		1. Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL Edinet-gaz
			
		1.1. Lucrari de montare
			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic  
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	27,20	
	8113020070100	Sondor	h-om	27,20	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	3130134817402	Cablu АВВГ 3х10 + 1х6	m	40,00	
	30134817400Cablu ВПП 6	Cablu ВПП-6	m	60,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	27,20	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
 		1.2. Lucrari de reglare
			
2	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
 		1.3. Utilaj
			
3	ЭГТ 2900
	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900 
	buc	1,00	
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod)  ЭГТ 2900	buc	6,00	

9.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Florești-gaz”.

Obiectele la care urmează să fie executate lucrările de reparația capitală a stațiilor de protecție catodică cu schimbarea prizelor de împământare anodică:

9.1.	Stația de protecție catodică nr.8 or. Drochia, str. Gudanov.
9.2.	Stația de protecție catodică nr.9 or. Drochia, str. Alexandru cel Bun.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect:

 №
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC	
 1	2	3	4	5	
		1. Restabilirea prizelor de impamintare la statiile de protectie catodica pentru SRL Floresti-gaz
			
		1.1. Lucrari de montare
			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic  
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	27,20	
	8113020070100	Sondor	h-om	27,20	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	30134817400Cablu ВПП 6	Cablu ВПП-6	m	100,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	27,20	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
 		1.2. Lucrari de reglare
			
2	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
 		1.3. Utilaj
			
3	ЭГТ 2900
	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900 
	buc	1,00	
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod)  ЭГТ 2900	buc	6,00	

10.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Chişinău-gaz”.

Obiectele la care urmează să fie executate lucrările de reparația capitală a stațiilor de protecție catodică cu schimbarea prizelor de împământare anodică:

10.1.	Staţie de Protecţie Catodică din str. Budei 2/3, nr. inv. 6479.
10.2.	Staţie de Protecţie Catodică din str. I. Soroceanu, nr. 2, nr. inv. 1153. 
10.3.	Staţie de Protecţie Catodică din str. D. Rîșcanu  nr. 33/4, nr. inv. 6480.
10.4.	Staţie de Protecţie Catodică din str. Pietrarilor nr. 50, nr. inv. 13117.
10.5.	Staţie de Protecţie Catodică din str. P. Zadnipru nr. 14, nr. inv. 6432.
10.6.	Staţie de Protecţie Catodică din str. D. Rîșcanu   nr. 2, nr. inv. 1135.
10.7.	Staţie de Protecţie Catodică din str. M. Costin nr. 20, nr. inv. 1098.
10.8.	Staţie de Protecţie Catodică din str. P. Ungureanu nr. 22, nr. inv. 5268.
10.9.	Staţie de Protecţie Catodică din str. Costiujeni nr. 14/1, nr. inv. 5294.
10.10.	Staţie de Protecţie Catodică din str-la Studenților nr. 13/1, nr. inv. 5272.
10.11.	Staţie de Protecţie Catodică din str. Prepeliței nr. 4, nr. inv. 6409.
10.12.	Staţie de Protecţie Catodică din str. V. Alexandri nr. 12, or. Cricova, nr. inv. 6452. 

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect:
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de schimbare a prizelor de impamintare la SPC pentru SRL Chisinau-gaz
			
		1.1. Lucrari de montare
			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic  
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00	
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	30134817400	Cablu ВПП-6	m	120,00	
	3130134817402	Cablu АВВГ 3х10 + 1х6	m	30,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
 		1.2. Lucrari de reglare
			
2	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
 		1.3. Utilaj
			
3	ЭГТ 2900
	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900 
	buc	1,00	
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod)  ЭГТ 2900	buc	10,00	

11.1	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică din str. Andrei Doga 28/4, mun. Chisinau pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Chişinău-gaz”.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru construcție a stației de protecție catodică din str. Andrei Doga 28/4, mun. Chisinau:
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie a SPC din str. Andrei Doga 28/4, mun. Chisinau			
		1.1. Lucrari de montare SPC 
			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic  
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00	
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	30134817400	Cablu АПсБбШв 3х10 + 1х6 мм2  - Контактное Устройство №1 (анодное заземление)	m	12,00	
	3130134817403	Cablu ВПП 2х16	m	60,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	
	НКМ 16-8-6	Наконечник кабельный медный 16-8-6	buc	20,00	
	НКМ 25-10-8	Наконечник кабельный медный 25-10-8	buc	4,00	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2	Teava din polietilena d110mm	m	8,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
2	M1K02B
	Statie de protectie catodica, cu priza anodica din bare de grafit cu 3 electrozi, alimentata electric prin cablu subteran, cu redresor montat pe stilp existent. Convertizor la SPC  
	buc	1,00	
	7137010011540	Instalator electrician	h-om	5,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,22	
	3130134817402	Cablu АПсБбШв 3х10 + 1х6 мм2  - Контактное Устройство №2 (существующий газопровод)	m	55,00	
	123123125	Ограничитель импульсных перенапряжений (ОПС1-D-1P)	buc	1,00	
3	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip 
	m3	0,10	
	9312040019600	Sapator	h-om	0,06	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,10	
4	AcF03D
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila 
	m3	1,40	
	9312040019600	Sapator	h-om	1,64	
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,43	
5	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... 
	m3	0,38	
	7123010010200	Betonist	h-om	1,31	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	
	2663102100000	Beton 	m3	0,39	
6	CD58A ajust.
	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m  
	m3	0,07	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,33	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,06	
	2640112302501	Caramizi KP 100/1550/25 mm	buc	25,00	
	26511221004021	Ciment M-300 	kg	2,67	
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,03	
	00000052	Nisip	m3	0,02	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,04	
	2952270003816	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,01	
 		1.2. Lucrari de reglare SPC
			
7	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
8	10-01-027-02 прим
	Reglarea convertizorului  
	1 sistema	1,00	
	1	Muncitor	h-om	23,00	
 		1.3. Utilaj SPC 
			
9	
	Convertizor  
	buc	1,00	
	1п	Преобразователь сетевой катодный Iвых=62,5 А, Uвых=24 В, Рвых=1,5кВт (Galatan - 1500 PT МД 29-2834 5924-001-94)	buc	1,00	
10	ЭГТ 2900
	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900 
	buc	1,00	
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod)  ЭГТ 2900	buc	10,00	

11.2	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică din str. Cuza Voda 17/9, mun. Chișinău pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Chișinău-gaz”.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru construcție a stației de protecție catodică din str. Cuza Voda 17/9, mun. Chișinău:
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie a SPC din str. Cuza Voda 17/9, mun. Chisinau			
		1.1. Lucrari de montare SPC 
			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic  
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00	
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	30134817400	Cablu АПсБбШв 3х10 + 1х6 мм2  - Контактное Устройство №1 (анодное заземление)	m	15,00	
	3130134817403	Cablu ВПП 2х16	m	60,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	
	НКМ 16-8-6	Наконечник кабельный медный 16-8-6	buc	20,00	
	НКМ 25-10-8	Наконечник кабельный медный 25-10-8	buc	4,00	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2	Teava din polietilena d110mm	m	10,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
2	M1K02B
	Statie de protectie catodica, cu priza anodica din bare de grafit cu 3 electrozi, alimentata electric prin cablu subteran, cu redresor montat pe stilp existent. Convertizor la SPC  	buc	1,00	
	7137010011540	Instalator electrician	h-om	5,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,22	
	3130134817402	Cablu АПсБбШв 3х10 + 1х6 мм2  - Контактное Устройство №2 (существующий газопровод)	m	59,00	
	123123125	Ограничитель импульсных перенапряжений (ОПС1-D-1P)	buc	1,00	
3	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip 	m3	0,10	
	9312040019600	Sapator	h-om	0,06	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,10	
4	AcF03D
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila 	m3	1,40	
	9312040019600	Sapator	h-om	1,64	
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,43	
5	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... 
	m3	0,38	
	7123010010200	Betonist	h-om	1,31	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	
	2663102100000	Beton 	m3	0,39	
6	CD58A ajust.
	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m  
	m3	0,07	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,33	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,06	
	2640112302501	Caramizi KP 100/1550/25 mm	buc	25,00	
	26511221004021	Ciment M-300 	kg	2,67	
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,03	
	00000052	Nisip	m3	0,02	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,04	
	2952270003816	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,01	
 		1.2. Lucrari de reglare SPC
			
7	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
8	10-01-027-02 прим
	Reglarea convertizorului  
	1 sistema	1,00	
	1	Muncitor	h-om	23,00	
 		1.3. Utilaj SPC 
			
9	
	Convertizor  
	buc	1,00	
	1п	Преобразователь сетевой катодный Iвых=62,5 А, Uвых=24 В, Рвых=1,5кВт (Galatan - 1500 PT МД 29-2834 5924-001-94)	buc	1,00	
10	ЭГТ 2900
	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900 
	buc	1,00	
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod)  ЭГТ 2900	buc	10,00	

11.3	 Lucrări de construcție a stației de protecție catodică din bd. Decebal 72-4, mun. Chisinau pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Chişinău-gaz”.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru construcție a stației de protecție catodică din bd. Decebal 72-4, mun. Chisinau:
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie a SPC din bd. Decebal 72-4, mun. Chisinau			
		1.1. Lucrari de montare SPC 
			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic  
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00	
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	30134817400	Cablu АПсБбШв 3х10 + 1х6 мм2  - Контактное Устройство №1 (анодное заземление)	m	30,00	
	3130134817403	Cablu ВПП 2х16	m	60,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	
	НКМ 16-8-6	Наконечник кабельный медный 16-8-6	buc	20,00	
	НКМ 25-10-8	Наконечник кабельный медный 25-10-8	buc	4,00	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	1	Металлический короб 60х40	m	20,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
2	M1K02B
	Statie de protectie catodica, cu priza anodica din bare de grafit cu 3 electrozi, alimentata electric prin cablu subteran, cu redresor montat pe stilp existent. Convertizor la SPC  
	buc	1,00	
	7137010011540	Instalator electrician	h-om	5,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,22	
	1	Металлический короб 60х40	m	10,00	
	3130134817402	Cablu АПсБбШв 3х10 + 1х6 мм2  - Контактное Устройство №2 (существующий газопровод)	m	10,00	
	123123125	Ограничитель импульсных перенапряжений (ОПС1-D-1P)	buc	1,00	
3	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip 
	m3	0,10	
	9312040019600	Sapator	h-om	0,06	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,10	
4	AcF03D
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila 
	m3	1,40	
	9312040019600	Sapator	h-om	1,64	
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,43	
5	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... 
	m3	0,38	
	7123010010200	Betonist	h-om	1,31	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	
	2663102100000	Beton 	m3	0,39	
6	CD58A ajust.
	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m  
	m3	0,07	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,33	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,06	
	2640112302501	Caramizi KP 100/1550/25 mm	buc	25,00	
	26511221004021	Ciment M-300 	kg	2,67	
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,03	
	00000052	Nisip	m3	0,02	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,04	
	2952270003816	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,01	
 		1.2. Lucrari de reglare SPC
			
7	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
8	10-01-027-02 прим
	Reglarea convertizorului  
	1 sistema	1,00	
	1	Muncitor	h-om	23,00	
 		1.3. Utilaj SPC 
			
9	
	Convertizor  
	buc	1,00	
	1п	Преобразователь сетевой катодный Iвых=62,5 А, Uвых=24 В, Рвых=1,5кВт (Galatan - 1500 PT МД 29-2834 5924-001-94)	buc	1,00	
10	ЭГТ 2900
	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900 
	buc	1,00	
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod)  ЭГТ 2900	buc	10,00	

11.4	 Lucrări de construcție a stației de protecție catodică din str. Petru Zadnipru 18/3, mun. Chișinău pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Chișinău-gaz”.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru construcție a stației de protecție catodică din str. Petru Zadnipru 18/3, mun. Chișinău:
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie a SPC din str. Petru Zadnipru 18/3, mun. Chisinau			
		1.1. Lucrari de montare SPC 
			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic  
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00	
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	30134817400	Cablu АПсБбШв 3х10 + 1х6 мм2  - Контактное Устройство №1 (анодное заземление)	m	39,00	
	3130134817403	Cablu ВПП 2х16	m	60,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	
	НКМ 16-8-6	Наконечник кабельный медный 16-8-6	buc	20,00	
	НКМ 25-10-8	Наконечник кабельный медный 25-10-8	buc	4,00	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	1	Металлический короб 60х40	m	9,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
2	M1K02B
	Statie de protectie catodica, cu priza anodica din bare de grafit cu 3 electrozi, alimentata electric prin cablu subteran, cu redresor montat pe stilp existent. Convertizor la SPC  
	buc	1,00	
	7137010011540	Instalator electrician	h-om	5,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,22	
	1	Металлический короб 60х40	m	5,00	
	3130134817402	Cablu АПсБбШв 3х10 + 1х6 мм2  - Контактное Устройство №2 (существующий газопровод)	m	5,00	
	123123125	Ограничитель импульсных перенапряжений (ОПС1-D-1P)	buc	1,00	
3	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip 
	m3	0,10	
	9312040019600	Sapator	h-om	0,06	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,10	
4	AcF03D
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila 
	m3	1,40	
	9312040019600	Sapator	h-om	1,64	
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,43	
5	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... 
	m3	0,38	
	7123010010200	Betonist	h-om	1,31	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	
	2663102100000	Beton 	m3	0,39	
6	CD58A ajust.
	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m  
	m3	0,07	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,33	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,06	
	2640112302501	Caramizi KP 100/1550/25 mm	buc	25,00	
	26511221004021	Ciment M-300 	kg	2,67	
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,03	
	00000052	Nisip	m3	0,02	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,04	
	2952270003816	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,01	
 		1.2. Lucrari de reglare SPC
			
7	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
8	10-01-027-02 прим
	Reglarea convertizorului  
	1 sistema	1,00	
	1	Muncitor	h-om	23,00	
 		1.3. Utilaj SPC 
			
9	
	Convertizor  
	buc	1,00	
	1п	Преобразователь сетевой катодный Iвых=62,5 А, Uвых=24 В, Рвых=1,5кВт (Galatan - 1500 PT МД 29-2834 5924-001-94)	buc	1,00	
10	ЭГТ 2900
	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900 
	buc	1,00	
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod)  ЭГТ 2900	buc	10,00	

11.5	 Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. Andrei Doga 28/4, mun. Chișinău pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Chișinău-gaz”.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. Andrei Doga 28/4, mun. Chișinău:
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Constructia liniilor de electricitate din str. Andrei Doga 28/4, mun. Chisinau			
		1.1. Constructia liniilor de electricitate
			
		1.1.1. BZUM TF-03-1 (RN)
			
1	08-01-102-1
	Dulap de dirijare si reglare 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	14,60	
2	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	0,87	
3	Intreruptor
	Выключатель автоматический однополюсный Iн=16А (тип/марка ВА47-29/1/16/С) 
	buc	1,00	
	1	Выключатель автоматический однополюсный Iн=16А (тип/марка ВА47-29/1/16/С)	buc	1,00	
4	Deconector
	Выключатель - разъединитель Iн=25А (тип/марка ВН-32-1Р) 
	buc	1,00	
	3	Выключатель - разъединитель Iн=25А (тип/марка ВН-32-1Р)	buc	1,00	
 		1.1.2. Cablu 
			
5	08-02-157-1
	Scoaterea de pe cablu, masa de 1 m, pina la 9 kg a invelisului superior de iuta 
	100 m	0,06	
	1	Muncitor	h-om	0,09	
6	RpEB03D
	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp 
	m	6,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,50	
7	08-02-146-5
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg 
	100 m	0,06	
	1	Muncitor	h-om	1,82	
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului 	10 buc	0,61	
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,56	
8	33-04-011-1
	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV 
	buc	2,00	
	1	Muncitor	h-om	14,42	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,72	
9	08-02-148-6
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate,  АВВГ 3х4 
	100 m	0,06	
	1	Muncitor	h-om	2,74	
	3215155151	Кабель АВВГ 3х4	m	6,00	
10	08-02-407-1
	Короб металлический 40х20 
	100 m	0,08	
	1	Muncitor	h-om	2,46	
	5009031	Scoabe	10 buc	0,33	
	Короб металлический 40х20	Короб металлический 40х20	m	8,00	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,49	
11	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 
	100 m	0,08	
	1	Muncitor	h-om	0,18	
	5440089	Лента липкая	kg	0,01	
12	RpEO07A
	Vopsirea suportului cu un brat 
	buc	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	3,60	
13	RpEO02A
	Montarea suportului cu un brat 
	buc	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,80	
	Suport	Suport cu un brat	buc	2,00	
14	33-04-008-3
	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA  0,38 kV 
	1 km	0,01	
	1	Muncitor	h-om	0,35	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,03	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,02	
15	33-04-013-2
	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 2 conductori in bransament 
	buc	2,00	
	1	Muncitor	h-om	3,94	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	1,48	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,20	
16	RpED04A
	Montarea capului terminal uscat, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu conductori din cupru sau aluminiu, avind sectiunea pina la 2x10 mmp 
	buc	2,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,52	
	2320146200743	Petrol distilat 	l	0,40	
	Cap terminal	Cap terminal	buc	2,00	
17	RpEL08A
	Intinderea conductorului aerian cu legare dubla 
	1 km	0,01	
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,19	
18	RpEL09A
	Inlocuirea conductorului de alimentare si racordarea lui la linia electrica aeriana 
	buc	3,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	5,49	
19	RpEM06A
	Conectarea cablului in cutia cu cleme 
	buc	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,00	
20	RpEM07A
	Montarea protectiei mecanice a cablului pe pilon 
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,20	
21	RpEM09A
	Fixarea cablului pe cablu de otel 
	100 m	0,08	
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,08	
22	RpEM19A
	Fazarea cablului  
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,60	
23	RpEM21A
	Montarea tirantilor fara instalatii de intindere 
	buc	3,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	4,80	
24	RpEM23A
	Montarea cablului de otel intre piloni 
	buc	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	9,60	
25	RpEM24A
	Marcarea cablului  
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,24	
26	RpEN10A
	Vopsirea pilonilor de metal 
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,10	
27	RpEO04A
	Montarea suportului cu 2 brate 
	buc	8,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	10,40	
	3213255111	Натяжитель	buc	2,00	
	123654-852	Держатель	buc	8,00	
28	RpEP18A
	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare 
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,18	
 		1.1.3. Priza de impamintare
			
29	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm 
	10 buc	0,03	
	1	Muncitor	h-om	0,25	
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,02	
30	RpEB07B
	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 25 mmp 
	buc	4,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,56	
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	2,00	
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 	kg	0,08	
31	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm 
	100 m	0,30	
	1	Muncitor	h-om	5,70	
	1011614	Otel circular. Сталь круглая d20 для защитного заземления	m	19,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,18	
32	RpEQ07A
	Accesul  
	h-om	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,00	
33	1-11-010-2
	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m 
	1 masurare	1,00	
	5	Specialist	h-om	2,00	
34	1-11-011-1
	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint 
	100 puncte	0,02	
	5	Specialist	h-om	0,32	
35	1-11-013-1
	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" 
	1 recept de cur	1,00	
	5	Specialist	h-om	1,50	
36	1-11-028-1
	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici  
	1 linie	2,00	
	5	Specialist	h-om	0,80	
37	RpEQ08A
	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca 
	1 km	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,06	
 		1.2. Utilaj
			
38	
	BZUM TF-03-1 (RN) 
	buc	1,00	
	Bzum	BZUM	buc	1,00	
39	
	Contor (Электронный счетчик активной энергии, однофазный) 
	buc	1,00	
	Contor	Contor (Электронный счетчик активной энергии, однофазный) U 220B, Iн=16A (Марка, тип AMS D-38-0A1SDT)	buc	1,00	

11.6	Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. Cuza Voda 17/9, mun. Chișinău pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Chișinău-gaz”.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. Cuza Voda 17/9, mun. Chișinău:
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Constructia liniilor de electricitate din str. Cuza Voda 17/9, mun. Chisinau			
		1.1. Constructia liniilor de electricitate			
		1.1.1. BZUM TF-03-1 (RN)
			
1	08-01-102-1
	Dulap de dirijare si reglare 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	14,60	
2	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	0,87	
3	Intreruptor
	Выключатель автоматический однополюсный Iн=16А (тип/марка ВА47-29/1/16/С) 
	buc	1,00	
	1	Выключатель автоматический однополюсный Iн=16А (тип/марка ВА47-29/1/16/С)	buc	1,00	
4	Deconector
	Выключатель - разъединитель Iн=25А (тип/марка ВН-32-1Р) 
	buc	1,00	
	3	Выключатель - разъединитель Iн=25А (тип/марка ВН-32-1Р)	buc	1,00	
 		1.1.2. Cablu 
			
5	08-02-157-1
	Scoaterea de pe cablu, masa de 1 m, pina la 9 kg a invelisului superior de iuta 
	100 m	0,05	
	1	Muncitor	h-om	0,08	
6	RpEB03D
	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp 
	m	5,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,25	
7	08-02-146-5
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg 
	100 m	0,05	
	1	Muncitor	h-om	1,52	
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului 	10 buc	0,51	
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,46	
8	33-04-011-1
	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV 
	buc	2,00	
	1	Muncitor	h-om	14,42	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,72	
9	08-02-148-6
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate,  АВВГ 3х4 
	100 m	0,05	
	1	Muncitor	h-om	2,29	
	3215155151	Кабель АВВГ 3х4	m	5,00	
10	08-02-407-1
	Короб металлический 40х20 
	100 m	0,05	
	1	Muncitor	h-om	1,54	
	5009031	Scoabe	10 buc	0,20	
	Короб металлический 40х20	Короб металлический 40х20	m	5,00	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,31	
11	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 
	100 m	0,05	
	1	Muncitor	h-om	0,11	
	5440089	Лента липкая	kg	0,01	
12	RpEO07A
	Vopsirea suportului cu un brat 
	buc	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	3,60	
13	RpEO02A
	Montarea suportului cu un brat 
	buc	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,80	
	Suport	Suport cu un brat	buc	2,00	
14	33-04-008-3
	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA  0,38 kV 
	1 km	0,01	
	1	Muncitor	h-om	0,35	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,03	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,02	
15	33-04-013-2
	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 2 conductori in bransament 
	buc	2,00	
	1	Muncitor	h-om	3,94	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	1,48	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,20	
16	RpED04A
	Montarea capului terminal uscat, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu conductori din cupru sau aluminiu, avind sectiunea pina la 2x10 mmp 
	buc	2,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,52	
	2320146200743	Petrol distilat 	l	0,40	
	Cap terminal	Cap terminal	buc	2,00	
17	RpEL08A
	Intinderea conductorului aerian cu legare dubla 
	1 km	0,01	
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,19	
18	RpEL09A
	Inlocuirea conductorului de alimentare si racordarea lui la linia electrica aeriana 
	buc	3,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	5,49	
19	RpEM06A
	Conectarea cablului in cutia cu cleme 
	buc	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,00	
20	RpEM07A
	Montarea protectiei mecanice a cablului pe pilon 
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,20	
21	RpEM09A
	Fixarea cablului pe cablu de otel 
	100 m	0,05	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,30	
22	RpEM19A
	Fazarea cablului  
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,60	
23	RpEM21A
	Montarea tirantilor fara instalatii de intindere 
	buc	3,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	4,80	
24	RpEM23A
	Montarea cablului de otel intre piloni 
	buc	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	9,60	
25	RpEM24A
	Marcarea cablului  
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,24	
26	RpEN10A
	Vopsirea pilonilor de metal 
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,10	
27	RpEO04A
	Montarea suportului cu 2 brate 
	buc	8,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	10,40	
	3213255111	Натяжитель	buc	2,00	
	123654-852	Держатель	buc	8,00	
28	RpEP18A
	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare 
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,18	
 		1.1.3. Priza de impamintare
			
29	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm 
	10 buc	0,03	
	1	Muncitor	h-om	0,25	
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,02	
30	RpEB07B
	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 25 mmp 
	buc	4,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,56	
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	2,00	
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 	kg	0,08	
31	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm 
	100 m	0,30	
	1	Muncitor	h-om	5,70	
	1011614	Otel circular. Сталь круглая d20 для защитного заземления	m	19,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,18	
32	RpEQ07A
	Accesul  
	h-om	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,00	
33	1-11-010-2
	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m 
	1 masurare	1,00	
	5	Specialist	h-om	2,00	
34	1-11-011-1
	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint 
	100 puncte	0,02	
	5	Specialist	h-om	0,32	
35	1-11-013-1
	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" 
	1 recept de cur	1,00	
	5	Specialist	h-om	1,50	
36	1-11-028-1
	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici  
	1 linie	2,00	
	5	Specialist	h-om	0,80	
37	RpEQ08A
	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca 
	1 km	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,06	
 		1.2. Utilaj
			
38	
	BZUM TF-03-1 (RN) 
	buc	1,00	
	Bzum	BZUM	buc	1,00	
39	
	Contor (Электронный счетчик активной энергии, однофазный) 
	buc	1,00	
	Contor	Contor (Электронный счетчик активной энергии, однофазный) U 220B, Iн=16A (Марка, тип AMS D-38-0A1SDT)	buc	1,00	

11.7	 Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din bd. Decebal 72-4, mun. Chișinău pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Chișinău-gaz”.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din bd. Decebal 72-4, mun. Chisinau:
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Constructia liniilor de electricitate			
		1.1. Constructia liniilor de electricitate			
		1.1.1. BZUM TF-03-1 (RN)
			
1	08-01-102-1
	Dulap de dirijare si reglare 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	14,60	
2	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	0,87	
3	Intreruptor
	Выключатель автоматический однополюсный Iн=16А (тип/марка ВА47-29/1/16/С) 
	buc	1,00	
	1	Выключатель автоматический однополюсный Iн=16А (тип/марка ВА47-29/1/16/С)	buc	1,00	
4	Deconector
	Выключатель - разъединитель Iн=25А (тип/марка ВН-32-1Р) 
	buc	1,00	
	3	Выключатель - разъединитель Iн=25А (тип/марка ВН-32-1Р)	buc	1,00	
 		1.1.2. Cablu 
			
5	08-02-157-1
	Scoaterea de pe cablu, masa de 1 m, pina la 9 kg a invelisului superior de iuta 
	100 m	0,08	
	1	Muncitor	h-om	0,13	
6	RpEB03D
	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp 
	m	8,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,00	
7	08-02-146-5
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg 
	100 m	0,08	
	1	Muncitor	h-om	2,43	
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului 	10 buc	0,82	
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,74	
8	33-04-011-1
	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV 
	buc	2,00	
	1	Muncitor	h-om	14,42	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,72	
9	08-02-148-6
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate,  АВВГ 3х4 
	100 m	0,08	
	1	Muncitor	h-om	3,66	
	3215155151	Кабель АВВГ 3х4	m	8,00	
10	08-02-407-1
	Короб металлический 40х20 
	100 m	0,08	
	1	Muncitor	h-om	2,46	
	5009031	Scoabe	10 buc	0,33	
	Короб металлический 40х20	Короб металлический 40х20	m	8,00	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,49	
11	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 
	100 m	0,08	
	1	Muncitor	h-om	0,18	
	5440089	Лента липкая	kg	0,01	
12	RpEO07A
	Vopsirea suportului cu un brat 
	buc	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	3,60	
13	RpEO02A
	Montarea suportului cu un brat 
	buc	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,80	
	Suport	Suport cu un brat	buc	2,00	
14	33-04-008-3
	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA  0,38 kV 
	1 km	0,01	
	1	Muncitor	h-om	0,35	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,03	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,02	
15	33-04-013-2
	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 2 conductori in bransament 
	buc	2,00	
	1	Muncitor	h-om	3,94	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	1,48	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,20	
16	RpED04A
	Montarea capului terminal uscat, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu conductori din cupru sau aluminiu, avind sectiunea pina la 2x10 mmp 
	buc	2,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,52	
	2320146200743	Petrol distilat 	l	0,40	
	Cap terminal	Cap terminal	buc	2,00	
17	RpEL08A
	Intinderea conductorului aerian cu legare dubla 
	1 km	0,01	
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,19	
18	RpEL09A
	Inlocuirea conductorului de alimentare si racordarea lui la linia electrica aeriana 
	buc	3,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	5,49	
19	RpEM06A
	Conectarea cablului in cutia cu cleme 
	buc	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,00	
20	RpEM07A
	Montarea protectiei mecanice a cablului pe pilon 
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,20	
21	RpEM09A
	Fixarea cablului pe cablu de otel 
	100 m	0,08	
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,08	
22	RpEM19A
	Fazarea cablului  
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,60	
23	RpEM21A
	Montarea tirantilor fara instalatii de intindere 
	buc	3,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	4,80	
24	RpEM23A
	Montarea cablului de otel intre piloni 
	buc	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	9,60	
25	RpEM24A
	Marcarea cablului  
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,24	
26	RpEN10A
	Vopsirea pilonilor de metal 
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,10	
27	RpEO04A
	Montarea suportului cu 2 brate 
	buc	8,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	10,40	
	3213255111	Натяжитель	buc	2,00	
	123654-852	Держатель	buc	8,00	
28	RpEP18A
	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare 
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,18	
 		1.1.3. Priza de impamintare
			
29	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm 
	10 buc	0,03	
	1	Muncitor	h-om	0,25	
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,02	
30	RpEB07B
	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 25 mmp 
	buc	4,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,56	
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	2,00	
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 	kg	0,08	
31	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm 
	100 m	0,30	
	1	Muncitor	h-om	5,70	
	1011614	Otel circular. Сталь круглая d20 для защитного заземления	m	19,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,18	
32	RpEQ07A
	Accesul  
	h-om	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,00	
33	1-11-010-2
	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m 
	1 masurare	1,00	
	5	Specialist	h-om	2,00	
34	1-11-011-1
	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint 
	100 puncte	0,02	
	5	Specialist	h-om	0,32	
35	1-11-013-1
	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" 
	1 recept de cur	1,00	
	5	Specialist	h-om	1,50	
36	1-11-028-1
	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici  
	1 linie	2,00	
	5	Specialist	h-om	0,80	
37	RpEQ08A
	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca 
	1 km	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,06	
 		1.2. Utilaj
			
38	
	BZUM TF-03-1 (RN) 
	buc	1,00	
	Bzum	BZUM	buc	1,00	
39	
	Contor (Электронный счетчик активной энергии, однофазный) 
	buc	1,00	
	Contor	Contor (Электронный счетчик активной энергии, однофазный) U 220B, Iн=16A (Марка, тип AMS D-38-0A1SDT)	buc	1,00	

 

11.8 Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. Petru Zadnipru 18/3, mun. Chisinau.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din  str. Petru Zadnipru 18/3, mun. Chisinau:
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Constructia liniilor de electricitate SPC din str. Petru Zadnipru 18/3			
		1.1. Constructia liniilor de electricitate			
		1.1.1. BZUM TF-03-1 (RN)
			
1	08-01-102-1
	Dulap de dirijare si reglare 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	14,60	
2	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	0,87	
3	Intreruptor
	Выключатель автоматический однополюсный Iн=16А (тип/марка ВА47-29/1/16/С) 
	buc	1,00	
	1	Выключатель автоматический однополюсный Iн=16А (тип/марка ВА47-29/1/16/С)	buc	1,00	
4	Deconector
	Выключатель - разъединитель Iн=25А (тип/марка ВН-32-1Р) 
	buc	1,00	
	3	Выключатель - разъединитель Iн=25А (тип/марка ВН-32-1Р)	buc	1,00	
 		1.1.2. Cablu 
			
5	08-02-157-1
	Scoaterea de pe cablu, masa de 1 m, pina la 9 kg a invelisului superior de iuta 
	100 m	0,06	
	1	Muncitor	h-om	0,09	
6	RpEB03D
	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp 
	m	6,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,50	
7	08-02-146-5
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg 
	100 m	0,06	
	1	Muncitor	h-om	1,82	
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului 	10 buc	0,61	
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,56	
8	33-04-011-1
	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV 
	buc	2,00	
	1	Muncitor	h-om	14,42	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,72	
9	08-02-148-6
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate,  АВВГ 3х4 
	100 m	0,06	
	1	Muncitor	h-om	2,74	
	3215155151	Кабель АВВГ 3х4	m	6,00	
10	08-02-407-1
	Короб металлический 40х20 
	100 m	0,06	
	1	Muncitor	h-om	1,85	
	5009031	Scoabe	10 buc	0,25	
	Короб металлический 40х20	Короб металлический 40х20	m	6,00	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,37	
11	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 
	100 m	0,06	
	1	Muncitor	h-om	0,14	
	5440089	Лента липкая	kg	0,01	
12	RpEO07A
	Vopsirea suportului cu un brat 
	buc	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	3,60	
13	RpEO02A
	Montarea suportului cu un brat 
	buc	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,80	
	Suport	Suport cu un brat	buc	2,00	
14	33-04-008-3
	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA  0,38 kV 
	1 km	0,01	
	1	Muncitor	h-om	0,35	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,03	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,02	
15	33-04-013-2
	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 2 conductori in bransament 
	buc	2,00	
	1	Muncitor	h-om	3,94	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	1,48	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,20	
16	RpED04A
	Montarea capului terminal uscat, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu conductori din cupru sau aluminiu, avind sectiunea pina la 2x10 mmp 
	buc	2,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,52	
	2320146200743	Petrol distilat 	l	0,40	
	Cap terminal	Cap terminal	buc	2,00	
17	RpEL08A
	Intinderea conductorului aerian cu legare dubla 
	1 km	0,01	
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,19	
18	RpEL09A
	Inlocuirea conductorului de alimentare si racordarea lui la linia electrica aeriana 
	buc	3,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	5,49	
19	RpEM06A
	Conectarea cablului in cutia cu cleme 
	buc	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,00	
20	RpEM07A
	Montarea protectiei mecanice a cablului pe pilon 
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,20	
21	RpEM09A
	Fixarea cablului pe cablu de otel 
	100 m	0,06	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,56	
22	RpEM19A
	Fazarea cablului  
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,60	
23	RpEM21A
	Montarea tirantilor fara instalatii de intindere 
	buc	3,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	4,80	
24	RpEM23A
	Montarea cablului de otel intre piloni 
	buc	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	9,60	
25	RpEM24A
	Marcarea cablului  
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,24	
26	RpEN10A
	Vopsirea pilonilor de metal 
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,10	
27	RpEO04A
	Montarea suportului cu 2 brate 
	buc	8,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	10,40	
	3213255111	Натяжитель	buc	2,00	
	123654-852	Держатель	buc	8,00	
28	RpEP18A
	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare 
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,18	
 		1.1.3. Priza de impamintare
			
29	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm 
	10 buc	0,03	
	1	Muncitor	h-om	0,25	
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,02	
30	RpEB07B
	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 25 mmp 
	buc	4,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,56	
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	2,00	
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 	kg	0,08	
31	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm 
	100 m	0,30	
	1	Muncitor	h-om	5,70	
	1011614	Otel circular. Сталь круглая d20 для защитного заземления	m	19,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,18	
32	RpEQ07A
	Accesul  
	h-om	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,00	
33	1-11-010-2
	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m 
	1 masurare	1,00	
	5	Specialist	h-om	2,00	
34	1-11-011-1
	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint 
	100 puncte	0,02	
	5	Specialist	h-om	0,32	
35	1-11-013-1
	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" 
	1 recept de cur	1,00	
	5	Specialist	h-om	1,50	
36	1-11-028-1
	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici  
	1 linie	2,00	
	5	Specialist	h-om	0,80	
37	RpEQ08A
	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca 
	1 km	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,06	
 		1.2. Utilaj
			
38	
	BZUM TF-03-1 (RN) 
	buc	1,00	
	Bzum	BZUM	buc	1,00	
39	
	Contor (Электронный счетчик активной энергии, однофазный) 
	buc	1,00	
	Contor	Contor (Электронный счетчик активной энергии, однофазный) U 220B, Iн=16A (Марка, тип AMS D-38-0A1SDT)	buc	1,00	

12.1 Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din șos. Muncești 121, mun. Chișinău.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din șos. Muncești 121, mun. Chișinău:
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	
1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie 
			
1	TsA16B1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint (l=15m) 
	m3	4,50	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,4450	
	7137010011500	Electrician	h-om	0,5400	
2	TsD18B
	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu 
	m3	4,50	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,3650	
 		2. Lucrari de montare
			
3	08-03-524-4
	Bloc deconector-siguranta montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	2,4600	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0700	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,0020	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,2700	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0100	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0010	
	1019852	Vopsea	kg	0,0440	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	
	5440089	Лента липкая	kg	0,0240	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0080	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut	0,1300	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0080	
4	08-03-573-4
	Dulap de evidenta BZUM 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	2,3700	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,1000	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	
5	08-03-600-1
	-Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (AMS B3B-OA1SOT) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	0,3400	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	
6	08-03-521-1
	-Declansator, monopolar, curent, 25 A (BH32-1P, 25A) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	1,1800	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,0020	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,2400	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0100	
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0050	
	5440089	Лента липкая	kg	0,0200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut	0,1000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	
7	08-03-526-1
	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A (BA47-29/1/16C ) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	1,5600	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0700	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	
	5440089	Лента липкая	kg	0,0120	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	
8	08-01-066-1
	-Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (ОПС 1-D-1P) 
	set	1,00	
	1	Muncitor	h-om	3,0000	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,3800	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	
9	08-02-396-5
	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m 
	100 m	0,38	
	1	Muncitor	h-om	14,2880	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	2,5992	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,7500	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,1520	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,7500	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4864	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	4,3700	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,9386	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4864	
10	33371041-012
	Jgheab metalic 40x20mm  
	m	38,00	
	33371041-0121	Jgheab metalic 40x20mm 	m	38,0000	
11	08-02-147-1
	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (кабель в коробе) 
	100 m	0,45	
	1	Muncitor	h-om	5,2200	
	5009031	Scoabe	10 buc	0,8100	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0094	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0450	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0110	
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,1170	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0945	
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,2375	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,2375	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0945	
12	3332034-63
	Cablu ABBГ 3х6mm2  
	m	45,00	
	3332034-63	Cablu ABBГ  3х6mm2	m	45,0000	
13	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=2,5m 
	10 buc	0,30	
	1	Muncitor	h-om	2,4870	
	1011620	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0185	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,2340	
14	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 
	100 m	0,15	
	1	Muncitor	h-om	2,8500	
	1011620	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0370	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0900	
 		3. Utilaj
			
15	3380208-06
	Bloc deconector-siguranta 230V, 32A (instalat in CC 0.4kV) 
	buc	1,00	
	3380208-06	Bloc deconector-siguranta 230V, 32A 	buc	1,0000	
16	555154-03
	Dulap metalic de evidenta BZUM TF-03-01 
	set	1,00	
	555154-03	Dulap metalic de evidenta BZUM TF-03-01	set	1,0000	
17	5550153-04
	Contor electric monofazat AMS B3B-FA1SDT 
	buc	1,00	
	5550153-04	Contor electric monofazat AMS B3В-FA1SDT	buc	1,0000	
18	555-100027
	Intreruptor  BH32-1P, 25A  
	buc	1,00	
	555-100027	Intreruptor cu pirghie  BH32-1P, 25A 	buc	1,0000	
19	5550237-13
	Intrerupator automat  1p, 16A, BA47-29/1/16C  
	buc	1,00	
	5550237-13	Intrerupator automat  1p, 16A, BA47-29/1/16C	buc	1,0000	
20	130-1007-15
	Detensionatoare ОПС1 D 1Р 
	buc	1,00	
	130-1007-15	Detensionatoare ОПС1-D 1Р, 	buc	1,0000	

12.2 Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică str. 27 Martie 1918, 14, mun. Chișinău.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. 27 Martie 1918, 14, mun. Chișinău:

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie 			
1	TsA16B1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint (l=15m) 
	m3	4,50	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,445	
	7137010011500	Electrician	h-om	0,54	
2	TsD18B
	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu 	m3	4,50	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,365	
					
 		2. Lucrari de montare
			
3	08-03-573-4
	Dulap de evidenta BZUM 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	2,37	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,10	
	1019852	Vopsea	kg	0,02	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,71	
4	08-03-600-1
	-Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (AMS B3B-OA1SOT) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	0,34	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	
5	08-03-521-1
	-Declansator, monopolar, curent, 25 A (BH32-1P, 25A) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	1,18	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,002	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,24	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01	
	1019852	Vopsea	kg	0,07	
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,005	
	5440089	Лента липкая	kg	0,02	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,06	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut	0,10	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004	
6	08-03-526-1
	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A (BA47-29/1/16C ) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	1,56	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,07	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	
	1019852	Vopsea	kg	0,036	
	5440089	Лента липкая	kg	0,012	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,04	
7	08-01-066-1
	-Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (ОПС 1-D-1P) 
	set	1,00	
	1	Muncitor	h-om	3,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,38	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	
8	08-01-066-1
	-Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (PBH) 
	set	1,00	
	1	Muncitor	h-om	3,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,38	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	
9	08-02-367-9
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului.(подвеска СИП2) 
	1000 m	0,04	
	1	Muncitor	h-om	5,4372	
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t 	h-ut	0,0328	
10	3332041-18
	Cablu СИП-2  2x16 
	m	40,00	
	3332041-19	Cablu СИП-2 2x16	m	40,00	
11	201-92856-01
	Трос оцинк. Д8,6мм 
	m	40,00	
	3332041-20	Трос оцинк. Д8,6мм	m	40,00	
12	08-02-147-1
	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (кабель в коробе) 
	100 m	0,10	
	1	Muncitor	h-om	1,16	
	5009031	Scoabe	10 buc	0,18	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0021	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0025	
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,026	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,021	
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,275	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,275	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,021	
13	08-02-396-5
	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m 
	100 m	0,09	
	1	Muncitor	h-om	3,384	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,6156	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,125	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,036	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,125	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1152	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,035	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2223	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1152	
14	33371041-012
	Jgheab metalic 40x20mm  
	m	9,00	
	33371041-0121	Jgheab metalic 40x20mm 	m	9,00	
15	3332034-63
	Cablu ABBГ 3х6mm2  
	m	2,00	
	3332034-63	Cablu ABBГ  3х6mm2	m	2,00	
16	3332021-02
	Cablu AVКPR 16х16mm2 
	m	8,00	
	3332021-02	Cablu AVКPR  16х16mm2	m	8,00	
17	08-02-158-14
	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2  
	buc	2,00	
	1	Muncitor	h-om	2,30	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0041	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0048	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,30	
	5440089	Лента липкая	kg	0,20	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	
18	08-02-301-1
	Consola pe stilpi montati 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	2,16	
	1019852	Vopsea	kg	0,20	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,03	
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,70	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,03	
19	33500527-054
	Consola de ancoraj CA1500  
	buc	1,00	
	33500527-055	Consola de ancoraj CA-1500	buc	1,00	
20	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=2,5m 
	10 buc	0,30	
	1	Muncitor	h-om	2,487	
	1011620	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0185	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,234	
21	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 
	100 m	0,15	
	1	Muncitor	h-om	2,85	
	1011620	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,037	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,09	
22	33-04-015-1
	Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor 
	10 m	0,06	
	1	Muncitor	h-om	0,108	
	040202	Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel	h-ut	0,03	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,006	
23	335000434-31
	Conductor de legare la pamant ЗП6 (0.6м)  
	buc	1,00	
	335000434-31	Сonductor de legare la pamant ЗП6 (0.6м)	buc	1,00	
24	08-01-082-1
	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie 
	100 buc	0,03	
	1	Muncitor	h-om	1,41	
	1019852	Vopsea	kg	0,024	
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0612	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0033	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0057	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0033	
25	335000519-05
	Clame (cкрепa) A200 
	buc	2,00	
	335000519-05	Clame A200	buc	2,00	
26	201-92856-01
	Lenta de  bandaj  F2007  
	m	2,00	
	201-92856-01	Lenta de bandaj  F2007	m	2,00	
27	33501514-021
	Curelusa de cablu CSB 
	buc	2,00	
	33501514-021	Curelusa de cablu CSB	buc	2,00	
28	3350521-49
	-Clema de ancora PA-1500 
	buc	1,00	
	3350521-49	Clema de ancora PA-1500	buc	1,00	
29	3350521-33
	-Clema de ancora PA-2000  
	buc	1,00	
	3350521-33	Clema de ancora PA-2000	buc	1,00	
30	33501527-07
	Сlema cu suport  ES1500  
	buc	1,00	
	33501527-07	Сlema cu suport  ES1500 	buc	1,00	
 		3. Utilaj
			
31	555154-03
	Dulap metalic de evidenta BZUM TF-03-01 
	set	1,00	
	555154-03	Dulap metalic de evidenta BZUM TF-03-01	set	1,00	
32	5550153-04
	Contor electric monofazat AMS B3B-FA1SDT 
	buc	1,00	
	5550153-04	Contor electric monofazat AMS B3В-FA1SDT	buc	1,00	
33	555-100027
	Intreruptor  BH32-1P, 25A  
	buc	1,00	
	555-100027	Intreruptor cu pirghie  BH32-1P, 25A 	buc	1,00	
34	5550237-13
	Intrerupator automat  1p, 16A, BA47-29/1/16C  
	buc	1,00	
	5550237-13	Intrerupator automat  1p, 16A, BA47-29/1/16C	buc	1,00	
35	130-1007-15
	Detensionatoare ОПС1 D 1Р 
	buc	1,00	
	130-1007-15	Detensionatoare ОПС1-D 1Р, 	buc	1,00	
36	130-1000-4
	Detensionatoare PBH-05  
	buc	1,00	
	130-1000-4	Detensionatoare PBH-05	buc	1,00	

12.3 Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. Armenească 38, mun. Chișinău.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. Armenească 38, mun. Chișinău:

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie 
			
1	TsA16B1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (l=15m+8м) 
	m3	6,90	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3490	
	7137010011500	Electrician	h-om	0,8280	
2	TsD18B
	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu 
	m3	6,90	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,6930	
3	34-02-003-1
	Executarea conductelor din tevi de PE: pina la 2 gauri, PE-110mm 
	1 km	0,00	
	1	Muncitor	h-om	0,0000	
	530-0180	Tevi din PE , diametrul  110 mm	m	0,0000	
 		2. Lucrari de montare
			
4	08-03-524-4
	Bloc deconector-siguranta montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	2,4600	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0700	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,0020	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,2700	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0100	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0010	
	1019852	Vopsea	kg	0,0440	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	
	5440089	Лента липкая	kg	0,0240	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0080	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut	0,1300	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0080	
5	08-03-573-4
	Dulap de evidenta BZUM 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	2,3700	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,1000	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	
6	08-03-600-1
	-Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (AMS B38-OA1SDT) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	0,3400	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	
7	08-03-521-1
	-Declansator, monopolar, curent, 25 A (BH32-1P, 25A) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	1,1800	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,0020	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,2400	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0100	
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0050	
	5440089	Лента липкая	kg	0,0200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut	0,1000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	
8	08-03-526-1
	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A (BA47-29/1/16C ) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	1,5600	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0700	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	
	5440089	Лента липкая	kg	0,0120	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	
9	08-01-066-1
	-Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (ОПС 1-D-1P) 
	set	1,00	
	1	Muncitor	h-om	3,0000	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,3800	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	
10	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (25mm) 
	100 m	0,07	
	1	Muncitor	h-om	2,4290	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0036	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0735	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,5260	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,5260	
	5009031	Scoabe	10 buc	1,7500	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,7000	
	5009070	Racordari	10 buc	0,0700	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,3500	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0154	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,2530	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,3108	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0154	
11	4440074-4
	Furtun metalic D=25мм 
	m	7,00	
	4440074-4	Furtun metalic Dу=25mm 	m	7,0000	
12	08-02-396-5
	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m (40x20) 
	100 m	0,08	
	1	Muncitor	h-om	3,0080	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,5472	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,0000	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0320	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,0000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1024	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,9200	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1976	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1024	
13	33371041-012
	Jgheab metalic 40x20mm  
	m	8,00	
	33371041-0121	Jgheab metalic 40x20mm 	m	8,0000	
14	08-02-147-1
	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg 
	100 m	0,12	
	1	Muncitor	h-om	1,3920	
	5009031	Scoabe	10 buc	0,2160	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0025	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0120	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0029	
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0312	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0252	
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,3300	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,3300	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0252	
15	3332034-62
	Cablu ABBГ 3х6mm2  
	m	12,00	
	3332034-62	Cablu ABBГ  3х6mm2	m	12,0000	
16	08-02-141-1
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (в траншее) 
	100 m	0,09	
	1	Muncitor	h-om	1,2330	
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm	t	0,0009	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0001	
	1019852	Vopsea	kg	0,0225	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0007	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0037	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0009	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0351	
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,2898	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,2898	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0351	
17	08-02-142-1
	Executarea patului pentru un singur cablu in transee 
	100 m	0,09	
	1	Muncitor	h-om	0,5967	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4491	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4491	
18	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (в канале) 
	100 m	0,07	
	1	Muncitor	h-om	0,8680	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0006	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0003	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0007	
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0350	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0273	
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,2100	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,2100	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0273	
19	3332042-3
	Cablu AПсБбШв-0.66 3х6mm2 
	m	16,00	
	3332042-3	Cablu AПсБбШв-0.66  3х6mm2	m	16,0000	
20	08-02-143-1
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu 
	100 m	0,09	
	1	Muncitor	h-om	0,5859	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3816	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3816	
21	33330001
	Caramida 
	buc	28,00	
	33330001	Caramida	buc	28,0000	
22	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=2,5m 
	10 buc	0,30	
	1	Muncitor	h-om	2,4870	
	1011620	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0185	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,2340	
23	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 
	100 m	0,15	
	1	Muncitor	h-om	2,8500	
	1011620	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0370	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0900	
24	08-02-158-14
	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2  
	buc	4,00	
	1	Muncitor	h-om	4,6000	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0082	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0096	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0400	
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,6000	
	5440089	Лента липкая	kg	0,4000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t

	h-ut	0,0400	
 		3. Utilaj
			
25	3380208-06
	Bloc deconector-siguranta 230V, 32A (instalat in ID 0.4kV PT-1213S1) 
	buc	1,00	
	3380208-06	Bloc deconector-siguranta 230V, 32A 	buc	1,0000	
26	555154-03
	Dulap metalic de evidenta BZUM TF-03-01 
	set	1,00	
	555154-03	Dulap metalic de evidenta BZUM TF-03-01	set	1,0000	
27	5550153-04
	Contor electric monofazat AMS B3B-FA1SDT 
	buc	1,00	
	5550153-04	Contor electric monofazat AMS B3В-FA1SDT	buc	1,0000	
28	555-100027
	Intreruptor  BH32-1P, 25A  
	buc	1,00	
	555-100027	Intreruptor cu pirghie  BH32-1P, 25A 	buc	1,0000	
29	5550237-13
	Intrerupator automat  1p, 16A, BA47-29/1/16C  
	buc	1,00	
	5550237-13	Intrerupator automat  1p, 16A, BA47-29/1/16C	buc	1,0000	
30	130-1007-15
	Detensionatoare ОПС1 D 1Р 
	buc	1,00	
	130-1007-15	Detensionatoare ОПС1-D 1Р, 	buc	1,0000	

12.4 Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. Vadul lui Vodă 80, mun. Chișinău.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. Vadul lui Vodă 80, mun. Chișinău:

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie 
			
1	TsA16B1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint (l=15m+91) 
	m3	31,80	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	38,4780	
	7137010011500	Electrician	h-om	3,8160	
2	TsD18B
	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu 
	m3	31,80	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,8460	
3	34-02-003-1
	Executarea conductelor din tevi de PE: pina la 2 gauri, PE-110mm 
	1 km	0,02	
	1	Muncitor	h-om	2,6600	
	530-0180	Tevi din PE , diametrul  110 mm	m	20,0000	
4	33-04-003-1
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (CB95) 
	buc	2,00	
	1	Muncitor	h-om	7,6000	
	446-2012	Stilpi din beton armat CB95	buc	2,0000	
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,5600	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,3800	
5	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior 	buc	2,00	
	1	Muncitor	h-om	0,8800	
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,4800	
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,4800	
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4800	
 		2. Lucrari de montare			
6	08-03-524-4
	Bloc deconector-siguranta montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	2,4600	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0700	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,0020	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,2700	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0100	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0010	
	1019852	Vopsea	kg	0,0440	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	
	5440089	Лента липкая	kg	0,0240	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0080	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut	0,1300	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0080	
7	08-03-573-4
	Dulap de evidenta BZUM 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	2,3700	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,1000	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	
8	08-03-600-1
	-Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (AMS B3B-OA1SOT) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	0,3400	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	
9	08-03-521-1
	-Declansator, monopolar, curent, 25 A (BH32-1P, 25A) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	1,1800	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,0020	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,2400	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0100	
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0050	
	5440089	Лента липкая	kg	0,0200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut	0,1000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	
10	08-03-526-1
	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A (BA47-29/1/16C ) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	1,5600	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0700	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	
	5440089	Лента липкая	kg	0,0120	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	
11	08-01-066-1
	-Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (ОПС 1-D-1P) 
	set	1,00	
	1	Muncitor	h-om	3,0000	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,3800	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	
12	08-01-066-1
	-Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (PBH) 
	set	1,00	
	1	Muncitor	h-om	3,0000	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,3800	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	
13	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (32mm) 	100 m	0,06	
	1	Muncitor	h-om	2,0820	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0031	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0630	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,3080	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,3080	
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,6000	
	5009070	Racordari	10 buc	0,0600	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,3000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0132	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,0740	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,2664	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0132	
14	4440074-4
	Furtun metalic D=32мм 
	m	6,00	
	4440074-5	Furtun metalic Dу=32mm 	m	6,0000	
15	08-02-394-2
	Instalatii electrice de cablu: conductor pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 16 mm2 (в рукаве) 
	100 m	0,06	
	1	Muncitor	h-om	2,2020	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0114	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0090	
	1019852	Vopsea	kg	0,0240	
	1019940	Splint din sirma	kg	0,0060	
	2019404	Constructii din otel individuale din foi sudate din otel, grosime 3-10 mm, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,2940	
	5009202	Ancoraj de cablu	100 buc	0,0048	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0246	
	5009719	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,1350	
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,0384	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0282	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,2480	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1554	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0282	
16	3332021-02
	Cablu AVКPR 16х16mm2 
	m	6,00	
	3332021-02	Cablu AVКPR  16х16mm2	m	6,0000	
17	08-02-141-1
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (в траншее) 
	100 m	0,91	
	1	Muncitor	h-om	12,4670	
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm	t	0,0091	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0009	
	1019852	Vopsea	kg	0,2275	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0076	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0373	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0087	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3549	
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,9302	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,9302	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3549	
18	08-02-142-1
	Executarea patului pentru un singur cablu in transee 
	100 m	0,91	
	1	Muncitor	h-om	6,0333	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,5409	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,5409	
19	3332042-3
	Cablu AПсБбШв-0.66 3х6mm2 
	m	15,00	
	3332042-3	Cablu AПсБбШв-0.66  3х6mm2	m	15,0000	
20	3332042-4
	Cablu AПсБбШв-0.66 2х25mm2 
	m	85,00	
	3332042-4	Cablu AПсБбШв-0.66  2х25mm2	m	85,0000	
21	08-02-143-1
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu (90м-20м) 
	100 m	0,70	
	1	Muncitor	h-om	4,5570	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,9680	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,9680	
22	33330001
	Caramida 
	buc	280,00	
	33330001	Caramida	buc	280,0000	
23	08-02-367-9
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului.(подвеска СИП2) 	1000 m	0,21	
	1	Muncitor	h-om	28,5453	
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t 	h-ut	0,1722	
24	3332041-18
	Cablu СИП-2  2x25   
	m	213,00	
	3332041-18	Cablu СИП-2 2x25	m	213,0000	
25	08-02-158-14
	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2  	buc	8,00	
	1	Muncitor	h-om	9,2000	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0163	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0192	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0800	
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,2000	
	5440089	Лента липкая	kg	0,8000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	
26	08-02-301-1
	Consola pe stilpi montati 
	buc	8,00	
	1	Muncitor	h-om	17,2800	
	1019852	Vopsea	kg	1,6000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	5,6000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400	
27	33500527-054
	Consola de ancoraj CA1500  
	buc	8,00	
	33500527-055	Consola de ancoraj CA-1500	buc	8,0000	
28	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=2,5m 
	10 buc	0,30	
	1	Muncitor	h-om	2,4870	
	1011620	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0185	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,2340	
29	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 	100 m	0,15	
	1	Muncitor	h-om	2,8500	
	1011620	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0370	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0900	
30	33-04-015-1
	Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor (0,6*8шт) 	10 m	0,48	
	1	Muncitor	h-om	0,8640	
	040202	Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel	h-ut	0,2400	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0480	
31	335000434-31
	Conductor de legare la pamant ЗП6 (0.6м)  	buc	8,00	
	335000434-31	Сonductor de legare la pamant ЗП6 (0.6м)	buc	8,0000	
32	08-01-082-1
	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie 
	100 buc	0,24	
	1	Muncitor	h-om	11,2800	
	1019852	Vopsea	kg	0,1920	
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,4896	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0264	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0456	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0264	
33	335000519-05
	Clame (cкрепa) A200 
	buc	16,00	
	335000519-05	Clame A200	buc	16,0000	
34	201-92856-01
	Lenta de  bandaj  F2007  
	m	16,00	
	201-92856-01	Lenta de bandaj  F2007	m	16,0000	
35	33501514-021
	Curelusa de cablu CSB 
	buc	16,00	
	33501514-021	Curelusa de cablu CSB	buc	16,0000	
36	3350521-49
	-Clema de ancora PA-1500 
	buc	8,00	
	3350521-49	Clema de ancora PA-1500	buc	8,0000	
37	3350521-33
	-Clema de ancora PA-2000  
	buc	8,00	
	3350521-33	Clema de ancora PA-2000	buc	8,0000	
38	33501527-07
	Сlema cu suport  ES1500  
	buc	8,00	
	33501527-07	Сlema cu suport  ES1500 	buc	8,0000	
 		3. Utilaj
			
39	3380208-06
	Bloc deconector-siguranta 230V, 32A (instalat in ID 0.4kV PT-303 S2) 
	buc	1,00	
	3380208-06	Bloc deconector-siguranta 230V, 32A 	buc	1,0000	
40	555154-03
	Dulap metalic de evidenta BZUM TF-03-01 
	set	1,00	
	555154-03	Dulap metalic de evidenta BZUM TF-03-01	set	1,0000	
41	5550153-04
	Contor electric monofazat AMS B3B-FA1SDT 
	buc	1,00	
	5550153-04	Contor electric monofazat AMS B3В-FA1SDT	buc	1,0000	
42	555-100027
	Intreruptor  BH32-1P, 25A  
	buc	1,00	
	555-100027	Intreruptor cu pirghie  BH32-1P, 25A 	buc	1,0000	
43	5550237-13
	Intrerupator automat  1p, 16A, BA47-29/1/16C  
	buc	1,00	
	5550237-13	Intrerupator automat  1p, 16A, BA47-29/1/16C	buc	1,0000	
44	130-1007-15
	Detensionatoare ОПС1 D 1Р 
	buc	1,00	
	130-1007-15	Detensionatoare ОПС1-D 1Р, 	buc	1,0000	
45	130-1000-4
	Detensionatoare PBH-05  
	buc	1,00	
	130-1000-4	Detensionatoare PBH-05	buc	1,0000	
12.5 Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. Doina 104, mun. Chișinău.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. Doina 104, mun. Chișinău:

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie 			
1	TsA16B1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (l=15m+34м) 	m3	14,70	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,7870	
	7137010011500	Electrician	h-om	1,7640	
2	TsD18B
	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu 	m3	14,70	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,2590	
3	34-02-003-1
	Executarea conductelor din tevi de PE: pina la 2 gauri, PE-110mm 
	1 km	0,00	
	1	Muncitor	h-om	0,0000	
	530-0180	Tevi din PE , diametrul  110 mm	m	0,0000	
 		2. Lucrari de montare
			
4	08-03-524-4
	Bloc deconector-siguranta montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	2,4600	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0700	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,0020	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,2700	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0100	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0010	
	1019852	Vopsea	kg	0,0440	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	
	5440089	Лента липкая	kg	0,0240	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0080	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut	0,1300	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0080	
5	08-03-573-4
	Dulap de evidenta BZUM 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	2,3700	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,1000	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	
6	08-03-600-1
	-Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (AMS B3B-FA1SDT) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	0,3400	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	
7	08-03-521-1
	-Declansator, monopolar, curent, 25 A (BH32-1P, 25A) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	1,1800	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,0020	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,2400	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0100	
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0050	
	5440089	Лента липкая	kg	0,0200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut	0,1000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	
8	08-03-526-1
	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A (BA47-29/1/16C ) 	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	1,5600	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0700	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	
	5440089	Лента липкая	kg	0,0120	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	
9	08-01-066-1
	-Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (ОПС 1-D-1P) 
	set	1,00	
	1	Muncitor	h-om	3,0000	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,3800	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	
10	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (25mm) 	100 m	0,09	
	1	Muncitor	h-om	3,1230	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0046	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0945	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,9620	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,9620	
	5009031	Scoabe	10 buc	2,2500	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,9000	
	5009070	Racordari	10 buc	0,0900	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,4500	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0198	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,6110	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,3996	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0198	
11	4440074-4
	Furtun metalic D=25мм 	m	9,00	
	4440074-4	Furtun metalic Dу=25mm 	m	9,0000	
12	08-02-141-1
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (в траншее) 
	100 m	0,34	
	1	Muncitor	h-om	4,6580	
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm	t	0,0034	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0003	
	1019852	Vopsea	kg	0,0850	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0028	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0139	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0033	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1326	
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,0948	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,0948	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1326	
13	08-02-142-1
	Executarea patului pentru un singur cablu in transee 
	100 m	0,34	
	1	Muncitor	h-om	2,2542	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6966	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6966	
14	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (в канале) 
	100 m	0,07	
	1	Muncitor	h-om	0,8680	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0006	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0003	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0007	
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0350	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0273	
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,2100	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,2100	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0273	
15	3332042-3
	Cablu AПсБбШв-0.66 3х6mm2 (7+34) 
	m	41,00	
	3332042-3	Cablu AПсБбШв-0.66  3х6mm2	m	41,0000	
16	08-02-147-1
	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg 
	100 m	0,02	
	1	Muncitor	h-om	0,2320	
	5009031	Scoabe	10 buc	0,0360	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0004	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0020	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0005	
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0052	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0042	
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,0550	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0550	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0042	
17	3332034-62
	Cablu ABBГ 3х6mm2  
	m	2,00	
	3332034-62	Cablu ABBГ  3х6mm2	m	2,0000	
18	08-02-143-1
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu 
	100 m	0,32	
	1	Muncitor	h-om	2,0832	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3568	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3568	
19	33330001
	Caramida 
	buc	128,00	
	33330001	Caramida	buc	128,0000	
20	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=2,5m 
	10 buc	0,30	
	1	Muncitor	h-om	2,4870	
	1011620	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0185	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,2340	
21	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 
	100 m	0,15	
	1	Muncitor	h-om	2,8500	
	1011620	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0370	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0900	
22	08-02-158-14
	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2  
	buc	4,00	
	1	Muncitor	h-om	4,6000	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0082	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0096	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0400	
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,6000	
	5440089	Лента липкая	kg	0,4000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	
 		3. Utilaj
			
23	3380208-06
	Bloc deconector-siguranta 230V, 32A (instalat in ID 0.4kV PT-543) 
	buc	1,00	
	3380208-06	Bloc deconector-siguranta 230V, 32A 	buc	1,0000	
24	555154-03
	Dulap metalic de evidenta BZUM TF-03-01 
	set	1,00	
	555154-03	Dulap metalic de evidenta BZUM TF-03-01	set	1,0000	
25	5550153-04
	Contor electric monofazat AMS B3B-FA1SDT 
	buc	1,00	
	5550153-04	Contor electric monofazat AMS B3В-FA1SDT	buc	1,0000	
26	555-100027
	Intreruptor  BH32-1P, 25A  
	buc	1,00	
	555-100027	Intreruptor cu pirghie  BH32-1P, 25A 	buc	1,0000	
27	5550237-13
	Intrerupator automat  1p, 16A, BA47-29/1/16C  
	buc	1,00	
	5550237-13	Intrerupator automat  1p, 16A, BA47-29/1/16C	buc	1,0000	
28	130-1007-15
	Detensionatoare ОПС1 D 1Р 
	buc	1,00	
	130-1007-15	Detensionatoare ОПС1-D 1Р, 	buc	1,0000	
Președintele Grupului de lucru	  		                              Roșca M.
              Secretarul Grupului                                                               Mutruc R.
              Membrii Grupului                                                                  Cherpec S.
                                                                                                                Demian A.
                                                                                                                Răsoi V.
									    Chetraru L.	       
									    Lisa I.