Specificaţii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție_______________________________din____________________

Denumirea procedurii de achiziție: contract de valoare mica

| Nr. Lot | Denumirea bunurilor/serviciilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat de aer condiționat Capacitatea - 12000BTU |  |  |  | Aparat de aer condiționat vară/iarnă pentru suprafața de 32-35 m2 Funcții: răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare Clasa: minm A Accesorii: telecomandă Instrucțiuni în limba de stat sau rusă Perioada de garanție, luni: minim 24 luni |  |  |
| 2 | Servicii de instalare a aparatelor de aer condiționat |  |  |  | Capacitatea - 12000BTU |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul  procedurii de achiziție______________din_________

Denumirea  procedurii de achiziție: contract de valoare mica

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | U/M | Canti-tatea | Preţ (fără TVA) | Preţ (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat de aer condiționat Capacitatea - 12000BTU | buc | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Servicii de instalare a aparatelor de aer condiționat | buc | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________