| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1778679193106 -- Specificații tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP ocds-b3wdp1-MD-1778679193106 din 13.05.2026 |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Piese de schimb pentru sistemele de climatizare Daikin VRV IV seria RXYQ-T7 |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| COMPRESSOR JT15J-VDKYR@J servicii demontare/montare inclus |  |  |  | COMPRESSOR JT15J-VDKYR@J Cod Art. 5009461 |  |  |
| PCB ASSY FN380-Y-1A servicii demontare/montare inclus |  |  |  | PCB ASSY FN380-Y-1A Cod Art. 5009477 |  |  |
| PCB ASSY 2P273633-1 FN376-Y-1 servicii demontare/montare inclus |  |  |  | PCB ASSY 2P273633-1 FN376-Y-1 Cod Art. 5009478 |  |  |
| INVERTER ASSY 2P309908-1 PC1116-1 servicii demontare/montare inclus |  |  |  | INVERTER ASSY 2P309908-1 PC1116-1 Cod Art. 5009483 |  |  |
| INVERTER PCB SUB ASSY 20/16HP servicii demontare/montare inclus |  |  |  | INVERTE PCB SUB ASSY 20/16HP Cod Art. 5009484 |  |  |
| INVERTER ASSY 2P309906-1 PC1116-3 servicii demontare/montare inclus |  |  |  | INVERTER ASSY 2P309906-1 PC1116-3 Cod Art. 5009486 |  |  |
| INSULATION SHEET (TF RUBBER) 4P323451-1 servicii demontare/montare inclus |  |  |  | INSULATION SHEET (TF RUBBER) 4P323451-1 Cod Art. 5009814 |  |  |
| HEAT SINK TRANSFER SHEET 270x70mm 4P326090-1 servicii demontare/montare inclus |  |  |  | HEAT SINK TRANSFER SHEET 270x70mm 4P326090-1 Cod Art. 5009815 |  |  |
| HEAT SINK TRANSFER SHEET 183x70mm 4P320974-1 servicii demontare/montare inclus |  |  |  | HEAT SINK TRANSFER SHEET 183x70mm 4P320974-1 Cod Art. 5009816 |  |  |
| HEAT SINK TRANSFER SHEET 80x24mm servicii demontare/montare inclus |  |  |  | HEAT SINK TRANSFER SHEET 80x24mm Cod Art. 5009817 |  |  |
| WIRE HARNESS ASSY(COMP) 3P310646-1 servicii demontare/montare inclus |  |  |  | WIRE HARNESS ASSY(COMP) 3P310646-1 Cod Art. 5009836 |  |  |
| 5011892 FAN MOTOR servicii demontare/montare inclus |  |  |  | 5011892 FAN MOTOR Cod Art. 5011893 |  |  |
| PCB PC13001-1 servicii demontare/montare inclus |  |  |  | PCB PC13001-1 Cod Art. 5011901 |  |  |
| SEALING KIT VRV IV LARGE CASING SWB 3P54281-1 servicii demontare/montare inclus |  |  |  | SEALING KIT VRV IV LARGE CASING SWB 3P54281-1 Cod Art. 5011901 |  |  |
| UPS SINE WAVE ONLINE 220 - 240 V 2 kVA/1.6 kW servicii demontare/montare inclus |  |  |  | UPS SINE WAVE ONLINE 220 - 240 V 2 kVA/1.6 kW Cod Art. SRVS2K |  |  |
| Atenție: Autoritatea contractantă va oferi accesul pentru Operatorii economici de a face cunoștință cu locurile amplasării sistemelor de climatizare Daikin, până la data limită de depunere a ofertei. Semnat: _______________ Numele, Prenumele: ________________________________ În calitate de: _______________ Ofertantul: ______________________ Adresa: _____________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |