| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică DEPLINĂ propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Panou LED LBLCM6060/6K 48 W 595 x 595 x 32 mm LED 6500 K 220 - 240 V IP20 |  |  |  | Soclu: LED Temperatura culoare (K):6500 K Puterea (W): 48 W Tensiune (V): 220 - 240 V Dimensiuni (L x W x H x Ø):595 x 595 x 32 mm Gradul de protecţie (IP):IP20 |  |  |  |
| Ventilator OV1 250 68 W 220 - 240 V 1070 m3/h 1300 rot/min |  |  |  | Puterea (W): 68 W Dimensiuni (L x W x H x Ø): 250 mm Debit de aer: 1070 m3/h Turaţii la mersul în gol: 1300 rot/min Model: OV1 250 Tensiune (V): 220 - 240 V Culoare: Negru |  |  |  |
| Cutie pentru prize/întrerupătoare GSC 65 x 45 mm Polipropilen |  |  |  | Gradul de protecţie (IP): IP30 Tip material: Polipropilen Dimensiuni (L x W x H x Ø): 65 x 45 mm |  |  |  |
| Doză cu capac GSC 100 x 100 x 50 mm Plastic |  |  |  | Tip material: Plastic Dimensiuni (L x W x H x Ø): 100 x 100 x 50 mm Gradul de protecţie (IP):IP20 |  |  |  |
| Conector cu supapa KOM 250 mm metal sur |  |  |  | Culoare: Sur Dimensiuni (L x W x H x Ø): 250 mm Grup de produse: Conectoare Tip material: Metal |  |  |  |
| Cablu SL200 U/UTP2 4 * 0.24 mm² sur cupru |  |  |  | Tip: CAT-5E Secțiune: 0.24 mm² Numărul de fire: 4 * Culoare: Sur Tip material:Cupru Model:SL200 U/UTP2 |  |  |  |
| Bandă izolantă |  |  |  | Dimensiuni (L x W x H x Ø): 15 mm x 20 m |  |  |  |
| Curelusa plastic |  |  |  | Dimensiune: 4.8*178 Ambalaj a cite 100 buc |  |  |  |
| Curelusa plastic |  |  |  | Dimensiune: 4.8*250 Ambalaj a cite 100 buc |  |  |  |
| Curelusa plastic |  |  |  | Dimensiune: 5*300 Ambalaj a cite 100 buc |  |  |  |
| Curelusa plastic |  |  |  | Dimensiune: 4.8*500 Ambalaj a cite 100 buc |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |