# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: Reactivi și consumabile pentru laboratorul genetic

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție: Licitație deschisă
(tipul procedurii de achiziție)

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: http://medicina-legala.md/wp-content/uploads/2022/03/Planul-achizitiilor-publice-2022-trim-I-modif.-11.03.2022-1.pdf

- Denumirea autorității contractante: Centrul de Medicină Legală

- IDNO: 1006601004105

- Adresa: mun. Chisinau str.Vl.Korolenko 8

- Numărul de telefon/fax al autorității contractante: 022 72 79 33

Întrebări tehnice : Pădure Adelina (Șef secție Biologie medico-legală)Tel: 022 73 83 00 / 067 744 942;

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: cancelaria.cml@cml.gov.md/ http://medicina-legala.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):

Centrul de Medicină Legală - este o instituţie publică de expertiză judiciară specializată în domeniul medicinei legale.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. | Cod CPV |  | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitate | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată(lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot nr.1 Consumabile de laborator |  |  |  |  |  |  | 17333,33 |
| 1 | 33140000-3 |  | Vîrfuri pentru variopipete | buc | 3840 | Vîrfuri pentru variopipete 0-10 mkl, universale sterile, ADN-aze/ARN-aze free, cu filtru, în stative închise (96 buc/cut), - în ambalaj de la producător; -certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |  |
| 2 | 33140000-3 |  | Vîrfuri pentru variopipete | buc | 3840 | Vîrfuri pentru variopipete 0-20 mkl, universale sterile, ADN-aze/ARN-aze free, cu filtru, în stative închise (96 buc/cut), - în ambalaj de la producător; -certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |  |
| 3 | 33140000-3 |  | Vîrfuri pentru variopipete | buc | 960 | Vîrfuri pentru variopipete 1,0-100 mkl, universale sterile, ADN-aze/ARN-aze free,cu filtru, în stative închise (96 buc/cut), - în ambalaj de la producător; -certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |  |
| 4 | 33140000-3 |  | Vîrfuri pentru variopipete | buc | 1920 | Vîrfuri pentru variopipete 2,0-200 mkl, universale sterile, ADN-aze/ARN-aze free,cu filtru, vîrful subțire, în stative închise (96 buc/cut), - în ambalaj de la producător; -certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |  |
| 5 | 33140000-3 |  | Vîrfuri pentru variopipete | buc | 1920 | Vîrfuri pentru variopipete 2,0-230 mkl, universale sterile, ADN-aze/ARN-aze free,cu filtru, în stative închise (96 buc/cut), - în ambalaj de la producător; -certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |  |
| 6 | 33140000-3 |  | Vîrfuri pentru variopipete | buc | 960 | Vîrfuri pentru variopipete 100-1000 mkl, universale sterile, ADN-aze/ARN-aze free, cu filtru, în stative închise (96 buc/cut), - în ambalaj de la producător; -certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |  |
| 7 | 33140000-3 |  | Tuburi de tip Eppendorf | buc | 1000 | Tuburi de tip Eppendorf 1,5ml, din polipropilenă, ADN-aze/ARN-aze free, rezistentă la temperatură înaltă și presiune, capacul tubului bine etanș - în ambalaj de la producător; -certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |  |
| 8 | 33140000-3 |  | Tuburi de tip Eppendorf | buc | 2000 | Tuburi de tip Eppendorf 0,5ml, de tip Eppendorf, din polipropilenă, ADN-aze/ARN-aze free, rezistentă la temperatură înaltă și presiune, capacul tubului bine etanș - în ambalaj de la producător; -certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |  |
| 9 | 33140000-3 |  | Folie parafilm | buc | 2 | Folie Parafilm-pentru etansare în laborator;cu rezistență chimica la solutii chimice;cu rezistenta termica ridicata45+50°C,dimensiuni100mm/38mrulon - în ambalaj de la producător; -certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |  |
| Lot nr.2 Consumabile de laborator pentru utilizare în PCR RealTime |  |  |  |  |  |  | 35916,67 |
| 1 | 33140000-3 |  | Tuburi PCR 0,2 ml legate în stripuri | buc | 4000 | Tuburi PCR 0,2 ml legate în stripuri din polipropilenă transparentă, a cîte 8 tuburi/strip, optice, pentru utilizare în Real Time PCR, ADN-aze/ARN-aze free, în cutie/1000 tuburi = 125 stripurix8tuburi - în ambalaj de la producător; -certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |  |
| 2 | 33140000-3 |  | Capace legate în stripuri pentru tuburi PCR 0,2 ml | buc | 1000 | Capace legate în stripuri pentru tuburi PCR 0,2 ml din polipropilenă transparentă, a cîte 8 capace/strip, plate, optice, pentru utilizare în Real Time PCR, în cutie/1000 tuburi = 125 stripuri) (în cutie/2500 capace = 300 stripuri)) - în ambalaj de la producător; -certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |  |
| 3 | 33140000-3 |  | Micro Placă pentru PCR cu 96 godeuri | buc | 60 | Micro Placă pentru PCR cu 96 godeuri din polipropilenă transparentă, optică, volumul godeurilor 0,2ml, cu marcaj alfanumeric, pentru utilizare în termocicloare RealTime PCR, termocicloare PCR standard, certificate RNA-aza/ DNA-aza -free şi fără inhibitori, cutie/20 un - în ambalaj de la producător; -certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |  |
| Lot nr.3 Teste imunologice rapide |  |  |  |  |  |  | 30500,00 |
| 1 | 33140000-3 |  | Teste rapide stabilirea hemoglobinei umane | buc | 120 | Teste cromatografice, imunologice, pentru stabilirea prezenței hemoglobinei umane, validate pentru utilizare în scopuri medico-legale, livrare cu instrucțiune de lucru, termen de valabilitatea nu mai puțin de 1 an de la data livrării - în ambalaj de la producător; -certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |  |
| 2 | 33140000-3 |  | Teste rapide pentru stabilirea PSA uman | buc | 240 | Teste cromatografice imunologice rapide pentru stabilirea PSA a lichidul seminal uman, validate pentru stabilirea prezenței spermei în probele medico-legale, livrare cu instrucțiune de lucru, termen de valabilitatea nu mai puțin de 1 an de la data livrării - în ambalaj de la producător; -certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |  |
| 3 | 33140000-3 |  | Test rapid pentru stabilirea alfa-amilazei umane | buc | 40 | Teste cromatografice imunologice. Validate pentru stabilirea prezenței salivei umane în probele medico-legale, livrare cu instrucțiune de lucru, termen de valabilitatea nu mai puțin de 1 an de la data livrării - în ambalaj de la producător; -certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |  |
| Lot nr.4 Reagenți pentru efectuarea cercteărilor molecular-genetice |  |  |  |  |  |  | 264116,67 |
| 1 | 33140000-3 |  | Kit p/u extracție ADN | buc | 600 | Kit p/u extracție ADN din probe biologice, HID validat - PrepFiler® BTA Forensic DNA Kit pentru 100 testări, cu termen de valabilitate nu mai puțin de 1 an de la data livrării - în ambalaj de la producător; -certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |  |
| 2 | 33140000-3 |  | Kit pentru amplificare ADN | buc | 400 | Kit pentru amplificarea setului de markeri ADN de pe cromzomii autozomali - Kit identificare Umana HID - Global Filer PCR 200 testări cu termen de valabilitate nu mai puțin de 1 an de la data livrării - în ambalaj de la producător; -certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |  |
| 3 | 33140000-3 |  | Kit pentru cuantificare ADN uman extras din probe biologice | buc | 400 | Kit pentru cuantificare ADN uman extras din probe biologice pentru aprecierea cantității, purității, gradului de degradare și cromozomului Y a ADN-ului extras din probe prin RealTime PCR - Quantifiler Trio DNA, 400 testări, cu termen de valabilitate nu mai puțin de 1 an de la data livrării - în ambalaj de la producător; -certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.. |  |
| 4 | 33140000-3 |  | Standard intern Lungimi ADN | buc | 800 | Standard intern Lungimi ADN GeneScan 600LIZ Size Standard v 2.0, 800 testări, cu termen de valabilitate nu mai puțin de 1 an de la data livrării - în ambalaj de la producător; -certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.. |  |
| Lot nr.5 Reagenți pentru laborator |  |  |  |  |  |  | 7629,17 |
| 1 | 33696500-0 |  | EDTA-Disodium Salt | kg | 0,25 | EDTA-Disodium Salt (Dihydrate) (Apropiat de standardul - Molecular Biology Grade) - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - confirmarea prezentării fișei de securitate; - certificat de calitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |  |
| 2 | 33696500-0 |  | Proteinaza K | kg | 0,0001 | Proteinaza K recobinantă, liofilizată, grad pentru biologie moleculară - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - confirmarea prezentării fișei de securitate/instrucțiunii de lucru; - certificat de calitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |  |
| 3 | 33696500-0 |  | Tris Base | kg | 0,5 | Tris Base (Apropiat de standardul - Molecular Biology Grade) - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - confirmarea prezentării fișei de securitate/instrucțiunii de lucru; - certificat de calitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |  |
| 4 | 33696500-0 |  | SDS - Sodium Dodecyl Sulfate | kg | 0,5 | SDS - Sodium Dodecyl Sulfate pulbere, (Apropiat de standardul - Molecular Biology Grade) - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - confirmarea prezentării fișei de securitate/instrucțiunii de lucru; - certificat de calitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |  |
| 5 | 33696500-0 |  | NaCl Sodiu Clorid | kg | 0,5 | NaCl Sodiu Clorid pulbere, (Apropiat de standardul - Molecular Biology Grade) - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - confirmarea prezentării fișei de securitate/instrucțiunii de lucru; - certificat de calitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |  |
| 6 | 33696500-0 |  | NaOH – Sodiu Hidroxid | kg | 0,25 | NaOH – Sodiu Hidroxid pulbere, (Apropiat de standardul - Molecular Biology Grade) - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - confirmarea prezentării fișei de securitate/instrucțiunii de lucru; - certificat de calitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |  |
| Lot nr. 6 Consumabile pentru Analizator genetic 3500 Applied Biosystems |  |  |  |  |  |  | 45500,00 |
| 1 |  | 33140000-3 | Catod Bufer | buc | 12 | Container cu Cathode Buffer pentru analizator genetic 3500 Applied Biosystems - Container (CBC) 3500 Series, cutie/4 containere - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 6 luni de la data furnizării; - în ambalaj de la producător; -certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |  |
| 2 |  | 33140000-3 | Anod Bufer | buc | 12 | Container cu Anod Buffer pentru analizator genetic 3500 Applied Biosystems - Anode Buffer Container (ABC) 3500 Series, cutie/4 containere - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 6 luni de la data furnizării; - în ambalaj de la producător; -certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |  |
| 3 |  | 33140000-3 | Polimer POP-4 pentru capilare Analizator Genetic 3500 | buc | 10 | POP-4™ Polymer pentru 3500/3500xL Genetic Analyzers, 96 probe, - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 6 luni de la data furnizării; - în ambalaj de la producător; -certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |  |
| Valoarea estimativă totală a loturilor(Fără TVA) : 400 995,84 lei |  |  |  |  |  |  |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Livrarea va fi efectuată de către furnizor, la sediul Centrului de Medicină Legală, or. Chișinău, str. Korolenko, 8, în termen de 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie.

- Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2022

- Metoda și condițiile de plată: Achitarea va fi efectuată în termen de 30 zile după primirea facturii, utilizând sistemul de e-facturare.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU.

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferta (Anexa nr. 7, 22, 23) | Document scanat în format PDF. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. | Da |
| 2. | DUAE | Document scanat în format PDF. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. | Da |
| 3. | Act permisiv pentru practicarea activităţii de întreprinzător(licență, autorizație, certificat) | Document scanat în format PDF. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. | Da |
| 4. | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | Document scanat în format PDF. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. | Da |
| 5. | Ultimul Raport Financiar | Document scanat în format PDF. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. | Da |
| 6. | Rechizitele bancare | Document scanat în format PDF. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. | Da |
| 7. | Mostre | - în termen de 5 zile de la solicitarea autorității contractante | Da |

- Garanția pentru ofertă: nu se cere.

- Garanția de bună execuție a contractului: nu se cere.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valuta MDL.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut.

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: conform SIA RSAP (www.achizitii.md)

- pe: conform SIA RSAP (www.achizitii.md)

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 40 zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP ”MTender” (www.achizitii.md)

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de Stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu.

(se specifică denumireaproiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Trimestrul II 2023.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 01.07.2022.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se aplică |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu.

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  Vasile ȘARPE__________________                L.Ș.