# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea

serviciilor de elaborare a caietului de sarcini

privind proiectarea reconstrucției blocului spălătoriei pentru autobuze

în comun cu proiectarea reconstrucției stației de iepurare a apei reziduale

- Denumirea organizatorului procedurii: Î.M. Parcul urban de autobuze

- IDNO: 1004600054327

- Adresa: mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa 51

- Numărul de telefon/fax: 022-83-73-35/022-55-60-30

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 71322500-6 | Servicii de elaborare a caietului de sarcini | Serviciu | 1 | Elaborarea caietului de sarcini privind proiectarea reconstrucției blocului spălătoriei pentru autobuze în comun cu proiectarea reconstrucției stației de iepurare a apei reziduale de la spălătorie |
| Valoarea estimativă totală, fără TVA- 15 000,00 lei |  |  |  |  |  |

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite.

8.   Termenii și condițiile de executare solicitați: o lună de la semnarea contractului

- Termenul de valabilitate a contractului:12 luni.

- Acte necesare pentru ofertă:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Extrasul recent (maximum 6 luni) din Registru de stat al întreprinderilor | Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului | DA |
| 2 | Formularul ofertei | Original –confirmat prin semnătura și ștampila Participantului (formularul anexat la caietul de sarcini). | DA |
| 3 | Copia diplomelor a persoanelor implicate în elaborarea caietului de sarcini | sau alt certificat echivalent ce confirmă competența persoanelor implicate în elaborarea caietului de sarcini, confirmată prin ştampila şi semnătura Participantului | DA |

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic pret.

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Conform www.achizitii.md

- pe: [data] conform www.achizitii.md

prin intermediul www.achizitii.md

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

- Locul deschiderii ofertelor: www.achizitii.md.

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.