Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Corpuri din sticlă pentru indicatoarele de nivel

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot 1. Corpuri din sticlă pentru indicatoarele de nivel |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стеклянная трубка термостойкая (трубка водомерная водоуказательная стеклянная) Ø63x5 L3000 |  |  |  | Стеклянная трубка термостойкая (трубка водомерная водоуказательная стеклянная) Ø20x3 L1000. Водоуказательная трубка для деаэратора атмосферного типа. Среда - вода, пар. Давление среды - до 2.0 кгс/cm2. Температура среды - до 110°С. Диаметр трубы - 63 мм. Толщина стенки трубы - 5 мм. Длина трубы - 3000 мм. |  |  |
|  | Стеклянная трубка термостойкая (трубка водомерная водоуказательная стеклянная) Ø20x3 L1000 |  |  |  | Стеклянная трубка термостойкая (трубка водомерная водоуказательная стеклянная) Ø20x3 L1000. Водоуказательная трубка для сосудов основных, пиковых бойлеров подогрева сетевой воды, конденсаторов паровых турбин ПТ 12/35. Среда - вода, пар. Давление среды - до 8.0 кгс/cm2. Температура среды - до 300°С. Диаметр трубы - 20 мм. Толщина стенки трубы - 3 мм. Длина трубы - 1000 мм. |  |  |

*Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliat pentru bunurile ofertate.

Termen de garanție - (ofertantul va indica termenul de garanție oferit)

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Corpuri din sticlă pentru indicatoarele de nivel

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lot 1. Corpuri din sticlă pentru indicatoarele de nivel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33793000-5 | Стеклянная трубка термостойкая (трубка водомерная водоуказательная стеклянная) Ø63x5 L3000 | buc | 6,00 |  |  |  |  | - Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului/Furnizorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) [or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168]. Bunurile se vor livra integral, după semnarea contractului, în termen de până la 60 (șaizeci) zile calendaristice. | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | Стеклянная трубка термостойкая (трубка водомерная водоуказательная стеклянная) Ø20x3 L1000 | buc | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: