# ANUNȚ DE PARTICIPARE, INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind Achiziționarea materialelor de construcţie pentru anul 2024

Cod CPV: 44100000-1
prin procedura de achiziție:  licitație deschisă

Licitație electronică: 3 runde

- Denumirea entității contractante: ”Termoelectrica” S.A.

- IDNO:   1003600026295

- Adresa: Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6

- Numărul de telefon/fax: 022-436-490, 022-385-466

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale entității contractante: www.termoelectrica.md, tender@termoelectrica.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ”Termoelectrica” S.A., Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. |  | Cod. CPV | Denumirea Bunului |  |  |  |  |  | Standard de referinţă |  |  | Caracteristici tehnice/descriere |  |  |  |  | U.M. | Cantitatea |  | Valoarea estimativă fără TVA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  |
| LOT nr. 1. Ciment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 44111200-3 | Ciment, marca 400 |  |  |  |  |  | SM SR EN 197-1:2014 |  |  | CEM II A-S 32.5R ciment portland; Marca 400; ambalat în saci de hârtie cu folie de polietilenă – 40 kg |  |  |  |  | t | 20 |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 250 |  |
| LOT nr. 2. Betoane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 |  | 44114000-2 | Beton Clasa C-15 |  |  |  |  |  | SM EN 206+A1:2017 |  |  | Beton cu pietriș din calcar fracția 5-20 mm (Cu adaos de aditivi împotriva înghețului, pe perioada rece a anului; Aditivi fără agresivitate față de armătură) |  |  |  |  | m3 | 106 |  |  |  |
| - 2.2 |  | 44114000-2 | Beton Clasa C-20 |  |  |  |  |  |  |  |  | Beton cu pietriș din calcar fracția 5-20 mm |  |  |  |  | m3 | 20 |  |  |  |
| - 2.3 |  | 44114000-2 | Beton Clasa C-25 |  |  |  |  |  |  |  |  | Beton cu pietriș din granit. Fracția maximă a agregatului mășcat de 5 mm |  |  |  |  | m3 | 5 |  |  |  |
| - 2.4 |  | 44111800-9 | Mortar M-100 |  |  |  |  |  |  |  |  | Mortar M-100 |  |  |  |  | m3 | 106 |  |  |  |
| - 2.5 |  | 60000000-8 | Servicii de livrare a betonului/mortarului cu autobetoniera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rută | 30 |  |  |  |
| - 2.6 |  | 60000000-8 | Servicii de pompare a betonului/mortarului cu betoniera cu pompă la h max - 40 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rută | 5 |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 331 300 |  |
| LOT nr. 3 Pietriș și nisip |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 44900000-9 | Pietriș concasat din calcar |  |  |  |  |  | GOST 22263-76 |  |  | fracția 5-20 mm |  |  |  |  | m3 | 253 |  |  |  |
|  |  |  | Pietriș concasat din calcar |  |  |  |  |  |  |  |  | fracția 20-40 mm |  |  |  |  | m3 | 375 |  |  |  |
|  |  |  | Pietriș concasat din granit |  |  |  |  |  |  |  |  | fracția 1-5 mm |  |  |  |  | m3 | 2 |  |  |  |
|  |  | 14211000-3 | Nisip de râu. 0-7 mm |  |  |  |  |  | GOST 8736-93 RNI nr.06.5.3.35-2001 |  |  | Nisip spălat Pentru construcții |  |  |  |  | m3 | 45 |  |  |  |
|  |  |  | Nisip Fr. 0-3 mm |  |  |  |  |  |  |  |  | Nisip cernut Pentru construcții |  |  |  |  | m3 | 172 |  |  |  |
|  |  |  | Nisip fin, (prăfos) |  |  |  |  |  |  |  |  | Nisip fin, (prăfos) cu particule ce nu depășesc marja de 0.075-0.425 mm; Destinat pentru umplutură la terasamente; Incluziuni de argilă sub formă de bulgari cu conținut maxim de 10%; Livrarea cu autobasculanta de orice capacitate. |  |  |  |  | m3 | 2370 |  |  |  |
|  |  |  | Nisip cuarțos fracția 0.25 mm |  |  |  |  |  |  |  |  | Pentru sablare |  |  |  |  | m3 | 1 |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 700 |  |
| Lot nr. 4 Dizolvanți |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | 09240000-3 | Dizolvant pentru vopsele |  |  |  |  |  | Pentru diluarea vopselilor și curățarea instrumentelor; Tip 646; Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere). |  |  |  |  |  |  |  | litri | 715 |  |  |  |
| 4.2 |  |  | Acetonă |  |  |  |  |  | Capacitatea de îmbuteliere – 0,9 litri |  |  |  |  |  |  |  | litri | 7 |  |  |  |
| 4.3 |  | 09222100-2 | Dizolvant „White Spirit” sau echivalentul |  |  |  |  |  | Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere). |  |  |  |  |  |  |  | litri | 30 |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 730 |  |
| LOT nr. 5 Var |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 44812220-3 | Var |  |  |  |  |  | GOST9179-77;RNI nr.06.5.3.35 2001 |  |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg | 3000 |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 000 |  |
| LOT nr. 6 Produse pe baza de lemn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 03419100-1 | Cherestea tivită |  |  |  |  |  | SM SR EN 13556:2012; SM SR EN 975-1:2012 |  |  | Grosime - 50*150*6000 mm, |  |  |  |  | m3 | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grosime - 30*100*6000 mm |  |  |  |  | m3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | Placă OSB |  |  |  |  |  | SM EN 636+A1:2016 |  |  | Grosime 1 cm; 2500x1250 mm |  |  |  |  | placă | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SM EN 636+A1:2016 |  |  | Grosime 2 cm; 2500x1250 mm |  |  |  |  | placă | 30 |  |  |  |
|  |  |  | Placă PFL |  |  |  |  |  | SM EN 636+A1:2016 |  |  | Dimensiuni: 2750x1700, Grosime 3,2mm |  |  |  |  | placă | 5 |  |  |  |
|  |  |  | Placaj neșlefuit |  |  |  |  |  | SM EN 636+A1:2016 |  |  | 1525x1525x4 mm, |  |  |  |  | placă | 40 |  |  |  |
|  |  |  | Margine mobilier |  |  |  |  |  | Lățime – 15 mm Culoare – la alegerea beneficiarului |  |  |  |  |  |  |  | m | 300 |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 150 |  |
| LOT nr.7 Materiale de construcție diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 44111800-9 | Amestec uscat pe bază de ipsos - tencuială(timpul de lucru cu mortarul preparat de cel puțin 40 minute) |  |  |  |  |  | SM 262:2005 SM GOST 31377:2010 SM GOST 31386:2010 SM GOST 31387:2010 RNI nr.06.5.3.35-2001 |  |  | Pulberi pentru prepararea tencuielilor la pereți și tavane Marca la compresiune M40. |  |  |  |  | kg | 10000 |  |  |  |
|  |  |  | Amestec uscat pe bază de ipsos - glet |  |  |  |  |  |  |  |  | Pulberi pentru gletuirea pereților și tavanelor, finețe 99 % sub 315 µm; Ambalaj in saci 20-30 kg. |  |  |  |  | kg | 5000 |  |  |  |
|  |  |  | Amestec uscat pe bază de ipsos - glet |  |  |  |  |  | SM 262:2005; SM GOST 31377:2010; SM GOST 31386:2010; SM GOST 31387:2010; RNI nr.06.5.3.35-2001; |  |  | Cu polimeri, |  |  |  |  | kg | 500 |  |  |  |
|  |  |  | Amestec uscat pe baza de ciment |  |  |  |  |  | SM GOST 31377:2010 SM GOST 31386:2010 SM GOST 31387:2010 RNI nr.06.5.3.35-2001 SM 262:2005 |  |  | Rezistenta la compresiune – 7,5 N/mm2 ; Ambalat în saci 20-30 kg. |  |  |  |  | kg | 1000 |  |  |  |
|  |  |  | Tencuiala decorativa |  |  |  |  |  | Pentru interior Consum normat la m2 ~ 2.5 kg Pe baza de acril |  |  |  |  |  |  |  | kg | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pentru exterior Consum normat la m2 – 2.9-3.2 kg Pe baza de silicon |  |  |  |  |  |  |  | kg | 200 |  |  |  |
|  |  | 44110000-4 | Ghips carton |  |  |  |  |  | 2500x1250x12 mm |  |  |  |  |  |  |  | plăci | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500x1250x8 mm |  |  |  |  |  |  |  | plăci | 40 |  |  |  |
|  |  | 44921100-3 | Ghips |  |  |  |  |  | Pulberi în ambalaj predestinat pentru construcții în saci în cantitate de 30-40 kg |  |  |  |  |  |  |  | kg | 80 |  |  |  |
|  |  | 19521200-6 | Polistiren Extrudat |  |  |  |  |  | Grosime 3 cm Densitate – 30 kg/m3 |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 50 |  |  |  |
|  |  | 44531520-2 | Elemente de fixare |  |  |  |  |  | Pentru plăci de polistiren extrudat, grosimea 3 cm |  |  |  |  |  |  |  | buc | 200 |  |  |  |
|  |  | 44330000-2 | Profil de ghidaj |  |  |  |  |  | Pentru tencuieli la pereți; Grosime – 10 mm; Din otel zincat; Lungime – 3 m. |  |  |  |  |  |  |  | buc | 20 |  |  |  |
|  |  | 44112230-9 | Linoleum (pentru încăperi industriale) |  |  |  |  |  | Lățime 3 m, grosime 3 mm |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 250 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lățime 4 m, grosime 3 mm |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 200 |  |  |  |
|  |  | 44112240-2 | Parchet laminat |  |  |  |  |  | GOST 862.1-85 GOST 862.2-85 GOST 862.3-86 GOST 862.4-87 SM GOST R 50801-2005 |  |  | Grosime 10 mm; culoare–imitarea lemnului de stejar; clasa de abraziune 33 (culoarea la alegerea beneficiarului) |  |  |  |  | m2 | 150 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grosime 12 mm; culoare–imitarea lemnului de stejar; clasa de abraziune 33 (culoarea la alegerea beneficiarului) |  |  |  |  | m2 | 300 |  |  |  |
|  |  | 19521200-6 | Strat suport pentru laminat |  |  |  |  |  |  |  |  | Grosimea de 5 mm |  | Toate accesoriile vor fi de aceeași culoare conform parchetului laminat și se vor procura în același timp |  |  | m2 | 400 |  |  |  |
|  |  | 44334000-0 | Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC) |  |  |  |  |  |  |  |  | Cornier interior |  |  |  |  | buc | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cornier exterior |  |  |  |  | buc | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mufă de îmbinare |  |  |  |  | buc | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capac de stânga |  |  |  |  | buc | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capac de dreapta |  |  |  |  | buc | 15 |  |  |  |
|  |  |  | Plintă |  |  |  |  |  | Din PVC; Înălțime – 56 mm; Pentru pardoseală. |  |  |  |  |  |  |  | m | 350 |  |  |  |
|  |  | 24200000-6 | Pigment pentru beton |  |  |  |  |  | Pentru colorarea amestecului de beton; Ambalaj 3÷5 kg. |  |  |  |  |  |  |  | kg | 10 |  |  |  |
|  |  | 44111600-7 | Fortan |  |  |  |  |  |  |  |  | 190x120x390 mm |  |  |  |  | buc | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190x190x390 mm |  |  |  |  | buc | 200 |  |  |  |
|  |  |  | Blocuri BCA |  |  |  |  |  |  |  |  | Dimensiunile se vor concretiza la faza de livrare |  |  |  |  | m3 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | Cotileț din calcar |  |  |  |  |  |  |  |  | 390x190x190 mm; Calitatea I. |  |  |  |  | m3 | 4 |  |  |  |
|  |  | 44111100-2 | Cărămidă |  |  |  |  |  | SM GOST 530-2008 |  |  | Cărămidă roșie, plină; Dimensiuni 240x115x65 mm. |  |  |  |  | buc | 9400 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cu goluri verticale; Dimensiuni 240x140x88 mm. |  |  |  |  | buc | 2500 |  |  |  |
|  |  | 18937000-6 | Saci din polietilenă |  |  |  |  |  |  |  |  | Dimensiuni 50x80 cm |  |  |  |  | buc | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dimensiuni 75x120 cm |  |  |  |  | buc | 50 |  |  |  |
|  |  | 44176000-4 | Peliculă polietilenă |  |  |  |  |  |  |  |  | Grosime 150 mµ;În două rânduri;Fâșie lățime 3 m. |  |  |  |  | m2 | 800 |  |  |  |
|  |  |  | Șurub autocolant |  |  |  |  |  |  |  |  | Cu cap plat si șaibă pentru metal WSPC 4.2x13 mm |  |  |  |  | buc | 200 |  |  |  |
|  |  |  | Diblu cu șurub cu cap hexagonal KKX |  |  |  |  |  |  |  |  | 10x60/6x60 |  |  |  |  | buc | 200 |  |  |  |
|  |  | 44900000-9 | Foi din ardezie ondulate |  |  |  |  |  | Grosimea 5.2 mm Lungimea/lățimea -1.75/1.15 |  |  |  |  |  |  |  | buc | 40 |  |  |  |
|  |  | 39292100-6 | Tablă cutată grosime 0,6 mm |  |  |  |  |  | GOST 22233-2001 SM 276:2010 RNI nr.06.5.3.35-2001. |  |  | Grosime - 0.6 mm; Înălțimea cutei 20÷40 mm; Acoperire din zinc; Dimensiunile se vor stabili după necesitate; |  |  |  |  | m2 | 400 |  |  |  |
|  |  | 44174000-0 | Tablă zincată |  |  |  |  |  | Grosime 0,45 mm, sub formă de foi 1x2 m |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 100 |  |  |  |
|  |  | 44111300-4 | Gresie porțelanată |  |  |  |  |  | 30 x 30 cm, grosime-10mm |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 50 |  |  |  |
|  |  |  | Teracotă |  |  |  |  |  | 30 x 30 cm, grosime- 8 mm |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 300 |  |  |  |
|  |  |  | Faianță |  |  |  |  |  | 25 x 35 cm, grosime- 8 mm |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 250 |  |  |  |
|  |  | 24911200-5 | Adeziv pentru teracotă |  |  |  |  |  | Pentru montarea teracotei și faianței; Pentru lucrări executate la interior și exterior. |  |  |  |  |  |  |  | kg | 1550 |  |  |  |
|  |  | 18221300-7 | Chit pentru teracotă |  |  |  |  |  | Culoare alb |  |  |  |  |  |  |  | kg | 10 |  |  |  |
|  |  | 44531510-9 | Șuruburi pentru lemn |  |  |  |  |  | Cu cap înecat L=35x3,5 Cu cap înecat L=55x3,5 Cu cap înecat L=70x4,2 |  |  |  |  |  |  |  | buc | 2100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 2100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 2100 |  |  |  |
|  |  | 44192200-4 | Cuie din oțel |  |  |  |  |  | GOST 4034-63 |  |  | L=70 mm |  |  | Cuie din oțel pentru tâmplărie |  | kg | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L=50 mm |  |  |  |  | kg | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L=30 mm |  |  |  |  | kg | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L=100 mm |  |  |  |  | kg | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L=120 mm (pentru ardezie) |  |  |  |  | kg | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L=150 mm |  |  |  |  | kg | 10 |  |  |  |
|  |  | 44500000-5 | Lăcate de uși |  |  |  |  |  |  |  |  | Lăcata suspendata,Lungime – 70 mm,In complect cu 4 chei |  |  |  |  | buc | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Incorporata ,Pentru uși din lemn,In complet cu mânere din metal vopsit lucios. |  |  |  |  | buc | 30 |  |  |  |
|  |  |  | Cilindru pentru lăcata |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 mm |  |  |  |  | buc | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 mm |  |  |  |  | buc | 30 |  |  |  |
|  |  |  | Miner de mobila |  |  |  |  |  |  |  |  | Tip decoris 128 mm |  |  |  |  | buc | 30 |  |  |  |
|  |  |  | Cârlig pentru mobila |  |  |  |  |  |  |  |  | Din metal 4 x 5, |  |  |  |  | buc | 70 |  |  |  |
|  |  | 44192100-3 | Spumă poliuretanică |  |  |  |  |  |  |  |  | Volum – 750 ml. |  |  |  |  | butelie | 40 |  |  |  |
|  |  | 18221300-7 | Sticlă sodică lichidă |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitatea ambalajului – 1 kg; 5 kg (conform cererii) |  |  |  |  | kg | 70 |  |  |  |
|  |  | 44192000-2 | Lambriu din plastic |  |  |  |  |  |  |  |  | Din plastic;Culoare – alb, Lățime – 250 mm, Grosimea minima – 7 mm |  |  |  |  | m2 | 10 |  |  |  |
|  |  | 44831300-7 | Penetron admix |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg | 100 |  |  |  |
|  |  |  | PENETRON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg | 100 |  |  |  |
|  |  |  | peneplug |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg | 10 |  |  |  |
|  |  | 44420000-0 | Plăci „Armstrong” |  |  |  |  |  | Pentru tavan suspendat Grosime 12 mm, Dimensiuni ~600x600 mm |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 50 |  |  |  |
|  |  | 44420000-0 | Plasă din fibre de sticlă(110 g/m2) |  |  |  |  |  | Plasă pentru armarea tencuielilor |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 200 |  |  |  |
|  |  |  | Plasă din oțel sudată pentru armare |  |  |  |  |  | Plasă pentru armarea tencuielilor VR-1 150x150x3 mm |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 150 |  |  |  |
|  |  |  | Plasă din oțel sudată pentru armare |  |  |  |  |  | Plasă pentru armarea tencuielilor VR-1 100x100x3 mm |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 200 |  |  |  |
|  |  |  | Plasă tip Euro Gard |  |  |  |  |  | H=1,7 m/l, L=2,5 m/l, Grosime sirmei – 3 mm, Acoperire cu zinc |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 260 |  |  |  |
|  |  | 34928220-6 | Stâlp zincat pentru Euro Gard |  |  |  |  |  | 60*40 mm, H=2 m/l |  |  |  |  |  |  |  | buc | 69 |  |  |  |
|  |  | 34928220-6 | Fixator standard |  |  |  |  |  | Pentru Euro Gard |  |  |  |  |  |  |  | buc | 207 |  |  |  |
|  |  | 44313000-7 | Plasă zincată rabiță 40x40 |  |  |  |  |  | Diametru sârmei – 2 mm, înălțime – 1,5 m |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 45 |  |  |  |
|  |  |  | Plasă zincată rabiță 20x20 |  |  |  |  |  | Diametru sârmei – 1,6 mm, înălțime – 1,5 m |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 45 |  |  |  |
|  |  |  | Plasă zincată rabiță 35x35 |  |  |  |  |  | Diametru sârmei – 1,8 mm, înălțime – 1,5 m |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 45 |  |  |  |
|  |  |  | Plasă zincată rabiță 65x65 |  |  |  |  |  | Diametru sârmei – 1,8 mm, înălțime – 1,5 m |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 270 |  |  |  |
|  |  | 44114250-9 | Plăci din pavaj color |  |  |  |  |  | SM EN 1341:2014 |  |  | Grosime 4 cm (diverse configurații), vibropresat |  |  |  |  | m2 | 30 |  |  |  |
|  |  |  | Plăci din pavaj sur |  |  |  |  |  |  |  |  | Grosime 4 cm (diverse configurații), vibropresat |  |  |  |  | m2 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | Bordură Grosime 7 cm |  |  |  |  |  | SM EN 1343:2014 |  |  | lungime 100 cm |  |  |  |  | m | 30 |  |  |  |
|  |  | 09111100-1 | Cărbune pentru forjă (huilă) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg | 1000 |  |  |  |
|  |  | 24911200-5 | Clei PVA sau echivalentul |  |  |  |  |  |  |  |  | Ambalaj 1÷10 kg |  |  |  |  | kg | 150 |  |  |  |
|  |  | 14820000-5 | Sticla pentru geam |  |  |  |  |  |  |  |  | Grosime 4 mm |  |  |  |  | m2 | 50 |  |  |  |
|  |  | 14820000-5 | Sticla armată cu sârmă în interior |  |  |  |  |  |  |  |  | Tăiată la dimensiuni cerute |  |  |  |  | m2 | 120 |  |  |  |
|  |  | 24910000-6 | Clei 88 sau echivalentul |  |  |  |  |  |  |  |  | Pentru utilizare universala; Pentru încleierea articolelor din beton, sticla, lemn etc; Ambalaj 0,9÷1 litri. |  |  |  |  | litri | 20 |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 973 255 |  |
| Lot nr. 8 Capace din fonta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 44423740-0 | Capac din fontă cu inel pentru cămine tehnice subterane |  |  |  |  |  |  |  |  | Material – din fontă;Diametru capacului – 600 mm;Cu cadru de suport din metal Cu clasa de rezistență B12,5 (12,5t). |  |  |  |  | set | 52 |  |  |  |
|  |  | 44423740-0 | Capac din fontă cu inelpentru cămine tehnice subterane |  |  |  |  |  |  |  |  | C250, D 600, Capacitatea portanta – 25 t,Cu ramă de sprijin în complet |  |  |  |  | buc | 66 |  |  |  |
|  |  | 44423740-0 | Gura de acces tip T (capac din fonta) |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitatea portanta – 40 t, D400 Cu ramă de sprijin în complet |  |  |  |  | buc | 59 |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282 200 |  |
| Lot nr.9 Materiale de ermetizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18221300-7 | Ermetic alb pe baza de silicon elastomer |  |  |  |  |  | Utilizare la îmbinarea armăturilor (apeduct, termoficare); Rezistență la temperatură – -40 ÷ +180 ˚C; Ambalaj 300÷400 ml. |  |  |  |  |  |  |  | litri | 6 |  |  |  |
|  |  | 18221300-7 | Ermetic pentru filet de fixare medie albastru R 120 |  |  |  |  |  | Asigură îmbinarea sigură dintre buloanele de montare a utilajelor și în condiții de vibrații; Rezistență la temperatură – -50 ÷ +150 ˚C; Ambalaj 10÷15 ml. |  |  |  |  |  |  |  | litri | 0,2 |  |  |  |
|  |  | 18221300-7 | Silicon sanitar transparent |  |  |  |  |  | Ambalaj 300 ml; Pentru impermeabilizarea rosturilor de îmbinare la obiectele sanitare; După întărire formează o textură solidă analog cu cauciucul. |  |  |  |  |  |  |  | buc | 10 |  |  |  |
|  |  | 34312500-2 | Garnitură din cauciuc pentru geamuri din sticlă |  |  |  |  |  | Pentru fixarea geamurilor din sticla in rame din profile metalice (forma se va stabili la momentul procurării). |  |  |  |  |  |  |  | m | 100 |  |  |  |
|  |  | 44330000-2 | Profil antiderapant pentru pardosea |  |  |  |  |  | Dimensiuni: lungime 300 mm; Lățime ~5 cm; înălțime 5 mm; Din aluminiu cu bandă din cauciuc. |  |  |  |  |  |  |  | m | 30 |  |  |  |
|  |  |  | Profil antiderapant pentru pardosea |  |  |  |  |  | De colț (pentru trepte) |  |  |  |  |  |  |  | m | 50 |  |  |  |
|  |  |  | Profil de îmbinare pentru pardosea |  |  |  |  |  | Din aluminiu; Lățimea 30 mm |  |  |  |  |  |  |  | m | 30 |  |  |  |
|  |  | 44112500-3 | Mastic pentru acoperiș |  |  |  |  |  | Format din bitum de petrol modificat cu cauciuc zdrobit, filer, solvent, și aditivi tehnologice, umpluturi minerale și solvent organic; După uscare formează o acoperire cu rezistență mare şi o gamă largă de temperaturi de funcționare. |  |  |  |  |  |  |  | kg | 50 |  |  |  |
|  |  |  | Bandă |  |  |  |  |  | de etansare bituminoasa lățimea -10 cm, pentru reparația acoperișurilor bituminoase |  |  |  |  |  |  |  | m/l | 200 |  |  |  |
|  |  |  | Hidroizolant elastic flexibat 10 sau echivalentul |  |  |  |  |  | Cu posibilitatea repararii fisurilor in covorul hidroizolant a acoperisurilor si etansare a rosturilor |  |  |  |  |  |  |  | kg | 300 |  |  |  |
|  |  |  | Aeratoare |  |  |  |  |  | Pentru acoperișuri |  |  |  |  |  |  |  | buc | 6 |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 580 |  |
| LOT nr. 10 Elemente prefabricate din beton armat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45223500-1 |  |  | Placă P 5-8 |  |  | s.3.006.1-2/87, ed.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 53 |  |  |  |
|  |  |  |  | Placă P 8-8 |  |  | s.3.006.1-2/87, ed.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 79 |  |  |  |
|  |  |  |  | Placă P 11-8 |  |  | s.3.006.1-2/87, ed.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | Placă P 9-15 |  |  | s.3.006.1-2/87, ed.2, 2990x1160x120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 48 |  |  |  |
|  |  |  |  | Placa P 15-8 |  |  | s.3.006.1-2/87, ed.2, 2290x1840x120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 27 |  |  |  |
|  |  |  |  | Placă P 18-8 |  |  | s.3.006.1-2/87, ed.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | Placă P 12-15 |  |  | SM SR EN 1917:2010; SM EN 13369:20162990x1480x160 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  | Placa П10 g5 |  |  | s.3.006.1-2/87, ed.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Placa П15 g-8 |  |  | s.3.006.1-2/87, ed.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  | Placa П5 g-8 |  |  | s.3.006.1-2/87, ed.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 12 |  |  |  |
|  |  |  |  | Placa П21 g-8 |  |  | s.3.006.1-2/87, ed.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 13 |  |  |  |
|  |  |  |  | Placa П21 g-5 |  |  | s.3.006.1-2/87, ed.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Placa П11 g-8 |  |  | s.3.006.1-2/87, ed.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 13 |  |  |  |
|  |  |  |  | Placa П8 g-8 |  |  | s.3.006.1-2/87, ed.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | Placa ПO1 |  |  | s.3.006.1-2/87, ed.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 24 |  |  |  |
|  |  |  |  | Placa ПO2 |  |  | s.3.006.1-2/87, ed.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | Placa ПO3 |  |  | s.3.006.1-2/87, ed.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 12 |  |  |  |
|  |  |  |  | Placa ПO4 |  |  | s.3.006.1-2/87, ed.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  | Bloc din beton ФБС12.5.3-T |  |  | SM EN 13369:2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | Bloc din beton ФБС12.4.3-T |  |  | SM EN 13369:2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | Bloc din beton ФС 4-8 м |  |  | SM EN 13369:2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  | Bloc din beton ФС 5-8 м |  |  | SM EN 13369:2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  | Bloc din beton ФС 5 м |  |  | SM EN 13369:2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Capac din beton armat |  |  | Diametru - D 800 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 54 |  |  |  |
|  |  |  |  | Grinda Б1 |  |  | s. ИС-01-04Б ed. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Grinda Б2 |  |  | s. ИС-01-04Б ed. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | Talpa de reazem OП1 |  |  | Seria 3.006.1-2/87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 94 |  |  |  |
|  |  |  |  | Talpa de reazem OП2 |  |  | Seria 3.006.1-2/87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 276 |  |  |  |
|  |  |  |  | Talpa de reazem OП3 |  |  | Seria 3.006.1-2/87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 264 |  |  |  |
|  |  |  |  | Talpa de reazem OП4 |  |  | Seria 3.006.1-2/87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  | Talpa de reazem OП5 |  |  | Seria 3.006.1-2/87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 42 |  |  |  |
|  |  |  |  | Talpa de reazem OП6 |  |  | Seria 3.006.1-2/87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 86 |  |  |  |
|  |  |  |  | Canal Л14-8 |  |  | s.3.06.1-2.87. ed. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  | Canal Л23-8 |  |  | s.3.06.1-2.87. ed. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | Canal Л11-8 |  |  | s.3.06.1-2.87. ed. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 17 |  |  |  |
|  |  |  |  | Inel din beton armat |  |  | H=0.2 m , Ǿ 0.9 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | H=0.45m , Ǿ 0.9 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | H=0.9m , Ǿ 0.9 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | H=0.9m , Ǿ 1.5 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | H=0.45m , Ǿ 1.5 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | H=0.2 m , Ǿ 1.5 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Capace p/u inele D 1,0 m |  |  | SM SR EN 1917:2010; SM EN 13369:2016pentru cămine tehnice subterane |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | Capace p/u inele D 1,5 m |  |  | Din beton armat Utilizare – cămine tehnice subteraneSM SR EN 1917:2010; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 3 |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 639 670 |  |
| LOT nr. 11 44800000-8 Vopsele, grunduri. (Emailuri) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 44800000-8 | Vopsea Email,Culoare maro |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg. |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  | 16 |  |  |
|  |  | 44800000-8 | Vopsea Email, Culoare sur |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg. |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  | 428 |  |  |
|  |  | 44800000-8 | Vopsea Email, Culoare roșie |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg. |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  | 329 |  |  |
|  |  | 44800000-8 | Vopsea Email, Culoare alba |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător). fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg. |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  | 182 |  |  |
|  |  | 44800000-8 | Vopsea Email,Culoare neagră |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg. |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  | 422 |  |  |
|  |  | 44800000-8 | Vopsea Email,Culoare albastră |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg. |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  | 400 |  |  |
|  |  | 44800000-8 | Vopsea Email, Culoare galbenă |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg. |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  | 419 |  |  |
|  |  | 44800000-8 | Vopsea Email, Culoare verde |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg. |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  | 417 |  |  |
|  |  | 44800000-8 | Lac |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  | Pentru lemn; Color (alun)Lac Alchidic Lucios pentru lucrări la interior şi exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafeţelor din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina) rezistent la factorii atmosferici. COV Produs, max.g/l: 400 (intr-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,75 - 3,5 kg/l. |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  | 20 |  |  |
|  |  | 44800000-8 | Lac |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  | Pentru lemn; Color (stejar) Lac Alchidic Lucios pentru lucrări la interior şi exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafeţelor din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina) rezistent la factorii atmosferici. COV Produs, max.g/l: 400 (intr-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,75 - 3,5 kg/l. |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  | 20 |  |  |
|  |  | 44800000-8 | Grund Alchidic pentru metal |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  | Culoare sură. Grund Alchidic, pentru protecția anticorosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Pentru utilizarea în calitate de strat suport a vopselei pe confecții metalice. Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110o C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. Ambalaj 0,9÷5 kg. |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  | 2500 |  |  |
|  |  | 24963000-2 | Spray WD-40 sau echivalentul |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  | Domeniul de utilizare: curata și protejează, lubrefiază ansamblurilor ruginite din metal; înlătură depunerile de calcar pe a armaturilor sanitare; Curata si protejează elmentele metalice de distrugere de oxidare; Ambalaj 500÷700 ml . |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  | 20 |  |  |
|  |  | 44800000-8 | Convertizor de rugină |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  | Convertizor de rugină sau îndepărtarea ruginii. |  |  |  |  |  |  |  |  | litri |  | 7 |  |  |
| Valoarea estimativă totală pentru lot nr. 11, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 000 |
| LOT nr. 12 44810000-1 Vopsele, grunduri (lavabile). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 44810000-1 | Grund dispersiv în apă |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | Grund pe baza de acrilat, pentru suprafețe minerale/absorbante; Destinat pentru amorsarea suprafeței de bază în vederea creării aderenței; Cu proprietăți de distrugere a mucegaiului; produs biacid. Capacitatea ambalajului 10-15 kg. |  |  |  |  |  | kg |  | 1000 |  |  |
|  |  | 44810000-1 | Vopsea dispersivă în apă (vopsea lavabilă) |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | Vopsea albă pe baza de acrilat cu rezistență sporită la uzură clasa 2 după EN ISO 11998 Consum normal într-un strat 0,12÷0,17 kg/m2; Pentru lucrări la interior; Capacitatea ambalajului 10-15 kg. |  |  |  |  |  | kg |  | 2100 |  |  |
|  |  | 44810000-1 | Vopsea hidroizolantă pe bază de acrilat |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | Vopsea hidroizolantă pe bază de acrilat utilizata pentru suprafețe minerale a încăperilor de baie, WC, etc.; Culoarea albă; Pentru lucrări la interior și exterior; Capacitatea ambalajului 10-15 kg. |  |  |  |  |  | kg |  | 200 |  |  |
|  |  | 44810000-1 | Vopsea pentru fațade |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | Culoarea albă .Vopsea lavabila cu silicon pentru suprafețe exterioare, rezistenta la intemperii atmosferice, Clasa 1 de lavabilitate conform EN 13300 si rezistenta la vapori de apa conform EN 7783. |  |  |  |  |  | kg |  | 400 |  |  |
|  |  | 44800000-8 | Lac pentru suprafețe minerale |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | Aderență sporită la suport; Rezistență sporită la intemperii și razele UV; Rezistent la lovire și zgâriere; Accentuează textura și intensitatea culorii conferite suprafeței prelucrate - efect de “piatră umedă”; Formează un strat de protecție fin cu luciu mătăsos; Formează o peliculă transparentă, elastică, rezistentă și impermeabilă; Suprafața lăcuită este permeabilă la vapori de apă; Uscare rapidă; Pentru lucrări la interior și exterior; Recomandat pentru utilizare în interior și la exterior, pentru lăcuirea de protecție și decorare suprafețelor suport minerale; |  |  |  |  |  | kg |  | 700 |  |  |
|  |  | 44810000-1 | Vopsea concentrată(pentru vopsea lavabilă) |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | Culoare verde. Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 100÷500 ml. |  |  |  |  |  | litri |  | 7 |  |  |
|  |  | 44810000-1 | Vopsea concentrată(pentru vopsea lavabilă) |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | Culoare albastră. Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 100÷500 ml. |  |  |  |  |  | litri |  | 4 |  |  |
|  |  | 44810000-1 | Vopsea concentrată(pentru vopsea lavabilă) |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | Culoare galbenă. Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 100÷500 ml. |  |  |  |  |  | litri |  | 5 |  |  |
|  |  | 44810000-1 | Vopsea concentrată(pentru vopsea lavabilă) |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | Culoare piersic. Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 100÷500 ml. |  |  |  |  |  | litri |  | 7 |  |  |
|  |  | 44810000-1 | Vopsea concentrată(pentru vopsea lavabilă) |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | Culoare bej. Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 100÷500 ml. |  |  |  |  |  | litri |  | 7 |  |  |
|  |  | 44810000-1 | Vopsea concentrată(pentru vopsea lavabilă) |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | Culoare neagră. Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 100÷500 ml. |  |  |  |  |  | litri |  | 4 |  |  |
|  |  | 44800000-8 | Grund siliconic cu nisip de cuarț |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | Pe baza de acrilat pentru amorsarea înainte de aplicarea tencuielii. Se utilizează pentru a îmbunătăți aderența dintre substrat și tencuială. Aplicare pe suprafețe exterioare din beton, zidărie, tencuială minerală ale construcțiilor civile și industriale COV 30 g/l. 5 - 25 Kg Garanție - 24 luni. |  |  |  |  |  | kg |  | 400 |  |  |
| Valoarea estimativă totală pentru lot nr. 12, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265 720 |
| Valoarea estimativă totală a loturilor, lei fără TVA pentru lot nr. 1÷12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 769 555 |  |  |  |  |

Notă:

Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursa, producător, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de “sau echivalent” iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor: Nivelul 3, cod MD115, cod CUATM²-0101000.

- După caz, orice garanții solicitate:

- Garanția pentru ofertă cu cuantumul de 1% din valoarea ofertei fără TVA:

Garanția pentru ofertă se va reține:

- în caz de retragere sau modificare a ofertei pe perioada de  valabilitate a acesteia;

- în caz de refuz a ofertantului câștigător de a depune garanția de bună execuție sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului și reținerii garanției pentru ofertă.

- Garanția de bună execuție a contractului, obligatoriu, cuantumul: 5% din valoarea totală a contractului.

- Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimiterile la dispozițiile care le conțin: surse proprii, achitarea bunurilor se va efectua în lei MD,  în termen de până la 90 de zile din data facturării.

- În cazul procedurilor de preselecție, se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică.

- În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogului competitiv și parteneriatului pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape succesive pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociate sau de soluții care urmează să fie discutate: nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

-    Pentru un singur lot;

-    Pentru mai multe loturi;

-    Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenele și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: Livrarea materialelor de construcție se face de către Furnizor, la depozitul central din str.Meșterul Manole 3 , pe parcursul anului 2024, în baza comenzilor de livrare din partea entității contractante conform necesităților reale, în termen de maxim 15 zile din data înaintării comenzii, DDP, INCOTERMS 2020 .

- Termenul de valabilitate al contractului:  31.12.2024

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):  nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici și a criteriilor de selecție:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerere de participare | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Specificații de preț | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Specificații tehnice | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 4 | Formularul DUAE | Original, confirmat prin semnătura electronică – conform Formularului Beneficiarului. | Obligatoriu |
| 5 | Garanția pentru ofertă cu cuantumul de 1% | Forma garanției pentru ofertă: a) Emisă de către o bancă comercială, conform Anexei nr. 9 din documentația standard; sau b) transfer la contul entității contractante conform următoarelor date bancare: ”Termoelectrica”S.A. IBAN:MD63ML000000002251328842 IDNO:1003600026295 TVA: 0400008 Cod Bancar MOLDMD2X328 SUC. BUREBISTA Cu nota Garanția pentru oferta la procedura de achiziție nr._________ | Obligatoriu |
| 6 | Declarația privind livrari/prestări în ultimii 3 ani (Demonstrarea experienţei operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit) | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 7 | Certificat de înregistrare a întreprinderii/decizie de înregistrare/Extras/Lista fondatorilor | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 8 | DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Declarație aprobată prin ordinul nr.OMF145/2020 din 24.11.2020 completată și semnată electronic. În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația entității contractante și Agenției Achiziții Publice | Obligatoriu |
| 9 | Certificat de atribuire a contului bancar | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 10 | Garanția de bună execuție în mărime de 5% din valoarea contractului cu TVA | Forma garanției de bună execuție: a) Emisă de către o bancă comercială, conform Anexei nr. 10 din documentația standard; b) transfer la contul entității contractante conform următoarelor date bancare: ”Termoelectrica”S.A. IBAN:MD63ML000000002251328842 IDNO:1003600026295 TVA: 0400008 Cod Bancar MOLDMD2X328 SUC. BUREBISTA Cu nota Garanția de bună execuție la procedura de achiziție nr._________ c) din contul creanțelor curente deținute la ”Termoelectrica”S.A. (după caz) | Obligatoriu (se va prezenta de către câștigător până la încheierea contractului) |
| 11 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 12 | Certificatele de origine/certificat de conformitate/calitate/pașaport a produsului sau alte documente (ce atestă calitatea bunului livrat și corespunderea standardului de referință) | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică. | Obligatoriu |
| 13 | Raport financiar pentru ultimul an de gestiune | Copie scanată de pe original, semnat electronic, ultimul raport financiar | Obligatoriu |
| 14 | Mostre | La solicitare se vor prezenta mostre | La solicitare |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și a procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

- Conform caietului de sarcini (anexat).

- Ofertele se prezintă în valuta: Lei MD.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

- pe: [data]  conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al       Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: conform www.tender.gov.md

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | nu |
| Facturarea electronică | nu |
| Plățile electronice | nu |

- Alte informații relevante: nu se aplică: Semnarea contractului de achiziții se va efectua în termen de 10 zile de la data la care a fost remis spre semnare operatorului economic. În cazul în care, după expirarea termenului de 10 zile de la data transmiterii spre semnare, ofertantul care a primit comunicarea de acceptare a ofertei refuză sa semneze contractul de achiziții sectoriale, entitatea contractantă va respinge oferta și va atribui contractul următorului ofertant clasat, cu condiția că oferta acestuia este în vigoare.

Președintele grupului de lucru: __________________________Andrei VÎRLAN