| gazificare DT Orhei (Nr.Ob.326-2023) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Echipament electric de forta si iluminare. Sursa autonoma de alimentare cu caldura. (marca EEF/IEI)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint | m3 | 3,300 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 3,300 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 3 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 , (ЩОП) | buc | 1,000 |
| 4 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | 1,000 |
| 5 | 10-08-003-03 | Bloc de alimentare | buc | 1,000 |
| 6 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 2,000 |
| 7 | 08-03-594-6 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,030 |
| 8 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat | 100 buc | 0,030 |
| 9 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc | 0,010 |
| 10 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 0,100 |
| 11 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,070 |
| 12 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,090 |
| 13 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,830 |
| 14 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, canale de cabluri si furtunuri pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,260 |
| 15 | 08-02-158-4 | Cap terminal uscat pentru cablu , sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 | buc | 14,000 |
| 16 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori | buc | 1,000 |
| 17 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m | 10 buc | 0,300 |
| 18 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,110 |
| 19 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,250 |
| 20 | 08-03-572-3 | Dulap montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, Э1011 | buc | 1,000 |
| 21 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,005 |
| 22 | 33410150-21 | Corp de iluminat cu protectie de praf si umezeala cu LED ДСП44-19-005 Flagman F-EM1 840, 1x19W, 220V, IP65 | buc | 1,000 |
| 23 | 33400033 | Lanterna cu acumulator | buc | 1,000 |
| 24 | 3332126-011 | Cablu ВВГнг-LS 2х1.5mm2 | m | 15,000 |
| 25 | 3332126-01 | Cablu ВВГнг-LS 3х1.5mm2 | m | 60,000 |
| 26 | 3332025-06 | Cablu ВВГнг-LS 3х2.5mm2 | m | 26,000 |
| 27 | 3332126-02 | Cablu ВВГнг-LS 4х1.5mm2 | m | 8,000 |
| 28 | 3370007 | Cutie cu transformator codoritor ЯТП-0,25-220/12V | buc | 1,000 |
| 29 | 3337100011-29 | Canal mini TMK 1020 5400 014 PG | m | 10,000 |
| 30 | 445000-102 | Teava gofrata din ПВХ CТG20-16-K41-100 d=16mm | m | 7,000 |
| 31 | 444019-173 | Teava din otel apa-gaz d=20x2.80mm | m | 9,000 |
| 32 | 33600073-17 | Intrerupator cu 1 clapa , 220V, 16A, IP44 | buc | 3,000 |
| 33 | 33600073-02 | Priza de fisa instalatie deschisa , 220V, 10A, IP44 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 34 | 338000211 | Dulap metalic ЩМП-1-0-74У2 IP54 ,dim.395x310x220 , firma "'"ИЭК" | buc | 1,000 |
| 35 | 555000404-1 | Intrerupator de pachet ПВ1-16M1 IP56 16A.220V | buc | 1,000 |
| 36 | 3340009-26 | Sursa de alimentare cu acumulator IMP1025AP-1025BA/615Bt 220V | buc | 1,000 |
| 37 | 5550237-15 | Intrerupator automat cu 1 pol, 25A, BA47-29/1/25C | buc | 2,000 |
| 38 | 33410150-7 | Corp de iluminat cu protectie de praf si umezeala cu bloc de alimentare ДСП44-19-045 Flagman F-EM1 840, 1x19W, 220V, IP65( | buc | 1,000 |
| 39 | 3341047-07 | Сorp de iluminat cu detector de microunde , cu LED 220V,12W, IP54, DBO88-12-031 CDR MW 840 | buc | 1,000 |
| 40 | 33600068-02 | Bara de inpamintare principala ШЗ-3-30УХЛЗ/ГЗШ-8/шкаф 250х350х170мм, 8зажимов на 275А Э1011 | buc | 1,000 |

Notă: denumirile utilajelor, mărcilor comerciale, magazinelor, țărilor au fost indicate de proiectanți ca reper. La efectuarea lucrărilor de construcții–montaj ele pot / vor fi înlocuite cu echivalentul lor.