ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE prin procedură de valoare mică

Denumirea autorităţii contractante: IMSP IMC IDNO: 1003600151643 Tip procedură achiziție: Contract de valoare mică Obiectul achiziției: Formol de 10% Cod CPV: 24300000-7 Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Formolului de 10%, conform necesităţilor IMSP IMC Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri: Nr. d/o Denumirea bunurilor solicitate U/M Cant. Valoarea estimativă Lotul 1 Reactivi/coloranți pentru Metoda de procesare – automată prin vacuum REACTIV PENTRU FIXAREA ȚESUTURILOR Format: Produs chimic de laborator, soluție lichidă standard neutră tamponată, concentrație 10%; Utilizare: Diagnostic histologic in vitro; Certificare: certificat sau declarație CE; Aplicație: Fixarea prealabilă a macromaterialelor, fragmentelor, bioptatelor tisulare și în histoprocesare finală a probelor tisulare predestinate diagnosticului histologic. Componența chimică: Reactivul - formaldehidă, fosfat de sodiu, apă Particularități tehnice ale reactivului: soluție fluidă, transparentă, miros specific, să fie gata pentru folosire, compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, compatibil cu sistemele/analizatoarele de histoprocesare în vacum și colorație automatizate în procesarea țesuturilor în histopatologie fară efecte de corozie Unitatea de măsură: Litre Ambalajul: livrat destinatorului în recepienți ≥2 litre și ≤ 5 litre în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv,,compoziția reactivului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); toate pozițiiile lotului să fie produse de același producător denumire producător: nume și adresa producătorului; Informații de siguranță în pictograme Limbajul tichetului: Romînă, Rusă, Engleză, Germană, Franceză, Italiană litri 40 11867,00 Total 11867,00

- Termenul de prestare solicitat și locul destinației finale:

Graficul de livrare- în decurs de 10 zile de la comanda cumpărătorului.

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea 1 Date despre participant Copie, semnat și ștampilat de către ofertant DA 2 F 4.1 Original, semnat și ștampilat de către ofertant DA 3 F4.2 Original, semnat și ștampilat de către ofertant DA 4 Certificat/decizie de înregistrare Copie, semnat și ștampilat de către ofertant DA 5 Certificat de atribuire a contului bancar Copie, semnat și ștampilat de către ofertant DA 6 Certificat de conformitate sau echivalentul copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului; DA Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos: Denumirea autorităţii contractante: IMSP IMC Adresa: Burebista, 93 Tel/fax: 022-55-96-46 E-mail: centrulmamei@gmail.com Numele şi funcţia persoanei responsabile: Cebuc Corina Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate prin intermediul MTender. Criteriul de atribuire este: cel mai mic preț și care întrunește cerințele de calificare. Termenul de achitare: 20 zile, după livarea bunului.

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________      L.Ș.

Ex. C.Cebuc

Tel.022-55-96-46