# ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE - prin procedură de valoare mică.

- Denumirea autorităţii contractante: IMSP IMC - IDNO: 1003600151643 - Tip procedură achiziție: Contract de valoare mică - Obiectul achiziției: Formol de 10% - Cod CPV: 24300000-7 Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Formolului de 10%, conform necesităţilor IMSP IMC Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri: Nr. d/o; Denumirea bunurilor solicitate; U/M; Cant.; Valoarea estimativă. Lotul 1. Reactivi/coloranți pentru Metoda de procesare – automată prin vacuum REACTIV PENTRU FIXAREA ȚESUTURILOR Format: Produs chimic de laborator, soluție lichidă standard neutră tamponată, concentrație 10%; Utilizare: Diagnostic histologic in vitro; Certificare: certificat sau declarație CE; Aplicație: Fixarea prealabilă a macromaterialelor, fragmentelor, bioptatelor tisulare și în histoprocesare finală a probelor tisulare predestinate diagnosticului histologic. Componența chimică: Reactivul - formaldehidă, fosfat de sodiu, apă Particularități tehnice ale reactivului: - soluție fluidă, transparentă, miros specific, - să fie gata pentru folosire, - compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, - compatibil cu sistemele/analizatoarele de histoprocesare în vacum și colorație automatizate în procesarea țesuturilor în histopatologie fară efecte de corozie Unitatea de măsură: Litre Ambalajul: livrat destinatorului în recepienți ≥2 litre și ≤ 5 litre în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: - date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv,,compoziția reactivului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); - toate pozițiiile lotului să fie produse de același producător - denumire producător: nume și adresa producătorului; - Informații de siguranță în pictograme Limbajul tichetului: Romînă, Rusă, Engleză, Germană, Franceză, Italiană; litri; 40; 11867,00. Total; 11867,00.

- Termenul de prestare solicitat și locul destinației finale:

Graficul de livrare- în decurs de 10 zile de la comanda cumpărătorului.

- Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: Nr. d/o; Denumirea documentului/cerinței; Cerințe suplimentare față de document; Obligativitatea. 1; Date despre participant; Copie, semnat și ștampilat de către ofertant; DA. 2; F 4.1; Original, semnat și ștampilat de către ofertant; DA. 3; F4.2; Original, semnat și ștampilat de către ofertant; DA. 4; Certificat/decizie de înregistrare; Copie, semnat și ștampilat de către ofertant; DA. 5; Certificat de atribuire a contului bancar; Copie, semnat și ștampilat de către ofertant; DA. 6; Certificat de conformitate sau echivalentul; copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului;; DA. - Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos: - Denumirea autorităţii contractante: IMSP IMC - Adresa: Burebista, 93 - Tel/fax: 022-55-96-46 - E-mail: centrulmamei@gmail.com - Numele şi funcţia persoanei responsabile: Cebuc Corina - Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate prin intermediul MTender. - Criteriul de atribuire este: cel mai mic preț și care întrunește cerințele de calificare. - Termenul de achitare: 20 zile, după livarea bunului.

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________      L.Ș.

Ex. C.Cebuc

Tel.022-55-96-46