**Aprobat:**

**Director al IMSP SCTO**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ștepa Serghei**

***CAIET DE SARCINI***

1. Denumirea beneficiarului de stat: **Instituţia Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.**
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: **Instituţia Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.**
3. Obiectul achiziţilor: **Materiale electrice si consumabile conform necesităţilor IMSP** **Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie pentru anul 2022**

**Lista bunurilor**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Denumirea/Descrierea, cerinţe** | **U/M** | **Cantitatea** |
| **Lotul 1** |
| 1 | Tub LED T8 60 cm,9 W G13 6500K | buc. | 100 |
| 2 | Tub LED T8 120 cm 18W G13 6500 | buc | 250 |
| 3 | Fişă euro, p/u priză, 16A, cu împămîntare | buc. | 100 |
| 4 | Corp de iluminarestradală LED 150W temperatura de expluare -40 pina la +50grade.În set cu suport diametru 0,48,lungime 500mm | buc | 5 |
| 5 | Canal cablu alb din PVC cu capac 80/40 | metriiliniari | 100 |
| 6 | Priză bloc cu 4 cuiburi cu împămîntare | buc | 20 |
| 7 | Priză Bloc cu 3 cuiburi cu împămîntare | buc | 30 |
| 8 |  Priză Bloci cu 2 cuiburi cu împămîntare | buc | 30 |
| 9 | Becuri incandescente 60w/240w E27 | buc | 100 |
| 10 | Becuri incandescente 100w E 27 | buc | 50 |
| 11 | Cablu electric PVS 3,0/1,5 culoare albă | m.l. | 200 |
| 12 | Priză unitară internă cu protecție | buc | 70 |
| 13 | Bandă izolantă (H/B) neagră | buc | 10 |
| 14 | Balast 30W (Droseli) | buc | 15 |
| 15 | Curelușe de fixare (cablu 4/4) | buc | 200 |
| 16 | Curelușe pentru fixare (Cablu 3/2) | buc | 200 |
| 17 | Cutie pentru 4 automate externe | buc | 10 |
| 18 | Corp de iluminat TL LED 2\*18W lungimea 60cm corp metal alb | buc | 50 |
| 19 | Corp iluminator TL LED 2 х 36W lungimea 1200mm corp metal alb | buc | 100 |
| 20 | Priză dublă internă cu protecție împămîntare | buc | 50 |
| 21 | Priză externă unitară cu protecție împămîntare | buc | 50 |
| 22 | Priză externă dublă cu protecție împămîntare | buc | 20 |
| 23 | Întrerupător extern unitar cu împămîntare | buc | 30 |
| 24 | Întrerupător extern dublu cu împămîntare | buc | 20 |
| 25 | Centură de siguranță pentru electrician | buc | 1 |
| 26 | Coroană pentru beton diametru 70 MM  | buc | 2 |
| 27 | Covorașe dielectrice 50cm/70cm | buc | 10 |
| 28 | Canal Cablu cu capc alb PVC înfigurat 25/16 | Metrii liniari | 40 |
| 29 | Canal Cablu cu capc alb PVC înfigurat 25/25 | Metrii liniari | 40 |
| 30 | Canal Cablu cu capc alb PVC înfigurat 16/16 | Metrii liniari | 40 |
| 31 | Cablu VVG 3,0/1,5  | m | 200 |
| 32 | Cablu PVS 3,0/2,5 | m | 100 |
| 33 | Cablu PVS 3,0/1,0 | m | 100 |
| 34 | Cablu PVS 4,0/16 alb | m | 50 |
| 35 | Bandă izolantă PVC albă | buc | 5 |
| 36  | Scoabă rotunda pentru fixarea cablului.diametru 6mm | buc | 200 |
| 37 | Scoabă rotunda pentru fixarea cablului.diametru 8mm | buc | 200 |
| 38 | Scoabă rotunda pentru fixarea cablului diametru 10mm | buc | 200 |
| 39 | Forbox 4,0mm 32 amperi | seturi | 5 |
| 40 | Forbox 6,0mm | set | 5 |
| 41 | Forbox 8,0 mm | set | 5 |
| 42 | Forbox 10mm | set | 5 |
| 42 | Forbox 12 mm | Set | 2 |
| 43 | Cablu 1,0/4,0 culoare verde  | m | 50 |
| 44 | Baterie reîncărcabilă (accumulator)12V12Ah dimensiune 152/100/95mm | buc | 30 |
| 45 | Baterie reîncărcabilă(accumulator) 12V9Ah Dimensiune 152/65/95mm | buc | 8 |
| 46 | Cablu acustic2x1,5 cupri | m | 50 |
| 47 | Siguranță cilindrică-ceramică 7x30mm 10A/250V | buc | 50 |
| 48 | Întrerupîtor fără reținere 6x6x4mm | buc | 30 |
| 49 | Lanternă LED cu accumulator reînărcabla 100W | buc | 2 |
| 50 | Cutie pentru prize diametru 65mm cu șuruburi | buc | 30 |
| 51 | Cutie de distribuție electrică rotunda diametru 10cm | buc | 15 |
| 52 | Cutie de distribuție electrică rotunda diametru 15cm | buc | 15 |
|  |  **LOT 2** |  |  |
| 1 | Iluminator bactericid R2 la 15W | buc | 10 |
| 2 | Iluminator bactericid R2 la 30W | buc | 10 |
| 3 | Lampă bactericidă la 30W,aria 20m2,8000ore UV vizibil iradiere 360,Producerea 2021 | buc | 70 |

* **Modul de prezentare a ofertelor:**
* Ofertele se prezintă în limba de stat, cu specificarea clară a prețurilor oferite în perioada solocitată;
* Prețul produsului se indică în lei MD fără TVA și cu TVA, concret la tipul de produs solicitat în specificație;
* Oferta trebuie să conțină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare.
* Se prezintă lista materialelor în mod desfăşurat, preţul materialelor include toate cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;
* Preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziţie. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în consideraţie de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către beneficiar;
* Fiecare pagină trebuie să fie ștampilată și semnată electronic de ofertant;
* **Oferta este valabilă 90 de zile de la data limită de depunere a ofertei;**
* **La solicitare operatorii economici vor prezenta mostre în decurs de 2 zile;**
* Oferta cîștigătoare se va aprecia conform criterilui – *cel mai mic preț pe lot* și corespunderea cerințelor suplimentare (documentele obligatorii).;
* Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: la solicitare în timp de 2 zile de la comanda beneficiarului. DDP - Franco destinație vămuită**.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Denumirea documentului/cerinţelor** | **Cerinţe suplimentare** | **Obl.** |
| 1 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | ***da*** |
| ***2*** | Certificat de atribuire a contului bancar  | copie eliberat de banca deţinătoare de cont  | ***da*** |
| 3 | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | Eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. În cazul operatorilor economici nerezidenți ai Republicii Moldova, se va prezenta un certificat/document analogic (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | ***da*** |
| 4 | Cerere de participare | Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | ***da*** |
| **5** | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | ***da*** |
| **6** | Propunerea tehnică (specificații tehnice) | Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | ***da*** |
| **7** | Propunerea financiară (specificații de preț) | Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | ***da*** |
| **8** | Date despre paricipant | Confirmat prin semnătura şi ştampila Participantului. | ***da*** |

1. **Condițiile de contractare:**

Contractul se încheie între beneficiarul de stat și ofertantul cîștigător în termen de 10 zile de la data determinării ofertei cîștigătoare.

1. **Relații de contact:**

Tel: 29-27-20, 24-23-30, 24-41-50

**Semnăturile membrilor grupului de lucru:**

**Igor Cospormac –** președinte al grupului de lucru, vicedirector al IMSP SCTO.

**Darciuc Irina -** membru, asistent medical sef al IMSP SCTO.

**Gabriela Doagă –** secretar al comisiei, contabil șefal al IMSP SCTO.

**Vitalie Chilaru** –membru, șef gospodărie al IMSP SCTO.

**Pereverzeva Tatiana-** membru, economistal IMSP SCTO