| ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1567606159191 din 05.09.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: cererea ofertelor de prețuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| Veselă de laborator de sticlă |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nichrome Loop-D-1 Diametru: 1-1.3 mm, rana dubla, calibrare la 1 µl. |  |  |  | Bucată= cutie cu 10 bucati, |  |  |  |  |
| Nichrome Loop-D-2 Diametru: 2 mm, rana dubla, calibrare la 0,005ml. |  |  |  | Bucată= cutie cu 10 bucati |  |  |  |  |
| Nichrome Loop-D-4 Diametru: 4 mm, rana dubla, calibrare la 0,01ml. |  |  |  | Bucată= cutie cu 10 bucati |  |  |  |  |
| Adapter expansion cod 064.11.005 |  |  |  | Cod 064.11.005, cone NS- 14/23, socket NS-29/32 |  |  |  |  |
| Adapter expansion cod 064.11.006 |  |  |  | Cod 064.11.006, cone NS- 19/26, socket NS-29/32 |  |  |  |  |
| Baghete (bastonase) de sticlă oftalmice |  |  |  | d=2,5-3,5mm |  |  |  |  |
| Biurete volum 25 ml clasa A-etalonate |  |  |  | volum 25 ml clasa A |  |  |  |  |
| Biurete volum 50 ml clasa A-etalonate |  |  |  | volum 50 ml clasa A-etalonate |  |  |  |  |
| Balon conic cu tub lateral (колба бунзена с тубусом для вакумной фильтрации), 500 ml, d= 29-32 mm |  |  |  | Volum 500ml, diametrul slif= 29-32 mm |  |  |  |  |
| Bucsa din aluminiu |  |  |  | 50 x20 |  |  |  |  |
| Camera pentru cromatografie cu capat şlefuit, 1,5-2,0 l |  |  |  | Bucata=1 unitate |  |  |  |  |
| Capse de farfor pentru evaporare, 25 ml |  |  |  | Volum 25 ml |  |  |  |  |
| Capse de farfor pentru evaporare, 50 ml |  |  |  | Volum 50 ml |  |  |  |  |
| Capse de farfor pentru evaporare, 100 ml |  |  |  | Volum 100 ml |  |  |  |  |
| Capse de farfor pentru evaporare, 250 ml |  |  |  | Volum 250 ml |  |  |  |  |
| Capsule de farfor,Nr.5, volum 90 ml(тигель высокий) |  |  |  | Bucata=1 unitate |  |  |  |  |
| Cilindru gradat cu nasuc10 ml |  |  |  | Volum 10 ml |  |  |  |  |
| Cilindru gradat cu nasuc25 ml |  |  |  | Volum 25 ml |  |  |  |  |
| Cilindru gradat cu nasuc50 ml |  |  |  | Volum 50 ml |  |  |  |  |
| Cilindru gradat cu nasuc 100 ml |  |  |  | Volum 100 ml |  |  |  |  |
| Cilindru gradat cu nasuc250 ml |  |  |  | Volum 250 ml |  |  |  |  |
| Cilindru gradat cu nasuc 500 ml |  |  |  | Volum 500 ml |  |  |  |  |
| Cilindru gradat cu nasuc 1000 ml |  |  |  | Volum 1000 ml |  |  |  |  |
| Chuvete din cuarţi pentru fotocolorimetru KFK |  |  |  | set a cite 1 de fiecare lungime optica Calea optică L-10 mm, L-20mm,L-30mm,L- 50 mm -înalţime 45 mm |  |  |  |  |
| Chuvete din cuarţi pentru fotocolorimetru Specord |  |  |  | set a cite 1 de fiecare lungime optica Calea optică L-10 mm, L-20mm,L-30mm,L- 50 mm -înalţime 45 mm |  |  |  |  |
| Chuvete din cuarţi pentru Spectrofotometru UV-VIS -Standard-Kuvette,Glas SD 50 mm, Standard-Cell,glass SD 50mm |  |  |  | set= cite 2 de fiecare (Standard-Kuvette,Glas SD 50 mm, Standard-Cell,glass SD 50mm) |  |  |  |  |
| Centrifuge bottles with sealing cup, polypropilen, volum 100ml |  |  |  | Volum 100ml, diametrul = 40-42 mm |  |  |  |  |
| Colbe cotate cu dop şi şlif , 10 ml |  |  |  | Volum 10 ml |  |  |  |  |
| Colbe cotate cu dop şi şlif , 25 ml |  |  |  | Volum 25 ml |  |  |  |  |
| Colbe cotate cu dop şi şlif, 50,0 ml |  |  |  | Volum 50 ml |  |  |  |  |
| Colbe cotate cu dop şi şlif , 100 ml |  |  |  | Volum 100 ml |  |  |  |  |
| Colbe cotate cu dop şi şlif , 200 ml |  |  |  | Volum 200 ml |  |  |  |  |
| Colbe cotate cu dop şi şlif , 250 ml |  |  |  | Volum 250 ml |  |  |  |  |
| Colbe cotate cu dop şi şlif , 500 ml |  |  |  | Volum 500 ml |  |  |  |  |
| Colbe cotate cu dop şi şlif , 1000 ml |  |  |  | Volum 1000 ml |  |  |  |  |
| Colbe conice cu fund plat termorezistente cu șlif și dop 100,0 ml |  |  |  | Volum 100 ml, slif 29/32 |  |  |  |  |
| Colbe conice cu fund plat termorezistente cu dop si slif 250,0 ml |  |  |  | Volum 250 ml, slif 29/32 |  |  |  |  |
| Colbe conice cu fund plat termorezistente , cu dop si slif 500,0 ml |  |  |  | Volum 500 ml, slif 29/32 |  |  |  |  |
| Colbe conice cu fund plat termorezistente , cu dop si slif 1000,0 ml |  |  |  | Volum 1000 ml, slif 29/32 |  |  |  |  |
| Colbe cu fund plat cu dop rodat volum 250-300cm pentru oxigen dizolvat |  |  |  | Volum 250-300cm |  |  |  |  |
| Colbe cu fund plat cu dop rodat volum 200-250cm pentru consumul chimic de oxigen |  |  |  | Volum 200-250cm |  |  |  |  |
| Colba pentru incubarea consumului biologic de oxigen (CBO5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Colbe al evaporatorului rotativ termorezistente (сердцевидные), şlif 14, 50 ml |  |  |  | Volum 50 ml, slif 14 |  |  |  |  |
| Colbe al evaporatorului rotativ termorezistente (сердцевидные), şlif 14, 100 ml |  |  |  | Volum 100 ml, slif 14 |  |  |  |  |
| Colbe al evaporatorului rotativ termorezistente (сердцевидные), şlif 19, 100 ml |  |  |  | Volum 100 ml, slif 19 |  |  |  |  |
| Colbe al evaporatorului rotativ termorezistente (сердцевидные), şlif 29/32, 50 ml |  |  |  | Volum 50 ml, slif 29/32 |  |  |  |  |
| Colbe al evaporatorului rotativ termorezistente (сердцевидные), şlif 29/32, 100 ml |  |  |  | Volum 100 ml, slif 29/32 |  |  |  |  |
| Colba Bunzen volum 500 ml |  |  |  | Volum 500 ml |  |  |  |  |
| Colba Kieldali volum 100 ml |  |  |  | Volum 100 ml |  |  |  |  |
| GC capillary column, RTX-5MS 30m, 0,25 mm ID, 0,25 µm |  |  |  | RTX-5MS 30m, 0,25 mm ID, 0,25 µm |  |  |  |  |
| Capace-20 mm Headspace Crimp Caps no septa 100pcs, cod 8010-0120 |  |  |  | Set= 100 unitati |  |  |  |  |
| Cap 20mm HS AL/crimp PTFE/100pk, cod 5183-4477 |  |  |  | Set= 100 unitati |  |  |  |  |
| CHROMABOND С18 ес / 6 ml / 500 mg, 30 pcs./set-MN, Set de cartuse pentru extractie CHROMABOND C18ec / 6 мл / 500 мг, 30 un./ambalaj., pentru extractie in faza solida (pentru extragerea Hidrocarburilor poliaromatice (PAH) din ulei) |  |  |  | Set a câte 30 de unități |  |  |  |  |
| Cartus de concentrare ДИАПАК carbocsi cu marcaj intrare- culoare verde si iesire- culoare rosie |  |  |  | set=10 unitati ТУ 4215-002-05451931-94 |  |  |  |  |
| Coloana cu rasina schimbatoare de ioni pentru generator de hidrogen "PEAK Precision Hydrogen Generator 100cc" Deioniser Column (catalog number) 05-7062 |  |  |  | Bucata=1 unitate |  |  |  |  |
| Cutii Petri sticla |  |  |  | Bucata=1 unitate |  |  |  |  |
| Flacoane gradate din sticlă cu capac termostabile,(pentru medii nutritive), cu capac 100,0 ml |  |  |  | Volum 100 ml |  |  |  |  |
| Flacoane gradate din sticlă cu capac termostabile, 250,0 ml |  |  |  | Volum 250 ml |  |  |  |  |
| Flacoane gradate din sticlă cu capac termostabile, 500,0 ml |  |  |  | Volum 500 ml |  |  |  |  |
| Fiole(viale) cu filet de 2 ml chihlimbar sticla, plus capac cu filet si septa PTFE / silicon |  |  |  | bucata= 1 pcs |  |  |  |  |
| Fiole(viale) cu filet de 2 ml transparent sticla, plus capac cu filet si septa PTFE / silicon |  |  |  | bucata= 1 pcs |  |  |  |  |
| Fiole (viale)de sticla cu capac filetat de PTFE volum 5-10ml |  |  |  | bucata= 1 pcs |  |  |  |  |
| Fiole (viale)de sticla cu capac filetat de PTFE volum 15-20ml |  |  |  | bucata= 1 pcs |  |  |  |  |
| Fiole(viale) p/u head spice cu capac Nr.20-volum 20 ml (22x75mm) |  |  |  | bucata= 1 pcs |  |  |  |  |
| Vials Kit MS Part Number 5190-2279 Lot Number 1328020100100 |  |  |  | bucata= 1 pcs |  |  |  |  |
| Viale MS Analyzer amb sow white / 100pk, cod 5190-7041 |  |  |  | Set a câte 100 de unități |  |  |  |  |
| Vial 1,5 ml caps P/N 221-34273-92, 100 pcs, SHIMADZU GC-2010 Plus |  |  |  | Set a câte 100 de unități |  |  |  |  |
| Vial 1,5 ml, P/N 221-34274-91, 100 pcs, SHIMADZU GC-2010 Plus |  |  |  | Set a câte 100 de unități |  |  |  |  |
| Vial, screw top, with fixed insert, amber, 300 µL insert volume, Vial size: 12 x 32 mm (12 mm cap) |  |  |  | Set a câte 100 de unități, cod 5188-6592 |  |  |  |  |
| Vial, screw top, with fixed insert, clear, 300 µL insert volume |  |  |  | Set a câte 100 de unități, cod 5188-6591 |  |  |  |  |
| Vial, screw top, clear, certified, 2 mL, Vial size: 12 x 32 mm (12 mm cap) |  |  |  | Set a câte 100 de unități, cod 5182-0715 |  |  |  |  |
| Vial Head Space-20,10ml(100PC)4AOS08122/225-23140-1493565863/1605864) |  |  |  | Set a câte 100 de unități |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________