Institutia de educatie timpurie nr. 7, str. Soroceanu 40	
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz local de resurse № 
 Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz  313 983,57 Lei	
Intocmit in preţuri  curente 

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № :					
			Manopera:
 1.	7122050013400	Zidar	h-om	118,8992	57,66	6 855,728	
 2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	154,2060	57,66	8 891,518	
 3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	869,8448	57,66	50 155,252	
 4.	7123010010200	Betonist	h-om	7,5200	57,66	433,604	
 5.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5136	57,66	29,614	
 6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	114,1864	57,66	6 583,988	
 7.	7132010010900	Faiantar	h-om	43,2000	57,66	2 490,912	
 8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	108,2731	57,66	6 243,027	
 9.	7132040012700	Parchetar	h-om	26,8364	57,66	1 547,387	
 10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,8800	57,66	569,681	
 11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,9000	57,66	1 089,774	
 12.	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	84,3000	57,66	4 860,738	
 13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	122,2800	57,66	7 050,664	
 14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	257,0100	57,66	14 819,194	
 15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	76,7256	57,66	4 423,999	
 16.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	12,8348	57,66	740,055	
 17.	7422010060100	Timplar	h-om	35,7358	57,66	2 060,526	
 18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,4400	57,66	1 524,530	
 19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	184,8973	57,66	10 661,178	
 20.	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	69,5092	57,66	4 007,901	
 21.	9310060019930	Muncitor	h-om	20,2096	57,66	1 165,286	
		Total manopera				136 204,56	
			Materiale:
 1.	1111000100020	Intrerupator	buc	3,0000	45,00	135,000	
 2.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	3,0300	45,00	136,350	
 3.	1111000100033	Cordoane de cupru	m	135,1875	8,90	1 203,169	
 4.	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,1813	180,00	32,634	
 5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,1044	175,40	18,312	
 6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,3418	175,40	936,951	
 7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0312	175,40	5,472	
 8.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1730	175,40	30,344	
 9.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,3450	6,70	2,312	
 10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	17,2730	5,00	86,365	
 11.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,9800	4,00	7,920	
 12.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	2,2850	8,60	19,652	
 13.	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	468,0000	0,01	4,680	
 14.	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,6800	1 100,00	1 848,000	
 15.	2051142950700	Dibluri	buc	24,0000	0,08	1,920	
 16.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,1300	8,90	1,157	
 17.	22030112930000	Usi din MDF	m2	6,4200	916,00	5 880,720	
 18.	2320116200573	Benzina auto	l	3,0000	16,75	50,249	
 19.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	5,9400	15,75	93,555	
 20.	2320166200729	Parchetin	l	3,5004	18,70	65,457	
 21.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,6800	11,20	18,816	
 22.	2413217300101	Clema de legatura  	buc	2,5750	1,10	2,833	
 23.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,8360	9,80	37,593	
 24.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,8400	56,00	47,040	
 25.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	102,8040	37,50	3 855,150	
 26.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,8930	23,10	20,628	
 27.	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	137,0720	18,40	2 522,125	
 28.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0420	14,60	0,613	
 29.	24302261000001	Fuga	kg	7,5960	13,50	102,546	
 30.	2430226101010	Grund cu cuart "Betonogrund"	kg	130,5922	24,14	3 152,496	
 31.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	10,5537	24,14	254,766	
 32.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	4,0800	24,14	98,491	
 33.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	3,4396	17,56	60,399	
 34.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2940	23,00	6,762	
 35.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	9,1724	18,75	171,982	
 36.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	22,9309	19,80	454,032	
 37.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	49,2420	14,20	699,236	
 38.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	76,8000	2,70	207,360	
 39.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	68,7926	13,70	942,459	
 40.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,6000	1,40	0,840	
 41.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	114,6544	16,40	1 880,332	
 42.	2523116716345	Covor PVC	m2	120,3871	67,40	8 114,091	
 43.	2523156713800	cot 25 mm	buc	25,0000	7,40	185,000	
 44.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	28,0000	0,50	14,000	
 45.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	361,1080	5,80	2 094,426	
 46.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,0000	1,67	3,340	
 47.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 727,6223	1,67	2 885,128	
 48.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	8,0600	1,67	13,460	
 49.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0712	1 000,00	71,200	
 50.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	3,7800	16,70	63,126	
 51.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 794,1300	4,56	8 181,233	
 52.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	20,7858	1,25	25,983	
 53.	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 496,7772	1,35	6 070,650	
 54.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	361,4931	3,50	1 265,226	
 55.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	198,6960	1,35	268,240	
 56.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	4,3260	100,00	432,600	
 57.	2661122803601	Tub flexibil	m	47,1240	4,20	197,921	
 58.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	17,0100	2,70	45,927	
 59.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	20,1600	103,50	2 086,560	
 60.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	2,7517	11,00	30,269	
 61.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,0080	2,50	2,520	
 62.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	2,8890	9,00	26,001	
 63.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	1,4124	6,50	9,181	
 64.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	37,3590	15,90	594,008	
 65.	2746167335100	Priza	buc	12,2400	37,80	462,672	
 66.	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	4,0000	88,75	355,000	
 67.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,9240	12,70	11,735	
 68.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	18,0000	2,80	50,400	
 69.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	7,0700	13,00	91,910	
 70.	2822115700000	Radiator	buc	7,0000	815,60	5 709,200	
 71.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	14,0000	0,80	11,200	
 72.	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	7,0000	15,60	109,200	
 73.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	4,0000	80,00	320,000	
 74.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,5457	16,75	9,140	
 75.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	335,5800	0,08	26,846	
 76.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	28,0000	0,10	2,800	
 77.	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	24,0000	0,08	1,920	
 78.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm  S 2585 / 5	kg	0,6000	11,00	6,600	
 79.	2875274123510	Dop din fonta 	buc	8,4000	0,60	5,040	
 80.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	16,3200	297,00	4 847,040	
 81.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	21,0000	0,30	6,300	
 82.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	35,0040	1,80	63,007	
 83.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	171,3400	1,80	308,412	
 84.	2913137343001	Robinet trecere sau de trecere	buc	11,0000	32,00	352,000	
 85.	2913137343021	Robinet sferic	buc	8,2800	34,00	281,520	
 86.	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	33,6000	14,00	470,400	
 87.	4011106202741	Energie electrica	kw	22,6800	1,12	25,515	
 88.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	36,7325	20,75	762,200	
 89.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0260	20,75	0,539	
 90.	4100126202818	Apa	m3	4,4645	20,75	92,639	
 91.	42875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze 25 mm	buc	26,0000	1,20	31,200	
 92.	442523156713800	racord olandez 25x3/4	buc	7,0000	7,40	51,800	
 93.	44512430226101010	Grund cu cuart "Ghidroizol"	kg	48,4222	27,80	1 346,137	
 94.	662521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm	m	39,1400	21,10	825,854	
 95.	772521106718393	Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20 mm	m	15,2300	12,30	187,329	
 96.	7782430226101010	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	48,4222	24,14	1 168,912	
 97.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	61,6700	1,80	111,005	
 98.	992523156713800	reductie 25 mm	buc	8,0000	8,70	69,600	
 99.	9982523156713800	teu 25 mm	buc	12,0000	8,90	106,800	
		Total materiale de construcţii				76 058,67	
			Utilaje de construcţii:
 1.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	9,0184	10,50	94,693	
 2.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,5136	10,50	47,392	
 3.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,7200	12,00	8,640	
 4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	53,3937	10,50	560,632	
 5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	22,9291	15,00	343,937	
 6.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,4240	16,40	6,954	
 7.	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,4714	31,80	46,790	
 8.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,4026	14,00	5,636	
 9.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,8000	17,50	49,000	
 10.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,9000	17,50	15,750	
 11.	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	4,8800	17,50	85,400	
 12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,0320	100,00	103,200	
		Total utilaje de construcţii				1 368,02	

	Total	 Lei			213 631,25	
	CASM	22,5 %			30 646,03	
	Transportarea materialelor	2,1 %			1 597,23	
	Cheltuieli de regie	4,3 %			10 572,60	
	Beneficiu de deviz	2,03 %			5 205,86	
	TVA	20 %			52 330,60	
	Total deviz:				313 983,57	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)