# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Inventarului termotehnic

prin procedura de achiziție Contract valoare mică

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante - DA

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: http://scmsmps.md/2021/11/17/plan-provizoriu-de-achizitie-pentru-anul-2022/

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății

- IDNO: 1003600150716

- Adresa: mun. Chișinău, str. Pușkin, 51

- Numărul de telefon/fax: 022 834-071; 078301717

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: scms@ms.md, tatianascms.achiz@yahoo.com

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1. Inventar termotehnic |  |  |  |  |
| 1. | 44100000-1 | Amestecator pt chiuveta din inox 1.2 kg | buc | 20 | Caracteristici Material: alamă,Greutate: 1,2-1,5 kg,Culoare: crom,Lungime gura de scurgere: 20-24 cm, Înălțimea canalului: 20-22 cm, Debit: 12,7 L/min,Înălțime: 22-27 cm,Diametru cartuș: 35-40 mm,Lungimea furtunului: 40-60cm,Control: monocomandă, Instalare: Chiuveta, Capac: cromat, Mecanism: Cartuș ceramic | 24000 |
| 2. | 44100000-1 | Amestecator pt dus cu catrigi 1.5 kg | buc | 10 | Caracteristici Material: alamă, Greutate 1,5-1,8 kg, Culoare: crom-aluminiu, Control: monocomandă, Set de duș: furtun, rimă, elemente de fixare, Instalare: Montat pe perete, Mecanism: Cartuș ceramic, Lungime gura de scurgere: 15-17 cm, Debit: 13L / min,Adâncime: 16-18 cm Diametru: 40mm, Lungimea furtunului de rimă: 150 cm | 11000 |
| 3. | 44100000-1 | Aparat de sudura PPR în complect cu adaptori c-t | set | 1 | Trusa sudura , 20-63 mm, 1500W Accesorii conținute:- 1 buc. de ruleta 3 metri- 1 buc. tăietor din țeavă din PVC 3-50mm- 1,șurubelniță PH1x100mm. Ambalaj: Cutie de oțel.Date tehnice:- Putere de intrare: 700w / 1500w- Tensiune: 230V- Frecvență: 50 Hz- Prize de incalzire: 20, 25, 32, 40, 50, 63mm¦- Termoregulator: 0 ° C - 300 ° C- Alumimum baza de turnare- Plug & cablu: aprobat CE 2,5 m | 2500 |
| 4. | 44100000-1 | Armatura pt rezervuar orizontal 1/2 bronz | buc | 48 | Mecanism de spălare și supapă pentru umplerea rezervorului 1/2 filet de alamă, fabricat în aceeași fabrică, complet cu șuruburi de montare, buton, garnituri, în ambalaje intacte din fabrică, pentru rezervoare cu conexiune lateralămoduri: mod dual eyeliner:sistem de coborâre: buton | 7200 |
| 5. | 44100000-1 | Cada pt dus emailata 80*80 | buc | 6 | Parametri comuni Tip: Palet Lățime: 80 cm Adâncime: 80 cm Înălțime: 16,7 cm Înălțimea paletului: 16,7 cm Forma paletului: pătrat Material palet: fontă Acoperire : email Greutate (brută) 42,0 kg | 15000 |
| 6. | 44100000-1 | Cap de robinet 2 pozitii | buc | 30 | Descriere Axele macaralei ceramice armate - reglează liber și fără zgomot presiunea și temperatura exactă a apei, datorită razei de virare mărite a axelor macaralei cu 180 de grade. Discuri ceramice de înaltă rezistență. Set complet - volant. fusta. cutie macara Caracteristici Tip Cutie macara Material Alamă Greutatea pachetului, g 200 | 1650 |
| 7. | 44100000-1 | Cartrigi 35-40 | buc | 60 | 40mm | 2100 |
| 8. | 44100000-1 | Clipsa pt tava d-16 cu diblu si surup (100b) | cut | 50 |  | 100 |
| 9. | 44100000-1 | Clipsa pt tava d-20 cu diblu si surup (100b) | cut | 50 |  | 100 |
| 10. | 44100000-1 | Clipsa pt tava d-25 cu diblu si surup (100b) | cut | 40 |  | 120 |
| 11. | 44100000-1 | Clipsa pt tava d-32 cu diblu si surup (100b) | cut | 40 |  | 120 |
| 12. | 44100000-1 | Clipsa pt tava d-40 cu diblu si surup (100b) | cut | 20 |  | 160 |
| 13. | 44100000-1 | Cot bronz 15 FE | buc | 10 |  | 200 |
| 14. | 44100000-1 | Cot bronz 20 FE | buc | 10 |  | 300 |
| 15. | 44100000-1 | Cot cu suport PPR 20-1/2FI | buc | 40 |  | 600 |
| 16. | 44100000-1 | Cot d-110 15 grade | buc | 10 |  | 200 |
| 17. | 44100000-1 | Cot d-110 90 grade | buc | 10 |  | 200 |
| 18. | 44100000-1 | Cot d-50 45 grade | buc | 10 |  | 70 |
| 19. | 44100000-1 | Cot d-50 90 grade | buc | 10 |  | 70 |
| 20. | 44100000-1 | Cot PPR d-20*20-90 | buc | 50 |  | 100 |
| 21. | 44100000-1 | Cot PPR d-25*25-45 | buc | 50 |  | 100 |
| 22. | 44100000-1 | Cot PPR d-25*25-90 | buc | 50 |  | 100 |
| 23. | 44100000-1 | Cot PPR d-32*32-45 | buc | 20 |  | 60 |
| 24. | 44100000-1 | Cot PPR d-32*32-90 | buc | 20 |  | 60 |
| 25. | 44100000-1 | Cot PPR d-40*40-45 | buc | 10 |  | 40 |
| 26. | 44100000-1 | Cot PPR d-40*40-90 | buc | 10 |  | 40 |
| 27. | 44100000-1 | Dibluri cu surup (100b) | cut | 100 | Set de ancore din nailon cu 4 expansiuni 8x40 și un șurub cu un cap cu cap 5x50 cu slot PZ2 | 50 |
| 28. | 44100000-1 | Disc abraziv d-125mm p/u metal | buc | 40 | 125х1.2х22.23 мм | 400 |
| 29. | 44100000-1 | Disc abraziv d-230 (metal) | buc | 30 | Greutate, kg 0,212, Grosime, mm 2,5, Numirea polizorului unghiular, Diametru exterior, mm 230, Diametru interior, mm 22, Tip armat, bakelit, metal, Lungimea ambalajului, mm 230 mm Lățimea ambalajului, mm 230 mm | 600 |
| 30. | 44100000-1 | Țeava fonoabsorbanta d-110 L-0.5 | buc | 10 |  | 800 |
| 31. | 44100000-1 | Țeava fonoabsorbanta d-110 L-1.0 | buc | 10 |  | 1200 |
| 32. | 44100000-1 | Electroade | kg | 20 | Diametru (mm) 3,2, Domeniul curentului de sudare (A) 110-135A, Lungime (mm) 350, Acoperire cu electrozi- Rutile, Tipul curentului Curent continuu, Curent alternativ, Numărul mediu de electrozi într-un pachet (buc) 141 buc, Tip- Electrozi de sudură | 900 |
| 33. | 44100000-1 | Filet lung c-t d-40 fier (sgon) | cut | 4 | Racord din oțel, cuplaj din oțel, piuliță de blocare din oțel д-1 1/2" | 180 |
| 34. | 44100000-1 | Fiting m/p 16 bronz | buc | 40 | Pasaj nominal DN (Dn) 16 mm, Filet în 1/2 ", Execuție nedisociabilă, Modificare cu o tranziție la un fir, tranziție / reducere, Fir intern, fir extern, Material alamă, Nichelare, Presiune nominală PN / PN 10 kgf / cm2, Temperatura maximă + 95 ° C, Miercuri apă | 1200 |
| 35. | 44100000-1 | Fiting m/p 20 bronz | buc | 20 | Pasaj nominal DN (Dn) 20 mm, Filet în 1/2 ", 3/4", Execuție nedisociabilă, Modificare cu o tranziție la un fir, tranziție / reducere, Fir intern, fir extern, Material alamă, Nichelare, Presiune nominală PN / PN 10 kgf / cm2, Temperatura maximă + 95 ° C, Miercuri apă | 700 |
| 36. | 44100000-1 | Fixator pt lavuar | buc | 20 | șurub cu șurub Ø8x100 mm - 2 buc¦piuliță metalică M8 pentru cheie de 13 mm - 2 buc¦diblu din plastic Ø10x50 mm - 2 buc¦ șaibă excentrică din plastic cu piuliță deschisă de 22 mm - 2 buc¦ | 300 |
| 37. | 44100000-1 | Fixator pt WC | buc | 10 | Caracteristici principale Diametru: 6 mm Lungime: 80 mm Material: polipropilenă, oțel Material de instalare: pentru piatră naturală, pentru beton spumos, pentru cărămidă solidă, pentru beton Cantitate pachet: 2 buc. Set complet: diblă, șurub pentru lemn, șaibă, capac | 120 |
| 38. | 44100000-1 | Furtun inox pt WC | buc | 40 | Presiunea de lucru, bar: 20 .lungime, m: 0,6 Material: oțel inoxidabil.Dimensiune, inch: 1/2.Temperatura de lucru max., Deg. C: 110 Tipul conexiunii: intern - intern | 1800 |
| 39. | 44100000-1 | Furtun pentru baie | buc | 30 | Programare Pentru dus. Material alamă.Culoare Crom. Garanție 24 luni.Diametrul conexiunii 1/2 ".Descriere Furtunul de duș este proiectat ca o bobină metalică cu o suprafață cromată. Este mai puțin predispusă la uzură și coroziune.Cu o lungime de 150 cm,este potrivit și pentru un duș igienic.caracteristici suplimentare Armat (Durată lungă de viață), rezistență la tracțiune 750 N. Presiune maximă 16bar. Rezistență la căldură până la 75 ° C.Cu protecție la îndoire.Greutate netă, kg0,28-0,38 Lungimea furtunului, mm1500- finisaj hromat. | 3000 |
| 40. | 44100000-1 | Furtun pt amestecator 1/2 manson d-10mm | buc | 170 | Ac lung 5cm, ac scurt 2cm, Mediu de lucru Apă, Scopul conexiunii flexibile Pentru mixere , Material furtun Oțel inoxidabil Presiunea de lucru 10 bar, Temperatura maximă 100, Lungime 800 mm,Conexiune flexibilă a furtunului-Filet masculin M10 Alamă nichelată Filet feminin 1/2 "Alamă nichelată, Cauciuc EPDM (non-toxic) | 6800 |
| 41. | 44100000-1 | Gandia | buc | 10 | Scopul canalului - Pentru baie, pentru chiuvetă, Material pentru canal - Alamă, Acoperire - Crom, Formă pentru canal - Tradițional Pivot pivotant - Da, unghiul pivotant al pivotului - 360 de grade. Instalare - Pe un produs, Aerator - Da, Lungime canal - 300 mm Dimensiune conexiune canal - 3/4 " | 1000 |
| 42. | 44100000-1 | Hamut metal d-110 complect | buc | 20 |  | 500 |
| 43. | 44100000-1 | Hamut metal d-50 complect | buc | 20 |  | 300 |
| 44. | 44100000-1 | Lanterna LED | buc | 4 | soclu DIODA ELECTRO LUMINISCENTA, PUTERE, W- 3-5 wați, DIMENSIUNI (L X W X H X Ø) 120x205 mm BATERIE 2200 mA TIP BATERIE Ion litiu | 920 |
| 45. | 44100000-1 | Lavuar cu picior 50 cm | buc | 6 | Un fel: Lavoar cu piedestal Dimensiuni (LxWxH): 35/43 x 50/55 x 20/21cm Material: Produs de faianță Greutate: 19-20 kg culoare alba Lavoar cu preaplin, piedestal, fără compartiment Atingeți orificiul din centru. | 3600 |
| 46. | 44100000-1 | Lubrifiant pt garnituri 250 gr | buc | 10 |  | 350 |
| 47. | 44100000-1 | Manometru d-1/2 | buc | 10 | Diametrul carcasei-100 mm,Clasa de precizie-1,5,Gama de presiune de la 0 la 1,6 MPa,Gradul de protecție împotriva prafului și umezelii - IP40,Interval de calibrare-2 ani,Temp ambientală de la-40 la+70С,Protecție împotriva vibrațiilor L3,Fir de conectare-M20x1,5G1/2,Material caroserie-Oțel,Sticlă tehnică, Mecanismul sectorului tribco-aliaj de cupru-alamă,Cadran din aliaj de aluminiu, vopsit alb, Fiting, arc tubular - aliaj de cupru | 2300 |
| 48. | 44100000-1 | Manson d-110 PP | buc | 10 |  | 150 |
| 49. | 44100000-1 | Manson d-50 PP | buc | 10 |  | 70 |
| 50. | 44100000-1 | Manson PPR d-20 | buc | 40 |  | 80 |
| 51. | 44100000-1 | Manson PPR d-25 | buc | 20 |  | 40 |
| 52. | 44100000-1 | Manson PPR d-25*20 | buc | 10 |  | 30 |
| 53. | 44100000-1 | Manson PPR d-32 | buc | 20 |  | 60 |
| 54. | 44100000-1 | Manson PPR d-32*20 | buc | 10 |  | 30 |
| 55. | 44100000-1 | Manson PPR d-32*25 | buc | 10 |  | 50 |
| 56. | 44100000-1 | Manson PPR d-40 | buc | 10 |  | 40 |
| 57. | 44100000-1 | Manson PPR d-40*25 | buc | 10 |  | 50 |
| 58. | 44100000-1 | Manson PPR d-40*32 | buc | 10 |  | 50 |
| 59. | 44100000-1 | Masina de slefuit 2.2-2.6wt d-230 spind M14 | buc | 1 | Putere 2200 Wt,Există un început ușor,Diametrul discului 230 mm, Lungimea cablului 2,5 m, Viteză 6500 rpm, Greutate 5,2-5,4 kg | 3500 |
| 60. | 44100000-1 | Niplu bronz d-15 | buc | 20 |  | 200 |
| 61. | 44100000-1 | Niplu bronz d-20 | buc | 10 |  | 150 |
| 62. | 44100000-1 | Niplu bronz d-25 | buc | 6 |  | 120 |
| 63. | 44100000-1 | Plinta pt baie alba h-5cm L-2m | buc | 10 | bandă autoadezivă de margine | 450 |
| 64. | 44100000-1 | Priza pt metal M-25*6 L-300mm | buc | 10 | lama ferăstrăului pentru tăierea metalului | 150 |
| 65. | 44100000-1 | Racord olandez PPR 20*1/2 FE | buc | 10 |  | 150 |
| 66. | 44100000-1 | Racord olandez PPR 20*1/2 FI | buc | 10 |  | 150 |
| 67. | 44100000-1 | Racord olandez PPR 25*3/4 FE | buc | 10 |  | 200 |
| 68. | 44100000-1 | Racord olandez PPR 25*3/4 FI | buc | 10 |  | 200 |
| 69. | 44100000-1 | Racord olandez PPR 32*1 FE | buc | 6 |  | 210 |
| 70. | 44100000-1 | Racord olandez PPR 32*1 FI | buc | 6 |  | 210 |
| 71. | 44100000-1 | Racord olandez PPR 40*1 1/4 FE | buc | 6 |  | 480 |
| 72. | 44100000-1 | Racord olandez PPR 40*1 1/4 FI | buc | 6 |  | 480 |
| 73. | 44100000-1 | Reductie d-110*125 | buc | 10 | Caracteristici principale:material - polipropilenă,temperatura de lucru - până la 95 grade C,presiunea de lucru - gravitația,conexiune - soclu culoare - gri deschis,mediu - canalizare menajera, Set de livrare: complet cu guler de etanșare. | 350 |
| 74. | 44100000-1 | Reductie d-52*65 | buc | 10 | Caracteristici principale:material - polipropilenă,temperatura de lucru - până la 95 grade C,presiunea de lucru - gravitația,conexiune - soclu culoare - gri deschis,mediu - canalizare menajera, Set de livrare: complet cu guler de etanșare | 250 |
| 75. | 44100000-1 | Revizia d-110 PVC | buc | 4 |  | 160 |
| 76. | 44100000-1 | Rezervuar pentru vas (complect) | buc | 2 |  | 900 |
| 77. | 44100000-1 | Robinet bronz coltar sub lavuar d-1/2 | buc | 20 | supapă subacvatică 1/2"x1/2", alamă cromată (вентильного типа) | 900 |
| 78. | 44100000-1 | Robinet sfera d- 15 (bronz) | buc | 30 | Alezaj nominal DN (Dn): 15 mm, alezaj complet • Filet în inci: 1/2 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire | 1350 |
| 79. | 44100000-1 | Robinet sfera d- 20 (bronz) | buc | 10 | Alezaj nominal DN (Dn): 20 mm, alezaj complet • Filet în inci: 3/4 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm m„p. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire | 600 |
| 80. | 44100000-1 | Robinet sfera d- 25 (bronz) | buc | 5 | Alezaj nominal DN (Dn): 25 mm, alezaj com-+6 ,*85200îă6t4let • Filet în inci: 1"• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire | 450 |
| 81. | 44100000-1 | Robinet sfera d- 32 (bronz) | buc | 5 | Alezaj nominal DN (Dn): 32 mm, alezaj complet • Filet în inci:1 1/4 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire | 750 |
| 82. | 44100000-1 | Ruleta L-5m | buc | 3 |  | 150 |
| 83. | 44100000-1 | Set Armatura pt rezervuar vertical bronz | set | 50 | flush și supapă pentru umplerea rezervorului 1/2 filet de alamă, fabricat în aceeași fabrică, complet cu șuruburi de montare, buton, garnituri, în ambalaje intacte din fabrică, pentru rezervoare cu racord de fund, moduri: mod dual eyeliner:sistem de coborâre: buton | 7500 |
| 84. | 44100000-1 | Set de dus | set | 5 | Cap de duș 3 funcțional: ploaie, masaj, mixt,Tija metalică mobilă 655 mm,Diametrul capului de duș 100 mm,Sistem Easy Clean- detartrajul ușor al dușului ,Furtun de duș din plastic 1600 mm Crom,CARACTERISTICI- Tip suport de duș,Montare pe perete ,Culoare crom, Material Alamă,Scop Pentru duș, Garanție 24 luni | 2250 |
| 85. | 44100000-1 | Sifon de pardosele cu capac de inox d-50 | buc | 4 | Canal de duș din plastic cu grătar din oțel inoxidabil 150x150mm, cu înălțime reglabilă în podea 70-110mm, cu orificiu orizontal D= 50mm. Debit minim - 0,3 l/sec. | 360 |
| 86. | 44100000-1 | Sifon p-u cuveta din inox | buc | 5 | Sifon p-u cuveta din inox cu preapliv(bucătăria)în complect cu gofra40*50 | 900 |
| 87. | 44100000-1 | Amestecător p-u lavoar(latuni,cartuș ceramic)1,2kg | buc | 30 | gura de scurgere fixă,Pentru chiuvetă Tipul de instalare Mortise Control Monocomanda Înălţime 13-15 cm Tipul de canal Staționar Culoare Crom caracteristici suplimentare Montare cu o singură gaură Manetă metalică (alamă) Cartuș ceramic 35 mm Suprafață cromată Restricție de debit 9 l/min.Sistem de asamblare rapidă Aerator Set de scurgere 1 1/4 "Eyeliner flexibil Clasa de zgomot I conform DIN 4109 Material Alamă Înălțimea mixerului 13-15 cm Diametrul conexiunii furtunului 3/8 "Furtunuri de conectare Inclus în livrare. Furtunurile sunt conectate la malaxor din fabrică. | 33000 |
| 88. | 44100000-1 | Cauciuc tehnic p-u garnituri gr.2mm | Kg | 3 |  | 255 |
| 89. | 44100000-1 | Dop d-1 bronz | buc | 6 | aramă,la ceie 30-32 ,FE,FI | 120 |
| 90. | 44100000-1 | Dop d-1/2 bronz | buc | 20 | aramă,la ceie 22 ,FE,FI | 200 |
| 91. | 44100000-1 | Dop d-110 canalizare | buc | 10 | PP | 100 |
| 92. | 44100000-1 | Dop d-3/4 bronz | buc | 10 | aramă,la ceie 27, FE,FI | 150 |
| 93. | 44100000-1 | Dop d-50 canalizare | buc | 10 | PP | 50 |
| 94. | 44100000-1 | Excentric p-u WC(cauciuc) | buc | 10 | offset 20-40mm,cauciuc alb | 200 |
| 95. | 44100000-1 | Filtru de chiuvetă,D-6.5cm,d orificiu 3mm,inox | buc | 90 |  | 1800 |
| 96. | 44100000-1 | Foi din cauciuc p-u garnitura de ermetizare g-4mm | Kg | 10 |  | 800 |
| 97. | 44100000-1 | Garniture de etansare 6mm (сальн. наби.) | Kg | 5 |  | 400 |
| 98. | 44100000-1 | Manusi rezistente la ulei - cu o acoperire din PVC | pereche | 40 | Mănușile rezistente la ulei și benzină au o bază tricotată și un strat dens de PVC. Protejează mâinile de ulei, benzină, lichide corozive pe bază de ulei, puncții și tăieturi. Țesătură tricotată, PVC. Mărimea 10. | 640 |
| 99. | 44100000-1 | Reducție d-1*3/4 bronz | buc | 10 | 1"FI-3/4FE | 250 |
| 100. | 44100000-1 | Reducție d-50*25 din caucuc(canalizarea) | buc | 10 |  | 150 |
| 101. | 44100000-1 | Scaunul p-u WC cu capac | buc | 10 | capacul scaunului de toaletă, material: duroplast, lungime totală 445 mm, lățime 370,distanță de instalare 15-16 cm, elemente de fixare incluse, lungime știft 12 cm m6,inox | 1500 |
| 102. | 44100000-1 | Sifon pentru lavuar cu preaplin | buc | 30 | Sifon lavoar 1 1/2 "* 40 cu ondulație 40 * 40/50, ieșire cu grătar inox | 1050 |
| 103. | 44100000-1 | Sifon p-u bae cu preapliv+gofra 40*50mm | buc | 10 |  | 1000 |
| 104. | 44100000-1 | Silicon alb | buc | 10 | Etanșant din silicon pentru obiecte sanitare.270-300ml | 450 |
| 105. | 44100000-1 | Silicon transparent | buc | 10 | Etanșant din silicon pentru obiecte sanitare.270-300ml | 450 |
| 106. | 44100000-1 | Sticla lichid | buc | 10 |  | 200 |
| 107. | 44100000-1 | Surubelnita | buc | 7 | Șurubelniță cu clichet cu set de biți TOPTUL 7-în-1 GAAR0402. În configurația sa, are doi biți față-verso și un suport de biți cu clichet reversibil. La fabricarea șurubelniței, este utilizat un aliaj de înaltă calitate din oțel crom-vanadiu și este echipat cu un suport magnetic pentru biți. Mânerul șurubelniței este fabricat din plastic bicomponent. | 560 |
| 108. | 44100000-1 | Tava d-50 L-1m | buc | 10 | PP albă | 350 |
| 109. | 44100000-1 | Tava d-50 L-2m | buc | 10 | PP albă | 600 |
| 110. | 44100000-1 | Tava d-50 L-3m | buc | 10 | PP albă | 800 |
| 111. | 44100000-1 | Tava mp d-16 | m | 90 | PEX-AL | 1350 |
| 112. | 44100000-1 | Tava mp d-50 L-0.5 | buc | 10 | PP albă | 200 |
| 113. | 44100000-1 | Tava PEX-AL d-20 | m | 90 |  | 1620 |
| 114. | 44100000-1 | Tava PPR feberglas d-20 PN 25 | m | 40 |  | 400 |
| 115. | 44100000-1 | Tava PPR feberglas d-25 PN 25 | m | 40 |  | 600 |
| 116. | 44100000-1 | Tava PPR feberglas d-32 PN 25 | m | 20 |  | 500 |
| 117. | 44100000-1 | Tava PPR feberglas d-40 PN 25 | m | 20 |  | 800 |
| 118. | 44100000-1 | Teava fonoabsorbanta d-110 L-2.0 | buc | 10 |  | 2000 |
| 119. | 44100000-1 | Teu bronz d-15 | buc | 10 |  | 200 |
| 120. | 44100000-1 | Teu bronz d-20 | buc | 10 |  | 250 |
| 121. | 44100000-1 | Teu bronz m/p d-20 | buc | 10 |  | 350 |
| 122. | 44100000-1 | Teu d-110 45 grade | buc | 10 | 110*110.canalizarea,alb | 450 |
| 123. | 44100000-1 | Teu d-110 90 grade | buc | 10 | 110*110.canalizarea,alb | 450 |
| 124. | 44100000-1 | Teu d-50 45 grade | buc | 15 | 50*50.canalizarea,alb | 150 |
| 125. | 44100000-1 | Teu d-50 90 grade | buc | 15 | 50*50.canalizarea,alb | 150 |
| 126. | 44100000-1 | Teu m/p bronz d-16 | buc | 10 |  | 300 |
| 127. | 44100000-1 | Teu PPR d-20*20*20 | buc | 10 |  | 20 |
| 128. | 44100000-1 | Teu PPR d-25*20*25 | buc | 10 |  | 20 |
| 129. | 44100000-1 | Teu PPR d-25*25*25 | buc | 10 |  | 30 |
| 130. | 44100000-1 | Teu PPR d-32*20*32 | buc | 10 |  | 30 |
| 131. | 44100000-1 | Teu PPR d-32*25*32 | buc | 10 |  | 30 |
| 132. | 44100000-1 | Teu PPR d-32*32*32 | buc | 10 |  | 30 |
| 133. | 44100000-1 | Teu PPR d-40*20*40 | buc | 6 |  | 30 |
| 134. | 44100000-1 | Teu PPR d-40*25*40 | buc | 6 |  | 30 |
| 135. | 44100000-1 | Teu PPR d-40*32*40 | buc | 6 |  | 30 |
| 136. | 44100000-1 | Teu PPR d-40*40*40 | buc | 6 |  | 30 |
| 137. | 44100000-1 | Trecator 15/20 bronz | buc | 20 | reducția 1/2 FE*3/4FI | 400 |
| 138. | 44100000-1 | Trecere PPR 20-1/2FI | buc | 10 | reducția | 150 |
| 139. | 44100000-1 | Trecere PPR 25-3/4FE | buc | 10 | reducția | 180 |
| 140. | 44100000-1 | Trecere PPR 25-3/4FI | buc | 10 | reducția | 180 |
| 141. | 44100000-1 | Trecere d-110*50 PP | buc | 10 | reducția | 200 |
| 142. | 44100000-1 | Trecere PPR 20-1/2FE | buc | 12 | reducția | 180 |
| 143. | 44100000-1 | Trecere pt WC 110*80 | buc | 10 | reducția,alb | 350 |
| 144. | 44100000-1 | Tros flexibil pt deastup tevi de canaliz. d-10 | m | 30 |  | 4050 |
| 145. | 44100000-1 | Unipac/ermetica fixing past.pasta verde 460gr | buc | 2 |  | 90 |
| 146. | 44100000-1 | Unsoare cu grafit | buc | 2 |  | 130 |
| 147. | 44100000-1 | Vana d-100 | buc | 4 | PN-16 EPDEM t-120,flansat, pană de cauciuc | 6000 |
| 148. | 44100000-1 | Vana d-50 | buc | 4 | PN-16 EPDEM t-120,flansat, pană de cauciuc | 4000 |
| 149. | 44100000-1 | Vana d-80 | buc | 2 | PN-16 EPDEM t-120,flansat, pană de cauciuc | 2600 |
| 150. | 44100000-1 | Vas de closet complect | buc | 6 | Vas de wc compact , Inaltime 775mm Latime 365mm Adincime 605mm Volumul rezervorului 8 litri (2 regimuri) cu evacuarea canalizarii la 90 grade, Material Portelan, Culoare alba ,Greutate 25,0 -30,0 kg, Complectatie SET (vas de wc, rezervor, capac, armatura, set de fixare) | 6000 |
| 151. | 44100000-1 | Ventil bronz 50 | buc | 2 |  | 700 |
| 152. | 44100000-1 | Ventuza profesionala | buc | 10 | Vantuz- un dispozitiv pentru curățarea scurgerii apei în chiuvete, băi etc. sub formă de emisferă de cauciuc gol montată pe un mâner | 450 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 199965 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:  La necesitate in termen de 10 zile de la comanda, pe parcursul anului 2022 .

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2022

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerere de participare, conform anexei nr.7 | Semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 2 | Declarație privind valabilitatea ofertei, conform anexei nr.8 | Semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 3 | Certificat de calitate de la Producător | Copie, confirmată prin semnătura electronica a Participantului | La solicitare |
| 4 | Specificaţii tehnice | Potrivit modelului (anexa 22), confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | Obligatoriu |
| 5 | Specificații de preț | Potrivit modelului din (anexa 23), confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | Obligatoriu |
| 6 | Prezentarea mostrelor |  | La necesitate |

- Garanția pentru ofertă, după caz transfer pe contul IMSP SCMS sau emisă de o bancă comercială, cuantumul 0%.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz transfer pe contul IMSP SCMS sau emisă de o bancă comercială, cuantumul 0%.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valuta: lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] Informaţia o găsiţi în SIA RSAP

- pe: [data] Informaţia o găsiţi în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 50 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: -

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: -

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 08.04.2022

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

- Alte informații relevante: ________________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________  Igor CUROV