| CCD - Reconstruirea imobilelor in vederea optimizarii spatiilor si sporirii eficientei energetice pe terenul cu nr. cad. 0100520.225, situat in mun. Chisinau, str. Toma Ciorba, nr.1. Bloc 2. Etapa 2A | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2A-0

Organizarea fluxurilor in perioada lucrarilor. Cota 0.000 (10/2024-2/2A-SA-M

Intocmit in preţuri  curente 01.06.2026

Coeficient la salariului de baza=1,1500

Coeficient la valoarea de exploatare a utilajului=1,1500

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | СF59A Ks=0.9 |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC standart, grosime 12.5 mm, cu executarea carcasei metalice simple plane din profile CD si UD grosime 0,5 mm, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 Coeficient la manoperei=0,9000 |  |  |  | m2 |  |  |  | 61,00 |  |
|  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,7870 |  | 112,8222 |  |
|  |  | 2662102700203 |  |  |  | Placa normala de gips-carton 12,5 mm |  |  | m2 |  | 1,0500 |  | 64,3702 |  |
|  |  | 2710703520241 |  |  |  | Profil de ghidaj grosime 0.33 mm de tip UD 27/28 |  |  | m |  | 0,7350 |  | 45,0592 |  |
|  |  | 2710703520242 |  |  |  | Profil de suport grosime 0.38 mm de tip CD 60/27 |  |  | m |  | 2,2000 |  | 134,8710 |  |
|  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 2,3500 |  | 144,0667 |  |
|  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  | m |  | 0,7575 |  | 46,4385 |  |
|  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos |  |  | kg |  | 0,2710 |  | 16,6137 |  |
|  |  | 2430226101024 |  |  |  | Grund pe baza hidroemulsie acrilica cu aditivi |  |  | kg |  | 0,0875 |  | 5,3642 |  |
|  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 1,5000 |  | 91,9575 |  |
|  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 12,9100 |  | 791,4476 |  |
|  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0064 |  | 0,4490 |  |
|  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,0422 |  | 2,9603 |  |
| 2 |  | СF59D |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC standart, grosime 9.5 mm, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 |  |  |  | m2 |  |  |  | 80,00 |  |
|  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,9100 |  | 175,7200 |  |
|  |  | 2662102700209 |  |  |  | Placa normala de gips-carton 9,5 mm |  |  | m2 |  | 1,0500 |  | 84,4200 |  |
|  |  | 2710703520241 |  |  |  | Profil de ghidaj grosime 0.33 mm de tip UD 27/28 |  |  | m |  | 0,9190 |  | 73,8876 |  |
|  |  | 2710703520242 |  |  |  | Profil de suport grosime 0.38 mm de tip CD 60/27 |  |  | m |  | 2,2000 |  | 176,8800 |  |
|  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 2,3500 |  | 188,9400 |  |
|  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  | m |  | 0,7575 |  | 60,9030 |  |
|  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos |  |  | kg |  | 0,2710 |  | 21,7884 |  |
|  |  | 2430226101024 |  |  |  | Grund pe baza hidroemulsie acrilica cu aditivi |  |  | kg |  | 0,0875 |  | 7,0350 |  |
|  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 1,6500 |  | 132,6600 |  |
|  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 16,1900 |  | 1 301,6760 |  |
|  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0046 |  | 0,4232 |  |
|  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,0475 |  | 4,3700 |  |
| 3 |  | AcF03A |  |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,70 |  |
|  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  | h-om |  | 0,6100 |  | 0,4910 |  |
|  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,0250 |  | 0,7175 |  |
| 4 |  | CG01D |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din PGC hidrofug grosime 9.5 mm, simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime |  |  |  | m2 |  |  |  | 32,00 |  |
|  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 0,4000 |  | 14,7200 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0500 |  | 1,8400 |  |
|  |  | 2662102700208 |  |  |  | Placa normala de gips-carton hidrofob 9,5 mm |  |  | m2 |  | 1,0500 |  | 33,6000 |  |
|  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0240 |  | 0,7680 |  |
|  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0020 |  | 0,0640 |  |
|  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0100 |  | 0,3680 |  |
| 5 |  | CG01C aplicat |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din Placaj laminat antiderapanta cu marcaj F/W grosime 18 mm |  |  |  | m2 |  |  |  | 64,00 |  |
|  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 0,5000 |  | 36,8000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0500 |  | 3,6800 |  |
|  |  | 2670112204300 |  |  |  | Placaj laminat antiderapanta cu marcaj F/W grosime 18 mm |  |  | m2 |  | 1,0500 |  | 67,2000 |  |
|  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 1,4720 |  |
| 6 |  | CL17C |  |  | Confectii metalice diverse, montate aparent - Tabla striata gr=3 mm, B=500 mm, L=5 m |  |  |  | kg |  |  |  | 62,00 |  |
|  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 0,1400 |  | 9,9820 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0100 |  | 0,7130 |  |
|  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,0100 |  | 0,7130 |  |
|  |  | 2811236303500 |  |  |  | Tabla striata gr=3 mm, B=500 mm, L=5 m |  |  | kg |  | 1,0000 |  | 62,0000 |  |
|  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,0050 |  | 0,3100 |  |
|  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,0080 |  | 0,4960 |  |
|  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,6200 |  |
|  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 0,0200 |  | 1,2400 |  |
| 7 |  | CK35B |  |  | Ancora 10x80mm cu cap hexagonal, fixate in ziduri din beton armat |  |  |  | buc |  |  |  | 36,00 |  |
|  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,2000 |  | 8,2800 |  |
|  |  | 2874136301080 |  |  |  | Ancora M10x80mm cu cap hexagonal |  |  | buc |  | 1,0000 |  | 36,0000 |  |
| 8 |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat din Geotextil cu densitate 200gr/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite |  |  |  | m2 |  |  |  | 51,00 |  |
|  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,0200 |  | 1,1730 |  |
|  |  | 2682132601682 |  |  |  | Geotextil cu densitate 200gr/m2 |  |  | m2 |  | 1,0800 |  | 55,0800 |  |
|  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0005 |  | 0,0293 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |