| Nr. d/o | Denumirea testului | Marcaj | Metoda de determinare |  | Limita minimă de detecţie pentru set | Coeficient de variaţie intraserial | Coeficient de variaţie extraserial |  | Interferenţe | Ambalaj solicitat | Volum totat solicitat ml | Prețul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ASAT | CE | Determinarea cinetica |  | ≤ 2 u/l | ≤ 2,0 | ≤ 1,5 |  | Acid ascorbic pînă la 1,7 mmol/l Bilirubină pînă la 0,7 m/moli/l Hemoglobină pînă la 3,8 g/l | Flacoane cu volumul pînă la 125,0 ml | 2500,0 sau 4 seturi |  |
| 2. | ALAT | CE | Determinare cinetică |  | ≤ 4 u/l | ≤ 1,5 | ≤ 1,0 |  | Acid ascorbic pînă la 1,7 mmol/l Bilirubină pînă la 0,7 m/moli/l Hemoglobină pînă la 3,8 g/l | Flacoane cu volumul pînă la 125,0 ml | 2500,0 sau 4 seturi |  |
| 3. | Fosfotaza alcalină DEA | CE | Determinare cinetică |  | ≤ 3,0 u/l | ≤ 3,0 | ≤ 3,0 |  | Acid ascorbic pînă la 1,7 mmol/l Bilirubină pînă la 0,7 m/moli/l Lipemie pînă la 21 g/l Hb-2 g/l | Flacoane cu volumul pînă la 62,5 ml | 1000,0 sau 4 seturi |  |
| 4. | L-amilaza | CE | Determinare cinetică CNP-G3 |  | ≤ 33,0 u/l | ≤ 5,0 | ≤ 8,0 |  | Acid ascorbic pînă la 1,7 mmol/l Bilirubină pînă la 0,7 m/moli/l Lipemie-11 g/l | Flacoane cu volumul pînă la 50,0 ml | 1500,0 sau 5 seturi |  |
| 5. | Colesterol total cu Strandart | CE | Fotometrică CHOD-PAP |  | ≤ 0,08 mmol/l | ≤ 2,0 | ≤ 2,5 |  | Acid ascorbic pînă la 0,3 mmol/l Bilirubină pînă la 0,35 m/moli/l Hb-2,1g/l Lipemie-21 g/l | Flacoane cu volumul pînă la 250,0 ml | 2000,0 sau 1 set |  |
| 6. | Colesterol HDL | CE | Fometric fara pricepitat |  |  |  |  |  |  |  | 320,0 |  |
| 7. | Colesterol LDL cu calibrator | CE | Fometric |  |  |  |  |  |  |  | 320,0 |  |
|  | Colesterol LDL/HDL calibrator | CE |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.0 ml |  |
| 8. | Creatinina | CE | Fotometrică jaffe fără deproteinizare |  | ≤ 15 mmmol/l | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 |  | Acid ascorbic pînă la 1,7 mmol/l Bilirubină pînă la 0,7 m/moli/l Hb pînă la 5,5 g/l Lipemie-21g/l | Flacoane cu volumul pina la 125 ml | 2000,0 sau 8 seturi |  |
| 9. | Gamma-GT | CE | Fotometrica fermentativă. Determinarea cinetică |  | ≤ 2 u/l | ≤ 1,5 | ≤ 1,0 |  | Acid ascorbic pînă la 1,7 mmol/l Bilirubină pînă la 0,7 m/moli/l Hb pînă la 4,5 g/l Lipemie-21g/l | Flacoane cu volumul pina la 62,5 ml | 1000,0 sau 6 seturi |  |
| 10. | Glucoza cu calibrator | CE | Fotometrica cu GOD-PAP |  | ≤ 0,1 mmol/l | ≤ 7,0 | ≤ 3,0 |  | Acid ascorbic pînă la 0,9 mmol/l Bilirubină pînă la 0,9 m/moli/l Hb pînă la 5 g/l Lipemie-20g/l | Flacoane cu volumul pina la 250,0 ml | 4000,0 sau 4 seturi |  |
| 11. | Fier (Iron) Firene | CE | Fotometrică cu feren |  | ≤ 0,9 mmol/l | ≤ 3,0 | ≤ 4,0 |  | Bilirubină pînă la 1,1 m/moli/l Hb pînă la 1,1 g/l Lipemie-21 g/l Cupru-6,5 mmol/l Zinc-0,06 mmol/l | Flacoane cu volumul pina la 125,0 ml | 1000,0 sau 3 seturi |  |
| 12. | Proteina totală cu calibrator | CE | Fotometrică cu biuret |  | ≤ 5,0 g/l | ≤ 0,1 | ≤ 0,15 |  | Acid ascorbic pînă la 1,7 mmol/l Bilirubină pînă la 0,7 m/moli/l Hb pînă la, 5,5 g/l Lipemie-11 g/l | Flacoane cu volumul pina la 125,0 ml | 750,0 sau 3 seturi |  |
| 13. | Albumina | CE | Fotometrica |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |
| 14. | Trigliceride | CE | Fotometrica GPO |  | ≤ 0,01 mmol/l | ≤ 3,5 | ≤ 3,0 |  | Acid ascorbic pînă la 0,35 mmol/l Bilirubină pînă la 0,7 m/moli/l Hb pînă la 2,6 g/l | Flacoane cu volumul pina la 50,0 ml | 900,0 sau 3 seturi |  |
| 15. | Urea cu calibrator | CE | Cinetica urează UV |  | ≤ 0,3 mmol/l | ≤ 2,0 | ≤ 3,5 |  | Acid ascorbic pînă la 1,7 mmol/l Bilirubină pînă la 0,7 m/moli/l Hb pînă la 5,5 g/l Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/l | Flacoane cu volumul pina la 125,0 ml | 3125,0 sau 5 seturi |  |
| 16. | Cloride | CE |  |  |  |  |  |  |  | Flacoane cu volumul pina la 125,0 ml | 500,0 sau 1 set |  |
| 17. | Bilirubină totală şi directă cu acid sulfanilic cinetic | CE |  |  |  |  |  |  |  | set | 2000,0 ml 8 seturi |  |
| 18. | Timol-500 | CE |  |  |  |  |  |  | set | 1 fl 11,0 ml (concentrat) | 600,0 ml |  |
| 19. | LDH- L | CE |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000.0 ml |  |
| 20. | Albumin | CE |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000.0 ml |  |
| 21. | CRP | CE |  |  |  |  |  |  |  |  | 825.0 ml |  |
| 22. | CRP Calibrator | CE |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0 ml |  |
| 23. | CRP Control I | CE |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.0ml |  |
| 24. | CRP Control II | CE |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.0 ml |  |
| 5.3. Alte reactive pentru investigaţiile biochimice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Routine Contr N | CE |  |  |  |  |  | fl |  | 1,0 ml | 30,0 ml |  |
| 26. | Routine Contr A | CE |  |  |  |  |  | fl |  | 1,0 ml | 30,0 ml |  |
| 27. | Elitrol I | CE |  |  |  |  |  | fl |  | 5,0 ml | 50,0 ml |  |
| 28. | Elitrol II | CE |  |  |  |  |  | fl |  | 5,0 ml | 50,0 ml |  |
| 29. | Calibrator biochimic | CE |  |  |  |  |  | fl |  | 5,0 ml | 30,0 ml |  |
| 30. | Tromboplastina |  |  |  |  |  |  | Set |  | 3 | 300,ml |  |
| 32. | Hypoclorite 0,5% |  |  |  |  |  |  | L |  |  | 3 |  |
| 33. | Cuve (Coagulometru) |  |  |  |  |  |  | Buc. |  |  | 10 000 |  |
| 34. | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenţi cu cea mai înaltă linearitate şi termeni de valabilitate compatibil cu Selectra Pro M. Calibratorii şi standardele să fie înregistraţi în

ordinea stabilită de lege în ţară în mod obligatoriu! Calibratorii şi standardele trebuie să corespundă cu setul de reagenţi, adică să fie de la acelaşi

producător.

2. Ofertanţii vor demonstra că reagenţi, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau

încăperi dotate cu echipament specific, etc.).