| Extinderea,reconstructia si modernizarea sistemului de alimentare cu apa a or.Donduseni. Obiect №201713 (Actualizarea) | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1(M)

Deviz-oferta № 2-1-1(M)

Apeducte orasenesti s.Independentii.(Etapa III)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie generale |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1(растит.грунт) | 100 m3 | 1,95 |  |  |
| 2 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 36,81 |  |  |
| 3 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 113,85 |  |  |
| 4 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 288,77 |  |  |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (sol granular ) над трубой 30см | m3 | 1 012,59 |  |  |
| 6 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (засыпка траншеи песком под дорогой) | 100 m3 | 5,25 |  |  |
| 7 | pret | Nisip | m3 | 524,94 |  |  |
| 8 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 5,25 |  |  |
| 9 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 15,57 |  |  |
| 10 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой ) | 100 m3 | 15,57 |  |  |
| 11 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 389,16 |  |  |
| 12 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 389,16 |  |  |
| 13 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (лишний грунт) | 100 m3 | 8,14 |  |  |
| 14 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km | t | 1 302,00 |  |  |
| 15 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III(Ремонт и содержание дороги на 1 км) | 100 m3 | 8,14 |  |  |
| 16 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работа на отвале) | 100 m3 | 8,14 |  |  |
| 17 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (захватки с материалами :щиты 1958m2x0.3=587.4m2) | m2 | 587,40 |  |  |
| 18 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (захватки с использованием снятых щитов : 1958m2-587.4m2=1370.6м2) | m2 | 1 370,60 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Conducte, armature si piese de legatura |  |  |  |  |
| 19 | AcB01C | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm ( Vana cu comanda manuala D=200 Py=10bar) | buc | 4,00 |  |  |
| 20 | AcB01B | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm (Vana cu comanda manuala D=150 Py=10bar) | buc | 7,00 |  |  |
| 21 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana cu comanda manuala D=80 Py=10bar ) | buc | 2,00 |  |  |
| 22 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana cu comanda manuala D=50 PN 10bar ) | buc | 2,00 |  |  |
| 23 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana cu comanda manuala D=40 PN 10bar ) | buc | 2,00 |  |  |
| 24 | AcA24B | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 125-250 mm (Colier de bransare din fonta ductila cu flansa sau cu filet interior la iesire d=200x1"3/4, PN10) | buc | 2,00 |  |  |
| 25 | AcA24B | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 125-250 mm (Reductie din fonta ductila cu flansa la ambele capete d=150x50, PN10) | buc | 2,00 |  |  |
| 26 | AcA24A | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm (Fitinguri de fonta ductila ,Altele, PN10 d=1 3/4") | buc | 2,00 |  |  |
| 27 | GD54G | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 200 mm ( Cot PE100 SDR17 PN10 D=200.90') | buc | 3,00 |  |  |
| 28 | GD54G | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 200 mm ( Cot PE100 SDR17 PN10 D=200.60') | buc | 3,00 |  |  |
| 29 | GD54G | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 200 mm ( Cot PE100 SDR17 PN10 D=200.15') | buc | 1,00 |  |  |
| 30 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm (Cot PE100 SDR17 d=160 90', PN10) | buc | 2,00 |  |  |
| 31 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm (Cot PE100 SDR17 d=160 60', PN10) | buc | 1,00 |  |  |
| 32 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm (Cot PE100 SDR17 d=160 45', PN10) | buc | 1,00 |  |  |
| 33 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm (Cot PE100 SDR17 d=160 30', PN10) | buc | 1,00 |  |  |
| 34 | GD54I | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 250 mm (Adaptor cu flansa HDPE sudura cap la cap d=250, PN10) | buc | 1,00 |  |  |
| 35 | GD54G | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 200 mm (Adaptor cu flansa HDPE sudura cap la cap d=200, PN10) | buc | 13,00 |  |  |
| 36 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm (Adaptor cu flansa HDPE sudura cap la cap d=160, PN10) | buc | 6,00 |  |  |
| 37 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Adaptor cu flansa HDPE sudura cap la cap d=50, PN10) | buc | 2,00 |  |  |
| 38 | GD54G | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 200 mm (Dop PE d=200) | buc | 1,00 |  |  |
| 39 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm (Dop PE d=160,) | buc | 1,00 |  |  |
| 40 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Dop PE d=40 PN10bar) | buc | 1,00 |  |  |
| 41 | AcB13A | (Numai lucru) Manevrarea (inchiderea si deschiderea) manuala a venelor montate in pamint, in vederea izolarii diferitelor zone din retea, vanele avind diametrul 50-200 mm (Tija extensibila de manevra pentru DN 25-150 H=1.35-1.8m) | buc | 2,00 |  |  |
| 42 | pret | Tija extensibila de manevra pentru DN25-50 H=1.35-1.8m | buc | 2,00 |  |  |
| 43 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Cutie protectie din fonta ductila) | buc | 2,00 |  |  |
| 44 | pret | Indicatir hidrantului anti-incendiar | buc | 4,00 |  |  |
| 45 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm (Tevi din p/et PE80 SDR17 D250) | m | 1 124,00 |  |  |
| 46 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tevi din p/et d=200 PE80 SDR17) | m | 1 633,00 |  |  |
| 47 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tevi din p/et d=160 PE80 SDR17 ) | m | 778,50 |  |  |
| 48 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Tevi din p/et PE80 SDR17 D40) | m | 139,50 |  |  |
| 49 | pret | Banda marcare conducte (3675-139.5(учтено в расценке)=3535.5м) | m | 3 535,50 |  |  |
| 50 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 139,50 |  |  |
| 51 | AcF11E | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 2 411,50 |  |  |
| 52 | AcF11F | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc peste 225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 1 124,00 |  |  |
| 53 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 139,50 |  |  |
| 54 | AcF12C | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm | m | 2 411,50 |  |  |
| 55 | AcF12D | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 250 mm | m | 1 124,00 |  |  |
| 56 | AcA10D | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 350-500 mm (PE80 DN355 SDR17 (manta) | m | 23,00 |  |  |
| 57 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Tevi din p/et PE80 SDR17 D63, manta) | m | 24,50 |  |  |
| 58 | GA08G | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 521 x 8 mm (Tevi de otel D530x7 (manta) | m | 18,00 |  |  |
| 59 | GA08C | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 325 x 6 mm (manta) | m | 72,00 |  |  |
| 60 | GA08B | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 6 mm (manta) | m | 23,50 |  |  |
| 61 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa В20 (suport) | m3 | 4,88 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Camine |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 62 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,74 |  |  |
| 63 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную ) | m3 | 3,44 |  |  |
| 64 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,01 |  |  |
| 65 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой ) | 100 m3 | 1,01 |  |  |
| 66 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 25,00 |  |  |
| 67 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 25,00 |  |  |
| 68 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,51 |  |  |
| 69 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km | t | 77,26 |  |  |
| 70 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III(Ремонт и содержание дороги на 1 км) | 100 m3 | 0,51 |  |  |
| 71 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работа на отвале) | 100 m3 | 0,51 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Prefabricate elemente din beton armat pentru camin |  |  |  |  |
| 72 | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (3buc) | m3 | 6,31 |  |  |
| 73 |  | КЦД -20 | buc | 3,00 |  |  |
| 74 |  | КЦ-20-9 | buc | 5,00 |  |  |
| 75 |  | КЦП-1-20-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 76 |  | КЦП-1-20-2 | buc | 2,00 |  |  |
| 77 |  | КЦО-1 | buc | 3,00 |  |  |
| 78 |  | Capac din fonta tip "G" | buc | 1,00 |  |  |
| 79 |  | Capac din fonta tip "U" | buc | 2,00 |  |  |
| 80 |  | Scara cu vanguri din otel C-2 (3buc) | kg | 51,24 |  |  |
| 81 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( окраска стремянок) | t | 0,051 |  |  |
| 82 | RpCE06A | Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi | m2 | 67,83 |  |  |
| 83 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (4buc) | m3 | 5,88 |  |  |
| 84 |  | КЦД -15 | buc | 4,00 |  |  |
| 85 |  | КЦ-15-9 | buc | 8,00 |  |  |
| 86 |  | КЦП-1-15-1 | buc | 2,00 |  |  |
| 87 |  | КЦП-1-15-2 | buc | 2,00 |  |  |
| 88 |  | КЦО-1 | buc | 4,00 |  |  |
| 89 |  | Capac din fonta tip "G" | buc | 2,00 |  |  |
| 90 |  | Capac din fonta tip "U" | buc | 2,00 |  |  |
| 91 |  | Scara cu vanguri din otel C-2 (3buc) | kg | 68,32 |  |  |
| 92 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( окраска стремянок) | t | 0,068 |  |  |
| 93 | RpCE06A | Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi | m2 | 67,84 |  |  |
| 94 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (5buc) | m3 | 4,62 |  |  |
| 95 |  | КЦД -10 | buc | 5,00 |  |  |
| 96 |  | КЦ-10-6 | buc | 3,00 |  |  |
| 97 |  | КЦ-10-9 | buc | 11,00 |  |  |
| 98 |  | КЦП-1-10-1 | buc | 5,00 |  |  |
| 99 |  | КЦО-1 | buc | 5,00 |  |  |
| 100 |  | Capac din fonta tip "G" | buc | 5,00 |  |  |
| 101 |  | Scara cu vanguri din otel C-2 (5buc) | kg | 85,40 |  |  |
| 102 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( окраска стремянок) | t | 0,085 |  |  |
| 103 | RpCE06A | Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi | m2 | 64,69 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Traversarea conductei sub calea ferata |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Groapa de lucru pentru pozarea mantei prin impingere cu priboi pneumatic S=10x2.5x3.5m ( Рабочий котлован 4buc ) |  |  |  |  |
| 104 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (тех.часть п.2.2.7, к=1,2 ) | 100 m3 | 3,40 |  |  |
| 105 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 10,50 |  |  |
| 106 | TsD03B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. III sau IV (обратная засыпка) | 100 m3 | 3,50 |  |  |
| 107 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 3,50 |  |  |
| 108 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (контрольный колодец 3buc) | m3 | 0,37 |  |  |
| 109 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv (контрольный колодец) | m3 | 0,37 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Groapa de primire S= 1.5x2.5x3.5m ( Приемный котлован 4buc ) |  |  |  |  |
| 110 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (тех.часть п.2.2.7, к=1,2 ) | 100 m3 | 0,51 |  |  |
| 111 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,50 |  |  |
| 112 | TsD03B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. III sau IV (обратная засыпка) | 100 m3 | 0,52 |  |  |
| 113 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,52 |  |  |
| 114 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (контрольный колодец 1buc) | m3 | 0,125 |  |  |
| 115 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv (контрольный колодец) | m3 | 0,125 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.3. Бестраншейная прокладка труб |  |  |  |  |
| 116 | GD59F | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 421-520 mm (Прокладка защитных футляров Ф530*7 мм ГОСТ 10704-91 ) | m | 127,50 |  |  |
| 117 | pret firmei | Suport p/et firma Valrom | buc | 109,00 |  |  |
| 118 | GD60F | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 421-520 mm (Монтаж и демонтаж бурильных установок и съемного оборудования,) | buc | 4,00 |  |  |
| 119 | IzL06B | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind intarita | m2 | 212,00 |  |  |
| 120 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (mortar de ciment M25) | m3 | 0,068 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Traversarea conductei sub drumul auto prin strapungere |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.1. Groapa de lucru pentru pozarea mantei prin impingere cu priboi pneumatic S=10x2.5x3.5m ( Рабочий котлован ) |  |  |  |  |
| 121 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (тех.часть п.2.2.7, к=1,2 ) | 100 m3 | 0,85 |  |  |
| 122 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 2,62 |  |  |
| 123 | TsD03B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. III sau IV (обратная засыпка) | 100 m3 | 0,84 |  |  |
| 124 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,84 |  |  |
| 125 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (контрольный колодец) | m3 | 0,125 |  |  |
| 126 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv (контрольный колодец) | m3 | 0,125 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.2. Groapa de primire S= 1.5x2.5x3.5m ( Приемный котлован ) |  |  |  |  |
| 127 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (тех.часть п.2.2.7, к=1,2 ) | 100 m3 | 0,13 |  |  |
| 128 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,40 |  |  |
| 129 | TsD03B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. III sau IV (обратная засыпка) | 100 m3 | 0,13 |  |  |
| 130 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,13 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.3. Бестраншейная прокладка труб |  |  |  |  |
| 131 | GD59D | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 251-315 mm (Прокладка защитных футляров Ф273*6 мм ГОСТ 10704-91 ) | m | 13,00 |  |  |
| 132 | pret firmei | Suport p/et firma Valrom | buc | 10,00 |  |  |
| 133 | GD60F | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 421-520 mm (Монтаж и демонтаж бурильных установок и съемного оборудования,) | buc | 2,00 |  |  |
| 134 | IzL06B | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind intarita | m2 | 40,00 |  |  |
| 135 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (mortar de ciment M25) | m3 | 0,021 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. Demolarea si restabilitarea drumului din pietris (0.8mx270m=224m2) |  |  |  |  |
| 136 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea de fundatii din piatra sparta) | 100 m3 | 0,61 |  |  |
| 137 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(Погрузка мусора от разборки) | 100 m3 | 0,41 |  |  |
| 138 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km | t | 73,89 |  |  |
| 139 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III(Ремонт и содержание дороги на 1 км) | 100 m3 | 0,41 |  |  |
| 140 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работа на отвале) | 100 m3 | 0,41 |  |  |
| 141 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 21,60 |  |  |
| 142 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 19,45 |  |  |
| 143 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (щебень от разборки) | m3 | 19,45 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7. Demolarea si restabilitarea drumului din asfalt (S=1.0x202=202m2,+ 0.85mx596m=506.6m2 :S=708.6m2 ,L=202+596=798m) |  |  |  |  |
| 144 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками швов ) | m | 1 596,00 |  |  |
| 145 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea de fundatii) | 100 m3 | 4,59 |  |  |
| 146 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(Погрузка мусора от разборки) | 100 m3 | 3,64 |  |  |
| 147 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km | t | 655,92 |  |  |
| 148 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III(Ремонт и содержание дороги на 1 км) | 100 m3 | 3,64 |  |  |
| 149 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работа на отвале) | 100 m3 | 3,64 |  |  |
| 150 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 109,29 |  |  |
| 151 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 94,86 |  |  |
| 152 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (щебень от разборки) | m3 | 94,86 |  |  |
| 153 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,60kg/m2) | t | 0,425 |  |  |
| 154 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica ( Устройство слоя из кр/з асф. бет. Н=6см ) | m2 | 708,60 |  |  |
| 155 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,30kg/m2) | t | 0,213 |  |  |
| 156 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica ( Устройство слоя из м/з плотного асф. бет. Н=4см ) | m2 | 708,60 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8. Demolarea si restabilitarea drumului din beton ( S=0,8mx27,5m=22m2 ) |  |  |  |  |
| 157 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea de fundatii din piatra sparta) h=0,4m | 100 m3 | 0,11 |  |  |
| 158 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(Погрузка мусора от разборки) | 100 m3 | 0,084 |  |  |
| 159 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km | t | 13,52 |  |  |
| 160 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III(Ремонт и содержание дороги на 1 км) | 100 m3 | 0,084 |  |  |
| 161 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работа на отвале) | 100 m3 | 0,084 |  |  |
| 162 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 2,35 |  |  |
| 163 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 2,60 |  |  |
| 164 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (щебень от разборки) | m3 | 2,60 |  |  |
| 165 | DC05A | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm | m2 | 22,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.9. Demontarea si restabilirea placilor de pabaj (S=1.0x10m=10m2) |  |  |  |  |
| 166 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | 10,00 |  |  |
| 167 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 10,00 |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 168 | AcB06A | Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm H=1000mm | buc | 4,00 |  |  |
| 169 | AcA24B | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 125-250 mm (Compensator de montaj din fonta ductila cu flansa , PN10, D=200mm) | buc | 6,00 |  |  |
| 170 | AcA24B | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 125-250 mm (Compensator de montaj din fonta ductila cu flansa , PN10, D=150mm) | buc | 6,00 |  |  |
| 171 | AcA24B | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 125-250 mm (Cruce cu flansa din fonta ductila pentru hidrant d=150x150, PN10) | buc | 1,00 |  |  |
| 172 | AcA24B | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 125-250 mm (Teu cu flansa din fonta ductila,pentru hidrant d=200x200, PN10) | buc | 1,00 |  |  |
| 173 | AcA24B | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 125-250 mm (Teu cu flansa din fonta ductila,pentru hidrant d=200x150, PN10) | buc | 2,00 |  |  |
| 174 | AcA24B | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 125-250 mm (Teu cu flansa din fonta ductila d=200x150, PN10) | buc | 3,00 |  |  |
| 175 | AcA24B | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 125-250 mm (Teu cu flansa din fonta ductila d=150x150, PN10) | buc | 1,00 |  |  |
| 176 | AcA24B | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 125-250 mm (Reductie din fonta ductila cu flansa la ambele capete d=250x200, PN10) | buc | 1,00 |  |  |
| 177 | AcA24B | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 125-250 mm (Reductie din fonta ductila cu flansa la ambele capete d=200x150, PN10) | buc | 1,00 |  |  |
| 178 | GD54I | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 250 mm (Cot PE100 SDR17 PN10 D=250.90') | buc | 2,00 |  |  |
| 179 | GD54I | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 250 mm (Cot PE100 SDR17 PN10 D=250.60') | buc | 8,00 |  |  |
| 180 | GD54I | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 250 mm (Cot PE100 SDR17 PN10 D=250.30') | buc | 2,00 |  |  |
| 181 | GD54I | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 250 mm (Cot PE100 SDR17 PN10 D=250.22') | buc | 3,00 |  |  |
| 182 | AcB01C | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm (Regulator de presiune d=200mm) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 183 | Pretul firmei | Hidrant de incendiu Dn=100 mm H=1000mm | buc | 4,00 |  |  |
| 184 | Pretul firmei | Compensator de montaj din fonta ductila cu flansa , PN10 ,D=200mm | buc | 6,00 |  |  |
| 185 | Pretul firmei | Compensator de montaj din fonta ductila cu flansa , PN10 ,D=150mm | buc | 6,00 |  |  |
| 186 | Pretul firmei | Cruce cu flansa din fonta ductila pentru hidrant d=150x150, PN10 | buc | 1,00 |  |  |
| 187 | Pretul firmei | Teu cu flansa din fonta ductila,pentru hidrant d=200x200, PN10 | buc | 1,00 |  |  |
| 188 | Pretul firmei | Teu cu flansa din fonta ductila,pentru hidrant d=200x150, PN10 | buc | 2,00 |  |  |
| 189 | Pretul firmei | Teu cu flansa din fonta ductila d=200x150, PN10 | buc | 3,00 |  |  |
| 190 | Pretul firmei | Teu cu flansa din fonta ductila d=150x150, PN10 | buc | 1,00 |  |  |
| 191 | Pretul firmei | Reductie din fonta ductila cu flansa la ambele capete d=250x200, PN10 | buc | 1,00 |  |  |
| 192 | Pretul firmei | Reductie din fonta ductila cu flansa la ambele capete d=200x150, PN10 | buc | 1,00 |  |  |
| 193 | Pretul firmei | Cot PE100 SDR17 PN10 D=250.90' | buc | 2,00 |  |  |
| 194 | Pretul firmei | Cot PE100 SDR17 PN10 D=250.60' | buc | 8,00 |  |  |
| 195 | Pretul firmei | Cot PE100 SDR17 PN10 D=250.30' | buc | 2,00 |  |  |
| 196 | Pretul firmei | Cot PE100 SDR17 PN10 D=250.22' | buc | 3,00 |  |  |
| 197 | Pretul firmei | Regulator de presiune D=200 Py=10ba | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total cu TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) |  |