Caietul de sarcini : Mobilier pentru laboratorul de fizică.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Unitatea de măsură | Cantitatea | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) , lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 3: Mobilier pentru laboratorul de fizică. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Dulap metalic pentru laborator | Dulap metalic pentru laborator.Dimensiunea 800/500/1800mm.Caracteristica tehniucă;structura de oțel, culoarea-alb, vopsită în câmp electrostatic, tratată în prealabil cu fosfați,rezistență sporită la reactivi, 2 uși structură metalică cu sticlă prevăzută cu yala-în partea superioară, 2uși pline prevăzute cu yala-în partea inferioară.Dotări: rafturi metalice. | buc | 8 | 36000 |
| 3.2 |  | Masă pentru profesor cu o tumbă cu 3 sertare | Dimensiunile mesei : 1300/600/780mm, executată în totalitate din PAL,nelaminat 18mmegger(culoare stejar Kendal, stabilită dupu codul H3170st12).Topul mesei protejat cu cant ABS 2mm, părțile laterale cant 0,6mm.Topul mesei are colțurile rotunde.Corp cuplimentar:prevăzut cu o tumbă cu 3 sertare, executat în totalitate din PAL nelaminat 18mm | buc | 2 | 5600 |
| 3.3 |  | Scaun pentru profesor | Dimensiuni:h spătar 33cm,h șejut 50cm, L-38cm, adâncime șejut 43cm.Material:metal-/piele ecologică/stofă | buc | 2 | 684 |
| 3.4 |  | Laborator FIZICĂ, Modulul profesorului | Dimensiuni: 2400×700×850 mm; Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica pentru uz cu rezistenta fizico-chimica inalta. Grosimea suprafetei monolite a blatului de minim 12 mm si cadrul bordurei pe perimtrul blatului grosime minim 25 mm. Blatul sa corespunda standardelor pe urmatorii parametri: material ignifug ce impiedica declansarea si propagarea focului, material rezistent la uzura mecanica, rezistenta la uzura fizico-chimica la substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, material anti-radiant, material impermiabil (pentru orice lichide). Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant; intarit cu cadru si picioare din aluminiu. Talpi de protectie din PVC ajustabile pe inaltime; | buc | 1 | 24000 |
| Total pe LOT 3 : Mobilier pentru laboratorul de fizică, estimat fără TVA |  |  |  |  |  | 66284 |